## CAPA
RENOVAÇÃO GERAL DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - 2020
Concurso Público
MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO FINAL
DEZEMBRO 2019

## RESUMO
RENOVAÇÃO GERAL DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - 2020
MAPA RESUMO
Designação dos trabalhos | [5 empty] | Preço
DV | DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DV.1 | ESTALEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CC | CONSTRUÇÃO CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CC.1 | SUBSTITUIÇÃO DE COLETOR COM VALA ABERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CC.1.1 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CC.1.2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CC.1.3 | PAVIMENTAÇÃO DA VALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CC.1.4 | TUBAGEM E ACESSÓRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CC.1.5 | CÂMARAS DE VISITA | m² | 855.2 | 0 | 0 | 0
CC.1.6 | RAMAIS DOMICILIÁRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CC.2 | REABILITAÇÃO DE CÂMARAS DE VISITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CC.3 | OUTROS TRABALHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | TOTAL |  |  |  |  | 0
| ARREDONDAMENTO |  |  |  |  | 0
| ESTIMATIVA ORÇAMENTAL |  |  |  |  | 0

## LPU
RENOVAÇÃO GERAL DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - 2020
LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS
[7 empty] | Posição | Designação dos trabalhos | UN | Quant. | Preço
[11 empty] | Unitário | Parcial | Total
[7 empty] | DV | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DV.1 | ESTALEIRO |  |  |  | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DV1.1 | Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com o artigo 350.º do Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, principal, secundário ou qualquer outra instalação provisória de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, esgotos, eletricidade e de meios de comunicação, vias internas de circulação e tudo o mais necessário à montagem e construção dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluídos nas empreitadas, bem como limpeza, vedação e sinalização, regularização de terrenos e limpeza de entulhos, de acordo com as diversas peças do projeto de execução. | vg | 1 |  | 0
2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DV1.2 | Manutenção global do estaleiro durante a execução dos trabalhos da empreitada. | vg | 1 |  | 0
[7 empty] | CC | CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC.1 | SUBSTITUIÇÃO DE COLETOR COM VALA ABERTA |  |  |  | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC.1.1 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS |  |  |  |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | CC.1.1.1 | Marcação de rede no pavimento com tinta apropriada para aprovação da fiscalização, incluído troços da tubagem, câmaras de visita e ramais domiciliários. | m | 1300 |  | 0
3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | CC.1.1.2 | Corte com serra de disco do pavimento betuminoso (por comprimento de vala, incluindo os seus dois lados). | m | 2600 |  | 0
3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | CC.1.1.3 | Levantamento do pavimento existente, transporte dos produtos removidos e indemnização por depósito autorizado, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares nos termos legais: |  | 0 |  | 0
4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | CC.1.1.3.1 | Em betão betuminoso. | m² | 1588.2286 |  | 0
2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC.1.2 | MOVIMENTO DE TERRAS |  | 0 |  | 0 | 0
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Nota: Em toda a movimentação de terras consideram-se incluídos nos preços os valores para empolamento, entivação, rebaixamento do nível freático e eventual contenção periférica de terras através de cortina de estaca prancha. |  |  |  | 0
3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | CC.1.2.1 | ESCAVAÇÃO/TRANSPORTE A VAZADOURO |  |  |  | 0
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | CC.1.2.1.1 | Escavação em abertura de valas para implantação de tubagens e caixas de visita, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, remoção dos produtos da escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório, por meios mecânicos ou manuais e eventuais reparações de infraestruturas enterradas existentes e todos os trabalhos complementares: |  |  |  | 0
5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | CC.1.2.1.1.1 | 60% em terra compacta. | m³ | 1013.2943 |  | 0
5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | CC.1.2.1.1.2 | 20% em rocha branda. | m³ | 337.7586 |  | 0
5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | CC.1.2.1.1.3 | 20% em rocha dura. | m³ | 337.7586 |  | 0
4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | CC.1.2.1.2 | Remoção e transporte a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes, incluindo baldeação, arrumação e custos inerentes ao uso do vazadouro. | m³ | 1420.7143 |  | 0
3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | CC.1.2.2 | ATERROS |  | 0 |  | 0
4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | CC.1.2.2.1 | Camada de fundação em agregado britado de granulometria extensa, em camada de 0,20 m de espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para formação de camada de base, de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.006. | m³ | 187.6457 |  | 0
4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | CC.1.2.2.2 | Fornecimento e espalhamento de areia, para assentamento da tubagem em almofada de 0,10m e para proteção à tubagem até 0,40m de espessura acima da geratriz superior, incluindo compactação de modo a atingir uma compactação superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado e de acordo com o desenho técnico da vala tipo anexo. | m³ | 627.3614 |  | 0
4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | CC.1.2.2.3 | Fornecimento e espalhamento para aterro de material da própria vala cirandado isento de pedras de dimensão superior a 0,10m ou material de mancha de empréstimo ou areia sempre que a vala se encontre em estradas cuja gestão seja da responsabilidade da I.P., de acordo com o desenho da vala tipo anexo, incluindo compactação por camadas de espessura não superior a 0,20m, de modo a atingir uma compactação entre 85% a 90% do Ensaio de Proctor Modificado, usando-se equipamento que não danifique a tubagem. |  | 0 |  | 0
5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | CC.1.2.2.3.1 | 60% em material da própria vala. | m³ | 268.0971 |  | 0
5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | CC.1.2.2.3.2 | 40% em areia. | m³ | 178.7314 |  | 0
4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | CC.1.2.2.4 | Fornecimento e colocação de geotêxtil não tecido, de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.006, fabricado com agulhagem de fibras contínuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescível com mais de 200 g/m², resistência à tração maior ou igual a 8 KN/m, resistência ao punçamento maior ou igual a 1,3 KN, resistência a meios ácidos e alcalinos, com sobreposição de 0,30 m em todas as juntas existentes. | m² | 4662.9143 |  | 0
4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | CC.1.2.2.5 | Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem de cor castanha, em plástico com 0,30m de largura, com a identificação da empresa "Águas da Região de Aveiro, SA" e da infraestrutura "Águas Residuais", de acordo com o desenho tipo anexo. | m | 1300 |  | 0
4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | CC.1.2.2.6 | Protecção à tubagem em betão C20/25 (B25), de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.006, para recobrimentos inferiores ao regulamentar, incluindo cofragem e todos os materiais necessários. | m³ | 55.7143 |  | 0
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC.1.3 | PAVIMENTAÇÃO DA VALA |  | 0 |  | 0 | 0
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Nota: Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente o desenho técnico DT.AR.AdRA.019 relativo à reposição de pavimentos considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação. Considera-se ainda incluído neste capitulo a reposição, nas condições existentes, de todo o equipamento de segurança e sinalização da via, designadamente marcas rodoviárias, sinalização vertical, marcos, guardas de segurança, etc. |  | 0 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | CC.1.3.1 | Camada de base em agregado britado de granulometria extensa com 0,30 m de altura, aplicado em duas camadas de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada. | m³ | 281.4686 |  | 0
3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | CC.1.3.2 | Rega de impregnação com emulsão betuminosa. | m² | 938.2286 |  | 0
3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | CC.1.3.3 | Rega de colagem com emulsão betuminosa. | m² | 1588.2286 |  | 0
3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | CC.1.3.4 | Reposição provisória por camada de betão betuminoso tipo "Binder" a quente com espessura de 0,05 m e sua remoção quando necessária para colocação da reposição definitiva. | m² | 938.2286 |  | 0
3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | CC.1.3.5 | Aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura na largura da vala incluindo limpeza, recolocação da tampas nas câmaras de visita e todos os trabalhos necessários. | m² | 1588.2286 |  | 0
2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC.1.4 | TUBAGEM E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | CC.1.4.1 | Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Polipropileno Copolímero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares: |  | 0 |  | 0
4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | CC.1.4.1.1 | DN 200 mm | m | 1200 |  | 0
4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | CC.1.4.1.2 | DN 250 mm | m | 100 |  | 0
4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | CC.1.4.1.3 | DN 315 mm | m | 100 |  | 0
2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC.1.5 | CÂMARAS DE VISITA |  |  |  | 0 | 0
3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | CC.1.5.1 | Execução de câmaras de visita em anéis de betão pré fabricado totalmente estanques, incluíndo fundo monolitico em betão armado com meias canas e borracha de vedação, revestimento epoxi de protecção interior do tipo "Sikagard 62N" ou equivalente aplicado em duas camadas, incluindo corte, remoção e transporte de pavimento, escavação e transporte a vazadouro, aterro e compactação na zona envolvente, de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.013: |  |  |  | 0
4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | CC.1.5.1.1 | Com cobertura plana excêntrica, com D=1,00m e H<1,40m | un | 8 |  | 0
4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | CC.1.5.1.2 | Com cobertura tronco-cónica excêntrica: |  |  |  | 0
5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | CC.1.5.1.2.1 | Com D=1,00m e H<=2,50m | un | 30 |  | 0
5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | CC.1.5.1.2.2 | Com D=1,25m e H>2,50m | un | 4 |  | 0
3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | CC.1.5.2 | Execução de queda guiada em câmaras de visita, incluindo escavação suplementar, tubos e acessórios em Polipropileno Copolímero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional, de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.013, para desníveis de: |  |  |  | 0
4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | CC.1.5.2.1 | ≤ 0,50m | un | 5 |  | 0
4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | CC.1.5.2.2 | >0,50m | un | 5 |  | 0
3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | CC.1.5.3 | Fornecimento e assentamento de tampas metálicas circulares reforçadas, anti-roubo e respectivos aros em ferro fundido ductil, D = 600 mm, da classe D400 NP EN 124, com a identificação da empresa "Águas da Região de Aveiro, SA" e da infra-estrutura "Águas Residuais", de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.015. | un | 42 |  | 0
2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC.1.6 | RAMAIS DOMICILIÁRIOS |  |  |  | 0 | 0
3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | CC.1.6.1 | Execução de ramal de ligação, incluindo abertura e aterro de vala e reposição do pavimento igual ao previsto nos desenhos técnicos DT.AR.AdRA.006 e DT.AR.AdRA.019, fornecimento e colocação de tubagem em Polipropileno Copolímero (PP) do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional, forquilha do mesmo material na ligação ao colector ou ligação a câmara de visita com execução de queda guiada se necessário, acessórios, maciços de amarração e todos os trabalhos complementares, de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.005: |  |  |  | 0
4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | CC.1.6.1.1 | DN 125 mm | un | 45 |  | 0
4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | CC.1.6.1.2 | DN 160 mm | un | 9 |  | 0
4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | CC.1.6.1.3 | DN 200 mm | un | 9 |  | 0
3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | CC.1.6.2 | Fornecimento e aplicação de caixa de ramal domiciliário, incluindo levantamento e reposição de pavimento, escavação, aterro em camada de base de granulometria extensa e todos os trabalhos complementares, em Polipropileno de diâmetro 400mm com três entradas e uma saída e extensão em tubagem de diâmetro 400mm em PP, de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.005. | un | 63 |  | 0
3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | CC.1.6.3 | Fornecimento e assentamento de tampa metálica em ferro fundido ductil quadrada, anti-roubo e respectivo aro em ferro fundido ductil, D=500x500 mm, da classe D400 NP EN 124, com a identificação da empresa "Águas da Região de Aveiro, SA" e da infra-estrutura "Águas Residuais", de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.015. | un | 63 |  | 0
1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC.2 | REABILITAÇÃO DE CÂMARAS DE VISITA |  |  |  | 0 | 0
| #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NOTA: Todos os artigos incluem, para qualquer dimensão e tipo de câmara de visita, a execução de todos os trabalhos e fornecimento dos materias necessários. As quantidades apresentadas são relativas ao n.º de câmaras de visita previsto intervir (preço/câmara). |  |  |  | 0
2 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC.2.1 | Reabilitação de câmaras de visita em anéis de betão pré fabricado, incluindo todos os trabalhos necessários à boa execução, nomeadamente: - Lavagem da câmara de visita, selagem de infiltrações de água com escorrências, proteção e impermeabilização integral com argamassa de elevada resistência mecânica e química, e reconstrução do fundo e/ou da meia cana. |  | 8 |  | 0
1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC.3 | OUTROS TRABALHOS |  |  |  | 0 | 0
2 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC.3.1 | Execução de ligações da rede a executar à rede existente e a desativação das ligações da rede antiga, incluído todos os trabalhos e materiais necessários. | un | 50 |  | 0
2 | #REF! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC.3.2 | Realização de ensaios de estanquidade na rede a executar, até à obtenção de resultado satisfatório, de acordo com a norma europeia NP EN 1610, bem como a apresentação do respetivo relatório. | un | 10 |  | 0
[8 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 0
[8 empty] | ARREDONDAMENTO |  |  |  |  | 0
[8 empty] | ESTIMATIVA ORÇAMENTAL |  |  |  |  | 0