## Anexo III_MQT
20DC10AJD024_Convite_Anexo_III_MQT
Código | Designação dos trabalhos | Unid. | Qtd. | Preço Total S/ IVA
0. | ESTALEIRO
0.1 | Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo mobilização e desmobilização de todos os equipamentos,de acordo com o DL n.º 273/03, de 29 de Outubro, assim como a limpeza geral dos locais onde decorreram os trabalhos e acessos, incluindo todos os trabalhos preparatórios, acessórios e complementares à sua realização. Inclui, igualmente, a recolha, separação, armazenamento temporário, montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão seletiva da RCD, aplicação em obra de metodologia de triagem da RCD, ou nos casos que tal não seja possível o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade através de operadores de transporte e gestão licenciados, assegurando igualmente que os RCD são mantidos na obra o menos tempo possível, bem como a promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, sendo que ainda deverão ser cumpridos os registos previstos no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos SIRER, incluindo-se também no âmbito deste artigo o pagamento de todas as taxas relativas à gestão e tratamento de resíduos inertes para depósito em aterro. | vg. | 1
0.2 | Elaboração, execução e implementação das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre segurança e saúde e/ou Plano de Segurança e Saúde, quer para o estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e serviços. Tudo devidamente executados por pessoal especializados e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor quer pela entidade de segurança do Dono da obra e/ou Fiscalização, quer pelas Condições Gerais de Ligação à Rede SEN. | vg. | 1
I. | REDE DE MÉDIA TENSÃO
1.1 | Construção do ramal de Média Tensão de alimentação ao Posto de Seccionamento da obra, incluindo a abertura e tapamento de vala, fornecimento e colocação de cabos do tipo LXHIOV com 240 mm2 de secção, em cama de material adequado, execução de atravessamentos de via onde necessário, levantamento e reposição de pavimentos, numa extensão aproximada de 32 ml, incluindo todos os trabalhos e materiais acessórios e complementares, tudo de acordo com as Condições Gerais de Ligação à Rede do SEN, onde se inclui a elaboração e aprovação do projeto elétrico e demais normas e instruções da EDP Distribuição. | vg. | 1
| Preço Global S/ IVA |  |  | 0
Taxa de IVA a aplicar