2020.124.02.C1 - SFP da Amadora – Separador de gorduras e pavimentação da envolvente do refeitório

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

LOCALIZAÇÃO: Rua Latino Coelho, n.º10, Amadora

# 1. INTRODUÇÃO

Refere-se a presente Memória Descritiva ao Projeto de Execução de instalação de um separador de gorduras com as necessárias adaptações da rede de esgotos e a pavimentação da passadeira existente na envolvente do refeitório. As intervenções estão localizadas na imagem anotada que se segue.

Área destinada á instalação do separador de gorduras.

Refeitório

Área a pavimentar

Imagem recolhida no Google Maps

# 2. DESCRIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO

## 2.1 – Separador de gorduras

Com a utilização do da cozinha pedagógica verificaram-se entupimentos da rede de esgotos, que já levaram á necessidade de recorrer a empresas da especialidade para repor o normal funcionamento da instalação com o respetivo desentupimento.

Constatou-se que os entupimentos são uma consequência da acumulação de gorduras provenientes do normal funcionamento da cozinha pedagógica.

Para evitar novos entupimentos optou-se por instalar um separador de gorduras com a respetiva adaptação de rede de esgotos existente.

## 2.2 – Pavimentação da envolvente do refeitório

O pavimento que se encontra na envolvente do refeitório apresenta uma degradação considerável, que ao não ser intervencionado poderá vir a criar uma situação de desconforto para os utilizadores desta área.

No sentido de garantir as normais condições de utilização desta área impõe-se intervir a curto prazo e antes que seja necessária uma ação mais abrangente, optou-se por repavimentar com Sika Cardeck Elastic IUV, ou equivalente, enquanto a base existente permite que assim aconteça.

# 3. TIPOLOGIA DAS INTERVENÇÕES

A tipologia da instevenção reveste-se das designações no respetivo mapa de quantidadese impõe-se a visitra ao local antaes da apresentação da proposta.

A técnico responsável

Marco Vale (Eng.º)