CADERNO DE ENCARGOS

___________________________________________________________________

OBJETO CONTRATUAL: 	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO CADASTRO DA REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO MUNICÍPIO DA MAIA

___________________________________________________________________________

PREÇO BASE DO PROCEDIMENTO: 	208.500,00€ (DUZENTOS E OITO MIL E QUINHENTOS EUROS)

PROCEDIMENTO:   	CONCURSO PÚBLICO, AO ABRIGO DA ALÍNEA B), DO Nº 1 DO ARTIGO 20º, DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, NA SUA REDAÇÃO ATUAL

AGOSTO 2020

ÍNDICE

1 - CLÁUSULAS GERAIS	3

Cláusula 1ª – Objeto	3

Cláusula 2ª – Contrato	3

Cláusula 3ª – Prazo de execução do contrato	3

Cláusula 4ª – Obrigações do prestador do serviço	4

Cláusula 5ª – Forma de prestação do serviço	5

Cláusula 6ª - Conformidade e garantia técnica	5

Cláusula 7ª – Gestor do Contrato	5

Cláusula 8ª – Equipa Técnica do Adjudicatário	5

Cláusula 9ª – Condições de pagamento	6

Cláusula 10ª – Resolução por parte da entidade adjudicante	6

Cláusula 11ª – Resolução por parte do prestador do serviço	6

Cláusula 12ª – Resolução de litígios	7

Cláusula 13ª – Subcontratação e cessão da posição contratual	7

Cláusula 14ª – Comunicações e notificações	7

Cláusula 15ª – Contagem de prazos	7

Cláusula 16ª – Avaliação de Desempenho	7

Cláusula 17ª – Dever de Sigilo	8

Cláusula 18ª – Proteção de Dados	8

Cláusula 19ª – Legislação aplicável	9

2 – CLÁUSULAS ESPECIAIS	10

Cláusula 20ª – Disposições gerais	10

Cláusula 21ª Pressupostos tecnológicos	11

Cláusula 22ª – Referências geográficas	11

Cláusula 23ª – Elementos a fornecer pelos Serviços Municipalizados da Maia	12

Cláusula 24ª – Acompanhamento dos trabalhos	12

Cláusula 25ª – Validação dos trabalhos	13

Cláusula 26ª – Levantamento e registo dos elementos da rede de drenagem de águas residuais	14

Cláusula 27ª – Segurança	18

Cláusula 28ª – Orientações técnicas	19

ANEXO I – PLANTA DA REDE DE SANEAMENTO	21

ANEXO II – CATÁLOGO DE OBJETOS DO CADASTRO DE ÁGUAS RESIDUAIS EM FORMATO shapefile	22

ANEXO III – ESTRUTURA TABELAR DOS DADOS VETORIAIS	23

# 1 - CLÁUSULAS GERAIS

Cláusula 1ª – Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a “Prestação de serviços de elaboração do cadastro da rede de saneamento de águas residuais do Município da Maia”, conforme descrito nas cláusulas técnicas.

Cláusula 2ª – Contrato

- O contrato será constituído pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos, se aplicável.

- O contrato integra ainda os elementos seguintes:

- Os suprimentos dos erros e das omissões ao Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar;

- Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;

- O presente Caderno de Encargos;

- A proposta adjudicada;

- Os esclarecimentos prestados pelo adjudicatário sobre a sua proposta.

- Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é determinada pela ordem que aí são indicados.

- Em caso de divergência entre os documentos referidos no ponto anterior e o clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, pela ordem pela qual aí são indicados, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no art.º 99.º, do CCP e aceites pelo adjudicatário, nos termos do art.º 101.º, do CCP.

Cláusula 3ª – Prazo de execução do contrato

- O contrato entra em vigor na data de publicitação do contrato escrito no Portal dos Contratos Públicos, www.basegov.pt.

- O contrato mantém-se em vigor pelo prazo de 12 meses, sem prejuízo das obrigações acessórias que devem perdurar para além da cessação do contrato.

Cláusula 4ª – Obrigações do prestador do serviço

- Sem prejuízo das obrigações constantes no capítulo V – Aquisição de Serviços, do Título II - Contratos Administrativos em Especial, da Parte III – Regime Substantivo dos Contratos Administrativos, do C.C.P., no Caderno de Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o fornecedor, as obrigações principais seguintes:

- Obrigação de prestação do serviço no prazo estipulado;

- Obrigação de prestação do serviço em conformidade com o exigido no presente caderno de encargos e com os identificados na sua proposta;

- Obrigação de respeitar todos os imperativos legais relacionados com a prestação de serviços, incluindo o cumprimento de normas e regulamentos sobre ambiente, higiene, saúde e segurança no trabalho.

- A título acessório, o prestador de serviços fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessário e adequados à prestação do serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo.

- No caso do prestador de serviço detetar qualquer situação anómala nos locais da prestação de serviços deverá, imediatamente, comunicá-la à entidade adjudicante, sob pena de ser responsabilizado por todas as consequências derivadas da não comunicação imediata dos factos.

- O adjudicatário deverá assegurar-se da exatidão dos elementos que fazem parte integrante do presente caderno de encargos e seus anexos, bem como de quaisquer outros elementos complementares ou de alterações que forem fornecidos pela entidade adjudicante, mediante as comprovações e verificações que considerar pertinentes, com o objetivo de conseguir uma confirmação das condições de execução dos trabalhos a realizar.

- Não poderá servir de fundamento ao adjudicatário para se eximir à boa e completa execução dos trabalhos, a invocação de dados/informações não recolhidos nos termos do número anterior.

- No termo do contrato por decurso do prazo ou por rescisão, o destino do pessoal em serviço e as consequências emergentes dos contratos de trabalho celebrados pela empresa prestadora de serviços, serão da sua inteira responsabilidade.

- O adjudicatário deverá desenvolver ações com vista à minimização da rotação dos colaboradores afetos à prestação de serviços na entidade adjudicante de forma a garantir a consistência e qualidade dos trabalhos realizados. Todas as substituições do pessoal que venham a ocorrer deverão ser comunicadas e aprovadas pela entidade adjudicante.

Cláusula 5ª – Forma de prestação do serviço

- Para o acompanhamento da execução do contrato, o prestador de serviços fica obrigado a manter, com periodicidade mensal, reuniões de coordenação com o Gestor do Contrato.

- O prestador de serviços fica obrigado a apresentar aos Serviços Municipalizados da Maia, com periodicidade mensal, um relatório intermédio com a evolução da prestação de serviços.

- No final da execução do contrato, o prestador de serviços deve ainda elaborar um relatório final, discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de execução do contrato.

- Todos os relatórios, registos, comunicações, atas e demais documentos elaborados pelo prestador de serviços devem ser redigidos integralmente em português.

Cláusula 6ª - Conformidade e garantia técnica

A prestação do serviço fica sujeita às exigências, prazos de garantia e demais obrigações legais, aplicáveis no âmbito de um contrato de prestação de serviços, nos termos do disposto no CCP bem como de outra legislação aplicável.

Cláusula 7ª – Gestor do Contrato

- O Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados da Maia designará o Gestor do Contrato que terá como função o acompanhamento permanente da execução do mesmo.

- Sempre que se verifiquem desvios, defeitos ou outras anomalias na execução do contrato, o Gestor do Contrato terá de comunica-los, de imediato, ao Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados da Maia, propondo em relatório fundamentado, as medidas corretivas que em cada caso se revelem adequadas.

Cláusula 8ª – Equipa Técnica do Adjudicatário

O Adjudicatário deverá garantir durante a execução do contrato uma equipa técnica, devidamente habilitada, constituída, no mínimo, pelos elementos com as qualificações mínimas abaixo exigidas, nas quantidades seguintes:

Diretor de Projeto

1 (um) – Engenheiro Geógrafo

Diretores de Campo e Processamento de Dados em Gabinete

1(um) – Engenheiro Geógrafo

1(um) – Engenheiro Civil

Georreferenciação

2(duas) - Equipas de Topografia, sendo cada uma constituída por Topógrafo e Auxiliar de Topografia.

Levantamento do Cadastro

4(quatro) - Equipas de Cadastro, cada equipa constituída por um Técnico de Cadastro e um Técnico auxiliar, com experiência em levantamentos cadastrais;

3 (três) - Auxiliares para apoio à abertura de câmaras de manobras e sinalização e segurança (sempre que aplicável).

Processamento da informação em Gabinete

2(dois) - Técnicos SIG com experiência em levantamentos cadastrais.

Segurança

1(um) - Técnico Superior de Segurança e Higiene no trabalho.

Cláusula 9ª – Condições de pagamento

- A quantia devida pela entidade adjudicante deve ser paga após a receção da respetiva fatura, a qual só poderá ser emitida após o vencimento da respetiva obrigação.

- Mensalmente, a quantia devida é calculada em função da extensão dos quilómetros de coletores gravíticos cadastrados no período a que a faturação diz respeito. Não relevam para efeitos de faturação, as condutas elevatórias cadastradas e incluídas na medição da rede cadastrada.

- A faturação a emitir deverá exibir o n.º da Proposta de Cabimento e o n.º do Compromisso respetivo, cujas referências constarão nos documentos inerentes à Adjudicação, em cumprimento da legislação aplicável.

- Se a fatura não exibir o n.º da Proposta de Cabimento e o n.º do Compromisso, bem como da data de vencimento (30 dias), será devolvida para efeito de correção.

Cláusula 10ª – Resolução por parte da entidade adjudicante

- Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na Lei, a entidade adjudicante pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o prestador do serviço violar, de forma grave ou reiterada, qualquer das obrigações que lhe incumbem.

- O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante simples declaração enviada ao adjudicatário.

Cláusula 11ª – Resolução por parte do prestador do serviço

- Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na Lei, o prestador do serviço pode resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de 90 dias ou o montante em dívida exceda 25% do preço contratual.

- O direito de resolução é exercido por via judicial, com exceção da situação descrita no número anterior, em que poderá ser exercido mediante declaração ao contraente público, aplicando-se o disposto no n.º 4), do art.º 332.º, do Código dos Contratos Públicos.

Cláusula 12ª – Resolução de litígios

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato, fica estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renúncia a qualquer outro.

Cláusula 13ª – Subcontratação e cessão da posição contratual

A subcontratação pelo prestador do serviço e a cessão da posição contratual de qualquer das partes rege-se pelo disposto no Código dos Contratos Públicos.

Cláusula 14ª – Comunicações e notificações

- Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas para o domicílio ou sede contratual de cada uma, conforme disposto no Código dos Contrato Públicos.

- Qualquer alteração deve ser comunicada por escrito à outra parte.

Cláusula 15ª – Contagem de prazos

- Os prazos previstos para a formação do contrato contam-se de acordo com o disposto no art.º 470.º do Código dos Contratos Públicos.

- Os prazos previstos para a execução do contrato contam-se de acordo com o disposto no art.º 471.º do Código dos Contratos Públicos.

Cláusula 16ª – Avaliação de Desempenho

- O prestador do serviço fica sujeito a uma avaliação de desempenho no âmbito da Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade dos Serviços Municipalizados da Maia, por forma a ser dado cumprimento ao especificado no referencial normativo NP EN ISO 9001:2015.

- O prestador do serviço é avaliado com base nos critérios seguintes: Qualidade, Prazos, Segurança, Ambiente e Disponibilidade.

Cláusula 17ª – Dever de Sigilo

- O prestador do serviço deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa à entidade adjudicante, de que tenha conhecimento em virtude da execução do contrato.

- A informação e documentação abrangidas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento, que não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato.

- Exclui-se do dever de sigilo a informação ou documentação que seja comprovadamente do domínio público ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da Lei ou de processo judicial.

Cláusula 18ª – Proteção de Dados

- O prestador do serviço, na qualidade de “entidade subcontratante” dos Serviços Municipalizados da Maia, sujeita-se ao cumprimento de todas as obrigações que sobre si recaem, nos termos da legislação em vigor em Portugal em matéria de privacidade e proteção de dados, nomeadamente a Lei n.º 67/98, de 26 de outubro e o Regulamento Geral de Proteção de Dados, Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, na execução de todas e quaisquer operações de tratamento de dados pessoais que deva levar a cabo no âmbito da prestação do serviço objeto do presente Contrato e exclusivamente no âmbito do mesmo.

- O prestador do serviço declara que não existe qualquer motivo que o impeça de cumprir escrupulosamente o estabelecido no número anterior e obriga-se:

- A comunicar de forma detalhada aos Serviços Municipalizados da Maia qualquer circunstância que ocorra, durante a vigência do presente contrato, que o impeça de cumprir essas obrigações;

- A disponibilizar aos Serviços Municipalizados da Maia todas as informações necessárias para demonstrar o cumprimento da legislação referida no número anterior.

- Os dados pessoais serão tratados pelo prestador do serviço em estrito cumprimento das instruções estabelecidas pelos Serviços Municipalizados da Maia, as quais poderão ser alteradas por estes, mediante envio ao prestador do serviço, por correio eletrónico ou qualquer outro meio, de documento escrito com as instruções atualizadas e a data da produção de efeitos.

- O prestador do serviço obriga-se a não transmitir os dados pessoais a terceiros, salvo se a transmissão for imposta por legislação vigente ou for consentida previamente pelos Serviços Municipalizados da Maia.

- O objeto de tratamento de dados traduz-se em obter conhecimento da identificação de trabalhadores.

- Os dados pessoais transmitidos ao prestador do serviço deverão ser eliminados por este no final da vigência do presente contrato.

- Os Serviços Municipalizados da Maia cumprirão, ainda, as obrigações que lhe caibam nos termos da legislação em vigor.

Cláusula 19ª – Legislação aplicável

O contrato é regulado pela legislação portuguesa.

# 2 – CLÁUSULAS ESPECIAIS

Cláusula 20ª – Disposições gerais

A rede de saneamento de águas residuais do Município da Maia possui atualmente aproximadamente 610 quilómetros. Trata-se de uma rede que serve 99% do Concelho da Maia, conforme ilustra a planta constante do Anexo I, verificando-se que o respetivo cadastro não tem sido atualizado com base em metodologia adequada e uniformizada.

Esta rede possui três Estações de Tratamento de Águas Residuais e 70 centrais elevatórias de águas residuais, além de outras infraestruturas a caracterizar e quantificar com detalhe no âmbito da presente prestação de serviços.

Assim, no presente caderno de encargos são definidos as especificações técnicas para o levantamento do cadastro da rede de saneamento de águas residuais do Município da Maia.

Com base nestes pressupostos, o levantamento cadastral da rede de saneamento de águas residuais será constituído por duas componentes:

- Recolha dos dados – Trabalho de campo.

- Representação gráfica da rede – Trabalho de gabinete.

A importância de estabelecimento de critérios de uniformização da informação cadastral, desde a obtenção dos dados recolhidos no campo à respetiva representação gráfica, servirá de base à sua integração e desenvolvimento no sistema de informação geográfica municipal (SIG).

A representação de infraestruturas de saneamento de águas residuais, em Sistema de Informação Geográfica (SIG), deve ser efetuada sobre cartografia de traço ou ortofotocartografia à escala 1:2000, com exatidão igual ou melhor à definida segundo as normas técnicas de produção e reprodução de acordo com o definido na Lei da Direção Geral do Território.

A informação altimétrica respeitante às cotas especificadas deve ter uma exatidão melhor ou igual a 0,10 metros. Em zonas planas, tendo em conta os reduzidos declives dos coletores, a informação altimétrica respeitante às cotas especificadas deve ter uma exatidão melhor ou igual a 0,05 metros.

Os trabalhos a desenvolver devem permitir a geração de planta atualizada das infraestruturas de saneamento de águas residuais em Sistema de Informação Geográfica (SIG).

A planta atualizada das infraestruturas de saneamento de águas residuais em SIG, deve ter informação com uma exatidão melhor ou igual a 0,30 m². Nos levantamentos topográficos específicos, no âmbito da elaboração do cadastro, a exatidão correspondente deverá ser melhor ou igual a 0,10 metros. A planta das infraestruturas deve incluir:

- Planta de rede;

- Localização das câmaras de visita;

- Localização de estruturas de armazenamento;

- Localização de instalações elevatórias;

- Localização de instalações de tratamento de águas residuais;

- Localização dos descarregadores;

- Localização da instalação de tratamento de lamas.

Cláusula 21ª Pressupostos tecnológicos

A presente prestação de serviços será executada recorrendo a equipamentos e tecnologias que permitam elaborar um Cadastro de Precisão. Para tal deverá ser utilizada tecnologia de deteção de infraestruturas no solo e no subsolo, garantindo exatidão do traçado e eficiência de deteção do mesmo acima de 95%, o qual se deverá traduzir num Índice de Conhecimento Infraestrutural aproximado de 100%.

Cláusula 22ª – Referências geográficas

A georreferenciação dos elementos a recolher em campo deverá ser efetuada no sistema de referência European Terrestrial Reference System 1989 - ETRS89 -PT-TM06, a seguir caracterizado:

- Referencial Planimétrico

  - Elipsoide referência: GRS 80;

  - Projeção cartográfica: Transversa de Mercator;

  - Origem das Coordenadas Retangulares: Latitude: 39º40’05’’,73 N; Longitude: 8º 07’59´´19W;

  - Falsa origem: M=0; P=0 metros;

  - Fator de Escala no Meridiano Central: 1.0.

- Referencial Altimétrico: DATUM Cascais (1938)

Cláusula 23ª – Elementos a fornecer pelos Serviços Municipalizados da Maia

Os Serviços Municipalizados da Maia disponibilizarão para a execução dos trabalhos a efetuar na área designada, os seguintes elementos:

- Cartografia à escala 1:10000 e/ou 1:2000, nos formatos dwg e dgn – Sistema de projeção de coordenadas Datum 73;

- Ortofotomapas georreferenciados referentes ao voo feito em 2009 (no formato *.ECW); no sistema de projeção de coordenadas Datum 73 e possibilidade de Ortofotomapas de voo atual ETRS89-PT-TM06;

- Representação gráfica da indicação da presença de redes de águas residuais da área a cadastrar (no formato shapefile e dwg), quando existente. Este ponto deverá ser completado (com o reconhecimento em campo) dado que a informação gráfica a fornecer é apenas indicativa, podendo ocorrer situações em que as redes de águas residuais não estejam representadas.

Cláusula 24ª – Acompanhamento dos trabalhos

- A prestação de serviços tem início com a aprovação do cronograma de trabalhos.

- Na reunião mensal da equipa de coordenação referida na cláusula 5ª são apresentados os dados recolhidos e processados, em campo e gabinete, que devem refletir uma extensão média de 50 km de levantamento de redes de saneamento de águas residuais.

- Em cada reunião mensal deve ser entregue um relatório intermédio indicando:

  - Síntese dos trabalhos efetuados;

  - Aglomerados urbanos levantados;

  - Extensão de redes levantadas;

  - Registo fotográfico e características dos elementos levantados;

  - Problemas e constrangimentos incluindo registo fotográfico e suas características;

  - Outros aspetos considerados relevantes

- A medição da extensão média de levantamento da rede de saneamento de águas residuais far-se-á por quilómetro linear de coletor gravítico e conduta elevatória (excluindo ramais), independentemente do número de caixas de visita, número de ramais domiciliários, ou outros elementos que eventualmente existam na rede objeto de levantamento.

- Os trabalhos deverão ser entregues em formato digital, contendo os ficheiros no formato estabelecido nestas cláusulas técnicas, ao nível gráfico e alfanumérico. Deverão ainda ser apresentadas de forma sucinta as quantidades de trabalho efetuadas e incorporando, se aplicável, considerações que não tenham sido especificadas neste caderno de encargos.

- Compete aos SMAS da Maia garantir ao prestador de serviços todo o apoio necessário com vista a garantir a melhor execução dos trabalhos, nomeadamente nas situações seguintes:

- O desencravamento de tampas que se mostrem incapazes de ser levantadas sem risco de danos;

- O esclarecimento de situações duvidosas, sempre que possível

Cláusula 25ª – Validação dos trabalhos

- Após a entrega dos elementos respeitantes a cada fase mensal do trabalho, estes serão sumariamente analisados e validados pelos SMAS da Maia, tendo em consideração os seguintes aspetos:

  - Precisão posicional;

  - Exatidão temática (de acordo com o Anexo II – Catálogo de objetos);

  - Topologia;

  - Consistência lógica da informação.

- Caso se verifique a necessidade de proceder a quaisquer correções e/ou alterações, estas serão de imediato comunicadas, sendo fixado um prazo para apresentação de elementos.

parte I - Recolha de dados

Cláusula 26ª – Levantamento e registo dos elementos da rede de drenagem de águas residuais

- Os elementos da rede de águas residuais a caracterizar em campo são os seguintes:

    - Coletores da rede em baixa;

    - Caixas de visita;

    - Condutas elevatórias em baixa;

    - Emissários-coletores da rede em alta;

    - Caixas ramal de ligação;

    - Ramais de ligação;

    - Estações de tratamento de águas residuais;

    - Estações elevatórias;

    - Equipamento de medição – medidores de caudal;

    - Câmara cega;

    - Câmara de manobras;

    - Descarregador de tempestade;

    - Gradagem;

    - Válvula de descarga;

    - Válvula de maré;

    - Válvula de seccionamento;

    - Edifícios;

    - Área Vedada;

    - Dúvida.

2 - A caracterização do trabalho de campo compreenderá:

- Reconhecimento prévio das redes a levantar.

- Reconhecimento da eventual existência de dispositivos enterrados (exemplo: câmaras de visita, caixas de válvulas e estações elevatórias enterradas).

- Reconhecimento da existência de pontos notáveis ou de locais em que seja necessário realizar sondagens a fim de confirmar traçados.

- Nivelamento, coordenação e localização de tampas das câmaras de visita e de ramal das redes de águas residuais.

- Localização, com o n.º polícia associado dos ramais de saneamento e a respetiva profundidade das caixas de ramal domiciliário (CRL), confirmando a sua efetiva ligação à rede.

- Inspeção do interior das câmaras de visita e de ramal, para apuro do traçado da rede, com possibilidade de recurso à utilização de traçadores ou outros meios, para confirmação das interligações entre câmaras.

- Identificação das caixas de visita e de ramal sempre que o material de fecho não esteja devidamente identificado ou sempre que estas tenham uma aparência semelhante com as caixas de ramal de saneamento.

- O rigor exigido no levantamento topográfico deve ser tal que permita a representação fiel do terreno de acordo com a escala exigida.

3- Cada um dos elementos referido no ponto 1 deve ser caracterizado, de acordo com a respetiva estrutura tabelar constante do Anexo III e em função das seguintes informações:

- Informações sobre os coletores:

  - Localização georreferenciada dos coletores, com uma exatidão em planimetria melhor ou igual a 0,20 metros;

  - Características dos coletores [comprimento, material e diâmetro].

- Informações sobre as caixas de visita:

  - Localização georreferenciada das caixas de visita coletores, com uma exatidão em planimetria melhor ou igual a 0,20 metros;

  - Características das caixas de visita (material, diâmetro, material da tampa, diâmetro da tampa, cota da tampa, profundidade).

- Informações sobre as condutas elevatórias em baixa:

  - Localização georreferenciada dos coletores, com uma exatidão em planimetria melhor ou igual a 0,20 metros;

  - Características das condutas elevatórias [comprimento, material e diâmetro].

- Informações sobre os emissários – coletores da rede em alta:

  - Localização georreferenciada dos coletores, com uma exatidão em planimetria melhor ou igual a 0,20 metros;

  - Características dos coletores [comprimento, material, e diâmetro].

- Informações sobre as caixas ramal de ligação:

  - Localização georreferenciada das caixas de ramal de ligação (CRL), com uma exatidão melhor ou igual a 0,20 metros;

  - Características das CRL (material, diâmetro, material da tampa, diâmetro da tampa, cota da tampa, profundidade);

  - Número de polícia associado à caixa ramal de ligação.

- Informações sobre os ramais de ligação:

  - Localização dos ramais de ligação, com uma exatidão melhor ou igual a 0,20 metros;

  - Características dos ramais dos utilizadores domésticos e não-domésticos [comprimento da linha da caixa ramal de ligação até ao coletor ou câmara de visita, material e diâmetro];

  - Número de polícia associado ao ramal de ligação

- Informações sobre as 3 estações de tratamento de águas residuais:

- Localização georreferenciada dos órgãos de tratamento da linha líquida: preliminar, primário, secundário e biológico;

- Localização georreferenciada dos coletores entre os órgãos de interligação da linha líquida, com uma exatidão melhor ou igual a 0,20 metros;

- Localização georreferenciada do tratamento da linha sólida: tratamento de Lamas.

- Localização georreferenciada dos emissários até à Obra de Entrada, com uma exatidão melhor ou igual a 0,20 metros;

- Localização georreferenciada dos coletores, no interior da ETAR, com uma exatidão melhor ou igual a 0,20 metros;

- Características dos emissários e coletores [comprimento, material, e diâmetro].

- Localização georreferenciada das caixas de visita dos emissários e coletores, no interior da ETAR, com uma exatidão em planimetria melhor ou igual a 0,20 metros;

- Características das caixas de visita (material, diâmetro, material da tampa e profundidade)

- Informações sobre as estações elevatórias:

- Informações relativas ao número de grupos eletrobomba incluindo a potência, caudal nominal, altura de elevação e cota do eixo das bombas.

- Identificação das cotas de soleira de entrada do efluente e das conduta elevatórias, incluindo caracterização do material e diâmetro.

- Localização georreferenciada das estações elevatórias, quadros elétricos e tubagens de ventilação, incluindo dimensões.

- Informações sobre os equipamentos de medição:

  - Localização e descrição relativa aos equipamentos de monitorização (ex. medidores de caudal, nível).

- Informações sobre as câmaras cegas:

  - Localização georreferenciada das câmaras cegas com uma exatidão melhor ou igual a 0,20 metros;

  - Características das câmaras cegas.

l) Informações sobre as câmaras de manobras:

  - Localização georreferenciada das câmaras de manobras com uma exatidão melhor ou igual a 0,20 metros;

  - Características das câmaras de manobras.

m) Informações sobre os descarregadores de tempestade:

  - Localização georreferenciada dos descarregadores de tempestade com uma exatidão melhor ou igual a 0,20 metros;

  - Características dos descarregadores de tempestade.

n) Informações sobre as gradagens:

  - Localização georreferenciada das gradagens com uma exatidão melhor ou igual a 0,20 metros;

  - Características das gradagens.

o) Informações sobre as válvulas de descarga:

  - Localização georreferenciada das válvulas de descarga com uma exatidão melhor ou igual a 0,20 metros;

  - Características das válvulas de descarga.

p) Informações sobre as válvulas de maré:

  - Localização georreferenciada das válvulas de maré com uma exatidão melhor ou igual a 0,20 metros;

  - Características das válvulas de maré.

q) Informações sobre as válvulas de seccionamento:

  - Localização georreferenciada das válvulas de seccionamento com uma exatidão melhor ou igual a 0,20 metros;

  - Características das válvulas de seccionamento.

p) Informações sobre os Edifícios:

- Informações relativas às instalações de Edifícios de apoio e manutenção nas Estações de tratamento de águas residuais;

- Localização georreferenciada dos Edifícios nas Estações de tratamento de águas residuais;

r) Informações sobre as Áreas Vedadas:

- Informações relativas às áreas vedadas nas Estações de tratamento de águas residuais e Estações Elevatórias;

- Localização georreferenciada das áreas vedadas nas Estações de tratamento de águas residuais;

s) Informações sobre Dúvidas:

- Informações relativas às dúvidas que permaneçam após a conclusão dos trabalhos de levantamento;

- Localização georreferenciada das dúvidas com uma exatidão melhor ou igual a 0,20 metros;

Cláusula 27ª – Segurança

- Os requisitos de segurança considerados necessários para o trabalho de campo a realizar, são os seguintes:

    - Cumprimento da sinalização temporária de obras;

    - Disponibilização dos equipamentos de proteção individual tais como, colete, refletor, botas de proteção e luvas de proteção;

    - Seguros de acidentes de trabalho, viaturas, máquinas e equipamentos em obra e responsabilidade civil atualizados;

    - Fichas de aptidão médica atualizadas.

- Os Serviços Municipalizados da Maia solicitarão ao prestador de serviços, na devida altura, a apresentação das Fichas de Procedimentos de Segurança nos termos da legislação aplicável, por se tratar de atividade de risco especial (trabalhos efetuados na via rodoviária).

PARTE II – REPRESENTRAÇÃO GRÁFICA

Cláusula 28ª – Orientações técnicas

- A representação gráfica e alfanumérica deve obedecer aos seguintes requisitos:

- Os objetos cadastrais deverão ser entregues num modelo de dados vetorial em formato shapefile compatível com as aplicações SIG proprietárias e/ou Opensource de SIG;

- A estrutura de dados vetoriais deverá ser bidimensional (2D) constituída por elementos gráficos do tipo polígono, linha e ponto, aos quais deverão estar associadas tabelas de atributos com dados descritivos, de acordo com os objetos cadastrais que representam conforme descrição do Anexo III.

- Na conceção da vectorização dos traçados dos coletores de saneamento e dos respetivos acessórios deverá ter-se em consideração, para além do funcionamento do sistema hidráulico (sentido de escoamento), os seguintes critérios:

    - Os traçados dos coletores de saneamento deverão ter sempre início e fim em caixas de visitas quebrados por troços de coletores de drenagem ou quando as características do coletor, material e diâmetro, não se mantenham ao longo do troço.

    - Os troços da conduta de ramal deverão ser representados com ângulo de 45 graus relativamente ao coletor de saneamento, com exceção das situações onde seja possível retirar pontos de conduta de ramal e quando a abertura da caixa de ramal ou da câmara de visita do coletor de saneamento permita percecionar o sentido da conduta de ramal. A conduta de ramal deverá ter início, caso exista, na caixa de ramal e fim no respetivo coletor ou câmara de visita.

- Em todo o processo de vectorização a conetividade entre diversos elementos, linhas e pontos terá de ser garantida.

- No produto final deverão constar os seguintes dados vetoriais:

- Coletores de águas residuais da rede em baixa;

- Caixas de visita dos coletores de águas residuais;

- Condutas elevatórias de águas residuais da rede em baixa;

- Emissários coletor de água residuais (rede em alta);

- Caixas de ramal de ligação de águas residuais;

- Ramal de ligação de águas residuais;

- Estação de tratamento de águas residuais;

- Estação elevatória de águas residuais;

- Medidores de caudal;

- Câmaras cegas;

- Câmara de Manobra;

- Descarregadores de tempestade;

- Gradagem;

- Válvulas de descarga;

- Válvulas de maré;

- Válvulas de seccionamento;

- Edifícios;

- Área Vedada;

- Dúvida.

3 -	O trabalho final deverá ser composto por um relatório de deficiências/anomalias encontradas. O relatório deverá ser entregue em formato digital, CD Rom/DVD ou papel e conter, no mínimo, informação sobre a localização (arruamento/lugar e freguesia), número de troço, número de caixa, inclinação da tubagem ao longo do troço, comprimento das caixas, localização dos ramais e respetiva distancia à caixa de visita.

# ANEXO I – PLANTA DA REDE DE SANEAMENTO

# ANEXO II – CATÁLOGO DE OBJETOS DO CADASTRO DE ÁGUAS RESIDUAIS EM FORMATO shapefile

Tabela 2 – Dados vetoriais

| ELEMENTO GRÁFICO | OBJETO | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| LINHA | COLETOR_AR | Coletor de águas residuais (rede em baixa) |
| PONTO | CAIXA_VISITA_AR | Caixa de visita do coletor de águas residuais |
| LINHA | CONDUTA_ELEVATORIA_AR | Conduta elevatória de águas residuais (rede em baixa) |
| LINHA | EMISSARIO _COLETOR_AR | Emissário coletor de águas residuais (rede em alta) |
| LINHA | CONDUTA_ELEVATORIA_EMISSARIO_AR | Conduta elevatória de emissário de águas residuais (rede de alta) |
| PONTO | CAIXA_RAMAL_AR | Caixa de visita de ramal de ligação |
| LINHA | RAMAL_AR | Coletor de ligação de ramal de águas residuais |
| POLIGONOS | ETAR | Estação de tratamento de águas residuais |
| POLIGONO | ESTACAO_ELEVATORIA_AR | Estação elevatória de águas residuais |
| PONTO | MEDIDOR_CAUDAL_AR | Medidor de caudal de águas residuais |
| PONTO | CAMARA CEGA | Câmara cega (tamponamento de coletores) |
| POLIGONO | CÂMARA DE MANOBRA | Câmara de manobras de águas residuais |
| PONTO | DESCARREGADOR DE TEMPESTADE | Descarregador de tempestade |
| POLIGONO | GRADAGEM | Câmara de gradagem |
| PONTO | VALVULA DE DESCARGA | Válvula de descarga |
| PONTO | VALVULA DE MARE | Válvula de maré |
| PONTO | VALVULA DE SECCIONAMENTO | Válvula de seccionamento |
| POLIGONO | EDIFÍCIOS | Edifícios |
| POLIGONO | ÁREAS VEDADAS | Área vedada |
| AREA | DÚVIDA | Anotações de dúvidas |

# ANEXO III – ESTRUTURA TABELAR DOS DADOS VETORIAIS

Tabela 1 – Coletor (rede em baixa)

| ATRIBUTO | TIPO DADOS | VALORES |
| --- | --- | --- |
| Código patrimonial | Código alfanumérico sequencial | T1/T2/T3…. |
| Estado de ciclo de vida | Lista de valores | Em serviço/Fora de serviço/Desativado |
| Data de instalação | Data | A fornecer pelos SMEAS caso exista |
| Data de entrada em serviço | Data | A fornecer pelos SMEAS caso exista |
| Observações | Texto |  |
| Tipo de rede de saneamento | Lista de valores | Separativo/Unitário/Misto/Pluvial |
| Tipo de sistema de drenagem | Valor único | Em baixa |
| Fonte de informação | Valor único | Levantamento cadastral |
| Entidade promotora | Lista de valores | A fornecer pelos SMAS caso exista |
| Responsável pela execução | Lista de valores | A fornecer pelos SMAS caso exista |
| Função de coletor | Lista de valores | Coletor/Sifão invertido/Descarga de emergência/Descarga de recurso |
| Regime de escoamento | Valor único | Superfície livre |
| Material | Lista de valores | Ferro fundido/Ferro fundido dúctil/Ferro galvanizado/Fibra de vidro/Fibrocimento/Grés cerâmico/Policloreto de vinilo/Policloreto de vinilo corrugado/Polipropileno/Polipropileno corrugado/Outro |
| Diâmetro/Dimensão maior (mm) do coletor | Inteiro | 63, 75, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 300, 315, 350, 400, 450, 500, 600, 630, 700, 710, 800, 900, 1000 |
| Dimensão menor (mm) do coletor | Inteiro |  |
| Coordenada M a montante (m)* | Numérico |  |
| Coordenada P a montante (m)* | Numérico |  |
| Coordenada M a jusante (m)* | Numérico |  |
| Coordenada P a jusante (m)* | Numérico |  |
| Comprimento (m)** | Numérico |  |
| Cota da tampa a montante (m)* | Numérico |  |
| Profundidade a montante (m)* | Numérico |  |
| Cota de montante (m)** | Numérico |  |
| Cota da tampa a jusante (m)* | Numérico |  |
| Profundidade a jusante (m)* | Numérico |  |
| Cota de jusante (m)** | Numérico |  |
| Inclinação (%)** | Percentagem |  |
| Tipo de pavimento | Lista de valores | Calçada de paralelo/Calcada à portuguesa/Microcubo de calcário/Microcubo de granito/Semi penetração betuminosa/Tapete betuminoso/Terra batida/Tout-venant/Areia/Relva/Relva amarela/Outro |
| Localização | Lista de valores | Acesso/Berma/ Propriedade terreno privado/Propriedade terreno publico/Estacionamento/Estrada/Jardim/Via/Passeio/Rotunda/Separador central/Talude/Valeta/Auto-estrada/Rio/Praia/Outro |
| Concelho | Valor único | Maia |
| Freguesia CAOP 2017 | Lista de valores |  |
| Freguesia CAOP 2012 | Lista de valores |  |
| Arruamento SGA | Lista de valores | Informação sistema comercial SMEAS |

*Valor levantando em campo

** Valor calculado

Tabela 2 – Caixa de visita

| ATRIBUTO | TIPO | VALORES |
| --- | --- | --- |
| Código patrimonial | Código alfanumérico sequencial | CV1/CV2/CV3…. |
| Estado de ciclo de vida | Lista de valores | Em serviço/Fora de serviço/Desativado |
| Data de instalação | Data | A fornecer pelos SMAS caso exista |
| Data de entrada em serviço | Data | A fornecer pelos SMAS caso exista |
| Observações | Texto |  |
| Tipo de rede de saneamento | Lista de valores | Separativo/Unitário/Misto/Pluvial |
| Tipo de sistema de drenagem | Lista de valores | Em alta/Em baixa |
| Fonte de informação | Valor único | Levantamento cadastral |
| Entidade promotora | Lista de valores | A fornecer pelos SMAS caso exista |
| Responsável pela execução | Lista de valores | A fornecer pelos SMAS caso exista |
| Tipo de câmara | Lista de valores | Caixa de cabeceira/Caixa de descompressão/Caixa de corrente de varrer/Caixa de Passagem/Caixa de Confluência/Caixa de Mudança de Direção/Caixa de Ressalto/Caixa Cega/Fim de Rede/Outro |
| Inscrição na tampa | Texto (uniformizado) |  |
| Tipo de queda | Lista de valores | Não guiada/Guiada interior/Guiada exterior |
| Acessibilidade | Lista de valores | Boa/Má/Inexistente |
| Tipo de acesso | Lista de valores | Degraus fixos/Escada portátil/Outro/Inexistente |
| Coordenada M (m)* | Numérico |  |
| Coordenada P (m)* | Numérico |  |
| Cota da tampa (m)* | Numérico |  |
| Profundidade à soleira (m)* | Numérico |  |
| Cota de soleira (m)** | Numérico |  |
| Colocação | Lista de valores | Enterrada/Semienterrada |
| Material do corpo | Lista de valores | Anéis pré fabricados de betão/Betão armado/Blocos de betão/Alvenaria de pedra/Alvenaria de tijolo/Policloreto de vinilo/Policloreto de vinilo corrugado/Polipropileno/Polipropileno corrugado/Outro |
| Tipo de corpo | Lista de valores | Circular/Quadrado/Retangular/Poligonal |
| Diâmetro / Dimensão maior (mm) da câmara | Inteiro |  |
| Dimensão menor (mm) da câmara | Inteiro |  |
| Tipo de cobertura | Lista de valores | Tronco-cónica assimétrica/Tronco-cónica simétrica/Plana/Outro |
| Material da tampa | Lista de valores | Ferro fundido/Ferro fundido dúctil/Ferro fundido dúctil com enchimento de betão ou pavimento/ Betão simples/Outro |
| Forma da tampa | Lista de valores | Circular/Quadrada/Retangular/Poligonal |
| Diâmetro / Dimensão maior (mm) da tampa | Inteiro |  |
| Dimensão menor (mm) da tampa | Inteiro |  |
| Conservação | Lista de valores | Bom/Razoável/Mau |
| Localização | Lista de valores | Acesso/Berma/Propriedade terreno privado/Propriedade terreno público/Estacionamento/Estrada/Jardim/Via/Passeio/Rotunda/Separador central/Talude/Valeta/Autoestrada/Rio/Praia/Outro |
| Concelho | Valor único |  |
| Freguesia CAOP 2017 | Lista de valores |  |
| Freguesia CAOP 2012 | Lista de valores |  |
| Arruamento SGA | Lista de valores | Informação sistema comercial SMAS |

*Valor levantando em campo

** Valor calculado

Tabela 3 – Conduta elevatória (rede em baixa)

| ATRIBUTO | TIPO | VALORES |
| --- | --- | --- |
| Código patrimonial | Código alfanumérico sequencial | TCE1/TCE2/TCE3…. |
| Estado de ciclo de vida | Lista de valores | Em serviço/Fora de serviço/Desativado |
| Data de instalação | Data | A fornecer pelos SMAS da Maia |
| Data de entrada em serviço | Data | A fornecer pelos SMAS da Maia |
| Observações | Texto |  |
| Tipo de rede de saneamento | Lista de valores | Separativo/Unitário/Misto/Pluvial |
| Tipo de sistema de drenagem | Valor único | Em baixa |
| Fonte de informação | Valor único |  |
| Entidade promotora | Lista de valores | A fornecer pelos SMAS da Maia |
| Responsável pela execução | Lista de valores | A fornecer pelos SMAS da Maia |
| Função de coletor | Valor único | Conduta elevatória |
| Regime de escoamento | Valor único | Em pressão |
| Material | Lista de valores | Ferro fundido/Ferro fundido dúctil/ Ferro galvanizado/Fibra de vidro/Fibrocimento/Grés cerâmico/Policloreto de vinilo/Policloreto de vinilo corrugado/Polipropileno/Polipropileno corrugado/Outro |
| Diâmetro nominal | Inteiro | 63, 75, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 300, 315, 350, 400, 450, 500 |
| Comprimento (m) | Numérico |  |
| Cota da tampa a montante (m)* | Numérico |  |
| Profundidade a montante (m)* | Numérico |  |
| Cota de montante (m)** | Numérico |  |
| Cota da tampa a jusante (m)* | Numérico |  |
| Profundidade a jusante (m)* | Numérico |  |
| Cota de jusante (m)** | Numérico |  |
| Tipo de pavimento | Lista de valores | Calçada em paralelo/Calçada à portuguesa/Microcubo de calcário/Microcubo de granito/Semi penetração betuminosa/ Tapete betuminoso/Terra batida/Tout-venant/Areia/Relva/Relva armada/Outro |
| Localização | Lista de valores | Acesso/ Berma/Propriedade terreno privado/Propriedade terreno público/Estacionamento/Estrada/Jardim/Via/Passeio/Rotunda/Separador central/Talude/Valeta/Autoestrada/Rio/Praia/Outro |
| Concelho | Valor único |  |
| Freguesia CAOP 2017 | Lista de valores |  |
| Freguesia CAOP 2012 | Lista de valores |  |
| Arruamento SGA | Lista de valores | Informação sistema comercial SMEAS |

*Valor levantando em campo

** Valor calculado

Tabela 4 – Emissário-coletor (rede em alta)

| ATRIBUTO | TIPO | VALORES |
| --- | --- | --- |
| Código patrimonial | Código alfanumérico sequencial | EM1/EM2/EM3 |
| Estado de ciclo de vida | Lista de valores | Em serviço/Fora de serviço/Desativado |
| Data de instalação | Data | A fornecer pelos SMAS da Maia |
| Data de entrada em serviço | Data | A fornecer pelos SMAS da Maia |
| Observações | Texto |  |
| Tipo de rede de saneamento | Lista de valores | Separativo/Unitário/Misto/Pluvial |
| Tipo de sistema de drenagem | Valor único | Em alta |
| Fonte de informação | Valor único | Levantamento cadastral |
| Entidade promotora | Lista de valores | A fornecer pelos SMAS da Maia |
| Responsável pela execução | Lista de valores | A fornecer pelos SMAS da Maia |
| Função de coletor | Lista de valores | Emissário/Sifão invertido/Descarga de emergência/Descarga de recurso |
| Designação |  | Nome dos Emissários |
| Regime de escoamento | Valor único | Superfície livre |
| Material | Lista de valores | Ferro fundido/Ferro fundido dúctil/ Ferro galvanizado/Fibra de vidro/ Fibrocimento/Grés cerâmico/Policloreto de vinilo/Policloreto de vinilo corrugado/Polipropileno/Polipropileno corrugado/Outro |
| Diâmetro / Dimensão maior (mm) do coletor | Inteiro | 63, 75, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 300, 315, 350, 400, 450, 500, 600, 630, 700, 710, 800, 900, 1000 |
| Dimensão menor (mm) do coletor | Inteiro |  |
| Coordenada M a montante (m)* | Numérico |  |
| Coordenada P a montante (m)* | Numérico |  |
| Coordenada M a jusante (m)* | Numérico) |  |
| Coordenada P a jusante (m)* | Numérico |  |
| Comprimento (m)** | Numérico |  |
| Cota da tampa a montante (m)* | Numérico |  |
| Profundidade a montante (m)* | Numérico |  |
| Cota de montante (m)** | Numérico |  |
| Cota da tampa a jusante (m)* | Numérico |  |
| Profundidade a jusante (m)* | Numérico |  |
| Cota de jusante (m)** | Numérico |  |
| Inclinação (%)** | Percentagem |  |
| Tipo de pavimento | Lista de valores | Calçada de paralelo/Calçada à portuguesa/Micro cubo de calcário/ Micro cubo de granito/Semi penetração betuminosa/ Tapete betuminoso/Terra batida/Tout venant/Areia/Relva/Relva armada/Outro |
| Localização | Lista de valores | Acesso/ Berma/Propriedade terreno privado/Propriedade terreno público/Estacionamento/Estrada/Jardim/Via/Passeio/Rotunda/Separador central/Talude/Valeta/Autoestrada/Rio/Praia/Outro |
| Concelho | Valor único |  |
| Freguesia CAOP 2017 | Lista de valores |  |
| Freguesia CAOP 2012 | Lista de valores |  |
| Arruamento SGA | Lista de valores | Informação sistema comercial SMEAS |

*Valor levantando em campo

** Valor calculado

Tabela 5 – Caixa de ramal de ligação

| ATRIBUTO | TIPO | VALORES |
| --- | --- | --- |
| Código patrimonial | Código alfanumérico sequencial | CRL1, CLR2, CLR3…. |
| Estado de ciclo de vida | Lista de valores | Em serviço/Fora de serviço/Desativado |
| Data de instalação | Data | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Data de entrada em serviço | Data | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Observações | Texto |  |
| Tipo de rede de saneamento | Lista de valores | Separativo/Unitário/Misto/Pluvial |
| Fonte de informação | Valor único | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Entidade promotora | Lista de valores | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Responsável pela execução | Lista de valores |  |
| Material | Lista de valores | Anéis pré fabricados de betão/Betão armado/Blocos de betão/Alvenaria de pedra/Alvenaria de tijolo/Policloreto de vinilo/Policloreto de vinilo corrugado/Polipropileno/Polipropileno corrugado/Outro |
| Diâmetro / Dimensão maior (mm) da caixa | Inteiro |  |
| Dimensão menor (mm) da caixa | Inteiro |  |
| Existência de ligação residual de montante | Lista de valores | Sim/Não |
| Número de ligações residuais de montante | Inteiro |  |
| Tipo de corpo | Lista de valores | Circular/Quadrado/Retangular/Poligonal |
| Tipo de queda | Lista de valores | Guiada interior/Guiada exterior/Não guiada/Outro |
| Sifonagem | Lista de valores | Sim/Não |
| Válvula de retenção/ maré | Lista de valores | Sim/Não |
| Material da tampa | Lista de valores | Betão simples/Ferro fundido dúctil/Ferro fundido dúctil com enchimento de betão ou pavimento/polipropileno/Outro |
| Forma da tampa | Lista de valores | Circular/Quadrado/Retangular/Poligonal |
| Diâmetro / Dimensão maior (mm) da tampa | Inteiro |  |
| Dimensão menor (mm) da tampa | Inteiro |  |
| Coordenada M (m)* | Numérico |  |
| Coordenada P (m)* | Numérico |  |
| Cota da tampa (m)* | Numérico |  |
| Profundidade à soleira (m)* | Numérico |  |
| Cota de soleira (m)** | Numérico |  |
| Conservação | Lista de valores | Bom/Razoável/Mau |
| Localização | Lista de valores | Acesso/ Berma/Propriedade terreno privado/Propriedade terreno público/Estacionamento/Estrada/Jardim/Via/Passeio/Rotunda/Separador central/Talude/Valeta/Autoestrada/Rio/Praia/Outro |
| Concelho | Valor único | Maia |
| Freguesia CAOP 2017 | Lista de valores |  |
| Freguesia CAOP 2012 | Lista de valores |  |
| Arruamento SGA | Lista de valores | Informação comercial SMEAS |
| Número de polícia (NP) |  |  |
| Complemento NP |  | Quando aplicável |

*Valor levantando em campo

** Valor calculado

Tabela 6 – Ramal de ligação

| ATRIBUTO | TIPO | VALORES |
| --- | --- | --- |
| Código patrimonial | Código alfanumérico sequencial | RR1/RR2/RR3 |
| Estado de ciclo de vida | Lista de valores | Em erviço/Fora de serviço/Desativado |
| Data de instalação | Data | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Data de entrada em serviço | Data | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Observações | Texto |  |
| Tipo de rede de saneamento | Lista de valores | Separativo/Unitário/Misto/Pluvial |
| Fonte de informação | Valor único |  |
| Entidade promotora | Lista de valores | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Responsável pela execução | Lista de valores | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Material | Lista de valores | Fibrocimento/Grés cerâmico/Policloreto de vinilo/Policloreto de vinilo corrugado/Polipropileno/Polipropileno corrugado/Polietileno de alta densidade/Outro |
| Diâmetro nominal | Inteiro | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 300, 315 |
| Regime de escoamento | Lista de valores | Superfície Livre/ Em pressão |
| Tipo de ligação | Lista de valores | Forquilha/Ligação à caixa de visita/Outro |
| Tipo de pavimento | Lista de valores | Calçada de paralelo/Calçada à portuguesa/Micro cubo de calcário/ Micro cubo de granito/Semi penetração betuminosa/ Tapete betuminoso/Terra batida/Tout venant/Areia/Relva/Relva armada/Outro |
| Tipo de ramal | Lista de valores | Habitação/Comércio/Indústria/ Outro |
| Localização | Lista de valores | Acesso/ Berma/Propriedade terreno privado/Propriedade terreno público/Estacionamento/Estrada/Jardim/Via/Passeio/Rotunda/Separador central/Talude/Valeta/Autoestrada/Rio/Praia/Outro |
| Concelho | Valor único |  |
| Freguesia CAOP 2017 | Lista de valores |  |
| Freguesia CAOP 2012 | Lista de valores |  |
| Arruamento SGA | Lista de valores | Informação comercial SMAS |
| Número de polícia (NP) |  |  |
| Complemento NP |  | Quando aplicável |

*Valor levantando em campo

** Valor calculado

Tabela 7 – Estação de tratamento de águas residuais - ETAR

| ATRIBUTO | TIPO | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| Código patrimonial | Código alfanumérico sequencial | ETAR 1, ETAR2, …. |
| Estado de ciclo de vida | Lista de valores | Em serviço/Fora de serviço/Desativado |
| Data de instalação | Data | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Data de entrada em serviço | Data | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Observações | Texto |  |
| Fonte de informação | Valor único | Levantamento cadastral |
| Entidade promotora | Lista de valores | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Responsável pela execução | Lista de valores | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Designação ETAR | Texto | Nome das ETAR |
| Origem do afluente | Lista de valores | Doméstica/Indústria/ Doméstica + Indústria |
| Nível de tratamento | Lista de valores | Preliminar/Primário/Secundário/Terciário |
| Tratamento de Lamas | Texto |  |
| Tratamento complementar | Texto |  |
| Meio recetor | Lista de valores | Mar/Rio/Ribeira linha agua/Rede pluvial/Lagoa/Outro |
| Designação do Meio Recetor | Texto |  |
| Coordenada M (m)* | Numérico |  |
| Coordenada P (m)* | Numérico |  |
| Cota do terreno (m)* | Numérico |  |
| Cota de entrada do efluente na ETAR (m)* | Numérico |  |
| Cota de soleira do coletor de descarga (m)* | Numérico |  |
| Capacidade da Instalação (Caudal Médio Diário (m³/dia)) | Numérico |  |
| Carga Orgânica (kg CBO5/dia) | Numérico |  |
| População Equivalente (hab.equiv.) | Numérico |  |
| Localização | Lista de valores | Acesso/ Berma/Propriedade terreno privado/Propriedade terreno público/Estacionamento/Estrada/Jardim/Via/Passeio/Rotunda/Separador central/Talude/Valeta/Autoestrada/Rio/Praia/Outro |
| Concelho | Valor único |  |
| Freguesia CAOP 2017 | Lista de valores |  |
| Freguesia CAOP 2012 | Lista de valores |  |
| Arruamento SGA | Lista de valores | Informação comercial SMAS |
| Telegestão | Texto |  |
| Fotos | Hiperligação_ Formato imagem (jpeg) | ETAR1.001, ….. |

*Valor levantando em campo

** Valor calculado

Tabela 8 – Estação elevatória de águas residuais - EEAR

| ATRIBUTO | TIPO | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| Código patrimonial | Código alfanumérico sequencial | EEAR1, EEAR2, …. |
| Estado de ciclo de vida | Lista de valores | Em serviço/Fora de serviço/desativado |
| Data de instalação | Data |  |
| Data de entrada em serviço | Data |  |
| Observações | Texto |  |
| Fonte de informação | Valor único |  |
| Entidade promotora | Lista de valores | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Técnico Responsável pela Instalação | Texto | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Designação EEAR |  | Nome das EEAR |
| Meio recetor da Descarga de Recurso | Lista de valores | Coletor de águas pluviais/Ribeira linha água/Rio/Poço seco/Outro |
| Designação do Meio Recetor |  |  |
| Coordenada M (m)* | Numérico |  |
| Coordenada P (m)* | Numérico |  |
| Cota do terreno (m)* | Numérico |  |
| Cota de entrada do efluente (m)* | Numérico |  |
| Cota de soleira da conduta elevatória (m)* | Numérico |  |
| Cota de soleira da descarga de recurso (m)* | Numérico |  |
| Profundidade (m)* | Numérico |  |
| Dimensões do órgão (m x m) | Numérico |  |
| Nº de bombas | Numérico |  |
| Características da Bombagem (Q(m³/h) e H(m)) | Numérico |  |
| Potência (KW) | Numérico |  |
| Localização | Lista de valores | Acesso/ Berma/em propriedade _terreno privado/em propriedade terreno público/estacionamento/estrada/jardim/via/passeio/rotunda/separador central/talude/valeta/autoestrada/rio/praia/outro |
| Concelho | Valor único |  |
| Freguesia CAOP 2017 | Lista de valores |  |
| Freguesia CAOP 2012 | Lista de valores |  |
| Arruamento SGA | Lista de valores | Informação comercial SMEAS |
| Telegestão | Texto |  |
| Fotos | Hiperligação_ Formato imagem (jpeg) | EEAR1.001, …. |

*Valor levantando em campo

** Valor calculado

Tabela 9 – Medidor de caudal

| ATRIBUTO | TIPO | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| Código patrimonial | Código alfanumérico sequencial | MC 1, MC2, MC3,…. |
| Estado de ciclo de vida | Lista de valores | Em serviço/Fora de serviço/Desativado |
| Data de instalação | Data | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Data de entrada em serviço | Data | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Observações | Texto |  |
| Fonte de informação | Valor único | Levantamento cadastral |
| Entidade promotora | Lista de valores | A fornecer pelos SMAS da Maia |
| Responsável pela execução | Lista de valores | A fornecer pelos SMAS da Maia |
| Tipo de medidor de caudal | Lista de valores | Eletromagnético/Parshal/Radar/Ultrassónico/Outro |
| Fabricante |  |  |
| Modelo de medidor de caudal |  |  |
| Diâmetro nominal (mm) |  |  |
| Colocação | Lista de valores | Câmara de manobras/ETAR/EEAR/Outro |
| Coordenada M (m)* | Numérico |  |
| Coordenada P (m)* | Numérico |  |
| Cota do terreno (m)* | Numérico |  |
| Localização | Lista de valores | Acesso/ Berma/Propriedade terreno privado/Propriedade terreno público/Estacionamento/Estrada/Jardim/Via/Passeio/Rotunda/Separador central/Talude/Valeta/Autoestrada/Rio/Praia/Outro |
| Concelho | Valor único |  |
| Freguesia CAOP 2017 | Lista de valores |  |
| Freguesia CAOP 2012 | Lista de valores |  |
| Arruamento SGA | Lista de valores | Informação comercial SMEAS |
| Telegestão | Texto |  |

*Valor levantando em campo

** Valor calculado

Tabela 10 – Câmara Cega

| ATRIBUTO | TIPO | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| Código patrimonial | Código alfanumérico sequencial | CCG 1, CCG2, CCG3,…. |
| Estado de ciclo de vida | Lista de valores | Em serviço/Fora de serviço/Desativado |
| Data de instalação | Data | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Data de entrada em serviço | Data | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Observações | Texto |  |
| Tipo de rede de saneamento | Lista de valores | Separativo/Unitário/Misto/Pluvial |
| Tipo de sistema de drenagem | Lista de valores | Em alta/Em baixa |
| Fonte de informação | Valor único | Levantamento cadastral |
| Entidade promotora | Lista de valores | A fornecer pelos SMAS da Maia |
| Responsável pela execução | Lista de valores | A fornecer pelos SMAS da Maia |
| Coordenada M (m)* | Numérico |  |
| Coordenada P (m)* | Numérico |  |
| Cota do terreno (m)* | Numérico |  |
| Localização | Lista de valores | Acesso/ Berma/Propriedade terreno privado/Propriedade terreno público/Estacionamento/Estrada/Jardim/Via/Passeio/Rotunda/Separador central/Talude/Valeta/Autoestrada/Rio/Praia/Outro |
| Concelho | Valor único |  |
| Freguesia CAOP 2017 | Lista de valores |  |
| Freguesia CAOP 2012 | Lista de valores |  |
| Arruamento SGA | Lista de valores | Informação comercial SMEAS |

*Valor levantando em campo

Tabela 11 – Câmara de Manobra

| ATRIBUTO | TIPO | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| Código patrimonial | Código alfanumérico sequencial | CM1, CM2, CM3,…. |
| Estado de ciclo de vida | Lista de valores | Em serviço/Fora de serviço/Desativado |
| Data de instalação | Data | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Data de entrada em serviço | Data | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Observações | Texto |  |
| Fonte de informação | Valor único | Levantamento cadastral |
| Entidade promotora | Lista de valores | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Responsável pela execução | Lista de valores | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Material | Lista de valores | Alvenaria de blocos/Alvenaria de pedra/Alvenaria de tijolo/Anéis pré-fabricados/Betão armado |
| Dimensão da caixa | Texto |  |
| Dimensão da tampa | Texto |  |
| Coordenada M (m)* | Numérico |  |
| Coordenada P (m)* | Numérico |  |
| Cota de entrada (m)* | Numérico |  |
| Profundidade à soleira (m)* | Numérico |  |
| Cota de soleira (m)** | Numérico |  |
| Localização | Lista de valores | Acesso/ Berma/Propriedade terreno privado/Propriedade terreno público/Estacionamento/Estrada/Jardim/Via/Passeio/Rotunda/Separador central/Talude/Valeta/Autoestrada/Rio/Praia/Outro |
| Concelho | Valor único |  |
| Freguesia CAOP 2017 | Lista de valores |  |
| Freguesia CAOP 2012 | Lista de valores |  |
| Arruamento SGA | Lista de valores | Informação comercial SMEAS |

*Valor levantando em campo

** Valor calculado

Tabela 12 – Descarregador de tempestade

| ATRIBUTO | TIPO | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| Código patrimonial | Código alfanumérico sequencial | DESC 1, DESC 2, DESC 3,…. |
| Estado de ciclo de vida | Lista de valores | Em serviço/Fora de serviço/Desativado |
| Data de instalação | Data | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Data de entrada em serviço | Data | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Observações | TEXTO |  |
| Tipo de rede de saneamento | Lista de valores | Separativo/Unitário/Misto/Pluvial |
| Tipo de sistema de drenagem | Valor único | Em alta/Em baixa |
| Fonte de informação | Valor único | Levantamento cadastral |
| Entidade promotora | Lista de valores | A fornecer pelos SMAS da Maia |
| Responsável pela execução | Lista de valores | A fornecer pelos SMAS da Maia |
| Tipo de descarregador de tempestade | Lista de valores | Superfície/Orifício/ Segurança/Tempestade/Transferência/Outros |
| Disposição de descarregador | Lista de valores | Linear/Oposta |
| Diâmetro de entrada (mm) |  | 63/75/80/90/100/110/125/140/150/160/180/200/225/250/300/315/350/400/450/500/600/700/710/800/900/1000 |
| Diâmetro de saída (mm) |  | 63/75/80/90/100/110/125/140/150/160/180/200/225/250/300/315/350/400/450/500/600/700/710/800/900/1000 |
| Diâmetro de descarga (mm) |  | 63/75/80/90/100/110/125/140/150/160/180/200/225/250/300/315/350/400/450/500/600/700/710/800/900/1000 |
| Coordenada M (m)* | Numérico |  |
| Coordenada P (m)* | Numérico |  |
| Cota da tampa (m)* | Numérico |  |
| Profundidade à soleira (m)* | Numérico |  |
| Cota de soleira (m)** | Numérico |  |
| Localização | Lista de valores | Acesso/ Berma/Propriedade terreno privado/Propriedade terreno público/Estacionamento/Estrada/Jardim/Via/Passeio/Rotunda/Separador central/Talude/Valeta/Autoestrada/Rio/Praia/Outro |
| Concelho | Valor único |  |
| Freguesia CAOP 2017 | Lista de valores |  |
| Freguesia CAOP 2012 | Lista de valores |  |
| Arruamento SGA | Lista de valores | Informação comercial SMEAS |

*Valor levantando em campo

** Valor calculado

Tabela 13 – Gradagem

| ATRIBUTO | TIPO | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| Código patrimonial | Código alfanumérico sequencial | GRD 1, GRD 2, GRD 3,…. |
| Estado de ciclo de vida | Lista de valores | Em serviço/Fora de serviço/Desativado |
| Data de instalação | Data | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Data de entrada em serviço | Data | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Observações | Texto |  |
| Tipo de rede de saneamento | Lista de valores | Separativo/Unitário/Misto/Pluvial |
| Tipo de sistema de drenagem | Lista de valores | Em alta/Em baixa |
| Fonte de informação | Valor único | Levantamento cadastral |
| Entidade promotora | Lista de valores | A fornecer pelos SMAS da Maia |
| Responsável pela execução | Lista de valores | A fornecer pelos SMAS da Maia |
| Tipo de gradagem |  | Grades mecânicas/Grades manuais/Microtamizadores/Tamizadores rotativos/Tamizadores em degrau/Tamizadores com parafuso elevatório/Centrífugo (vortex)/Outros |
| Coordenada M (m)* | Numérico |  |
| Coordenada P (m)* | Numérico |  |
| Cota da tampa (m)* | Numérico |  |
| Transporte |  | Manual/Automático local/Automático remoto |
| Modo de operação |  | Hidráulica/ Manual com chave T/Manual com volante/Manual com volante sobre pedestal de manobra/ Outro/Manual/Motorizada/Automatizada/Acionamento Direto/Pilotada |
| Funcionamento |  | Manual/Automático local/Automático remoto |
| Localização | Lista de valores | Acesso/ Berma/Propriedade terreno privado/Propriedade terreno público/Estacionamento/Estrada/Jardim/Via/Passeio/Rotunda/Separador central/Talude/Valeta/Autoestrada/Rio/Praia/Outro |
| Concelho | Valor único |  |
| Freguesia CAOP 2017 | Lista de valores |  |
| Freguesia CAOP 2012 | Lista de valores |  |
| Arruamento SGA | Lista de valores | Informação comercial SMEAS |

Tabela 14 – Válvula de descarga

| ATRIBUTO | TIPO | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| Código patrimonial | Código alfanumérico sequencial | VD 1, VD 2, VD 3,…. |
| Estado de ciclo de vida | Lista de valores | Em serviço/Fora de serviço/Desativado |
| Data de instalação | Data | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Data de entrada em serviço | Data | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Observações | Texto |  |
| Fonte de informação | Valor único | Levantamento cadastral |
| Entidade promotora | Lista de valores | A fornecer pelos SMAS da Maia |
| Responsável pela execução | Lista de valores | A fornecer pelos SMAS da Maia |
| Tipo | Lista de valores | Borboleta/Corrediça Cunha Elástica/Outro |
| Colocação | Lista de valores | By-pass/Coletor/Conduta elevatória/Sifão invertido/EEAR/ETAR/Outro |
| Diâmetro nominal (mm) | Lista de valores | 63/75/80/90/100/110/125/140/150/160/180/200/225/250/300/315/350/400/450/500/600/700/710/800/900/1000 |
| Coordenada M (m)* | Numérico |  |
| Coordenada P (m)* | Numérico |  |
| Cota do terreno (m)* | Numérico |  |
| Localização | Lista de valores | Acesso/ Berma/Propriedade terreno privado/Propriedade terreno público/Estacionamento/Estrada/Jardim/Via/Passeio/Rotunda/Separador central/Talude/Valeta/Autoestrada/Rio/Praia/Outro |
| Concelho | Valor único |  |
| Freguesia CAOP 2017 | Lista de valores |  |
| Freguesia CAOP 2012 | Lista de valores |  |
| Arruamento SGA | Lista de valores | Informação comercial SMEAS |

*Valor levantando em campo

Tabela 15 – Válvula de maré

| ATRIBUTO | TIPO | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| Código patrimonial | Código alfanumérico sequencial | VM 1, VM 2, VM 3 ,…. |
| Estado de ciclo de vida | Lista de valores | Em serviço/Fora de serviço/Desativado |
| Data de instalação | Data | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Data de entrada em serviço | Data | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Observações | Texto |  |
| Fonte de informação | Valor único | Levantamento cadastral |
| Entidade promotora | Lista de valores | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Responsável pela execução | Lista de valores | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Colocação | Lista de valores | Coletor/EEAR/ETAR/Outro |
| Diâmetro nominal (mm) | Lista de valores | 63/75/80/90/100/110/125/140/150/160/180/200/225/250/300/315/350/400/450/500/600/700/710/800/900/1000 |
| Coordenada M (m)* | Numérico |  |
| Coordenada P (m)* | Numérico |  |
| Cota do terreno (m)* | Numérico |  |
| Localização | Lista de valores | Acesso/ Berma/Propriedade terreno privado/Propriedade terreno público/Estacionamento/Estrada/Jardim/Via/Passeio/Rotunda/Separador central/Talude/Valeta/Autoestrada/Rio/Praia/Outro |
| Concelho | Valor único |  |
| Freguesia CAOP 2017 | Lista de valores |  |
| Freguesia CAOP 2012 | Lista de valores |  |
| Arruamento SGA | Lista de valores | Informação comercial SMEAS |

*Valor levantando em campo

Tabela 16 – Válvula de seccionamento

| ATRIBUTO | TIPO | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| Código patrimonial | Código alfanumérico sequencial | VS 1, VS2, VS 3, …... |
| Estado de ciclo de vida | Lista de valores | Em serviço/Fora de serviço/Desativado |
| Data de instalação | Data | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Data de entrada em serviço | Data | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Observações | Texto |  |
| Fonte de informação | Valor único | Levantamento cadastral |
| Entidade promotora | Lista de valores | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Responsável pela execução | Lista de valores | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Tipo | Lista de valores | Borboleta/Corrediça Cunha Elástica/Outro |
| Colocação | Lista de valores | By-pass/Coletor/Conduta elevatória/Sifão invertido/EEAR/ETAR/Outro |
| Estado Operacional |  | Normalmente aberta/Normalmente fechada |
| Diâmetro nominal (mm) | Lista de valores | 63/75/80/90/100/110/125/140/150/160/180/200/225/250/300/315/350/400/450/500/600/700/710/800/900/1000 |
| Coordenada M (m)* | Numérico |  |
| Coordenada P (m)* | Numérico |  |
| Cota do terreno (m)* | Numérico |  |
| Localização | Lista de valores | Acesso/ Berma/Propriedade terreno privado/Propriedade terreno público/Estacionamento/Estrada/Jardim/Via/Passeio/Rotunda/Separador central/Talude/Valeta/Autoestrada/Rio/Praia/Outro |
| Concelho | Valor único |  |
| Freguesia CAOP 2017 | Lista de valores |  |
| Freguesia CAOP 2012 | Lista de valores |  |
| Arruamento SGA | Lista de valores | Informação comercial SMEAS |

*Valor levantando em campo

Tabela 17 – Edifícios

| ATRIBUTO | TIPO | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| Código patrimonial | Código alfanumérico sequencial | ED 1, ED2, ED 3, …... |
| Designação do Edifício | Texto |  |
| Estado de ciclo de vida | Lista de valores | Em serviço/Fora de serviço/Desativado |
| Data de instalação | Data | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Data de entrada em serviço | Data | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Observações | Texto |  |
| Fonte de informação | Valor único | Levantamento cadastral |
| Entidade promotora | Lista de valores | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Responsável pelo Edifício | Lista de valores | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Descrição | Texto | Função do Edifício |
| Linha de Tratamento Fase Líquida | Texto |  |
| Linha de Tratamento Fase Sólida | Texto |  |
| Coordenada M (m)* | Numérico |  |
| Coordenada P (m)* | Numérico |  |
| Cota do Edifício (m)* | Numérico |  |
| Localização | Lista de valores | ETAR 1 / ETAR 2 / ETAR 3 / TRATAMENTO DE LAMAS |
| Concelho | Valor único |  |
| Freguesia CAOP 2017 | Lista de valores |  |
| Freguesia CAOP 2012 | Lista de valores |  |
| Arruamento SGA | Lista de valores | Informação comercial SMEAS |
| Telegestão | Texto |  |
| Fotos | Hiperligação_ Formato imagem (jpeg) | ED1.001, ….; ED2.001,… |

*Valor levantando em campo

Tabela 18 – Áreas Vedadas

| ATRIBUTO | TIPO | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| Código patrimonial | Código alfanumérico sequencial | Ved 1, Ved2, Ved 3, …... |
| Tipo de Vedação | Texto |  |
| Estado de conservação | Texto |  |
| Fechadura | Texto |  |
| Data de instalação | Data | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Data de entrada em serviço | Data | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Observações | Texto |  |
| Fonte de informação | Valor único | Levantamento cadastral |
| Entidade promotora | Lista de valores | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Descrição | Texto |  |
| Coordenada M (m)* | Numérico |  |
| Coordenada P (m)* | Numérico |  |
| Cota do terreno (m)* | Numérico |  |
| Altura da Vedação (m)* | Numérico |  |
| Localização | Lista de valores | ETAR 1 / ETAR 2 / ETAR 3 / TRATAMENTO DE LAMAS… |
| Concelho | Valor único |  |
| Freguesia CAOP 2017 | Lista de valores |  |
| Freguesia CAOP 2012 | Lista de valores |  |
| Arruamento SGA | Lista de valores | Informação comercial SMEAS |
| Fotos | Hiperligação_ Formato imagem (jpeg) | Ved1.001, ….; Ved2.001,… |

*Valor levantando em campo

Tabela 19 – Dúvidas

| ATRIBUTO | TIPO | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| Código patrimonial | Código alfanumérico sequencial | Duv1, Duv2,…. |
| Identificação Entidade | Texto |  |
| Observações | Texto |  |
| Fonte de informação | Valor único | Levantamento cadastral |
| Entidade promotora | Lista de valores | A fornecer pelos SMEAS da Maia |
| Descrição | Texto |  |
| Coordenada M (m)* | Numérico |  |
| Coordenada P (m)* | Numérico |  |
| Cota de terreno (m)* | Numérico |  |
| Localização | Texto |  |
| Concelho | Valor único |  |
| Freguesia CAOP 2017 | Lista de valores |  |
| Freguesia CAOP 2012 | Lista de valores |  |
| Arruamento SGA | Lista de valores | Informação comercial SMEAS |
| Fotos | Hiperligação_ Formato imagem (jpeg) | Duv1.01, Duv2.01,…. |

*Valor levantando em campo