## Folha1
NOTAS PRELIMINARES: A - Não constitui, este documento, uma descrição exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados, deverá ser lido obrigatoriamente em conjunto com as peças escritas e desenhadas constituíntes deste projeto. Todos os trabalhos e equipamentos devem estar de acordo com o estipulado nas Memórias Descritivas e Peças Desenhadas. Os artigos seguintes incluem o fornecimento e montagem dos respetivos materiais bem como todos os acessórios e trabalhos necessários à boa execução e colocação em serviço dos mesmos, segundo as normas e regulamento aplicáveis. B - Todas as referências a marcas ou modelos de materiais ou equipamentos, constantes na descrição dos trabalhos do presente orçamento, são meramente indicaticas da espécie dos materiais ou equipamentos a aplicar, podendo sempre ser considerado outras marcas ou modelos equivalentes. C - Consideram-se incluidos nos preços unitários todos e quaisquer trabalhos preliminares e preparatórios, materiais, acessórios, equipamentos, ou outro, a aplicar, instalar ou executar desde que conste nas fichas técnicas do material, sejam indicadas pelo seu fabricante, representante legal ou regras da arte assim o exija, assim como todos os trabalhos de limpeza, remoção e transporte a vazadouro licenciado legal e autorizado do RCD e eventuais taxas por vazadouro. D - Deverá o Adjudicatário verificar no local as condições de execução da obra, aferindo as reais necessidades e condicionantes existentes para o correto desenvolvimento desta, salvaguardando todos os requisitos e características de segurança. Os trabalhos deverão ser executados por fases e a aprovar junto da Fiscalização.
ITEM | DESCRIÇÃO | un | QUANT. | PR. UNITÁRIO | PR. TOTAL | TOTAL CAP.
1 | ESTALEIRO |  |  |  |  | 11500
1.1 | Montagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos de preparação do terreno e instalação de equipamentos | un | 1 | 2500 | 2500
1.2 | Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde em obra | un | 1 | 500 | 500
1.3 | Implementação do Plano de Resíduos em obra, de forma acumprir legislação em vigor | un | 1 | 500 | 500
1.4 | Sinalização temporária de trabalhos, nos termos da legislação em vigor, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação, bem como conservação durante o prazo da empreitada de adequadas condições de circulação | un | 1 | 1500 | 1500
1.5 | Acompanhamento topográfico para implantação das cotas de projecto | un | 1 | 1500 | 1500
1.6 | Manutenção das redes existentes durante a execução dos trabalhos | un | 1 | 1500 | 1500
1.7 | Desmontagem do estaleiro, incluindo a remoção de equipamentos e a limpeza e devolução ao estado original do local onde os mesmos estiveram instalados | un | 1 | 2500 | 2500
1.8 | Execução do projecto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar em formato digital e um exemplar em formato papel. As peças desenhadas deverão ser entregues em formato dwg | un | 1 | 1000 | 1000
2 | FAIXA DE RODAGEM |  |  |  |  | 138605.8
2.1 | Fresagem de camada de desgaste existente, numa espessura de 0.06m, carga e transporte a local a designar pelo Dono de Obra, numa distância máxima de 10 km | m2 | 9200 | 4.5 | 41400
2.2 | Limpeza do pavimento existente, troço A-B (zona fora da frezagem), com escova mecânica, para posterior aplicação de rega de colagem, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 500 | 1 | 500
2.3 | Fornecimento e aplicação de rega de colagem ao pavimento existente C60BP3 TA (C60BP4 (TA)/ECR1-mod TA), incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, conforme peças desenhadas e especificações técnicas, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 9700 | 0.45 | 4365
2.4 | Fornecimento e execução de camada de desgaste AC 14 surf 50/70 (BB), com 0,06m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, conforme peças desenhadas e especificações técnicas, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 9700 | 8.6 | 83420
2.5 | Travessias das Infraestruturas
2.5.1 | Fornecimento e aplicação de uma camada de sub-base em tout venant 0/30mm, na espessura de 20 cm após calque e recalque, rega e compactação final | m2 | 354 | 3.5 | 1239
2.5.2 | Fornecimento e aplicação de uma camada de base em tout venant 0/30mm, na espessura de 20 cm após calque e recalque, rega e compactação final | m2 | 354 | 3.5 | 1239
2.5.3 | Fornecimento e aplicação de rega de impregnação em emulsão betuminoso catiónica de rotura lenta, com a atual designação de C60BF4 (C60BF5/ECL-1), à taxa de espalhamento de betume residual de 1kg/m2, conforme peças desenhadas e especificações técnicas, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 354 | 0.75 | 265.5
2.5.4 | Fornecimento e aplicação de camada de ligação do tipo AC bin 50/70 (MB), com 0.06m de espessura, conforme peças desenhadas e especificações técnicas, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 354 | 8.4 | 2973.6
2.5.5 | Fornecimento e aplicação de rega de colagem ao pavimento existente C60BP3 TA (C60BP4 (TA)/ECR1-mod TA), incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, conforme peças desenhadas e especificações técnicas, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 354 | 0.45 | 159.3
2.5.6 | Fornecimento e execução de camada de desgaste AC 14 surf 50/70 (BB), com 0,06m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, conforme peças desenhadas e especificações técnicas, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 354 | 8.6 | 3044.4
3 | PASSEIOS E ENTRADAS DE VEICULOS |  |  |  |  | 173341.4
3.1 | Movimento de terras para escavação ou aterro, em terreno de qualquer natureza, numa espessura média de 60 cm, para reformulação do perfil transversal dos passeios, remoção, carga e transporte a vazadouro licenciado dos materiais resultantes, incluindo a todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento. | m2 | 4515.6 | 3 | 13546.8
3.2 | Fornecimento e aplicação de lancil de passeio pré-fabricado de betão com 20 cm de espessura, incluindo movimento de terras necessário, execução de fundação em betão com 0,20x0,30, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento. | m | 2280.8 | 17 | 38773.6
3.2 | Fornecimento e aplicação de lancil rampa pré-fabricado de betão com 20 cm de espessura, nas zonas de entradas de veiculos e acessos de pessoas com mobilidade reduzida, incluindo movimento de terras necessário, execução de fundação em betão com 0,20x0,30, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento. | m | 300 | 22 | 6600
3.3 | Fornecimento assentamento de lancil de jardim, com 8 cm de espessura, incluindo o movimento de terras necessário, execução de lintel de assentamento em betão, com 0,20x0,20, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento. | m | 1221 | 12 | 14652
3.4 | Regularização e compactação do fundo de caixa, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento. | m2 | 4515.6 | 1 | 4515.6
3.5 | Fornecimento e aplicação de uma camada de base em tout venant 0/30mm, na espessura de 20 cm após calque e recalque, rega e compactação final. | m2 | 4515.6 | 3.5 | 15804.6
3.6 | Fornecimento e aplicação de pavimento em pedra de pavimento tipo PAVER20x10X6 - Cinza, da Pavimir ou equivalente, incluindo duas faixas do mesmo pavimento, à cor amarelo, em toda a extensão do passeio, assente sobre camada de areia e preenchimento de junta em traço seco com areia fina. | m2 | 3150.7 | 15 | 47260.5
3.7 | Fornecimento e aplicação de pavimento em pedra de pavimento tipo PAVER20x10X8 - Cinza, da Pavimir ou equivalente, nas entradas dos veiculos, assente sobre camada de areia e preenchimento de junta em traço seco com areia fina. | m2 | 1364.9 | 17 | 23203.3
3.8 | Remoção cuidada de pavimentos, lancis de passeio, zonas de acesso de veiculos, passagens hidrálicas e outras, incluindo camada de assentamento, transporte dos materiais referidos em separado a vazadouro licenciado | m2 | 1245 | 3 | 3735
3.9 | Fornecimento e assentamento de coletor pluvial em serventias, em tubo corrugado SN8, Ø400 e proteção em betão, nas zonas de acesso a veiculos e outras, quando necessário, incluindo escavação, aterro, boca de entrada e saida em betão, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento | m | 150 | 35 | 5250
4 | ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | 14600
4.1 | Movimento de terras para escavação ou aterro, em terreno de qualquer natureza, numa espessura média de 60 cm, para reformulação do perfil transversal do estacionamento, remoção, carga e transporte a vazadouro licenciado dos materiais resultantes, incluindo a todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 500 | 3 | 1500
4.2 | Regularização e compactação do fundo de caixa, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 500 | 1 | 500
4.3 | Fornecimento e aplicação de uma camada de sub-base em tout venant 0/30mm, na espessura de 20 cm após calque e recalque, rega e compactação final. | m2 | 500 | 3.5 | 1750
4.4 | Fornecimento e aplicação de uma camada de base em tout venant 0/30mm, na espessura de 20 cm após calque e recalque, rega e compactação final. | m2 | 500 | 3.5 | 1750
4.5 | Fornecimento e aplicação de rega de impregnação em emulsão betuminoso catiónica de rotura lenta, com a atual designação de C60BF4 (C60BF5/ECL-1), à taxa de espalhamento de betume residual de 1kg/m2, conforme peças desenhadas e especificações técnicas, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento. | m2 | 500 | 0.75 | 375
4.6 | Fornecimento e aplicação de camada de ligação do tipo AC bin 50/70 (MB), com 0.06m de espessura, conforme peças desenhadas e especificações técnicas, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento. | m2 | 500 | 8.4 | 4200
4.7 | Fornecimento e aplicação de rega de colagem ao pavimento existente C60BP3 TA (C60BP4 (TA)/ECR1-mod TA), incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, conforme peças desenhadas e especificações técnicas, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento. | m2 | 500 | 0.45 | 225
4.8 | Fornecimento e execução de camada de desgaste AC 14 surf 50/70 (BB), com 0,06m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, conforme peças desenhadas e especificações técnicas, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento. | m2 | 500 | 8.6 | 4300
5 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 11623.74
5.1 | Fornecimento e aplicação de sinalização vertical de código refletor, incluindo elementos ou estruturas de suporte e maciços de fundação, tudo de acordo com as normas e legislação aplicável, modelos:
5.1.1 | B9a | un | 1 | 95 | 95
5.1.2 | B9b | un | 1 | 95 | 95
5.1.3 | B2 | un | 4 | 95 | 380
5.1.4 | D3a + baliza de posição O7a | un | 2 | 140 | 280
5.1.5 | C14a | un | 4 | 105 | 420
5.1.6 | A16a + H6 + modelo adicional 1a | un | 2 | 155 | 310
5.1.7 | H7 | un | 2 | 95 | 190
5.1.8 | H37 | un | 2 | 95 | 190
5.1.9 | C11b+B1 | un | 1 | 130 | 130
5.1.10 | C1 | un | 1 | 95 | 95
5.1.11 | C20c | un | 1 | 95 | 95
5.1.12 | Conjunto 3 setas de direção | conj | 2 | 225 | 450
5.2 | Substituição de prumos metálicos em sinais existetes a manter, incluindo maciços de fundação, tudo de acordo com as normas e legislação aplicável | un | 10 | 60 | 600
5.3 | Fornecimento e aplicação de sinalização horizontal (pintura com tinta termoplástica a quente), incluindo pré-marcação, conforme peças desenhadas e especificações técnicas, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento, em:
5.3.1 | Marcas longitudinais
5.3.1.1 | LBC, com 0,12 m | m | 865 | 1 | 865
5.3.1.2 | LBT, com 0,12 m (medida da extensão da linha, inclui os espaços) | m | 647 | 0.8 | 517.6
5.3.1.3 | LBTa, com 0,12 m (medida da extensão da linha, inclui os espaços) | m | 56 | 0.8 | 44.8
5.3.1.4 | LBTg, com 0,20 m (medida da extensão da linha, inclui os espaços) | m | 83 | 1 | 83
5.3.1.3 | Guias
5.3.1.3.1 | Com 0,12 m de largura | m | 1874 | 1 | 1874
5.3.1.3.2 | Marcação estacionamentos, com 0,12 m | m | 108 | 1 | 108
5.3.2 | Marcas transversais
5.3.2.1 | Barras de paragem, com 0.50m | m | 47.72 | 2 | 95.44
5.3.2.2 | Linha de cedência de passagem, com 0.30 | m | 7.7 | 2 | 15.4
5.3.2.3 | Passagem para peões (medida efetiva de pintura) | m2 | 17.9 | 20 | 358
5.3.3 | Inscrições no pavimento
5.3.3.1 | Triângulo de cedência de prioridade | un | 1 | 60 | 60
5.3.3.2 | Inscrições de STOP | un | 4 | 80 | 320
5.3.4 | Marcas orientadoras
5.3.4.1 | Setas de seleção, com 5 m | un | 6 | 100 | 600
5.3.4.2 | Setas de desvio, com 7,50 m | un | 4 | 100 | 400
5.3.5 | Marcas diversas
5.3.5.1 | Raias obliquas delimitadas por linha continua (medida pelo perimetro da linha continua) | m2 | 56.65 | 50 | 2832.5
5.4 | Equipamento de demarcação
5.4.1 | Remoção e posterior colocação de marcos quilométricos existentes, incluindo fundação bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento. | un | 6 | 20 | 120
6 | REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  |  |  | 52796.76
6.1 | Movimento de Terras
6.1.1 | Escavação de terreno para abertura de vala em terreno de qualquer natureza, incluindo o levantamento do pavimento existente, para implantação de tubagens, incluindo regularização do fundo da vala, rebaixamento do nivel freático, baldeação e entivação se necessário, por meios mecânics ou manuais, bem como a aplicação de explosivos quando necessário. | m3 | 668.94 | 7 | 4682.58
6.1.2 | Cirandagem de terras ou aplicação de saibro, na protecção da tubagem | m3 | 304.07 | 5 | 1520.35
6.1.3 | Aterro de valas por camadas, compactado e isento de pedras | m3 | 364.88 | 2 | 729.76
6.1.4 | Camada de tout-venant com 45 cm de espessura devidamente compactada. | m3 | 15.75 | 15 | 236.25
6.1.5 | Carga, transporte e espalhamento em depósito dos produtos sobrantes | m3 | 216.44 | 3 | 649.32
6.2 | Tubagem
6.2.1 | Fornecimento e assentamento sobre almofada areia de tubagem PVC, PN16, incluindo fita sinalizadora, juntas cegas, tês, curvas, reduções, e maciços de betão, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.
6.2.1.1 | Ø180 mm | m | 855.75 | 30 | 25672.5
6.2.1.2 | Ø63 mm | m | 13 | 22 | 286
6.3 | Fornecimento e assentamento de válvula de seccionamento em ferro fundido ductil, da Pount-a-mousson, com respetivas caixas em elementos de betão pré-fabricados armados, devidamente impermeabilizadas, com caneletes no fundo e cabeças tronco cónicas, incluindo fornecimento e execução de soleira em betão, maciçamento das ligações, aros e tampas em ferro fundido D400, degraus em ferro, escavação em terreno de qualquer natureza e aterros, entivação, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, e todos os acessórios, remates, ligações, materiais e trabalhos conforme pormenor da especialidade, pronta a funcionar.
6.3.1 | Ø63 mm | un | 5 | 350 | 1750
6.3.2 | Ø110 mm | un | 1 | 420 | 420
6.4 | Fornecimento e montagem de válvula redutora de pressão, do tipo "Fulcon 200.02.2M, com kit parabólico e filtro de impurezas Fipoy a montante", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. | un | 2 | 2200 | 4400
6.4 | Execução de caixa retangular com 2x2x1,5m, em betão, e tampa em ferro fundido D400, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. | un | 1 | 600 | 600
6.5 | Ligação da conduta à rede abastecimento existente, incluindo o fornecimento e execução dos trabalho necessários, assim como acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. | un | 1 | 500 | 500
6.6 | Execução de ramal domiciliário de abastecimento de água, à nova rede, incluindo abraçadeiras de ferro fundido, tubagem, movimento de terras, roços, torneiras de segurança e caixa de alojamento com porta, assim como todo o material necessário ao seu perfeito funcionamento. | un | 15 | 200 | 3000
6.7 | Fornecimento e instalação de marco de incêndio, conforme especificações e memória descritiva do projeto da especialidade, incluindo válvula elástica, campânula e haste fixa., bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. | un | 9 | 900 | 8100
6.8 | Execução de ensaios da rede de tubagens, de acordo com as disposições regulamentares. | un | 1 | 250 | 250
7 | REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS |  |  |  |  | 36581.36
7.1 | Movimento de Terras
7.1.1 | Escavação de terreno para abertura de vala em terreno de qualquer natureza, incluindo o levantamento do pavimento existente, para implantação de tubagens, incluindo regularização do fundo da vala, rebaixamento do nivel freático, baldeação e entivação se necessário, por meios mecânics ou manuais, bem como a aplicação de explosivos quando necessário. | m3 | 1517.63 | 7 | 10623.41
7.1.2 | Cirandagem de terras ou aplicação de saibro, na protecção da tubagem | m3 | 399.38 | 5 | 1996.9
7.1.3 | Aterro de valas por camadas, compactado e isento de pedras | m3 | 1118.25 | 2 | 2236.5
7.1.4 | Camada de tout-venant com 45 cm de espessura devidamente compactada. | m3 | 17.01 | 15 | 255.15
7.1.5 | Carga, transporte e espalhamento em depósito dos produtos sobrantes | m3 | 472.3 | 3 | 1416.9
7.2 | Tubagem
7.2.1 | Fornecimento e assentamento de tubo PEAD, PN10 Ø63 mm, incluindo fita sinalizadora e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, proteção da tubagem nos casos em que não seja possivel garantir o recobrimento minimo, tudo conforme projeto da especialidade. | m | 557.5 | 15 | 8362.5
7.2.2 | Fornecimento e assentamento de tubo PVC, Ø200 mm, incluindo fita sinalizadora e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, proteção da tubagem nos casos em que não seja possivel garantir o recobrimento minimo, tudo conforme projeto da especialidade. | m | 330 | 14 | 4620
7.3 | Execução de Caixa de visita, em aneis e cone de betão pré-fabricado, incluindo movimentos de terras necessários, soleira em betão, tampa e aro de ferro fundido D400 e Ø0,60m , com altura variável, conforme projeto da especialidade. | un | 9 | 400 | 3600
7.4 | Fornecimento e aplicação de forquilha de ligação para ramais domiciliários em pvc 200x125mm, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. | un | 4 | 80 | 320
7.5 | Execução de ramais domiciliários de esgotos incluindo tubagem em PVC, diâmetro 125mm, incluindo o movimento de terras, areia, cirandagem de terras ou aplicação de saibro, aterro de valas por camadas, tudo conforme projeto da especialidade, e demais acessórios, com o comprimento médio de 10 ml, conforme desenhos de pormenor. | un | 8 | 100 | 800
7.6 | Execução de caixas de ramal domiciliário de esgotos incluindo tampa metalica, conforme desenhos de pormenor. | un | 8 | 200 | 1600
7.7 | Ligações à rede de drenagem existente, incluindo movimento de terras, tubagem e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, levantamento e reposição de pavimento existente, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. | un | 2 | 250 | 500
7.8 | Ensaio de estanquicidade | un | 1 | 250 | 250
8 | REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 99027.84
8.1 | Movimento de Terras
8.1.1 | Escavação de terreno para abertura de vala em terreno de qualquer natureza, incluindo o levantamento do pavimento existente, para implantação de tubagens, incluindo regularização do fundo da vala, rebaixamento do nivel freático, baldeação e entivação se necessário, por meios mecânics ou manuais, bem como a aplicação de explosivos quando necessário. | m3 | 2265.17 | 7 | 15856.19
8.1.2 | Cirandagem de terras ou aplicação de saibro, na protecção da tubagem | m3 | 932.72 | 5 | 4663.6
8.1.3 | Aterro de valas por camadas, compactado e isento de pedras | m3 | 1332.45 | 2 | 2664.9
8.1.5 | Carga, transporte e espalhamento em depósito dos produtos sobrantes | m3 | 679.55 | 3 | 2038.65
8.2.1 | Fornecimento e assentamento sobre almofada de areia de tubo de Polipropileno (PP) - Classe 8, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento:
8.2.1.1 | Ø315mm | m | 472.5 | 12 | 5670
8.2.1.2 | Ø400mm | m | 1008 | 19 | 19152
8.3 | Caixas de Visita e Sumidouros
8.3.1 | Execução de Caixa de visita, em aneis e cone de betão pré-fabricado, incluindo movimentos de terras necessários, soleira em betão, tampa e aro de ferro fundido D400 e Ø0,60m , com altura variável, conforme projeto da especialidade. | un | 50 | 400 | 20000
8.3.2 | Execução de Sumidouro de betão pré-fabricado, 0,20x0.60, com caixa de retenção de areia incluindo grelha metálica, movimentos de terras necessários, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento, tudo conforme projeto da especialidade. | un | 42 | 145 | 6090
8.3.3 | Ramal de sumidouro/grelha completo, incluindo o movimento de terras, cirandagem de terras ou aplicação de saibro, aterro de valas por camadas, camada de tout-venant, tudo conforme projeto da especialidade, tubo de PP Ø200mm, bem como todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. | un | 53 | 100 | 5300
8.3.4 | Fornecimento e execução de canais de drenagem pré-fabricados com grelha em ferro fundido, adequados às cargas em questão, executados em betão polímero do tipo ou equivalente a ULMA S300F, com largura interior =250mm e altura interior =200mm, com grelha em ferro fundido tipo nervurada classe de resistência D400, com perfis de aço galvanizado para proteção lateral e com sistema de fixação 8 pontos por ml, incluindo movimentos de terras necessários, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento. | m | 93.15 | 150 | 13972.5
8.4 | Diversos
8.4.1 | Limpeza e desobstrução da vala e da passagem hidráulica existentes a norte da intervenção, onde se prevê a descarga do primeiro troço do sistema de drenagem. | m | 50 | 25 | 1250
8.4.2 | Ligação da conduta à rede de drenagem existente, incluindo movimento de terras, tubagem e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, levantamento e reposição de pavimento existente, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. | un | 2 | 500 | 1000
8.4.3 | Ensaio de estanquicidade | un | 1 | 250 | 250
8.4.4 | Substituição das grelhas dos sumidouros existentes, incluindo o acerto para a cota do pavimento, berm como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, bem como a remoção e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes | un | 14 | 80 | 1120
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 8565.6
9.1 | Movimento de Terras
9.1.1 | Escavação de terreno para abertura de vala em terreno de qualquer natureza, para implantação de tubagens e câmaras de visita, incluindo regularização do fundo da vala, rebaixamento do nivel freático, baldeação e entivação se necessário, por meios mecânics ou manuais, incluindo aplicação de explosivos quando necessário. | m3 | 640 | 7 | 4480
9.1.2 | Almofada de areia | m3 | 160 | 5 | 800
9.1.3 | Aterro de valas por camadas, compactado e isento de pedras | m3 | 480 | 2 | 960
9.1.4 | Camada de tout-venant com 45 cm de espessura devidamente compactada. | m3 | 97.2 | 15 | 1458
9.1.5 | Carga, transporte e espalhamento em depósito dos produtos sobrantes | m3 | 289.2 | 3 | 867.6
10 | ITUR |  |  |  |  | 38875.78
10.1 | Abertura e tapamento de valas em terra com perfil tipo Telecom com 0,80x0,50 m em terreno de qualquer natureza incluíndo areia e fita de sinalização. | m | 1273 | 12.5 | 15912.5
10.2 | Fornecimento e instalação de tritubo 1TØ 40, em vala aberta. | m | 775 | 4.5 | 3487.5
10.3 | Fornecimento e instalação de tubo FRP Ø 110 de cor verde em vala aberta. | m | 1466 | 3.42 | 5013.72
10.4 | Fornecimento e instalação de tubo FRP Ø 40 de cor verde em vala aberta. | m | 871 | 1.96 | 1707.16
10.5 | Fornecimento e montagem de caixas do tipo NR1, incluindo soleira, tampa de ferro fundido (B125 ) e dreno com ligação à rede de águas pluviais e respectivas ferragens interiores. | un | 18 | 460.8 | 8294.4
10.6 | Fornecimento e montagem de caixas do tipo NR2, incluindo soleira, tampa de ferro fundido (B125 ) e dreno com ligação à rede de àguas pluviais e respectivas ferragens interiores. | un | 1 | 640.5 | 640.5
10.7 | Fornecimento e instalação de apoio de betão tipo 9/1200. | un | 1 | 575 | 575
10.8 | Fornecimento e instalação de apoio de betão tipo 9/800. | un | 1 | 325 | 325
10.9 | Execução de Prumada em fachada para alimentação da rede de telecomunicações já existente em edifício. | un | 18 | 115 | 2070
10.10 | Desmontagem de apoios e da rede de aérea existente. | un | 1 | 650 | 650
10.11 | Telas finais com traçados definitivos em suporte informático Autocad/DWG (escala 1:500) da entrega do cadastro das infraestruturas executadas de toda a obra. | un | 1 | 200 | 200
11 | DIVERSOS |  |  |  |  | 14481.72
11.1 | Desativação e demolição do reservatório de água existente, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento, bem como o transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado. | un | 1 | 2500 | 2500
11.2 | Remoção cuidada dos sinais de trânsito existentes, nas zonas de trabalho, incluindo demolição da fundação, acondicionamento e transporte a vazadouro municipal. | conj | 1 | 200 | 200
11.3 | Desativação e remoção da rede de águas pluviais existente, grelhas, valetas e caixas existentes, nas zonas de sobreposição da rede, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. | un | 1 | 500 | 500
11.5 | Remoção das árvores e raizes existentes na zona de intervenção, incluindo o transporte a vazadouro licenciado. | conj | 1 | 1481.72 | 1481.72
11.6 | Substituição de tampas metálicas das redes de águas/esgotos/IE, etc, incluindo acerto de cotas, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento. | un | 50 | 100 | 5000
11.7 | Execução de muro em bloco de betão, com 20 cm de espessura, incluindo o movimento de terras necessário, execução de fundação, pilares de 5 em 5 m, em betão armado, com 1,2m de altura, reboco areado fino na face exterior, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento. | m | 80 | 60 | 4800
| TOTAL |  |  |  | 600000 | 600000
Os preços unitários constantes da estimativa orçamental resultaram da análise de preços de referência e de valores aplicados em trabalhos de outras empreitadas de índole semelhante.