## Qt
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
Empreitada 2117C- Ampliação do Cemitério da Cela
LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS
Artº | Designação dos trabalhos | un | Qt | €/un | TOTAL
1 | Trabalhos Preparatórios e Complementares
1.1 | Montagem e desmontagem de estaleiro, adequado à dimensão da obra,incluindo instalações para a direcção, fiscalização e trabalhadores,abastecimento de energia eléctrica, água potável, todos os fornecimentos e montagem de todos os equipamentos e serviços, de modo a,salvaguardar as condições de higiene,salubridade e segurança no trabalho, cumprindo o previsto nos Regulamentos e normas de segurança no trabalho, do Caderno de Encargos e nas determinações para este tipo de Instalações. | vg | 1 | 0 | 0
1.2 | Fornecimento de placa de identificação da obra, contendo todas as informações referidas no art.º 348 do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro. A durabilidade deverá ser garantida até à recepção provisória da obra. | vg | 1 | 0 | 0
1.3 | Implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) de acordo com o Decreto- Lei nº 46/2008 e conforme indicação do projecto, respectiva adaptação contínua à realidade da obra,nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização de comprovativos previstos pela lei, conforme legislação em vigor. | vg | 1 |  | 0
1.4 | Fornecimento e execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre Segurança e Saúde e/ou Plano de Segurança e Saúde, quer para o estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos emontagem de todos os equipamento e serviços, tudo devidamente executado por pessoal especializado e no restrito cumprimento do determinado quer pela Legislação em vigor, quer pela autoridade de segurança do Dono da Obra e/ou fiscalização | vg | 1 |  | 0
2 | Demolições e Movimentos de Terras
2.1 | Escavação em terreno brando, com meios mecânico, para atingir as cotas de projecto incluindo todos os trabalhos necessários. | m³ | 530 | 0 | 0
2.2 | Aterro com terras provenientes da escavação e empréstimo (a cargo do Dono de Obra depositadas previamente), para estabelecimento das cotas de projecto, incluindo rega e compactação, carga, descarga e restantes trabalhos necessários | m³ | 6767 | 0 | 0
3 | Muros de Suporte e Vedação
3.1 | Execução em muro de bloco de pedra serrada e face natuaral á vista, com 0,50m de espessura média e comprimentos variáveis, em contenção de terras para construção de cemitério e parque de estancionamento,incluindo trabalhos de escavação/preparação e assentamento e nivelamento, para execução de muros,assim como corte de tardoz em última. | m² | 761.75 | 0 | 0
3.2 | Execução em muro de bloco de pedra de grandes dimensões de secção aproximada 1,50m de Altura, largura média de 1,50m e comprimento variavél, incluindo trabalhos de escavação em e assentamento e nivelamento, para execução de muros de betão perimetrais.(A medição será efectuada pela área da face superior). | m² | 105.95 | 0 | 0
3.3 | Fornecimento de muro em bolcos de betão prefabricados com 0,25m de espessura, incluindo reboco em ambos os lados, pilares de 2 em 2metros, e viga lintel superior com 2 vergas de Ø8, incluindo , escoramento,desmoldagem e restantes trabalhos complementares | m² | 153 | 0 | 0
3.4 | Viga lintel de para assentamento de Muro de bloco secção e assentamento de vedação (0,30x0,30)m. | m | 81.5 | 0 | 0
3.5 | Fornecimento de materiais e execução de pintura exterior com tinta plástica do tipo "Dyrup" refª Dyrutex, ou equivalente, de côr branca em 2 demãos necessárias a um bom acabamento, de acordo com as instruções do fabricante, incluindo preparação da base com primário adequado, montagem de andaimes e todos os trabalhos necessários, em muros de vedação. | m² | 153 | 0 | 0
4 | Pavimentos
4.1 | Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa(tout-venant), aplicado em duas camadas com 0,15m de espessura cada após o recalque, incluindo regularização rega e compactação e restantes trabalhos necessários, aplicado em execução de escadas e patamar. | m² | 1646.94 | 0 | 0
4.2 | Fornecimento e assentamento de lancil em cantaria, em separação de pavimentos e aglomerados de campas, incluindo assentamento e refechamento das juntas a argamassa hidráulica, constituído por alinhamentos rectos e curvos, incluindo escavação do terreno de qualquer natureza para abertura de fundações, remoção dos produtos sobrantes a vazadouro à responsabilidade do adjudicatário, fornecimento e colocação em obra de fundação em betão com (0,25x 0,25)m e restantes trabalhos necessários.
4.2.1 | Lancil com dimensão(0,13x0,25)m. | m | 639.1 | 0 | 0
4.2.2 | Lancil com dimensão(0,15x0,25)m. | m | 319.51 | 0 | 0
4.3 | Fornecimento e aplicação de terras de jardins em canteiros e áreas verdes. | m³ | 89.02 | 0 | 0
5 | Rede de Distribuição de água e de Drenagem Pluvial
5.1 | Rede de Distribuição de água
5.1.1 | Tubo e aplicação de tubagem em PEAD PN 1,0MPa Ø32 mm, incluíndo acessórios de ligação rápida da mesma classe, fixado ao muro exterior com anilhas em ferro galvanizado, para ligação desde o ponto de abastecimento existente e a área a ampliar. | m | 63 | 0 | 0
5.1.2 | Idem, instalado em vala conforme nas condições definidas nos desenhos de projeto, incluindo todo o movimento de terras necessário, fornecimento e aplicação de almofada de areia e restantes trabalhos necessários, com os seguintes diâmetros:
5.1.2.1 | Ø 25 mm | m | 28.67 | 0 | 0
5.1.2.2 | Ø 32 mm | m | 44.76 | 0 | 0
5.1.3 | Fornecimento e aplicação de válvulas de seccionamento de macho esférico, nos diâmetros a seguir indicados:
5.1.3.1 | Ø 25 mm | un | 2 | 0 | 0
5.1.3.2 | Ø 32 mm | un | 3 | 0 | 0
5.1.4 | Fornecimento e aplicação de caixa de visita em betão pré-fabricada, com dimensões interiores de (40x40)cm, incluindo aro e tampa em ferro fundido, conforme indicado no desenho de pormenor | un | 4 | 0 | 0
5.2 | Rede de Drenagem Pluvial
5.2.1 | Fornecimento e assentamento de tubagem para rede de drenagem pluvial, em PP corrugado SN8, do tipo "Duralight" ou equivalente, incluindo abertura e tapamento de valas, envolvimento da tubagem com areia doce, fita de sinalização plástica em cor azul com a indicação “ATENÇÃO ESGOTOS” e todos os acessórios e ligações necessárias ao seu bom funcionamento, com os seguintes diâmetros:
5.2.1.1 | Ø 200 mm | m | 87 | 0 | 0
5.2.1.2 | Ø 300 mm | m | 98 | 0 | 0
5.2.2 | Execução de câmara de visita em anéis pré-fabricados de betão, estanques, terminando em anel tronco-cónico excêntrico ou de cobertura plana, com aro e tampa em ferro fundido, degraus em material pultrudido, DN 25 mm nas caixas com mais de 1,50m, soleira pré-fabricada de betão,devidamente rebocadas interiormente e pintadas com tinta epóxica,incluindo respectivas ligações e todos os trabalhos de movimentos de terras, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e fornecimento de todos os materiais necessários, com altura inferior a 2,20m, de acordo com,o indicado nas peças desenhadas. | un | 7 | 0 | 0
5.2.3 | Fornecimento e aplicação de sumidouros pré-fabricados em betão, incluindo aro e grelha em ferro fundido conforme definido em desenho de pormenor | un | 8 | 0 | 0
5.2.4 | Fornecimento e aplicação de tubo tipo "geodreno" Ø 110mm , e "bolbo" de brita nº 2 , tudo envolvido em manta geotêxtil a uma profundidade de 2 metros com secção (1,0x1,0)m. | m | 169.2 | 0 | 0
5.2.5 | Trabalhos de ligação aos orgãos de drenagem existentes, incluindo todos os trabalhos necessários. | un | 1 | 0 | 0