## Mapa de Quantidades
Mapa de Quantidades
Item | Descrição | UN | Qtd. | Pr. Unit. | Pr. Total
1 | ESTALEIRO
1.1 | Mobilização do Estaleiro | vg | 1
1.2 | Manutenção do Estaleiro | mm | 3
1.3 | Desmobilização do Estaleiro. | vg | 1
2 | PORTAS CORTAFOGO
2.1 | Porta corta-fogo ECI30C do tipo Dierre, modelo New Idra, ou equivalente, cor Branco, incluindo ferragens indicadas pelo fabricante, incluindo puxador de muleta anti-incêndio e cilindro de perfil europeu com 3 chaves, e óculo em vidro corta-fogo (dimensões=30x40cm), inclui chapa de proteção inferior em aço inox de espessura=1mm, inclui mola hidráulica aérea de uma folha
2.1.1 | Vi0.14 com 1,00m de largura | un | 1
2.1.2 | Vi0.15 com 0,90m de largura | un | 2
2.1.3 | Vi0.16 com 0,80m de largura | un | 1
2.1.4 | Vi0.17 com 0,90m de largura | un | 1
2.1.5 | Vi0.18 com 0,80m de largura | un | 1
2.1.6 | Vi0.21 com 0,95m de largura | un | 1
2.1.7 | Vi1.12 com0,80m de largura | un | 1
2.1.8 | Vi1.13 com 0,90m de largura | un | 1
2.2 | Porta corta-fogo ECI30C do tipo Dierre, modelo New Idra, ou equivalente, cor Branco, incluindo ferragens indicadas pelo fabricante, incluindo puxador de muleta anti-incêndio e cilindro de perfil europeu com 3 chaves, e óculo em vidro corta-fogo (dimensões=30x40cm), inclui chapa de proteção inferior em aço inox de espessura=1mm, inclui mola hidráulica aérea de duas folhas
2.2.1 | Vi0.11 com 2,00m de largura | un | 1
2.2.2 | Vi0.13 com 1,45m de largura | un | 1
2.2.3 | Vi0.23 com 1,60m de largura | un | 1
2.2.4 | Vi1.01 com 1,80m de largura | un | 3
2.3 | Porta corta-fogo ECI45C do tipo Dierre, modelo New Idra, ou equivalente, cor Branco, incluindo ferragens indicadas pelo fabricante, incluindo puxador de muleta anti-incêndio e cilindro de perfil europeu com 3 chaves, e óculo em vidro corta-fogo (dimensões=30x40cm), inclui chapa de proteção inferior em aço inox de espessura=1mm, inclui mola hidráulica aérea de uma folha
2.3.1 | Vi0.12 com 1,60m de largura | un | 1
3 | EXTINTORES
3.1 | Fornecimento e aplicação de Extintor portátil de Pó Químico ABC, 6 kg, incluindo transporte, apoios, buchas, parafusos, buchas, acessório de instalação mural, instalação conforme estipulado nas condições técnicas ou memória descritiva e localizado nas peças desenhadas. | un | 20
3.2 | Fornecimento e aplicação de Extintor portátil de Pó Químico CO2, 5 kg, incluindo transporte, apoios, buchas, parafusos, buchas, acessório de instalação mural, instalação conforme estipulado nas condições técnicas ou memória descritiva e localizado nas peças desenhadas. | un | 6
3.3 | Fornecimento e aplicação de Extintor portátil ABF (Água + Aditivo AFF), 6 kg, incluindo transporte, apoios, buchas, parafusos, buchas, acessório de instalação mural, instalação conforme estipulado nas condições técnicas ou memória descritiva e localizado nas peças desenhadas. | un | 1
3.4 | Fornecimento e instalação de Manta Ignífuga com 120x180 cm, cumpridora da norma NP EN 1869 e ficha técnica n.º49 da APSEI, em fibra de vidro, Caixa de polipropileno de cor vermelha, conforme localizada nas peças desenhadas. | un | 1
4 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
4.1 | Sinalização Vinílica
4.1.1 | Fornecimento e aplicação de Vinil autocolante para luminária, com as dimensões da luminária adquirida, indicando graficamente a DIREÇÃO de evacuação, localizado conforme indicado nas Peças Desenhadas. | un | 11
4.1.2 | Fornecimento e aplicação de Vinil autocolante para luminária, com as dimensões da luminária adquirida, com indicação gráfica de PORTA, localizado conforme indicado nas Peças Desenhadas. | un | 59
4.2 | Placas panorâmicas
4.2.1 | Fornecimento e aplicação de Placa, em material rigido fotoluminescente, com a indicação gráfica de "SAÍDA DE EMERGÊNCIA", de acordo com a ilustaração na Memória Descritiva, localizado conforme indicado nas Peças Desenhadas. | un | 7
4.2.2 | Fornecimento e aplicação de Placa, em material rigido fotoluminescente, com a indicação gráfica de "ESCADAS", de acordo com a ilustaração na Memória Descritiva, localizado conforme indicado nas Peças Desenhadas. | un | 4
4.2.3 | Fornecimento e aplicação de Planta de Emergência de Piso, em material rígido fotoluminescente, em formato A2, incluindo acessórios de fixação, localizada conforme indicado nas Peças Desenhadas. | un | 6
4.2.4 | Fornecimento e aplicação de Planta de Emergência de Quarto, em material rígido fotoluminescente, em formato A4, incluindo acessórios de fixação, localizada conforme indicado nas Peças Desenhadas. | un | 11
4.2.5 | Fornecimento e aplicação de Placa fotoluminescente de extintor portátil de Pó Químico Polivalente ABC, localizada sobre o respetivo extintor. | un | 20
4.2.6 | Fornecimento e aplicação de Placa fotoluminescente de extintor portátil de Pó Químico Polivalente CO2, localizada sobre o respetivo extintor. | un | 6
4.2.7 | Fornecimento e aplicação de Placa fotoluminescente de extintor portátil ABF, localizada sobre o respetivo extintor. | un | 1
4.2.8 | Fornecimento e aplicação de Placa fotoluminescente com simbologia de extintor, localizada sobre o respetivo extintor. | un | 27
4.2.9 | Fornecimento e aplicação de Placa fotoluminescente de localização de botoneira de alarme manual, localizada conforme indicado nas Peças Desenhadas. | un | 13
4.2.10 | Fornecimento e aplicação de Placa fotoluminescente de localização de Porta Corta-Fogo, localizada conforme indicado nas Peças Desenhadas. | un | 32
4.2.11 | Fornecimento e aplicação de Placa fotoluminescente de localização de quadro elétrico, com indicação de "corte geral", localizada conforme indicado nas Peças Desenhadas. | un | 1
5 | DESENFUMAGEM
5.1 | Fornecimento e instalação de grelhas para admissão de ar da VentilNorte, modelo GE60XL, com as dimensões de 0,9 x 0,6 (comprimento x altura), ou equivalente, com uma área útil de passagem de ar de 0,29 m², localizadas conforme peças escritas do projeto de SCIE | un | 4
5.2 | Fornecimento e instalação de sistema de abertura automática, interligado com a SADI, tipo claraboia pré-fabricada, de secção retangular, pivotante com caixilharia de poliuretano, motor e vidro com proteção solar tipo 'Velux-GGU 007021 SK06', com estore elétrico exterior tipo 'Velux SML SK06', incluindo trabalhos de construção civil, sistema de desenfumagem incorporado, com pacote 'KFX 210' e interruptor de parede tipo 'KFK 200', e possui as dimensões exteriores LxA (em cm) de 114x118, o que proporciona uma abertura de 1,17 m², localizado conforme exposto nas peças escritas do projeto de SCIE), e todos os acessórios necessários à sua instalação. | vg | 1
5.3 | Fornecimento e instalação de Botão MANUAL de Acionamento da Claraboía de desenfumagem. | un | 1
0
6 | EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DA HOTTE |  |  | 0 | 0
6.1 | Fornecimento e Instalação de Sistema Ansul Deteção/Supressão R-102 3,0 galões da TECNIQUITEL, incluindo módulo accionamento mecânico, depósito 3 galões, ansulex 3,0 galões us, cilindro n2 lt-30-r (ce), botoneira disparo, caixa suporte botoneira, interruptor elec.dpdt, offset para conduta, hood seal, 2 adaptadores quik seal 3/8, adaptador macho c/anilha para tanque, 10 joelhos roldana roscado, fusível teste, kit-r102-1.5/3.0 kit montagem r-102 1,5/3,0 gal, 4 detetores série tipo tesoura, 4 termo-fusíveis 138º c, 4 difusores r-102 1w, difusor r-102 1n, difusor r-102 245, difusor r-102 1f, e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. | vg | 1
7 | SISTEMA DE DETEÇÃO DE GÁS
7.1 | Fornecimento e instalação de sistema de deteção de gás composto por central de deteção de gás combustível, detetores de gás combustível e sinalizadores de atmosfera perigosa ótico acústicos, conforme descritivo nas peças escrivas e localizado nas peças desenhadas | vg | 1
|  |  |  | 0 | 0
8 | DIVERSOS
8.1 | AJUSTAMENTO DE VÃOS
8.1.1 | Remoção de portas existentes em madeira incluindo retificação de ombreiras e padieiras para os novos vãos corta-fogo. | un | 12
8.2 | REVESTIMENTO DAS PAREDES DA COZINHA
8.2.1 | DEMOLIÇÕES E DESMONTES
8.2.1.1 | Remoção do equipamento para permitir a remoção dos azulejos nas paredes na cozinha, incluindo desativação das infraestruturas. | vg | 1
8.2.1.1 | Remoção de azulejos em paredes na cozinha | m2 | 101.6
8.2.1.2 | Picagem de paredes | m2 | 101.6
8.2.2 | PARAMENTOS
8.2.2.1 | Abertura de roços para embutir a rede eletrica que integra o quadro eletrico, que se encontra à vista, incluindo passagem da tubagem e da aparelhagem, e fecho dos roços. | m | 78.6
8.2.2.2 | Emboço e reboco em paredes para permitir o assentamento dos azulejos | m2 | 101.6
8.2.2.3 | Fornecimento e assentamento em paredes interiores de azulejos do tipo CINCA da serie Arquitectos ref. 0151/147, ou equivalente, na cor branco com 15x15cm, assente com cimento cola, tapamento de juntas na cor idêntico ao azulejos | m2 | 101.6
8.2.3 | DIVERSOS
8.2.3.1 | Reeinstalação do equipamento após o assentamento dos azulejos nas paredes na cozinha, incluindo ativação das infraestruturas. | vg | 1
8.3 | SUBTITUIÇÃO DE SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  | 0
8.3.1 | DEMOLIÇÕES
8.3.1.1 | Remoção de soleiras e peitoris existentes incluindo transporte a vazadouro | ml | 282.8
8.3.2 | Fornecimento e assentamento de soleiras em pedra tipo Estremoz Claro, com 4 cm de espessura ou equivalente, com acabamento amaciado, com pingadeira, incluído impermeabilizante para pedra incolor, argamassa de fixação, conforme Peças Desenhadas, com:
8.3.2.1 | Com 0.32 m de largura | ml | 14.49
8.3.2.2 | Com 0.37 m de largura | ml | 4.28
8.3.3 | Fornecimento e assentamento de peitoris em pedra tipo Estremoz Claro, com 4 cm de espessura ou equivalente, com acabamento amaciado, com pingadeira, incluído impermeabilizante para pedra incolor, argamassa de fixação, conforme Peças Desenhadas, com:
8.3.3.1 | Com 0.20 m de largura | ml | 2.36
8.3.3.2 | Com 0.32 m de largura | ml | 9.82
8.3.3.2 | Com 0,40 m de largura | ml | 65.74
8.3.4 | Pintura
8.3.4.1 | Fornecimento e execução de emboço e reboco em paredes exteriores de cimento e areia ao traço 1:3 com acabamento areado fino, pintura a tinta do tipo CIN Cinacry ou equivalente, Ref.ª 10-250 na cor branca ral 9003 com acabamento acetinado, incluindo primário adequado e todo os trabalhos necessários para um bom acabamento final. | m2 | 113.12
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0