## Lista de Trabalhos
“EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO CORRENTE EM EDIFÍCIOS DO PARQUE ESCOLAR DA RAM - 2021”
Anexo 2 - (A que se refere a alínea b) do ponto 3 do Convite)
Código | Designação dos Trabalhos | Quantidades Estimadas (Máximas) | Un | Preço unitário (pui) | Ponderação (wi) | Preço unitário ponderado (pupi) | (VEP)
CAP. 01 | DEMOLIÇÕES
1.1 | Paredes:
1.1.1 | Picagem e remoção de revestimento em mosaico ou azulejo cerâmico em paredes interiores, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos podutos resultantes. | 100 | m2 |  | 0.25 | 0 | 0
1.1.2 | Picagem e remoção de revestimento em mosaico hidráulico em paredes interiores, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos podutos resultantes. | 100 | m2 |  | 0.25 | 0 | 0
1.1.3 | Picagem e remoção de reboco interior de paredes, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos podutos resultantes. | 150 | m2 |  | 0.2 | 0 | 0
1.2 | Pavimentos: | [5 empty] | 0
1.2.1 | Picagem e remoção de revestimento em mosaico cerâmico em pavimento interiores, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos podutos resultantes. | 125 | m2 |  | 0.445 | 0 | 0
1.2.2 | Picagem e remoção de revestimento em mosaico hidráulico em pavimento interiores, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos podutos resultantes. | 120 | m2 |  | 0.45 | 0 | 0
1.2.3 | Picagem e remoção de revestimento em pedra natural, em pavimento interiores, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos podutos resultantes. | 100 | m2 |  | 0.475 | 0 | 0
1.2.4 | Demolição de pavimentos em betão ligeiramente armados, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos produtos resultantes. | 20 | m2 |  | 0.15 | 0 | 0
1.2.5 | Desmonte e demolição de pavimentos em madeira de soalho, incluindo todos os trabalhos necessários, remoção e transporte a vazadouro dos produtos resultantes. | 40 | m2 |  | 0.155 | 0 | 0
1.2.6 | Demolição de pavimentos em tacos de madeira, incluindo todos os trabalhos necessários, remoção e transporte a vazadouro dos produtos resultantes. | 60 | m2 |  | 0.55 | 0 | 0
1.3 | Tetos: | [5 empty] | 0
1.3.1 | Demolição de tectos falsos e estruturas de suporte, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos produtos resultantes. | 100 | m2 |  | 0.455 | 0 | 0
1.3.2. | Demolição de revestimento de cobertura em telha cerâmica, incluindo remoção e transporte a vazadouro e todos os trabalhos necessários. | 20 | m2 |  | 0.465 | 0 | 0
1.3.3. | Demolição de chapas de cobertura em fibrocimento com amianto, incluindo remoção e transporte a vazadouro autorizado, de acordo com a legislação em vigor, DL 266/2007. | 50 | m2 |  | 0.675 | 0 | 0
| TOTAL DO CAPITULO 01 | [5 empty] | 0
CAP. 02 | BETÃO ESTRUTURAL
2.1 | Reparação de fendilhação em betão estrutural de pilares, paredes, vigas ou lajes, com avivamento da zona, preenchimento e regularização com geoargamassa tipo Geolite 40, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares, remoção e transporte dos materiais sobrantes para vazadouro autorizado e indemnização por depósito. | 200 | m2 |  | 0.75 | 0 | 0
| TOTAL DO CAPITULO 02 | [5 empty] | 0
CAP. 03 | REVESTIMENTOS EXTERIORES
3.1 | Paredes:
3.1.1 | Reparação de revestimentos de paredes exteriores, incluindo remoção e reposição da camada de reboco com traço apropriado e aditivado com latex e fibras de PP, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução. | 500 | m2 |  | 0.555 | 0 | 0
3.1.2 | Fornecimento e execução de revestimento em paredes exteriores, em reboco hidráulico pronto, com argamassa cimentícia, composta por cimento, inertes lavados e calibrados, adjuvantes químicos e agentes hidrofugantes, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução. | 10 | m2 |  | 0.55 | 0 | 0
3.2 | Pavimentos:
3.2.1 | Reparação de pavimentos exteriores em brita lavada, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução. | 250 | m2 |  | 0.65 | 0 | 0
3.2.2 | Reparação de pavimentos exteriores em betonilha esquartelada, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução. | 150 | m2 |  | 0.6 | 0 | 0
3.2.3 | Reparação de pavimentos exteriores em lajetas de betão pré-fabricadas, incluindo substituição de placas e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução. | 100 | m2 |  | 0.75 | 0 | 0
3.2.4 | Reparação de pavimentos exteriores em mosaico de grés procelânico anti-derrapante, incluindo substituição de peças e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução. | 50 | m2 |  | 0.745 | 0 | 0
3.2.5 | Reparação, incluindo fornecimento e aplicação de pavimento sintetico permeável, composto por granulos de EPDM de cor de tijolo com granulometria 1-4 com resinas de poliuretano monocomponente (operação de mistura e ligação executada "in situ"), com 10mm de espessura. | 150 | m2 |  | 0.85 | 0 | 0
3.3 | Tetos:
3.3.1 | Reparação de revestimentos de tetos exteriores, incluindo a reposição da camada de reboco com traço apropriado e aditivado com latex e fibras de PP, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução. | 15 | m2 |  | 0.35 | 0 | 0
3.3.2 | Reparação de tetos exteriores, em placas de gesso cartonado hidrofugado, incluindo a sua substituição, reparação de estrutura, reposição de revestimento com traço apropriado e aditivado com latex e fibras de PP, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução. | 15 | m2 |  | 0.575 | 0 | 0
| TOTAL DO CAPITULO 03 | [5 empty] | 0
CAP. 04 | REVESTIMENTOS INTERIORES
4.1 | Paredes:
4.1.1 | Reparação de revestimentos interiores de paredes, incluindo fornecimento e colocação de sancas e reposição da camada de reboco com traço apropriado e aditivado com latex e fibras de PP, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução. | 450 | m2 |  | 0.65 | 0 | 0
4.1.2 | Fornecimento e aplicação de revestimentos de paredes interiores, incluindo reboco com traço apropriado e aditivado com latex e fibras de PP, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução. | 450 | m2 |  | 0.675 | 0 | 0
4.1.3 | Fornecimento e aplicação de barramento liso com argamassa tipo "Altek" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução. | 300 | m2 |  | 0.55 | 0 | 0
4.1.4 | Fornecimento e colocação de paredes divisórias interiores, com estrutura metálica forrada com placas de gesso cartonado de 13mm, nas duas faces, isolamento com lã de rocha em manta, e emassamento, incluindo colocação de sancas e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução. | 450 | m2 |  | 0.985 | 0 | 0
4.1.5 | Fornecimento e assentamento de azulejos brancos 15x15, vidrados, assentes com cimento cola tipo Weber Flex M ou equivalente, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários. | 100 | m2 |  | 0.55 | 0 | 0
4.1.6 | Fornecimento e assentamento de azulejos brancos 20x20, mate, assentes com cimento cola tipo Weber Flex M ou equivalente, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários. | 100 | m2 |  | 0.555 | 0 | 0
4.1.7 | Forncimento e colocação de mosaicos grés procelânico, 30x30, assentes com cimento cola tipo Weber Flex M ou equivalente, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários. | 10 | m2 |  | 0.6 | 0 | 0
4.1.8 | Fornecimento e colocação de pedra natural de cantaria de basalto da região, em forro de parede, 60x40x3, assente com argamassa cimentícia ou equivalente, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários. | 10 | m2 |  | 0.815 | 0 | 0
4.1.9 | Reparação e betumagem de juntas de azulejos ou mosaicos existentes, com betume do tipo Weber ou equivalente. | 50 | m2 |  | 0.425 | 0 | 0
4.2 | Pavimentos:
4.2.1 | Forncimento e colocação de mosaicos de grés procelânico, 30x30, assentes com cimento cola tipo Weber Flex M ou equivalente, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários. | 80 | m2 |  | 0.55 | 0 | 0
4.2.2 | Fornecimento e colocação de pavimento cerâmico anti-derrapante tipo Revigrés ou equivalente, assente com cimento cola tipo Weber Flex M ou equivalente, betumagem de juntas e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários. | 210 | m2 |  | 0.655 | 0 | 0
4.2.3 | Fornecimento e colocação de pavimento flutuante de sistema click, com acabamento tipo carvalho, hidrófugo, de 7mm de espessura, resistência à abrasão AC3, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários. | 65 | m2 |  | 0.75 | 0 | 0
4.2.4 | Fornecimento e colocação de pavimento em tacos 21x7x1,9cm, em madeira de pinho, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, incluindo lixagem e envernizamento. | 25 | m2 |  | 0.81 | 0 | 0
4.2.5 | Fornecimento e colocação de pavimento em tacos 21x7x1,9cm, em madeira exótica, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, incluindo lixagem e envernizamento. | 40 | m2 |  | 0.82 | 0 | 0
4.2.5 | Fornecimento e colocação de pavimento vinilico em rolo, com junta betumada a quente, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, cor a definir. | 40 | m2 |  | 0.65 | 0 | 0
4.2.6 | Fornecimento e colocação de rodapés em madeira exótica, com 10cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários. | 50 | m |  | 0.745 | 0 | 0
4.3 | Tetos:
4.3.1 | Reparação de revestimentos interiores de tetos, incluindo colocação de sancas e reposição da camada de reboco com traço apropriado e aditivado com latex e fibras de PP, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução. | 200 | m2 |  | 0.65 | 0 | 0
4.3.2 | Reparação de tetos falsos em gesso cartonado, incluindo substituição de placas e perfis danificados, desfalhes, revestimento e todos os trabalhos e materiais complementares, ficando pronto para receber pintura. | 150 | m2 |  | 0.75 | 0 | 0
4.3.2 | Fornecimento e colocação de tetos falsos em gesso cartonado, incluindo estrutura de perfis, desfalhes, revestimento e todos os trabalhos e materiais complementares, ficando pronto para receber pintura. | 150 | m2 |  | 0.98 | 0 | 0
| TOTAL DO CAPITULO 04 | [5 empty] | 0
CAP. 05 | PINTURAS INTERIORES E EXTERIORES
5.1 | Fornecimento e aplicação de pintura a tinta texturada em paredes exteriores, tipo Novatex AC da CIN ou equivalente, cor branca, incluindo raspagem de tintas soltas, aplicação de primário isolante e todos os materiais e trabalhos complementares. | 450 | m2 |  | 0.375 | 0 | 0
5.2 | Fornecimento e aplicação de pintura a tinta plástica em paredes exteriores, tipo Novaqua ou equivalente, cor a definir pela fiscalização, incluindo raspagem de tintas soltas, aplicação de primário isolante e todos os materiais e trabalhos complementares. | 300 | m2 |  | 0.365 | 0 | 0
5.3 | Fornecimento e aplicação de pintura a tinta plástica em tetos exteriores, tipo Novaqua ou equivalente, cor a definir pela fiscalização, incluindo raspagem de tintas soltas, aplicação de primário isolante e todos os materiais e trabalhos complementares. | 250 | m2 |  | 0.365 | 0 | 0
5.4 | Fornecimento e aplicação de pintura a tinta plástica em paredes interiores, tipo Cináqua ou equivalente, cor a definir pela fiscalização, incluindo raspagem de tintas soltas, aplicação de primário isolante e todos os materiais e trabalhos complementares. | 750 | m2 |  | 0.4 | 0 | 0
5.5 | Fornecimento e aplicação de pintura a tinta plástica em tetos interiores, tipo Cináqua ou equivalente, cor a definir pela fiscalização, incluindo raspagem de tintas soltas, aplicação de primário isolante e todos os materiais e trabalhos complementares. | 750 | m2 |  | 0.4 | 0 | 0
5.6 | Fornecimento e aplicação de pintura a tinta esmalte em lambril de paredes interiores, tipo Cinacryl da CIN, ou equivalente, cor cinza, incluindo raspagem de tintas soltas, aplicação de primário isolante e todos os materiais e trabalhos complementares. | 150 | m2 |  | 0.55 | 0 | 0
5.7 | Fornecimento e aplicação de pintura em elementos metálicos com esmalte tipo Cinofer da CIN, ou equivalente, incluindo lixagem e remoção de zonas com ferrugem, tratamento com primário rico em zinco e todos os materiais e trabalhos complementares. | 100 | m2 |  | 0.565 | 0 | 0
5.8 | Fornecimento e aplicação de pintura em elementos de madeira com esmalte tipo Cintecin da CIN, ou equivalente, incluindo lixagem, betumagem e queima a maçarico, tratamento com primário e todos os materiais e trabalhos complementares. | 100 | m2 |  | 0.61 | 0 | 0
5.9 | Pintura com tinta de esmalte epóxi, incluindo primário e a aplicação de massa plástica de kerapas, baseada em copolímeros vinílicos e pigmentos seleccionados, em camada espessa. | 150 | m2 |  | 0.735 | 0 | 0
5.10 | Lixagem, afagamento e envernizamento de pavimentos em tacos existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua boa execução. | 120 | m2 |  | 0.655 | 0 | 0
| TOTAL DO CAPITULO 05 | [5 empty] | 0
CAP. 06 | ALVENARIAS
6.1 | Fornecimento e execução de paredes simples em alvenaria de blocos de betão com 0,20m de espessura, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo todos os trabalhos complementares. | 35 | m2 |  | 0.15 | 0 | 0
6.2 | Fornecimento e execução de paredes simples em alvenaria de blocos de betão com 0,15m de espessura, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo todos os trabalhos complementares. | 40 | m2 |  | 0.255 | 0 | 0
6.3 | Fornecimento e execução de paredes simples em alvenaria de blocos de betão com 0,10m de espessura, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo todos os trabalhos complementares. | 30 | m2 |  | 0.215 | 0 | 0
| TOTAL DO CAPITULO 06 | [5 empty] | 0
CAP. 07 | COBERTURAS
7.1 | Substituição de chapas de cobertura metálicas lacadas em sandwich isotérmica de 40mm, danificadas, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à boa execução dos mesmos. | 60 | m2 |  | 0.355 | 0 | 0
7.2 | Substituição de chapas de cobertura metálicas lacadas simples, danificadas, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à boa execução dos mesmos. | 5 | m2 |  | 0.405 | 0 | 0
7.3 | Fornecimento e colocação de telha lusa cerâmica de aba e canudo, incluindo todos os trabalhos necessários à boa execução. | 250 | m2 |  | 0.275 | 0 | 0
7.4 | Reparação de estrutura de telhado em telha lusa, incluindo todos os trabalhos necessários à boa execução e substituição de elementos estruturais ou de forro, em madeira exótica. | 150 | m2 |  | 0.15 | 0 | 0
7.5 | Fornecimento e colocação de cumeeiras, em telha lusa cerâmica, incluindo todos os trabalhos necessários à boa execução. | 30 | m |  | 0.305 | 0 | 0
7.6 | Reparação de capeamento em platibandas, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à boa execução dos mesmos. | 40 | m |  | 0.35 | 0 | 0
7.7 | Fornecimento e montagem de caleiras de coberturas em alumínio, incluindo todos os trabalhos necessários à boa execução. | 50 | m |  | 0.25 | 0 | 0
7.8 | Fornecimento e execução de reparações em caleiras em chapa de zinco quinada, incluindo todos os trabalhos necessários à boa execução. | 100 | m |  | 0.255 | 0 | 0
7.9 | Fornecimento e montagem de tubos de queda em PVC, incluindo acessórios de fixação e pintura a tinta de própria, de cor igual à existente na fachada. | 50 | m |  | 0.2 | 0 | 0
7.10 | Fornecimento e montagem de tubos de queda em ferro fundido, incluindo acessórios de fixação e pintura a tinta de própria, de cor igual à existente na fachada. | 10 | m |  | 0.4 | 0 | 0
| TOTAL DO CAPITULO 07 | [5 empty] | 0
CAP. 08 | IMPERMEABILIZAÇÕES - TERRAÇOS, CALEIRAS
8.1 | Reparação de impermeabilização de cobertura plana com sistema composto por membrana betuminosa de 4,0 kg/m2, com armadura de poliester revestida por betume polímero e acabamento a polietileno face inferior e a grão de xisto face superior, colada sobre demão prévia de emulsão asfáltica, incluindo eventual substituição e remoção do sistema existente e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à boa execução dos mesmos. | 275 | m2 |  | 0.7 | 0 | 0
8.2 | Fornecimento e aplicação de argamassa cimentícia bicomponente elástica impermeabilizante, para a impermeabilização de varandas, terraços, ou lajes de cobertura. | 50 | m2 |  | 0.355 | 0 | 0
8.3 | Fornecimento e aplicação de repelente hidrófugo à base de siloxanos, em impregnação de mosaicos de revestimento de terraços, lajes de cobertura, soleiras e peitoris. | 200 | m2 |  | 0.15 | 0 | 0
8.4 | Reparação de caleiras com pintura com membrana borrachada. | 10 | ml |  | 0.25 | 0 | 0
| TOTAL DO CAPITULO 08 | [5 empty] | 0
CAP. 09 | VÃOS INTERIORES E EXTERIORES
9.1 | Colocação de vidro liso incolor, em caixilharias de madeira, medidas a fornecer pelo dono de obra, com 3mm de espessura. | 15 | m2 |  | 0.2 | 0 | 0
9.2 | Colocação de vidro liso incolor, em caixilharias de alumínio, medidas a fornecer pelo dono de obra, com 4mm de espessura. | 15 | m2 |  | 0.205 | 0 | 0
9.3 | Fornecimento e colocação de espelho, com aresta em bisel, medidas a fornecer pelo dono de obra, com 4mm de espessura. | 10 | m2 |  | 0.31 | 0 | 0
9.4 | Fornecimento e colocação de fechadura completa, incluindo remoção da fechadura existente, tipo Yale, de encastrar, incluindo espelho, puxadores, e demais acessórios necessários ao seu bom funcionamento. | 20 | un |  | 0.2 | 0 | 0
9.5 | Fornecimento e substituição de canhão de fechadura, incluindo remoção do canhão existente. Considerar fecho tipo Yale. | 10 | un |  | 0.25 | 0 | 0
9.6 | Execução de trabalhos de afinação das caixilharias em alumínio existentes, incluindo acessórios e todos os trabalhos necessários e complementares ao seu bom funcionamento. | 30 | un |  | 0.45 | 0 | 0
9.7 | Reparação de portas interiores, incluindo envernizamento com verniz de poliuretano tipo Verlac da Robialac, ou equivalente, e todos os trabalhos necessários. | 30 | un |  | 0.35 | 0 | 0
9.8 | Reparação de portas interiores, incluindo pintura a tinta de esmalte, tipo CIN ou equivalente, ou equivalente, e todos os trabalhos necessários. | 30 | un |  | 0.35 | 0 | 0
| TOTAL DO CAPITULO 09 | [5 empty] | 0
CAP. 10 | REDE DE ÁGUAS
10.1 | Reparação de derrame em rede de abastecimento de águas interna, incluindo abertura e tapamento de roço, reposição do revestimento inicial (materiais e acessórios necessários a fornecer pelo dono de obra). | 30 | m |  | 0.12 | 0 | 0
10.2 | Reparação de derrame em rede de abastecimento de águas externa, incluindo abertura e tapamento de vala, reposição do revestimento inicial (materiais e acessórios necessários a fornecer pelo dono de obra). | 40 | m |  | 0.25 | 0 | 0
| TOTAL DO CAPITULO 10 | [5 empty] | 0
CAP. 11 | REDE DE ESGOTOS
11.1 | Reparação de derrame em rede de esgotos interna, incluindo abertura e tapamento de roço, reposição do revestimento inicial (materiais e acessórios necessários a fornecer pelo dono de obra). | 25 | m |  | 0.1 | 0 | 0
11.1 | Reparação de derrame em rede de esgotos externa, incluindo abertura e tapamento de vala, reposição do revestimento inicial (materiais e acessórios necessários a fornecer pelo dono de obra). | 50 | m |  | 0.2 | 0 | 0
| TOTAL DO CAPITULO 11 | [5 empty] | 0
CAP. 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | Substituição de dispositivos de corte em quadros elétricos, em edifícios públicos, em local a indicar pelo dono de obra. | 20 | un |  | 0.6 | 0 | 0
12.2 | Fornecimento e instalação de aparelhagem eléctrica do tipo Legrand, incluindo enfiamentos:
12.2.1 | Interruptor simples. | 10 | un |  | 0.4 | 0 | 0
12.2.2 | Comutador de escada simples. | 20 | un |  | 0.4 | 0 | 0
12.2.3 | Comutador de lustre. | 10 | un |  | 0.4 | 0 | 0
12.2.4 | Comutador de escada duplo. | 10 | un |  | 0.4 | 0 | 0
12.2.5 | Tomada simples. | 10 | un |  | 0.4 | 0 | 0
12.2.6 | Automático de escada. | 10 | un |  | 0.4 | 0 | 0
12.2.7 | Disjuntor. | 10 | un |  | 0.4 | 0 | 0
| TOTAL DO CAPITULO 12 | [5 empty] | 0
CAP. 13 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
13.1 | Substituição e instalação de equipamentos sanitários completos tipo Roca, ou equivalente, incluindo todos os acabamentos, ligações e todos os trabalhos complementares e necessários ao bom funcionamento:
3.1.1 | Louças:
13.1.1.1 | Sanita com todos os acessórios, incluindo mochila, tampa e mecanismo de descarga. | 12 | un |  | 0.55 | 0 | 0
13.1.1.2 | Autoclismo, incluindo mochila e mecanismos de descarga. | 25 | un |  | 0.35 | 0 | 0
13.1.1.3 | Lavatório com pé. | 6 | un |  | 0.35 | 0 | 0
13.1.1.4 | Lavatório de encastar. | 6 | un |  | 0.35 | 0 | 0
13.1.1.5 | Lavatório de sobrepor. | 6 | un |  | 0.35 | 0 | 0
3.1.2 | Torneiras:
3.1.2.1 | Torneira de lavatório monocomando, com puxador de muleta. | 5 | un |  | 0.35 | 0 | 0
3.1.2.2 | Torneira de lavatório temporizada com puxador de muleta. | 5 | un |  | 0.35 | 0 | 0
3.1.2.3 | Torneira de descarga con fluxómetro, para urinol. | 5 | un |  | 0.35 | 0 | 0
| TOTAL DO CAPITULO 13 | [5 empty] | 0
CAP. 14 | OUTROS
14.1 | Montagem e desmontagem de andaime, incluindo carga, descarga, transporte e todos os trabalhos complementares. | 200 | m2 |  | 0.15 | 0 | 0
| TOTAL DO CAPITULO 14 | [5 empty] | 0
| TOTAL GERAL |  |  | P.U.M.P. |  |  | 0
NOTAS FINAIS
Nota 1 - Nos termos do n.º 13 do artigo n.º 49 do CCP, todas as indicações efectuadas a marcas comerciais ou industriais de patentes ou modelos presentes nesta peça processual devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da menção "ou equivalente".
Nota 2 - As descrições constantes nos artigos, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos bem como todos os trabalhos acessórios e complementares e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário.
Nota 3 - Os trabalhos constantes nos artigos deverão ser executados em conformidade com o Projecto, Caderno de Encargos e demais Condições Contratuais, em tudo o não definido por estes, deverão ser cumpridos os Regulamentos, Normas, Códigos, Documentos de Homologação, bem como as Instruções dos fabricantes.
Nota 4 - Estão incluídos neste capitulo, todos os trabalhos de apoio de construção civil, nomeadamente: acompanhamento / selagem de tubagens e acessórios, remates, isolamentos
Nota 5 - Incluindo todos os trabalhos acessórios de desmontagem, renovação e instalação dos equipamentos e materiais existentes, e transporte para local a indicar pelo Dono de Obra dos equipamentos e materiais não utilizados.
Nota 6 - Todos os fornecimentos, colocações e montagens incluem testes de funcionamento, afinações e manutenção por um período de 3 anos.