## 1
Anexo IV do Programa do Procedimento - PRC_0126/2021_CLG - Aquisição de peças para bombas e para outros equipamentos da Águas do Norte, S.A. - LOTE 1
Lote | Item | Designação do Lote | Material | Características | Local de Entrega | QTD | UM | Preço unitário proposto (em EUR) | Preço total proposto (em EUR)
1 | 1 | Peças para bombas ABS ou equivalente | VOLUTA | BOMBA ABS-AFP 1501 ME 370/4-43_PN:A2151T7E381M1A4; S/N:49090_ ANO:2010 | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
1 | 2 | Peças para bombas ABS ou equivalente | PARAFUSO + ANILHA P/ APERTO IMPULSOR | BOMBA ABS-AFP 1501 ME 370/4-43_PN:A2151T7E381M1A4; S/N:49090_ ANO:2010 | Armazém de Vila Real | 5 | UN |  | 0
1 | 3 | Peças para bombas ABS ou equivalente | IMPULSOR | BOMBA ABS-AFP 1501 ME 370/4-43_PN:A2151T7E381M1A4; S/N:49090_ ANO:2010 | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
1 | 4 | Peças para bombas ABS ou equivalente | CORPO ENTRE IMPULSOR/MOTOR | BOMBA ABS-AFP 1501 ME 370/4-43_PN:A2151T7E381M1A4; S/N:49090_ ANO:2010 | Armazém de Vila Real | 1 | UN |  | 0
1 | 5 | Peças para bombas ABS ou equivalente | TAMPA DO CÁRTER P/ BOMBA | ABS - AFP1041.1-M30/4_ 4Kw; 1450rpm ; SN: 0057505 | Armazém de Vila Real | 3 | UN |  | 0
1 | 6 | Peças para bombas ABS ou equivalente | TAMPA FUNDO VOLUTA P/ BOMBA | ABS - AFP1041.1-M30/4_ 4Kw; 1450rpm ; SN: 0057505 | Armazém de Vila Real | 3 | UN |  | 0
1 | 7 | Peças para bombas ABS ou equivalente | KIT DE EMPANQUE BOMBA | ABS - AFP1041.1-M30/4_ 4Kw; 1450rpm ; SN: 0057505 | Armazém de Vila Real | 3 | UN |  | 0
1 | 8 | Peças para bombas ABS ou equivalente | IMPULSOR | ABS AFP2045.3-ME140/4; Nr:03654304; SN:0029397 | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
1 | 9 | Peças para bombas ABS ou equivalente | PRATO INFERIOR | De ajuste, incluindo parafusos_Para: ABS AFP2045.3-ME140/4; Nr:03654304; SN:0029397 | Armazém de Vila Real | 3 | UN |  | 0
0

## 2
Anexo IV do Programa do Procedimento - PRC_0126/2021_CLG - Aquisição de peças para bombas e para outros equipamentos da Águas do Norte, S.A. - LOTE 2
Lote | Item | Designação do Lote | Material | Características | Local de Entrega | QTD | UM | Preço unitário proposto (em EUR) | Preço total proposto (em EUR)
2 | 1 | Peças para bombas Flygt ou equivalente | GARRA ELEVAÇÃO | BB FLYGT_3102.181-0851056; Pretende-se a garra de elevação e parafusos: Peças nº1 e 2 (lista de peças_Pasta "Características técnicas adicionais") | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
2 | 2 | Peças para bombas Flygt ou equivalente | IMPULSOR | BB FLYGT_3102.181-0851056 (lista de peças_Pasta "Características técnicas adicionais") | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
2 | 3 | Peças para bombas Flygt ou equivalente | IMPUSOR | BOMBA FLYGT - 3152.181-0630189 | Armazém de Vila Real | 1 | UN |  | 0
2 | 4 | Peças para bombas Flygt ou equivalente | VOLUTA + ANEL DESGASTE | BOMBA FLYGT - 3152.181-0630189 | Armazém de Vila Real | 1 | UN |  | 0
2 | 5 | Peças para bombas Flygt ou equivalente | O´RING CORPO BOMBA/VOLUTA | BOMBA FLYGT - 3152.181-0630189 | Armazém de Vila Real | 1 | UN |  | 0
2 | 6 | Peças para bombas Flygt ou equivalente | VEDANTE VOLUTA/PEDESTAL | BOMBA FLYGT - 3152.181-0630189 | Armazém de Vila Real | 1 | UN |  | 0
0

## 3
Anexo IV do Programa do Procedimento - PRC_0126/2021_CLG - Aquisição de peças para bombas e para outros equipamentos da Águas do Norte, S.A. - LOTE 3
Lote | Item | Designação do Lote | Material | Características | Local de Entrega | QTD | UM | Preço unitário proposto (em EUR) | Preço total proposto (em EUR)
3 | 1 | Peças para bombas Grundfos ou equivalente | KIT DE EMPANQUE | Kit empanque p/ bombas Grundfos CR05-9 A-A-E-HQQE_Modelo:A96516992P10606 | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
3 | 2 | Peças para bombas Grundfos ou equivalente | Lira | Grundfos-Alldos; Lira Cabo cobre mts. (547-102); Código do Produto: 96690366; ver pasta "características técnicas adicionais" | Armazém de Vila Real | 1 | UN |  | 0
0

## 4
Anexo IV do Programa do Procedimento - PRC_0126/2021_CLG - Aquisição de peças para bombas e para outros equipamentos da Águas do Norte, S.A. - LOTE 4
Lote | Item | Designação do Lote | Material | Características | Local de Entrega | QTD | UM | Preço unitário proposto (em EUR) | Preço total proposto (em EUR)
4 | 1 | Peças para bombas KSB ou equivalente | Controlador | Caixa de fins de curso amri-KSB Actair 50; amtronic; Switch boxh+control valve; R1142; 100101270A 12; 76208639/1612 | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
4 | 2 | Peças para bombas KSB ou equivalente | Cx controlo fins de curso | Controlador Amri_KSB Actair 50; Max press 10 bar; R1124; 7620B639/1611 | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
4 | 3 | Peças para bombas KSB ou equivalente | KIT para atuador KSB Actair | KSB, REFª: KIT PILOT BISTABLE 12V - 79.454.358 - 42387346 | Armazém de Areias de Vilar | 10 | UN |  | 0
4 | 4 | Peças para bombas KSB ou equivalente | KIT para atuador KSB Actair | KIT PILOT 3/2 NC 24VDC - 81.519.332 - 42383318 | Armazém de Areias de Vilar | 10 | UN |  | 0
4 | 5 | Peças para bombas KSB ou equivalente | KIT KSB Actair DISTRIBUTOR CENT CLOSED/PRESSURE | KSB, REFª: KIT DISTRIBUTOR 4/3 CENTRE CLOSED to PRESSURE for ACTAIR and DYNAC - 42383317 | Armazém de Areias de Vilar | 2 | UN |  | 0
0

## 5
Anexo IV do Programa do Procedimento - PRC_0126/2021_CLG - Aquisição de peças para bombas e para outros equipamentos da Águas do Norte, S.A. - LOTE 5
Lote | Item | Designação do Lote | Material | Características | Local de Entrega | QTD | UM | Preço unitário proposto (em EUR) | Preço total proposto (em EUR)
5 | 1 | Peças para bombas Milton Roy ou equivalente | Membrana para Bb de Leite de Cal | Para Bb de leite de Cal da marca: Milton Roy ; Type - CEG M400K50N3 ; N/S - 051051082 | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
5 | 2 | Peças para bombas Milton Roy ou equivalente | válvula retenção Bb Leite Cal*faz kit com a membrana | Para Bb de leite de Cal da marca: Milton Roy ; Type - CEG M400K50N3 ; N/S - 051051082 | Armazém de Vila Real | 4 | UN |  | 0
5 | 3 | Peças para bombas Milton Roy ou equivalente | Manguitos | Manguitos p/ pics Milton Roy DN150 (NTR (non-toxic rubber)) | Armazém de Areias de Vilar | 6 | UN |  | 0
5 | 4 | Peças para bombas Milton Roy ou equivalente | Manguitos | Manguito DN50/65 - 098.0055.300 (Manguitos p/ pics Milton Roy DN65 ); (NTR (non-toxic rubber) | Armazém de Areias de Vilar | 6 | UN |  | 0
5 | 5 | Peças para bombas Milton Roy ou equivalente | Peças para bomba | B723-86HV; LMI - Membrana 0.9 - 30917 | Armazém de Areias de Vilar | 4 | UN |  | 0
0

## 6
Anexo IV do Programa do Procedimento - PRC_0126/2021_CLG - Aquisição de peças para bombas e para outros equipamentos da Águas do Norte, S.A. - LOTE 6
Lote | Item | Designação do Lote | Material | Características | Local de Entrega | QTD | UM | Preço unitário proposto (em EUR) | Preço total proposto (em EUR)
6 | 1 | Peças para bombas Mono ou equivalente | PEÇA 22A - STATOR | BOMBA MONO C23A Nº C319665/01 (Pasta "características técnicas adicionais") | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
6 | 2 | Peças para bombas Mono ou equivalente | PEÇA 25A - Rotor | BOMBA MONO C23A Nº C319665/01 (Pasta "características técnicas adicionais") | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
6 | 3 | Peças para bombas Mono ou equivalente | PEÇA P401 | BOMBA MONO C23A Nº C319665/01 (Pasta "características técnicas adicionais") | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
6 | 4 | Peças para bombas Mono ou equivalente | PEÇA P403 | BOMBA MONO C23A Nº C319665/01 (Pasta "características técnicas adicionais") | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
6 | 5 | Peças para bombas Mono ou equivalente | PEÇA 29A | BOMBA MONO C23A Nº C319665/01 (Pasta "características técnicas adicionais") | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
6 | 6 | Peças para bombas Mono ou equivalente | PEÇA 75A | BOMBA MONO C23A Nº C319665/01 (Pasta "características técnicas adicionais") | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
6 | 7 | Peças para bombas Mono ou equivalente | PEÇA 28A | BOMBA MONO C23A Nº C319665/01 (Pasta "características técnicas adicionais") | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
6 | 8 | Peças para bombas Mono ou equivalente | PEÇA P405 | BOMBA MONO C23A Nº C319665/01 (Pasta "características técnicas adicionais") | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
6 | 9 | Peças para bombas Mono ou equivalente | PEÇA 26A | BOMBA MONO C23A Nº C319665/01 (Pasta "características técnicas adicionais") | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
6 | 10 | Peças para bombas Mono ou equivalente | PEÇA P406 | BOMBA MONO C23A Nº C319665/01 (Pasta "características técnicas adicionais") | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
6 | 11 | Peças para bombas Mono ou equivalente | PEÇA 28B | BOMBA MONO C23A Nº C319665/01 (Pasta "características técnicas adicionais") | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
6 | 12 | Peças para bombas Mono ou equivalente | PEÇA 75B | BOMBA MONO C23A Nº C319665/01 (Pasta "características técnicas adicionais") | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
6 | 13 | Peças para bombas Mono ou equivalente | PEÇA P402 | BOMBA MONO C23A Nº C319665/01 (Pasta "características técnicas adicionais") | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
6 | 14 | Peças para bombas Mono ou equivalente | PEÇA P404 | BOMBA MONO C23A Nº C319665/01 (Pasta "características técnicas adicionais") | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
6 | 15 | Peças para bombas Mono ou equivalente | PEÇA 29B | BOMBA MONO C23A Nº C319665/01 (Pasta "características técnicas adicionais") | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
6 | 16 | Peças para bombas Mono ou equivalente | EMPANQUE MECANICO REFª M032139G | BOMBA MONO C23A Nº C319665/01 (Pasta "características técnicas adicionais") | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
6 | 17 | Peças para bombas Mono ou equivalente | PEÇA P402:TORL SEAL RING 0425-30 BK NITR | BOMBA MONO W042_ SN: C415134/04_12Bar | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
6 | 18 | Peças para bombas Mono ou equivalente | PEÇA P404: SPIRAL RET.RING S.S.48MM SHFT | BOMBA MONO W042_ SN: C415134/04_12Bar | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
6 | 19 | Peças para bombas Mono ou equivalente | PEÇA P406: TIE-SEALING COVER | BOMBA MONO W042_ SN: C415134/04_12Bar | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
0

## 7
Anexo IV do Programa do Procedimento - PRC_0126/2021_CLG - Aquisição de peças para bombas e para outros equipamentos da Águas do Norte, S.A. - LOTE 7
Lote | Item | Designação do Lote | Material | Características | Local de Entrega | QTD | UM | Preço unitário proposto (em EUR) | Preço total proposto (em EUR)
7 | 1 | Peças para bombas Netchz Nemo ou equivalente | ROTOR | Para bomba NETCHZ NEMO: NM015BY01P05B_SN:407969 | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
7 | 2 | Peças para bombas Netchz Nemo ou equivalente | STATOR | Para bomba NETCHZ NEMO: NM015BY01P05B_SN:407969 | Armazém de Vila Real | 2 | UN |  | 0
7 | 3 | Peças para bombas Netchz Nemo ou equivalente | CONJUNTO ACOPLAMENTO CARDAN | Incluir: pinos de ligação + abraçadeira + fole_BB NETCHZ NEMO: NM015BY01P05B_SN:407969 | Armazém de Vila Real | 1 | UN |  | 0
0

## 8
Anexo IV do Programa do Procedimento - PRC_0126/2021_CLG - Aquisição de peças para bombas e para outros equipamentos da Águas do Norte, S.A. - LOTE 8
Lote | Item | Designação do Lote | Material | Características | Local de Entrega | QTD | UM | Preço unitário proposto (em EUR) | Preço total proposto (em EUR)
8 | 1 | Peças para bombas Seepex ou equivalente | STATOR | BOMBA SEEPEX MD 003 N° 165713 | Armazém de Vila Real | 1 | UN |  | 0
8 | 2 | Peças para bombas Seepex ou equivalente | ROTOR | BOMBA Seepex MD 003 N° 165713 | Armazém de Vila Real | 1 | UN |  | 0
8 | 3 | Peças para bombas Seepex ou equivalente | ESTATOT | SEEPEX; BTHE 10-24; ver pasta "características técnicas adicionais" | Armazém de Vila Real | 1 | UN |  | 0
8 | 4 | Peças para bombas Seepex ou equivalente | ROTOR | SEEPEX; BTHE 10-24; ver pasta "características técnicas adicionais" | Armazém de Vila Real | 1 | UN |  | 0
0

## 9
Anexo IV do Programa do Procedimento - PRC_0126/2021_CLG - Aquisição de peças para bombas e para outros equipamentos da Águas do Norte, S.A. - LOTE 9
Lote | Item | Designação do Lote | Material | Características | Local de Entrega | QTD | UM | Preço unitário proposto (em EUR) | Preço total proposto (em EUR)
9 | 1 | Peças para bombas SMC ou equivalente | IMPULSOR PARA AREJADOR | Marca: SCM_Modelo: SC75_ NºC1610_ano 2009 (pasta "características técnicas adicionais") | Armazém de Vila Real | 1 | UN |  | 0
9 | 2 | Peças para bombas SMC ou equivalente | Peça de teflon_ Veio do impulsor | Marca: SCM_Modelo: SC75_ NºC1610_ano 2009 (pasta "características técnicas adicionais") | Armazém de Vila Real | 1 | UN |  | 0
9 | 3 | Peças para bombas SMC ou equivalente | kit empanque completo_Exterior/ interior | Marca: SCM_Modelo: SC75_ NºC1610_ano 2009 (pasta "características técnicas adicionais") | Armazém de Vila Real | 1 | UN |  | 0
0

## 10
Anexo IV do Programa do Procedimento - PRC_0126/2021_CLG - Aquisição de peças para bombas e para outros equipamentos da Águas do Norte, S.A. - LOTE 10
Lote | Item | Designação do Lote | Material | Características | Local de Entrega | QTD | UM | Preço unitário proposto (em EUR) | Preço total proposto (em EUR)
10 | 1 | Peças para bombas Boyser ou equivalente | Manga EPDM | BOYSER AMP22 | Armazém de Areias de Vilar | 4 | UN |  | 0
10 | 2 | Peças para bombas Boyser ou equivalente | Manga NORPRENE | BOYSER AMP19b | Armazém de Areias de Vilar | 4 | UN |  | 0
10 | 3 | Peças para bombas Boyser ou equivalente | EPDM hose | Ref:113.00.27. (Bombas peristálticas Boyser AMP-22 n º 14650) | Armazém de Areias de Vilar | 4 | UN |  | 0
10 | 4 | Peças para bombas Boyser ou equivalente | Norprene hose | Ref:105.00.27.(Bombas peristálticas Boyser AMP-19 nº 5364) | Armazém de Areias de Vilar | 4 | UN |  | 0
10 | 5 | Peças para bombas Boyser ou equivalente | Mangueiras borracha natural p/ bomba Carvão | Mangueiras borracha natural p/ bomba Carvão Boyser FMP-30 Ref: M107.00.18 | Armazém de Areias de Vilar | 4 | UN |  | 0
10 | 6 | Peças para bombas Boyser ou equivalente | Silicon grease | Para peristalticas Boyser | Armazém de Areias de Vilar | 8 | KG |  | 0
0

## 11
Anexo IV do Programa do Procedimento - PRC_0126/2021_CLG - Aquisição de peças para bombas e para outros equipamentos da Águas do Norte, S.A. - LOTE 11
Lote | Item | Designação do Lote | Material | Características | Local de Entrega | QTD | UM | Preço unitário proposto (em EUR) | Preço total proposto (em EUR)
11 | 1 | Caixas redutoras | Caixa Redutora Agitador | NORD 1SI50F F nº : 202265241-100; 27734000 | Armazém de Areias de Vilar | 4 | UN |  | 0
11 | 2 | Caixas redutoras | Caixa Redutora Saturador | Sew-Eurodrive RF57 D26 DRN90L4 | Armazém de Areias de Vilar | 4 | UN |  | 0
0

## 12
Anexo IV do Programa do Procedimento - PRC_0126/2021_CLG - Aquisição de peças para bombas e para outros equipamentos da Águas do Norte, S.A. - LOTE 12
Lote | Item | Designação do Lote | Material | Características | Local de Entrega | QTD | UM | Preço unitário proposto (em EUR) | Preço total proposto (em EUR)
12 | 1 | Filtros e peças para filtros | Tela dupla c/ furo | Filtro Prensa ETA do Rabagão e Queimadela; PA-310-FS 1200x1200 (ETA de Queimadela-marca: Cinter; modelo: FVES 1200/12/31; n.º de série: VPY0001597 ¦ ETA de Rabagão-marca: Cinter; modelo: FVES 1200/12/10; n.º de série: VPY0001633) | Armazém de Areias de Vilar | 36 | UN |  | 0
12 | 2 | Filtros e peças para filtros | Tela simples s/ furo | Filtro Prensa ETA do Rabagão e Queimadela; PA-310-FS 1200x1200 (ETA de Queimadela-marca: Cinter; modelo: FVES 1200/12/31; n.º de série: VPY0001597 ¦ ETA de Rabagão-marca: Cinter; modelo: FVES 1200/12/10; n.º de série: VPY0001633) | Armazém de Areias de Vilar | 2 | UN |  | 0
12 | 3 | Filtros e peças para filtros | Tela dupla c/ furo | Filtro Prensa Diemme; PA-310-FS 800x800; Nº de Serie - C 325 033; Tipo- FL00 C325033; Ano de Fabrico 2005; 42 Placas - 800x800x50,5mm; Material Filtrante -Poliamida 310 | Armazém de Areias de Vilar | 48 | UN |  | 0
12 | 4 | Filtros e peças para filtros | Tela dupla s/ furo | Filtro Prensa Diemme; PA-310-FS 800x800; Nº de Serie - C 325 033; Tipo- FL00 C325033; Ano de Fabrico 2005; 42 Placas - 800x800x50,5mm; Material Filtrante -Poliamida 310 | Armazém de Areias de Vilar | 2 | UN |  | 0
12 | 5 | Filtros e peças para filtros | Filtro de ar completo | Atlas Copco PD9 c/ filtro 2901 0521 00 | Armazém de Areias de Vilar | 3 | UN |  | 0
12 | 6 | Filtros e peças para filtros | Tela filtrante para microtamisador | Marca: Hydrotech, Modelo: HSF 1706-1F; Serial Nr. 4054 (ou equivalente) | Armazém de Areias de Vilar | 2 | UN |  | 0
12 | 7 | Filtros e peças para filtros | Disco filtrante para microtamisador | Marca: Siemens; Modelo:Rotdisc 20/6; SN:5929062 (ou equivalente) | Armazém de Areias de Vilar | 2 | UN |  | 0
0

## 13
Anexo IV do Programa do Procedimento - PRC_0126/2021_CLG - Aquisição de peças para bombas e para outros equipamentos da Águas do Norte, S.A. - LOTE 13
Lote | Item | Designação do Lote | Material | Características | Local de Entrega | QTD | UM | Preço unitário proposto (em EUR) | Preço total proposto (em EUR)
13 | 1 | Kits | Kit de mangueira peristaltica | Bomba Persistaltica Prominent DF4AAW004004P0U20001210 | Armazém de Areias de Vilar | 2 | UN |  | 0
13 | 2 | Kits | Kit de reparação (membrana, válvulas de retenção, vedantes, parafusos) | Bomba doseadora Etatron BTB-MF - E03031344 | Armazém de Areias de Vilar | 6 | UN |  | 0
13 | 3 | Kits | KIT de Reparação (membrana e válvulas de retenção) | Bomba pneumática - Versa-Matic modelo E2SA2D229-HP-OE e nº de serie - 1600999 | Armazém de Areias de Vilar | 2 | UN |  | 0
0

## 14
Anexo IV do Programa do Procedimento - PRC_0126/2021_CLG - Aquisição de peças para bombas e para outros equipamentos da Águas do Norte, S.A. - LOTE 14
Lote | Item | Designação do Lote | Material | Características | Local de Entrega | QTD | UM | Preço unitário proposto (em EUR) | Preço total proposto (em EUR)
14 | 1 | Empanques mecânicos | Empanque mecânico tipo CURC 75mm | AesSeal ABCS0075E01 WGLDCUT Faces CAR/SIC Elastómetros:EPDM Junta da flange:Af1 Molas: Alloy-276 | Armazém de Areias de Vilar | 2 | UN |  | 0
14 | 2 | Empanques mecânicos | Empanque mecânico tipo CURC 75mm | AesSeal ABCS0075E01 WGLDCUT Faces Tc/Sic Elastómetros:EPDM Junta da flange:Af1 Molas: Alloy-276 | Armazém de Areias de Vilar | 2 | UN |  | 0
0

## 15
Anexo IV do Programa do Procedimento - PRC_0126/2021_CLG - Aquisição de peças para bombas e para outros equipamentos da Águas do Norte, S.A. - LOTE 15
Lote | Item | Designação do Lote | Material | Características | Local de Entrega | QTD | UM | Preço unitário proposto (em EUR) | Preço total proposto (em EUR)
15 | 1 | Peças para bombas peristálticas | Pumphead para bomba | Cabeças para bomba peristáltica Watson Marlow; MG 0610; Nº 4504378557; 1360rpm (ou equivalente); inlcuir os roletes e o caixa do exterior onde fica o rolete | Armazém de Vila Real | 4 | UN |  | 0
15 | 2 | Peças para bombas peristálticas | BREDEL PUMP HOSE NR ENDURANCE 15 | Bomba Peristaltica Bredel SPX15; ref 28-1000055 | Armazém de Areias de Vilar | 2 | UN |  | 0
0

## 16
Anexo IV do Programa do Procedimento - PRC_0126/2021_CLG - Aquisição de peças para bombas e para outros equipamentos da Águas do Norte, S.A. - LOTE 16
Lote | Item | Designação do Lote | Material | Características | Local de Entrega | QTD | UM | Preço unitário proposto (em EUR) | Preço total proposto (em EUR)
16 | 1 | Outras peças | Atuador pneumático | Electro-Pneumatic Positioner - IP6100-030-Q; (4-20mA) | Armazém de Areias de Vilar | 4 | UN |  | 0
16 | 2 | Outras peças | Controlador com atuador 2712 A 20,0 SS VA | Burkert 8630 24C DC; X-CTRL Single Act. G1/4 Pmax 7bar 00140600 W12mn; 033,7 Pmed 16bar Pilot 5,5-7bar; ver pasta "características técnicas adicionais" | Armazém de Areias de Vilar | 2 | UN |  | 0
16 | 3 | Outras peças | Conjunto completo de válvula moduladora (Posicionador modulante 4-20mA+atuador+válvula borboleta tipo wafer DN250+adapatador p/ ligação válvula) | Atuador: Prisma / Posicionador: ConFlow / Válvula borboleta wafer: Ayvaz Atuador: PA30S / Posicionador: SS2R-TF+kit manom.4:20mA / Válvula borboleta wafer: KV-3 GG25/INOX/EPDM DN250 | Armazém de Areias de Vilar | 2 | UN |  | 0
16 | 4 | Outras peças | Conjunto completo de válvula moduladora (Posicionador modulante 4-20mA+atuador+válvula borboleta tipo wafer DN300+adapatador p/ ligação válvula) | Atuador: Prisma / Posicionador: ConFlow / Válvula borboleta wafer: Ayvaz Atuador: PA30S / Posicionador: SS2R-TF+kit manom.4:20mA / Válvula borboleta wafer: KV-3 GG25/INOX/EPDM DN300 | Armazém de Areias de Vilar | 2 | UN |  | 0
0