## RegrasPreenc
REGRAS DE PREENCHIMENTO - Fichas de Caracterização de Encomenda
(FCE)
Indicações nos cabeçalhos:
Referência: | Código de referência ao processo na CM, deverá manter-se inalterável desde a encomenda.
Data de fecho: | Data em que é considerado encerrado o preenchimento dos campos que constituem a ficha e encontra-se registado o respectivo resultado da revisão.
Designação: | Descrição associada à "Referência" pela qual é conhecido o processo.
Localização: | Indicar a morada (Rua, Cidade, Freguesia).
Módulo Interno: | Este módulo preenchido pelo Gestor da Acção (GA), é um documento interno e não deverá ser entregue ao projectista.
Equipa de Apoio: | Identificar o nome dos técnicos que apoiaram o GA na elaboração da encomenda e entidade/departamento ao qual pertencem.
Equipa Projectista: | Identificar o nome dos técnicos que irão elaborar o projecto em cada especialidade, indicando e a entidade/departamento ao qual pertencem.
Esclarecimento 1: | Podem ocorrem situações em que o projecto a ser executado internamente tenha os mesmos nomes na equipa de apoio e equipa projectista.
A - | Marcar com "X" os projectos recebidos para revisão.
Nome e contactos dos técnicos que apoiaram o GA na encomenda dos projectos/planos.
B - | Marcar com "X" os projectos necessários rever.
Nome e contactos dos técnicos autores dos projectos/planos de especialidade
Marcar com "X" os projectos necessários e não existentes, elaborando a respectiva ficha de revisão identificando os elementos em falta.
[outra especilidade]: | Identificar um projecto/plano especifico com importância suficiente para se tornar num projecto com identificação de autor e termos de responsabilidade especifico.
Esclarecimento 1: | Podem ocorrem situações em que o projecto a ser executado internamente tenha os mesmos nomes na equipa de apoio e equipa projectista.
Esclarecimento 2: | Podem ser identificados mais do que um técnico no mesmo projecto de especialidade, todavia no caso da equipa de projecto identifica-se quem assume a responsabilidade de autor.
Macro-planeamento: | Identificar a previsão de reuniões técnicas com as equipas de apoio. Identificar a data final de entrega de cada especialidade. Identificar a data prevista de conclusão do processo de encomenda.
Poderá ser elaborado um Macroplaneamento para a equipa de projecto, todavia este documento tem que ser identificado no Módulo de Documentos Base como uma peça a fornecer com os elementos da encomenda.
Módulo DadosGerais: | Caracterização geral, ocupação, enquadramento e classificação urbanistica (qd aplicável).
PDM/ RMUEL : | Quando marcar, "Não Cumpre", necessita de uma justificação ou referência a documento anexo.
Se a fundamentação implicar impedimento a execução do projecto é dada por concluída a revisão e devolvido o processo de revisão ao Gestor da Acção/Promotor.
Se a fundamentação implicar uma justificação validada por orgão competente na autorização da execução do projecto conforme pretendido, é dada contínuidade à revisão e compatibilização de projectos.
Classificação Patrimonial: | Por consulta actualizada ao DGPC.
Servidões e restrições: | Pode resultar de informação cadastral ou posteriores informações a outras entidades às quais será solicitado parecer ou aprovação.
Condicionantes: | Pode resultar de novas visitas/vistorias, informação cadastral actualizada ou posteriores informações a outras entidades às quais será solicitado parecer ou aprovação.
P.ex.: Acessos, contenções, obras acessórias, reforços provisórios, etc.
Obs: | Completar a informação anterior ou referência a documentos anexos.
Preço Base: | Cabimento orçamental aprovado equivalente ao valor base a constar do anúncio (máximo admissivel em conformidade com o CCP).
Prazo de obra: | Prazo a ser tido em consideração pelo projectista na sua estimativa orçamental (influência na escolha de materiais e equipamentos, metodologias e frentes de trabalho).
Prazo de elaboração e entrega de projecto: | Prazo de entrega da globalidade dos projectos. Caso a entrega seja faseada deverá realizado um planeamento a anexar e indicar neste campo a data final.
Tipo de intervenção: | Definição conforme consta na legislação relativa ao licenciamento.
Intervenção especifica: | Quando o projecto seja dedicado a uma especialidade.
Tipo de uso: | No caso de edificios existentes, identificar em observações, se não existirem alterações ao uso geral mas existirem algumas partes com alteração de uso a re-classificar.
Módulo Doc.Base: | Estudos, levantamentos e pareceres.
FCE: | Ficha de caracterização de encomenda do projecto global.
Elemento "Existente": | Elemento/documento a fornecer pela CML.
Elemento "Necessário": | Elemento/documento que não consta das peças fornecidas e é solicitado ao projectista a sua elaboração e entrega.
Coercivas: | Ficha complementar caso se trate de encomenda relacionada com obras coercivas.
Quadro 4.1: | Identificação das fases de projecto que são pretendidas em cada especialidade (quando aplicável), tendo em consideração os pontos seguintes:
- A identificação de fases de projecto anteriores ao projecto de execução pressupõe a recepção e definição de prazos de revisão intermédios.
- A identificação de fases de projecto anteriores ao projecto de execução implica o fornecimento de um planeamento com indicação das datas de entrega.
- A necessidade de revisão do projecto em fases anteriores ao projecto de execução, pressupõe a nomeação de equipa de revisão e análise de compatibilização.
Aprovações/Pareceres:
Necessário | Em branco - O ponto ainda não foi analisado
| X - O ponto foi verificado e é necessário parecer/aprovação/certificação da entidade. | X
Está incluida na encomenda o seu pedido deverá ser efectuado pelo projectista.
Solicitado | Em branco - Ainda não foram enviados elementos ou já foram recebidos os resultados
| X - Existe comprovativo de envio à entidade para solicitação de parecer/aprovação/certificação mas ainda não existe resposta da entidade | X
Recebido | Em branco - O ponto ainda não foi analisado
| S - Quando existe ou se recebe do executor da encomenda o parecer favorável | S
| N - Quando existe ou se recebe do executor da encomenda o parecer desfavorável. | N
| C - Quando existe ou se recebe do executor da encomenda o parecer Condicionado. | C
Especialidades: | Será preenchido um anexo para cada especialidade.
Para preenchimento destes anexos existem guiões já elaborados para algumas especialidades.
Em cada especialidade, caso não existam fases de projecto anteriores ao projecto de execução, não preencher os espaços correspondentes deixando as linhas em branco.
Macro-planeamento: | Caso o projecto seja faseado, tenha entregas parcelares, existam reuniões técnicas ou revisões intermédias, deverá ser indicado o seu encadeamento e prazos a concretizar.
Poderá existir também um macro-planeamento apenas para utilização internas das equipas de apoio e preparação da encomenda.

## Interno
[9 empty] | FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ENCOMENDA (FCE) | [8 empty] | MÓDULO
Interno
DOCUMENTO INTERNO
[9 empty] | Encomenda ref.ª | [5 empty] | Data de fecho deste documento:
A preencher pelo GESTOR DA ACÇÃO
1. Identificação da Acção
Designação: |  |  |  | Aquisição de Serviços n.º 25/AQS/SMMC/DHM/DPH/2019 – “Elaboração de Levantamentos Arquitectónicos e Projecto de Execução de Especialidades para a Reabilitação de diversos Edifícios do Património Municipal disperso, ao abrigo do Acordo Quadro para a Prestação de Serviços de Elaboração e Revisão de Projectos de Arquitectura e Especialidades em Edifícios de Habitação” - processo n.º 0002/AQS/CP/DGES/ND/2018
Localização: |  |  |  | Travessa do Moinho de Vento n.º 19
2. Responsáveis pela Encomenda
PROMOTOR
| X | CML
|  | DM/Depart/Div.: |  |  |  | DMMC/DHM/DPH
GESTOR DA ACÇÃO
| Nome: |  | Eng.º João Vargas
| X | CML
|  | DM/Depart/Div.: |  |  |  | DMMC/DHM/DPH
|  | Projecto interno CML | [6 empty] | Projecto externo |  |  | X | Projecto misto (CML+externo)
A - Identificar a equipa de apoio à encomenda
B - Equipa Projectista (a preencher após decisão de adjudicação)
[11 empty] | EQUIPA INTERNA |  |  | EQUIPA EXTERNA
(Marcar com 'X' as especialidades necessárias) | [6 empty] | Nome do Técnico |  |  |  | DM/Depart./Div. |  |  | Entidade |  |  | Contacto (telef./e_mail)
Levantamentos Arquitetónicos | [5 empty] | A
B
Arquitetura | [5 empty] | A
B
Fundações e Estruturas | [5 empty] | A
B
Obras de Escavação e Contenção | [5 empty] | A
B
Instalações, Equipamentos e Sistemas de Águas e Esgotos | [5 empty] | A
B
Instalações, Equipamentos e Sistemas Elétricos | [5 empty] | A
B
Instalações, Equipamentos e Sistemas de Comunicação | [5 empty] | A
B
Instalações, Equipamentos e Sistemas de Aquecimento, Ventilação e ar Condicionado (AVAC) | [5 empty] | A
B
Instalações, Equipamentos e Sistemas de Gás | [5 empty] | A
B
Inst., Equipamentos e Sistemas de Transporte de Pessoas e Cargas | [5 empty] | A
B
Projetos de Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE) | [5 empty] | A
B
Segurança Integrada | [5 empty] | A
B
Sistemas de Gestão Técnica Centralizada | [5 empty] | A
B
Estudo de Comportamento Térmico e Pré-Certificado | [5 empty] | A
B
Projeto de Condicionamento Acústico | [5 empty] | A
B
Plano de Segurança e Saúde em Fase de Projeto | [5 empty] | A
B
Coordenaçãp de Segurança e Saúde em Fase de Projeto | [5 empty] | A
B
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) | [5 empty] | A
B
Projeto de Espaços Exteriores | [5 empty] | A
B
[outra especialidade] | [5 empty] | A
B
[outra especialidade] | [5 empty] | A
B
Obs:
3. Macro-Planeamento da Acção
Consta dos elementos internos um Macro-planeamento das acções conjuntas da equipa de encomenda:
|  | Estrutura de Macro-planeamento | [9 empty] | Outro:
4. Tipo de Procedimento
| Preço base estimado para a obra: | [8 empty] | 950000 | [5 empty] | euros
5. Aprovação
Registo de aprovação da encomenda:
| Entidade: |  |  |  | AM |  |  | CM |  |  | Presidente |  |  | Vereador
(Pelouro)
DM/Depart.:
Doc. de aprovação:
Aprovado em:
Assinatura do Gestor da Acção:

## Dados Gerais
[9 empty] | FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ENCOMENDA (FCE) | [11 empty] | MÓDULO
Dados Gerais
CARACTERISTICAS GERAIS DA ENCOMENDA
[9 empty] | Encomenda ref.ª | [8 empty] | Data de fecho deste documento:
A preencher pelo GESTOR DA ACÇÃO
Este módulo acompanha os documentos de concurso para o projectista.
1. Identificação da acção
Designação: |  |  |  | Aquisição de Serviços n.º 25/AQS/SMMC/DHM/DPH/2019 – “Elaboração de Levantamentos Arquitectónicos e Projecto de Execução de Especialidades para a Reabilitação de diversos Edifícios do Património Municipal disperso, ao abrigo do Acordo Quadro para a Prestação de Serviços de Elaboração e Revisão de Projectos de Arquitectura e Especialidades em Edifícios de Habitação” - processo n.º 0002/AQS/CP/DGES/ND/2018
Localização: |  |  |  | Travessa do Moinho de Vento n.º 19
2. Caracterização da propriedade e da sua ocupação
Propriedade/Ocupação:
| X | Municipal | [5 empty] | Arrendado/Concessionado | [6 empty] | Posse Administrativa
|  | Particular | [5 empty] | Desocupado totalmente | [6 empty] | Obra Coerciva
|  | Expropriar/Adquirir |  |  |  |  | X | Desocupado parcialmente | [6 empty] | [outras situações]
3. Enquadramento urbanístico (Consultar o site Lisboa interativa)
Solicitar as plantas necessárias
|  | PDM | [5 empty] | Plano de Urbanização | [6 empty] | Plano de Pormenor |  |  |  |  | Loteamento
|  | Cumpre | [5 empty] | Não Cumpre, porque:
| X | Não implica alterações urbanísticas
RMUEL
|  | Cumpre | [5 empty] | Não Cumpre, porque:
| Classificação Patrimonial: | [6 empty] | Não aplicável
|  | Monumento Nacional | [5 empty] | Imóvel de Interesse Público | [6 empty] | Imóvel de Interesse Concelhio
| X | Zona de Protecção | [5 empty] | Zona Especial de Protecção | [6 empty] | Imóvel de Interesse Municipal
Servidões e restrições de utilidade pública
Condicionantes resultantes do novo projecto? Se sim, quais?
Obs:
4. Caracterização da obra
Preço base estimado para a obra | [9 empty] | 350000 | [8 empty] | euros
Categoria da obra (a que se refere os n.º 2 do artigo 1.º da Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de Julho e o n.º 1 do artigo 11.º do Anexo I): | [20 empty] | II
Necessidade de Revisão e Análise de Compatibilização do Projecto de Obra ao longo da sua elaboração | [21 empty] | X
Prazo previsto para execução da Obra: | [8 empty] | 6 meses
PRAZO/DATA DE ELABORAÇÃO E ENTREGA DO PROJECTO: | [13 empty] | 30 dias
5. Tipo de intervenção (poderá marcar mais do que uma opção)
Obra Nova
| X | Edifício Existente |  |  |  | Referência de arquivo:
Ano da construção (inicial):
Datas de intervenções:
Salvaguardar direitos de autor do edifício existente? | [10 empty] | X | Não |  |  |  |  | Sim
Se respondeu "Sim" à questão anterior, é necessário "Declaração de Consentimento de Alterações ao Projecto Inicial"
| X | Reabilitação |  |  |  |  | Remodelação |  |  |  |  | Ampliação |  |  |  |  | Demolição |  |  | Reforço
Intervenção especifica:
(ex.: infraestruturas isoladas, acessos viários, muros de suporte, etc.)
Obs:
6. Classificação pretendida no âmbito da Certificação Energética
|  | A+ |  |  |  |  | A |  |  |  |  | B |  |  |  |  | B- |  |  | Não aplicável
|  | C |  |  |  |  | D |  |  |  |  | E |  |  |  |  | F |  |  | G
Nota : as classificações C, D, E, F e G não se aplicam em obras novas (ver RCCTE/ RSECE)
7. Tipo de uso (poderá marcar mais do que uma opção)
Atenção: alterações ao uso poderão implicar alterações nas especialidades e necessidade de avaliação estrutural
Uso anterior |  |  | Uso pretendido | [8 empty] | Uso anterior |  |  | Uso pretendido
[5 empty] | Escola (EB1) | [7 empty] | X |  |  | X | Habitação
[5 empty] | Jardim Infância | [11 empty] | Serviços
[5 empty] | ATL | [11 empty] | Estacionamento-Cave
[5 empty] | Lar de 3ª Idade | [11 empty] | Mercado
[5 empty] | Museu | [11 empty] | Área de espectáculos
[5 empty] | Biblioteca | [11 empty] | Arquivo
[5 empty] | Galeria de Exposição | [11 empty] | IS e Balneários
Refeitório/Cozinha
Comércio
Equip. desportivos, quais?
Obs:
Data de preenchimento, pelo Gestor da Acção:
Assinatura do Gestor da Acção:
Ver Módulo 1

## DOC.BASE
[7 empty] | FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ENCOMENDA (FCE) | [10 empty] | MÓDULO
Doc. de Base
ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E PARECERES
[7 empty] | Encomenda ref.ª | [6 empty] | Data de fecho deste documento:
A preencher pelo GESTOR DA ACÇÃO
Este módulo acompanha os documentos de concurso para o projectista.
1. Identificação da acção
Designação: |  |  |  | Aquisição de Serviços n.º 25/AQS/SMMC/DHM/DPH/2019 – “Elaboração de Levantamentos Arquitectónicos e Projecto de Execução de Especialidades para a Reabilitação de diversos Edifícios do Património Municipal disperso, ao abrigo do Acordo Quadro para a Prestação de Serviços de Elaboração e Revisão de Projectos de Arquitectura e Especialidades em Edifícios de Habitação” - processo n.º 0002/AQS/CP/DGES/ND/2018
Localização: |  |  |  | Travessa do Moinho de Vento n.º 19
2. Estudos e Levantamentos necessários à elaboração do projecto
Sem prejuízo dos elementos solicitados no ponto 5 do art. 43º do DL 111-B/2017, de 31 de Agosto, deverá ser respeitada a entrega dos estudos e levantamentos assinalados:
Atenção: A inexistência dos elementos no ponto 5 do art.º43º do DL 111-B/2017, implica a necessidade de justificação, cf. nº8 do art.º 43º do mesmo diploma.
| Existentes |  | Necessários |  |  | Assinalar com "X" os documentos necessários a serem obtidos pelo projectista
Elementos necessários a serem tratados/fornecidos pela CML
Levantamentos e análises de base e de campo:
| X |  |  | Planta de localização
| X |  |  | Planta de implantação
Planta com correcta identificação dos limites de intervenção
Informação de enquadramento urbanístico (PDM, Plano Urbanização, Plano de Pormenor, Loteamento)
Confirmação cadastral em como o terreno se encontra livre de outros compromissos (CML)
Extracto do Mapa de Ruído
Registo de Cadastro de Propriedade (obrigatório em obras coercivas)
Declaração de consentimento de alterações ao projecto Inicial (salvaguarda direitos de autor)
Condicionantes nos espaços disponíveis para estaleiro
Indicação das áreas disponíveis para estaleiro
Levantamento topográfico com implantação das construções existentes e arranjos exteriores relevantes
Informação sobre os edifícios confinantes e respectivas condicionantes sobre o projecto/obra
Relatório sobre as condições locais, com referência a eventuais condicionamentos aos trabalhos
Identificação das áreas do edifício que vão ser intervencionadas, quais não serão e respectivos usos
|  |  |  | Relatório das condições estruturais existentes | [8 empty] | CML: |  | (data)
|  |  |  | Levantamento fotográfico | [8 empty] | CML: |  | (data)
|  |  |  | Relatório de patologias | [8 empty] | CML: |  | (data)
Auto de Vistoria (obras coercivas)
Dados arqueológicos
Relatório do espólio azulejar
Materiais construtivos e decorativos com valor arquitectónico ou histórico: a recuperar
Materiais construtivos e decorativos com valor arquitectónico ou histórico: a retirar, proteger e transportar para depósito
Levantamento do existente (descriminar em que especialidades):
Plantas
Cortes
Alçados
Cadastros/Inf. Prévia com identificação das redes na área de implantação e pontos de ligação previstos:
Esgotos
Pluviais
Águas (EPAL)
Gás
Electricidade:
Entrada aérea
Entrada subterrânea
Telecomunicações:
Entrada aérea
Entrada subterrânea
Descrição geológica do local
|  |  |  | Estudos geológicos e geotécnicos | [7 empty] | Conforme ponto 5 do art.º 43º do DL 111-B/2017, ou declaração com justificação da sua dispensa, conforme n.º 8 do art.º 43º do mesmo diploma.
Estudos ambientais
Estudos de impacte social, económico e cultural
Resultados de ensaios laboratoriais ou outros
Identificação de trabalhos preparatórios ou acessórios (cf. art.º 350º do DL 111-B/2017)
Indicações para o Plano de Inspecção e Ensaios ou procedimentos de controlo de qualidade
Informação para a Compilação Técnica (conservação, manutenção, fichas de materiais/equipamentos, etc.)
Outros elementos:
Obs:
3. Definições preliminares (poderá marcar mais do que uma opção)
Constam da presente encomenda os seguintes documentos de informação preliminar:
|  | Programa Base | [7 empty] | Doc. complementar de Obra Coerciva (Módulo Coercivas)
Outros documentos:
4. Projectos a fornecer pelo(s) Projectista(s):
4.1 Projectos de especialidades:
A identificação das especialidades a desenvolver deverá estar em conformidade com a Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de Julho.
[8 empty] | Programa Base | Estudo Prévio | Ante-Projecto | P. Execução |  |  |  |  | Programa Base | Estudo Prévio | Ante-Projecto | P. Execução
|  | Levantamentos Arquitetónicos | [9 empty] | Segurança Integrada
|  | Arquitetura | [9 empty] | Sistemas de Gestão Técnica Centralizada
|  | Fundações e Estruturas | [9 empty] | Estudo de Comport. Térmico e Pré-Certificado
|  | Obras de Escavação e Contenção | [9 empty] | Projeto de Condicionamento Acústico
|  | Instalações, Equip. e Sist. de Águas e Esgotos | [9 empty] | PSS em Fase de Projeto
|  | Instalações, Equipamentos e Sist. Elétricos | [8 empty] | X | Coord. de Seg. e Saúde em Fase de Projeto
|  | Instalações, Equip. e Sist. de Comunicação | [8 empty] | X | PPGRCD
|  | Instalações, Equipamentos e Sist. de AVAC | [9 empty] | Projeto de Espaços Exteriores
Instalações, Equipamentos e Sist. de Gás
Inst., Equip. e Sist. Transp. de Pessoas e Cargas
Projetos de SCIE
Nota : Não incluir referências a marcas; se em casos excepcionais houver essa necessidade deverá ser antecedido do texto: "do tipo" ou "equivalente" [marca de ref.ª]. Cf. ponto 12, art.º 49º do DL 111-B/2017
4.2 |  | Planos a incluir:
Plano de Segurança e Saúde (cf modelo do serviço responsável pela abertura de procedimento concursal - CML).
Plano de Acessibilidades (incluindo respectivo Termo de Responsabilidade) cf. DL 163/2006, de 8 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo DL 136/2014, de 9 de setembro e DL 125/2017, de 4 de outubro (*)
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição cf. DL 46/2008, de 12 de Março
Plano de Consignação, total ou parcial (cf. n.º 6 do art.º 43º do DL 111-B/2017)
(*) Justificar a não aplicabilidade, se for esse o caso.
4.3 |  | Outros elementos a fornecer pelo projectista:
Identificação do Coordenador de Projecto, cf art.º 8 da Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de Julho
Identificação do técnico responsável pela coordenação de segurança em fase de projecto
(Declaração de nomeação de Coordenador em Fase de Projecto a emitir pelo Dono da Obra)
| X | Credenciação dos autores de projecto conforme descriminado em anexos das especialidades
| X | Seguro de projecto
Declaração de impacte ambiental (cf. n.º 5 c) do art.º 43º do DL 111-B/2017)
Indicação da área bruta de construção, subdividida em área útil, área de circulação e área de paredes
Descriminação de custos por espaços comuns, fracções autónomas e obras complementares
| X | Informação para a Compilação Técnica (incluindo conservação e manutenção, fichas de materiais/equipamentos)
Preenchimento da ficha do Instituto Nacional de Estatística
| X | Índice de peças e identificação dos ficheiros informáticos correspondentes
Medições detalhadas, mapa de quantidades e estimativa orçamental de Arquitectura
Obs:
5. Elementos a constar da proposta final do projectista:
Projecto de Execução:
|  | X | a) | Cláusulas Técnicas Gerais (excluindo as referências juridicas constantes do CE tipo da CML)
|  | X | b) | Cláusulas Técnicas Especiais
|  | X | c) | Memória Justificativa e Descritiva, por especialidade
|  | X | d) | Mapa de quantidades global, com todas as especialidades, formato 'xls'
|  | X | e) | Mapa de quantidades detalhado com todas as especialidades, formato 'xls'
|  | X | f) | Orçamento global, com todas as especialidades, formato 'xls'
|  |  | g) | Calendarização da obra, formato 'pdf' ou 'xls'
|  | X | Assistência Técnica na apreciação das propostas
|  | X | Assistência Técnica na execução da obra
|  | X | Assistência Técnica Especial
Recomendação: Organização do processo conforme normas internas a disponibilizar pelo serviço da CML encarregue da abertura de procedimento de empreitada.
6. Aprovações e/ou pareceres a tratar no âmbito do projecto a realizar:
Este quadro não é exaustivo das aprovações e pareceres necessários mas exemplificativo das situações mais recorrentes.
É obrigatória a apresentação dos documentos de aprovação/certificação em original e cópia digitalizada (pdf).
Solicitado - marcar "X" apenas qdo existe comprovativo | [17 empty] | Necessário | Solicitado | Recebido
Necessário - deverá ser tratado pela entidade a quem se está a solicitar a encomenda
Recebido - marcar "S" quando existe ou se recebe do executor da encomenda o parecer favorável
Recebido - marcar "N" quando existe ou se recebe do executor da encomenda o parecer desfavorável
Recebido - marcar "C" quando existe ou se recebe do executor da encomenda o parecer Condicionado
Para todas as Acções: | [7 empty] | Elementos a fornecer |  |  |  |  | Resposta emitida |  | Serviço/Entidade
| Cumprimento do PDM e regulamentos municipais | [6 empty] | Arquitectura |  |  |  |  | Parecer |  | CML
| Caracterização geológica do terreno | [6 empty] | Localização |  |  |  |  | Informação Prévia |  | CML
Se a Acção envolver:
| Construções em zona de risco sísmico | [6 empty] | Estudo Prévio |  |  |  |  | Informação Prévia |  | SMPC
| Imóveis e conjuntos edificados classificados ou em vias de classificação como Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público e Zona Especial de Protecção | [6 empty] | Arquitectura / Estudo prévio |  |  |  |  | Informação Prévia |  | DGPC
[8 empty] | Arquitectura / Projecto execução |  |  |  |  | Parecer
| Imóveis e conjuntos edificados integrados na Carta Municipal do Património | [6 empty] | Arquitectura / Estudo prévio |  |  |  |  | Parecer Prévio |  | CML
[8 empty] | Arquitectura/Proj. Exec. |  |  |  |  | Parecer
| Estacionamentos com área bruta superior a 3000 m2 ou que comportem capacidade igual ou superior a 150 lugares | [6 empty] | Arquitectura / Estudo prévio |  |  |  |  | Informação Prévia |  | CML
| Intervenções na área sobre jurisdição da APL | [6 empty] | Arquitectura/Proj. Base |  |  |  |  | Parecer |  | APL
| Intervenções em área de servidão militar (zonas confinantes com organizações ou instalações militares ou de interesse para a defesa nacional) | [6 empty] | Arquitectura/Proj. Exec. |  |  |  |  | Aprovação |  | Ministério da Defesa Nacional
Obs:
Por especialidade:
Instalações Eléctricas
| Tipo A | [6 empty] | Projecto de Execução |  |  |  |  | Parecer da DGEG de acordo com a legislação aplicável em vigor |  |  |  |  | X
Tipo B
Tipo C
Instalações de Telecomunicações
| Todas as instalações | [6 empty] | Projecto de Execução |  |  |  |  | Parecer de uma entidade certificadora inscrita na ANACOM |  |  |  |  | X
Certificação Energética e Qualidade do Ar Interior
| Edifício de habitação ou com instalações de AVAC inferiores a 25kW (potência térmica) | [6 empty] | Projecto de Execução |  |  |  |  | Declaração de Conformidade Regulamentar emitida por perito qualificado inscrito na ADENE segundo a legislação aplicável em vigor
Edifício de habitação com instalações de AVAC superiores a 25kW (potência térmica)
Edifício de serviços com área inferior a 1000m² sem AVAC ou com instalações de AVAC inferiores a 25kW (potência térmica)
Edifício de servços com área inferior a 1000m² com instalações de AVAC superiores a 25kW (potência térmica)
Todos os edifícios novos ou existentes com mais de 1000m² de área útil mesmo em caso de revenda ou arrendamento (a partir de 1 de Janeiro de 2009)
Segurança contra Incêndio
[8 empty] | Projecto de Execução |  |  |  |  | RSB
Rede de Gás
| Todas as instalações | [6 empty] | Projecto de Execução |  |  |  |  | Parecer de uma entidade reconhecida pela DGEG, quando aplicável, conforme legislação em vigor
Rede de Águas
[8 empty] | Projecto de Execução |  |  |  |  | EPAL |  |  |  |  | X
Rede de Esgotos
| Obra nova, desconhecimento do estado de conservação de ramal existente ou projecto de alterações interiores | [6 empty] | Planta de localização |  |  |  |  | Definição de novo ramal de ligação ou informação sobre o estado de conservação do existente |  | CML |  |  | X
[8 empty] | Projecto de Execução |  |  |  |  | Ramal novo: Caderno de Saneamento |  | CML
Arquitectura Paisagista
| Os projectos de especialidades terão a tramitação identica à prevista para os edifícios, podendo ser necessários os seguintes pareceres: | [6 empty] | Projecto de Execução |  |  |  |  | Parecer |  | CML
EMEL
Segurança e Saúde (fase de projecto)
[8 empty] | Projecto de Execução |  |  |  |  | Parecer |  | CML
Obs:
Outros pareceres necessários: | [7 empty] | Elementos a fornecer |  |  |  |  | Resposta emitida |  | Serviço/Entidade |  |  | Necessário | Solicitado | Recebido
Data de preenchimento, pelo Gestor da Acção:
Assinatura do Gestor da Acção:
Ver Módulo 1

## Esp_INST_TELECOMUNICAÇÕES
|  | FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ENCOMENDA (FCE) |  | MÓDULO
Especialidade
A N E X O D A S E S P E C I A L I D A D E S
|  | Encomenda ref.ª | Data de fecho deste documento:
INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
Identificação dos elementos e informação a entregar pelo projectista em cada fase. |  |  |  |  | Satisfeito | Não Satisfeito
Este módulo preenchido com base nos guiões da especialidade acompanha os documentos para o projectista.
A preencher pelos técnicos de apoio à encomenda dentro de cada especialidade.
Consultar o guião da especialidade
PROGRAMA BASE
Para além do previsto na Portaria 701-H/2008, de 29 de Julho, em conformidade com os dados de encomenda, o Programa Base deverá referir:
Elementos e informação que o projectista considere relevantes.
Estudos e levantamentos, conforme indicado na encomenda (Módulo Resumo: Quadro 8).
ESTUDO PRÉVIO
Para além do previsto na Portaria 701-H/2008, de 29 de Julho, em conformidade com os dados de encomenda, deverá o Estudo Prévio referir:
Plantas de Piso com dimensionamento das instalações e equipamentos da especialidade respectiva
Mapa de quantidades de trabalho, a realizar por grandes itens e respetivos mapas de medições e esquemas gráficos das áreas medidas
Estimativa de custo atualizada
Programa geral dos trabalhos
Elementos e informação que o projectista considere relevantes.
ANTE-PROJECTO / PROJECTO BASE
Para além do previsto na Portaria 701-H/2008, de 29 de Julho, em conformidade com os dados de encomenda, deverá o Ante-Projecto referir:
Elementos e informação que o projectista considere relevantes.
PROJECTO DE EXECUÇÃO
Para além do previsto na Portaria 701-H/2008, de 29 de Julho, em conformidade com os dados de encomenda, deverá o Projecto de Execução conter:
PEÇAS ESCRITAS:
Memórias descritivas e justificativas das instalações e equipamentos descrevendo e justificando as soluções adoptadas, tendo em atenção o anteprojecto aprovado e as disposições legais e regulamentares em vigor
Especificações técnicas, gerais e especiais, relativas às instalações e equipamentos, definindo as condições de montagem e as características técnicas dos materiais e equipamentos
PEÇAS DESENHADAS:
Plantas e, se necessário, alçados e cortes, em escala adequada, com o mínimo de 1:100
Esquemas, diagramas, perspectivas, etc., necessários à definição das instalações
Pormenores, em escalas adequadas, no mínimo à escala 1/50
OUTROS DOCUMENTOS:
Medições detalhadas
Mapas de quantidades
Estimativa Orçamental
Elementos e informação que o projectista considere relevantes.
Elementos conforme indicado na encomenda (Módulo Doc de Base: Quadros 2, 4, 5 e 6).
Data de preenchimento, pelo Técnico:
Assinatura do Técnico:
Voltar ao Índice
ndice
Ver Módulo 1
Ver Módulo 2

## Esp_INST_ELECTRICAS
|  | FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ENCOMENDA (FCE) |  | MÓDULO
Especialidade
A N E X O D A S E S P E C I A L I D A D E S
|  | Encomenda ref.ª | Data de fecho deste documento:
INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
Identificação dos elementos e informação a entregar pelo projectista em cada fase. |  |  |  |  | Satisfeito | Não Satisfeito
Este módulo preenchido com base nos guiões da especialidade acompanha os documentos para o projectista.
A preencher pelos técnicos de apoio à encomenda dentro de cada especialidade.
Consultar o guião da especialidade
PROGRAMA BASE
Para além do previsto na Portaria 701-H/2008, de 29 de Julho, em conformidade com os dados de encomenda, o Programa Base deverá referir:
Elementos e informação que o projectista considere relevantes.
Estudos e levantamentos, conforme indicado na encomenda (Módulo Resumo: Quadro 8).
ESTUDO PRÉVIO
Para além do previsto na Portaria 701-H/2008, de 29 de Julho, em conformidade com os dados de encomenda, deverá o Estudo Prévio referir:
Plantas de Piso com dimensionamento das instalações e equipamentos da especialidade respectiva
Mapa de quantidades de trabalho, a realizar por grandes itens e respetivos mapas de medições e esquemas gráficos das áreas medidas
Estimativa de custo atualizada
Programa geral dos trabalhos
Elementos e informação que o projectista considere relevantes.
ANTE-PROJECTO / PROJECTO BASE
Para além do previsto na Portaria 701-H/2008, de 29 de Julho, em conformidade com os dados de encomenda, deverá o Ante-Projecto referir:
Elementos e informação que o projectista considere relevantes.
PROJECTO DE EXECUÇÃO
Para além do previsto na Portaria 701-H/2008, de 29 de Julho, em conformidade com os dados de encomenda, deverá o Projecto de Execução conter:
PEÇAS ESCRITAS:
Memórias descritivas e justificativas das instalações e equipamentos descrevendo e justificando as soluções adoptadas, tendo em atenção o anteprojecto aprovado e as disposições legais e regulamentares em vigor
Especificações técnicas, gerais e especiais, relativas às instalações e equipamentos, definindo as condições de montagem e as características técnicas dos materiais e equipamentos
PEÇAS DESENHADAS:
Plantas e, se necessário, alçados e cortes, em escala adequada, com o mínimo de 1:100
Esquemas, diagramas, perspectivas, etc., necessários à definição das instalações
Pormenores, em escalas adequadas, no mínimo à escala 1/50
OUTROS DOCUMENTOS:
Medições detalhadas
Mapas de quantidades
Estimativa Orçamental
Elementos e informação que o projectista considere relevantes.
Elementos conforme indicado na encomenda (Módulo Doc de Base: Quadros 2, 4, 5 e 6).
Data de preenchimento, pelo Técnico:
Assinatura do Técnico:
Voltar ao Índice
ndice
Ver Módulo 1
Ver Módulo 2

## Macro Planeamento
| FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ENCOMENDA (FCE) |  |  | MÓDULO
|  |  |  | Macro Planeamento |  |  |  | Constituição da Equipa de Apoio à Encomenda | [12 empty] | Programa Base | [12 empty] | Validação do Projecto
[8 empty] | Realização de estudos caracterizadores | [12 empty] | Estudo Prévio | [12 empty] | Aprovação do Projecto
[8 empty] | Caracterização da encomenda | [12 empty] | Projecto Base ou Ante-projecto | [12 empty] | Abertura do Procedimento de Empreitada
[8 empty] | Formalização da encomenda | [12 empty] | Projecto de Execução | [12 empty] | Conclusão da empreitada
[8 empty] | [outro] | [12 empty] | Envio para revisão e análise de compatibilização | [12 empty] | Entrada do edifício em funcionamento
FICHA INTERNA
Macro Planeamento |  | Data inicial | Data Final | nº de dias (úteis) | [27 empty] | ANO
Encomenda ref.ª: |  |  |  |  | Janeiro |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  |  | Dezembro
Realizado em: |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52