## Sheet1
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Art. | Designação | Un. | Qtd. | Preço
Os critérios de medição a considerar são os estipulados pelo LNEC.
Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às características do terreno a escavar ou aterrar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.
Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às demolições a efectuar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.
Todos os materiais a demolir ou a remover serão considerados como reutilizáveis, pelo que deverão ser tomadas todas as medidas necessárias á sua perfeita conservação e colocados em depósito ou em vazadouro do adjudicatário, tudo conforme indicações da fiscalização.
Nas demolições estão incluidos todos os trabalhos de escoramento e/ou entivação e protecção das construções a manter.
Em todos os materiais e equipamentos onde esta se aplique, deve ser considerada a marcação CE.
Todos os materiais e equipamentos indicados no articulado de medição servem como referência no tipo e qualidade.
Nos artigos relativos a equipamentos eléctricos e electrónicos ao abrigo do DL 320/2004, está incluída a taxa ECOREE, conforme indicado em tabela do referido D.L.
As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo enterder-se como associadas ao termo "ou equivalente". Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projeto (peças escritas e desenhas) e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos.
A montagem dos diversos artigos deve incluir todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento/boa execução. Devem ser coordenados os trabalhos de montagem de todos os artigos.
Em todos os artigos que constam deste documento, consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construção civil e outros preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalações respectivas. Devem ainda incluir nos preços unitários os respectivos ensaios, vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
A | ALIMENTADORES E DISTRIBUIÇÃO
A.1 | TUBAGEM
Fornecimento e montagem, em paredes, pavimentos, tetos ou valas, de tubos, incluindo todos os acessórios, nos traçados definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no caderno de encargos:
A.1.1 | Tubo VD/ERFE Ø 25 mm | m | 408
A.2 | CABLAGEM ELÉTRICA
Fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados á vista sobre braçadeiras, de condutores e cabos elétricos, com caracteristicas em conformidade com o definido no caderno de encargos, e nos traçados definidos nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:
A.2.1 | FXZ1(frs,zh) 5x1,5mm² | m | 120
A.2.2 | FXZ1 (frt,zh) 5G10 | m | 15
A.2.3 | FXZ1(frt,zh) - R5G16 | m | 117
A.2.4 | FXZ1(frt,zh) - R5G25 | m | 24
A.2.5 | FXZ1(frt,zh) - R3x70+2G35 | m | 70
A.2.6 | FXZ1(frt,zh) - 2x(3x1x70)+70+G70 | m | 10
A.2.7 | FXZ1 (frt,zh) - U3G2,5 | m | 278
A.2.8 | FXZ1 (frt,zh) - U5G4 | m | 8
A.3 | EQUIPAMENTOS
Fornecimento e montagem de equipamentos, incluindo todos os acessórios, colocados nos locais definidos nas Peças Desenhadas e nas condições referidas no C.E
A.3.1 | Botoneira de corte de emergência de dupla sinalização | un | 2
A.3.2 | Ficha CEE 32A | un | 2
A.3.3 | Tomada CEE 32A | un | 2
A.4 | UPS
Fornecimento e montagem de equipamentos, incluindo todos os acessórios, colocados nos locais definidos nas Peças Desenhadas e nas condições referidas no C.E
A.4.1 | UPS 10kVA -tri/tri 30min | un | 1
A.5 | CALHAS E CAMINHOS DE CABOS
Fornecimento e montagem de calhas e caminhos de cabos, para todas as instalações, incluindo todos os acessórios, colocados nos locais definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no caderno de encargos:
A.5.1 | ESTEIRA RKS MAGIC 60X400 FS | m | 60
A.5.2 | ESTEIRA RKS MAGIC 35X300 FS | m | 200
A.5.3 | ESTEIRA RKS MAGIC 35X200 FS | m | 100
A.5.4 | ESTEIRA RKS MAGIC 35X100 FS | m | 110
A.5.5 | SEPARADOR TSG 30 FS |  | 425
A.5.6 | < 90º RBM 35X300 FS | un | 1
A.5.7 | < 90º RBM 60X400 FS | un | 1
A.5.8 | DERIV. T RTM 60X400 FS | un | 5
A.5.9 | CRUZETA RKM 60X400 FS | un | 1
A.5.10 | DERIV. T RTM 35X300 FS | un | 8
A.5.11 | CRUZETA RKM 35X300 FS | un | 25
A.5.12 | DERIV. T RTM 35X200 FS | un | 1
A.5.13 | DERIV. T RTM 35X100 FS | un | 14
A.5.14 | DERIV. SIMPLES RAAM 35X100 FS | un | 2
A.6 | QUADROS ELÉTRICOS
Fornecimento dos quadros elétricos, com caracteristicas em conformidade com o definido no caderno de encargos e peças desenhadas (os quadros indicados com * não são de fornecimento desta especialidade, contabilizando-se apenas os trabalhos de ligação dos mesmos):
A.6.1 | Q.G.IPP(APENAS CONSIDERAR A SAÍDA PARA O Q.G.PORTIC) | un | 1
A.6.2 | Q.G.PORTIC | un | 1
A.6.3 | Q.SALA A | un | 1
A.6.4 | Q.SALA B | un | 1
A.6.5 | Q.UPS | un | 1
A.6.6 | Q.G.P1 | un | 1
A.6.7 | Q.SALA C | un | 1
A.6.8 | Q.SALA D | un | 1
A.6.9 | Q.SALA E | un | 1
A.6.10 | Q.G.P1 (UPS) | un | 1
A.7 | EQUIPAMENTO
Fornecimento e montagem, com caracteristicas em conformidade com o definido no caderno de encargos e peças desenhadas dos equipamentos de alimentação apartir do teto
A.7.1 | 51 Fixação ao chão cinzento RAL7035 U24X | un | 31
A.7.2 | 51 Guia articulada transparente 3m PC | un | 31
A.7.3 | 51 Caixa mobiliário montagem fixa 4 mecanismos cinzento RAL7035 U24X | un | 31
A.7.4 | 93 Adaptador 1 mecanismo Mosaic cor alumínio 65 U24X | un | 31
A.7.5 | 93 Caixa 2 módulos 65 U24X | un | 31
A.8 | SISTEMA DE CAIXAS DE CONEXÕES PARA CHÃO
Fornecimento e montagem, com caracteristicas em conformidade com o definido no caderno de encargos e peças desenhadas do sistema de caixas de conexões para chão
A.8.1 | 52 Caixa de conexões para chão cinzento U24X | un | 24
A.8.2 | 52 Tampa estanque Aço inox | un | 24
A.8.3 | Caixa I3 | un | 24
B | TOMADAS E EQUIPAMENTOS
B.1 | TUBAGEM
Fornecimento e montagem, em paredes, pavimentos, tetos ou valas, de tubos, incluindo todos os acessórios, nos traçados definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no caderno de encargos:
B.1.1 | Tubo VD/ERFE Ø 25 mm | m | 356
B.1.2 | Tubo VD/ERFE Ø 32 mm | m | 264
B.2 | CABLAGEM ELÉTRICA
Fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados á vista sobre braçadeiras, de condutores e cabos elétricos, com caracteristicas em conformidade com o definido no C.E. e nos traçados definidos nas Peças Desenhadas, dos tipos seguintes:
B.2.1 | FXZ1(frt,zh) U3G2,5 | m | 1946
B.2.2 | FXZ1(frt,zh) U3G4 | m | 714
B.2.3 | FXZ1(frt,zh) U5G4 | m | 50
B.3 | CAIXAS
Fornecimento e montagem de caixas, incluindo todos os acessórios, colocadas nos locais definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no caderno de encargos:
B.3.1 | Caixa de derivação | un | 40
B.3.2 | Caixa de aparelhagem funda | un | 118
B.3.3 | Caixa terminal para equipamento | un | 4
B.3.4 | Caixa tipo I3 | un | 10
B.4 | EQUIPAMENTOS
Fornecimento de equipamentos, incluindo todos os acessórios, colocados nos locais definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no caderno de encargos:
B.4.1 | Tomada de energia simples do tipo Schuko 2P+T/16A/230V com alvéolos protegidos para instalação embebida na parede ou teto | un | 55
B.4.2 | Tomada de energia simples do tipo Schuko 2P+T/16A/230V com alvéolos protegidos para instalação saliente | un | 31
B.4.3 | Tomada de energia simples do tipo Schuko 2P+T/16A/230V (Vermelha - UPS) com alvéolos protegidos para instalação embebida na parede ou teto | un | 54
B.4.4 | Tomada de energia dupla do tipo Schuko 2P+T/16A/230V com alvéolos protegidos para instalação embebida na parede ou teto | un | 30
B.4.5 | Tomada de energia simples do tipo CEE 3P+N+T/20A/400V com alvéolos protegidos para instalação embebida na parede ou teto | un | 57
C | ILUMINAÇÃO NORMAL
C.1 | TUBAGEM
Fornecimento e montagem, em paredes, pavimentos, tetos ou valas, de tubos, incluindo todos os acessórios, nos traçados definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no caderno de encargos:
C.1.1 | Tubo VD/ERFE Ø 20 mm | m | 550
C.2 | CABLAGEM ELÉTRICA
Fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados á vista sobre braçadeiras, de condutores e cabos elétricos, com caracteristicas em conformidade com o definido no caderno de encargos, e nos traçados definidos nas peças desenhads, dos tipos seguintes:
C.2.1 | FXZ1(frt,zh) U3G1,5 | m | 1494
C.2.2 | JY(ST)Y 2x2x1 (Linha de BUS KNX ) | m | 947
C.3 | CAIXAS
Fornecimento e montagem de caixas, incluindo todos os acessórios, colocadas nos locais definidos nas peeças desenhadas e nas condições referidas no caderno de encargos:
C.3.1 | Caixa de derivação | un | 64
C.3.2 | Caixa de aparelhagem funda | un
C.4 | EQUIPAMENTOS
Fornecimento de equipamentos, incluindo todos os acessórios, colocados nos locais definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no caderno de encargos:
C.4.1 | Módulo de comando KNX de 2 teclas | un | 3
C.4.2 | Módulo de comando KNX de 6 teclas | un | 7
C.4.3 | Comando de Iluminação, Tipo Detetor Movimento Teto (360º) DALI | un | 13
C.4.4 | Comando de Iluminação, Tipo Detetor Movimento Teto (360º) KNX | un | 7
C.5 | LUMINÁRIAS
Fornecimento de luminárias, incluindo todos os acessórios, colocados nos locais definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no caderno de encargos, respeitando sempre as notas respetivas. Nas luminárias do tipo I.xx, estão orçamentados apenas os trabalhos de montagem e ligação.
NOTA:
Deverão ser disponibilizadas amostras para se elaborar ensaios no local com o objetivo de aferir o tipo de luminária o posicionamento, a temperatura de cor e a potência da luminária em questão.
Só após a validação dos ensaios pela Equipa Projetista e Fiscalização é que devem proceder à compra do material.
C.5.1 | L1 | un | 17
C.5.2 | L2 | un | 44
C.5.3 | L3 | un | 16
C.5.4 | L4 | un | 1
C.5.5 | L5 | un | 1
C.5.6 | L6 | un | 4
C.5.7 | L7 | un | 4
C.5.8 | L8 | un | 6
C.5.9 | L9 | un | 1
C.5.10 | L10 | un | 1
C.5.11 | L11 | un | 1
C.5.12 | L12 | un | 1
C.5.13 | L13 | m | 77
C.5.14 | L13- Transformador 24V 150W/Dali | un | 16
C.5.15 | L13- Transformador 24V 80W/Dali | un | 2
C.5.16 | L13 - PERFIL MIKRO S L 2000 | m | 77
C.5.17 | L13 - DIFUSOR OPAL L2000 | m | 77
C.5.18 | L13 - MICRO S CLIP METÁLICO | un | 77
C.5.19 | L14 | un | 18
C.5.20 | L15 | un | 18
C.5.21 | L16 | un | 4
C.5.22 | L17 | un | 5
C.5.23 | L18 | un | 1
C.5.24 | L19 | m | 157
C.5.25 | L19 - DRIVE´S | m | 31
C.5.26 | L19 - Perfil MicroC | m | 157
C.5.27 | L19 - Difusor Opalino | m | 157
D | ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA
D.1 | TUBAGEM
Fornecimento e montagem, em paredes, pavimentos, tetos ou valas, de tubos, incluindo todos os acessórios, nos traçados definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no caderno de encargos:
D.1.1 | Tubo VD/ERFE Ø 20 mm | m | 128
D.2 | CABLAGEM ELÉTRICA
Fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados á vista sobre braçadeiras, de condutores e cabos elétricos, com caracteristicas em conformidade com o definido no caderno de encargos e nos traçados definidos nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:
D.2.1 | FXZ1(frt,zh) U3G1,5 | m | 304
D.2.2 | FXZ1(frt,zh) U2x1,5 (Linha de Telecomando) | m | 262
D.3 | CAIXAS
Fornecimento e montagem de caixas, incluindo todos os acessórios, colocadas nos locais definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no caderno de encargos:
D.3.1 | Caixa de derivação | un | 38
D.4 | LUMINÁRIAS
Fornecimento de luminárias, incluindo todos os acessórios, colocados nos locais definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no caderno de encargos, respeitando sempre as notas respetivas e fichas luminotécnicas em anexo.
As luminárias existentes deverão ser testadas quanto ao seu funcionamento e estado de conservação, e aferida a necessidade de substituição mediante o resultado dos testes, pela fiscalização.
D.4.1 | E1 | un | 23
E | TERRAS E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO
E.1 | Ligação à rede de terras do edifício, aos barramentos de terra do quadro geral de baixa tensão | cj | 1
E.2 | Fornecimento e montagem de um sistema de equipotencialização de todas as massas metálicas - incluíndo a estrutura metálica de suporte do piso falso, caminhos de cabos, massas condutoras de equipamentos não eléctricos (torneiras, corrimões, passadeiras metálicas, etc.), equipamentos na cobertura (se existirem, como os de AVAC, painéis Fotovoltaícos e Solar-termicos, chaminés e todos os elementos metálicos), instalações hidráulicas e outros espaços, etc - incluindo todo o material e acessórios e nas condições referidas no Caderno de Encargos | cj | 1
F | SERVIÇOS DIVERSOS
F.1 | Telas finais (1 CD e 3 cópias em papel) | cj | 1
F.2 | Ensaios à totalidade da instalação, incluíndo ensaios luminotécnicos, quadros elétricos, etc. (ver peças escritas) | cj | 1
F.3 | Formação técnica ao pessoal de todos os sistemas implantados | cj | 1
F.4 | Fornecimento de catálogos técnicos, manuais de funcionamento e manutenção em português | cj | 1
F.5 | Engenharia de programação, configuração e colocação dos sistemas em funcionamento. Restantes características técnicas conforme peças escritas e/ou desenhadas. | cj | 1
F.6 | Apoio de construção civil de abertura e tapamento de roços, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento | cj | 1