## Sheet1
Art.º | DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS | Un. | Quantidade | Preço
1. | ESTALEIRO E PREPARAÇÃO DE OBRA
1.1 | ESTALEIRO
1.1.1 | Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo vedações e proteções no interior e no exterior do edifício, e preparação de instalações provisórias para o dono da obra, fiscalização e pessoal, nomeadamente quanto a reserva de instalações sanitárias, vestiário e espaços de descanso, incluindo ainda a reserva e proteção de espaços de apoio à obra, para depósito provisório de resíduos provenientes de demolições e armazenagem de materiais e equipamentos para aplicação em obra e para ferramentaria. Estão incluídos os trabalhos de preparação de redes prediais provisórias de obra com todos os equipamentos e acessórios indispensáveis, de acordo com o caderno de encargos. | vg | 1
1.1.2 | Manutenção do estaleiro, incluindo todos os encargos com seguros de obra e do pessoal operário, aprovisionamento de equipamento e consumíveis, licenças e meios de segurança a implementar na obra durante o período de execução da mesma. | vg | 1
1.2 | HIGIENE E SEGURANÇA
1.2.1 | Execução dos Plano de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, na fase de obra, de acordo com as indicações de projeto e legislação aplicável sobre a matéria. | vg | 1
1.2.2 | Instalação de sinalética de obra, assim como dos meios de segurança e de primeiros socorros a definir no Plano de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho. | vg | 1
1.3 | PROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS
1.3.1 | Elaboração de programa do alinhamento e encadeamento dos trabalhos, em função da natureza dos mesmos, tendo em atenção os trabalhos, aplicações e instalações a executar por empresas ou técnicos especializados, incluindo todas as reuniões a efetuar com o Dono da Obra, Fiscalização e responsáveis pelos trabalhos de Assistência Técnica à Obra, mantendo uma folha PROJECT ou similar permanentemente atualizada. | vg | 1
1.3.2 | Elaboração de relatório bissemanal da obra, constituída por ficheiro com anotação das atividades desenvolvidas, e envio sistemático por e-mail para o Dono da Obra. | vg | 1
2. | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1 | Demolição e remoção de elementos e estruturas diversas, incluindo a limpeza e acondicionamento dos materiais reaproveitáveis, e o tratamento dos resíduos não aproveitáveis, respetivo transporte e descarga em vazadouro certificado.
O desmantelamento dos referidos equipamentos deverá ser cuidadoso, tendo em vista o seu possível reaproveitamento, nomeadamente no que respeita a máquinas, armários, luminárias, tubagens, elementos das redes de ar comprimido, AVAC, desenfumagem e SCI, grelhas, tubagens e vablagens, entre outros elementos e estruturas.
2.1.1 | Demolição de parede de tijolo vazado de 11cm.das Instalações sanitárias, incluindo argamassas e outos elementos de travamento associados. | m2 | 26.89
2.1.2 | Demolição de parede de tijolo vazado de 15cm, | m2 | 227.1
Incluindo argamassas e e outos elementos de travamento associados.
2.1.3 | Demolição parcial de corete localizada na Sala B, na correspondência ao corte já efetuado junto ao tecto (no alinhamento do vão do portão exterior onde se encontra a guia de manobra do mesmo portão, igualmente a desmantelar) na mesma corete. | m2 | 7.8
2.1.4 | Demolição parcial das frentes de 2 coretes, actualmente emparedadas localizadas na extrema poente do Corredor B no piso alto, para constituição de vãos de acesso ao novo tecto em gesso cartonado. | m2 | 3.72
2.1.5 | Remoção das grelhas de saneamento e correspondentes caixas incorporadas nos pavimentos das Salas A e B, incluindo aros e restantes acessórios. | vg | 1
2.1.6 | Remoção do acabamento em linóleo/vinílico dos pavimentos existentes no perímetro de obra, como no Hall de Entrada, Corredor B e Salas C, D e E no piso alto, e remoção dos correspondentes rodapés do mesmo material, incluindo colas ou outros prdutos aderentes, e limpeza geral dos respectivos suportes. | m2 | 370.5
2.1.7 | Rebaixamento da soleira correspondente á área do mictório das instalações sanitárias de nascente no piso térreo, por demolição do enchimento existente, para nivelamento com a a cota de pronto, equivalente à da soleira dominante, incluindo o ajuste e tamponamento de condutas existentes. | m2 | 1.3
2.1.8 | Abertura de roços com 0,15m de largura e profundidade nos pavimentos das salas C, D e E do piso alto, para instalação dos tubos rígidos e das caixas destinadas a infraestruturas eléctricas, com os alinhamentos indicados pela especialidade correspondente. Os roços para a instalação do sistema ACO DRAIN estão contemplados nos artigos 11.1. | m2 | 20.1
2.1.9 | Desmantelamento das estruturas e elementos das redes prediais aparentes, esteiras e pendurais dessas mesmas redes, incluindo a remoção das luminárias, tubagens, cabos, aparelhagens e comandos seccionando ligações e tamponamento de tubagens antes do seu desmantelamento. | vg | 1
2.1.10 | Remoção de todos os restantes elementos e equipamentos como, nomeadamente, os quadros/expositores, armários, relógios, carreteis, extintores e pictogramas e aparelhagens, e correspondentes elementos de fixação. | vg | 1
2.1.11 | Remoção de portas interiores, incluindo as respectivas guarnições e ferragens, devendo todos os elementos ser limpos e bem acondicionados, em espaço a indicar pelo Dono da Obra, para futura reutilização na mesma ou em outra localização. | un. | 9
2.1.12 | Remoção de portões exteriores, incluindo os correspondentes aros, estruturas, ferragens e elementos acessórios, devendo todos os elementos ser limpos e bem acondicionados, em espaço a indicar pelo Dono da Obra, para futura reutilização. Até à colocação dos novos portões, os existentes poderão ser utilizados como portões de obra, para o que deverão ser adaptados. | un. | 2
2.1.13 | Remoção das camadas de forma e de impermeabilização dos terraços T1 e T2 e da Pala, incluindo as rufagens das correspondentes platibandas, as lajetas de apoio dos projectores, limpeza e preparação para execução de nova solução de cobertura, incluindo todos os trabalhos gerais preparatórios para o efeito. | m2 | 31.73
2.1.14 | Remoção da camada de forma e da impermeabilização existente sobre a Pala exterior de poente, limpeza e preparação para instalação de nova impermeabilização. | m2 | 21.12
2.1.15 | Remoção dos projectores de iluminação das fachadas, cablagens e restantes elementos e acessórios existentes nos terraços no piso alto e pala exterior poente, devendo os mesmos ser limpos e bem acondicionados para futura reabilitação e reutilização. | vg | 1
2.1.16 | Remoção das louças e cabinas das instalações sanitárias a remodelar, respectiva limpeza e bom acondicionamento para posterior reutilização, incluindo o tamponamento de tubagens e todos os trabalhos necessários para os efeitos pretendidos, de acordo com o projecto, preparando os espaços para posterior recompartimentação, tratamento de paredes e aplicação de novos tectos falsos, pavimentos e rodapés contínuos. | vg | 1
2.1.17 | Remoção dos elementos de mobiliário e de equipamento do compartimento destinado a arrecadação, respectiva limpeza e bom acondicionamento, incluindo desmantelamento e tamponamento de tubagens, preparando o espaço para posterior tratamento de paredes aplicação de novo pavimento e rodapés contínuos. | vg | 1
3. | ALVENARIAS E ESTRUTURAS
3.1 | ALVENARIAS
3.1.1 | Fornecimento e execução de paredes interiores simples, compostas por: | m2 | 13.76
- tijolos cerâmicos vazados "PRECERAM - TIJOLO TRADICIONAL" com tela acústica da "DANOSA - IMPACTODAN 10mm" nas ligações parede-pavimento e parede-tecto;
Assentamento com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo grampeamentos e gateamentos sempre que necessário nas ligações às lajes/vigas e paredes, execução de padieiras, reforços em zonas de aberturas, remates, preparação para receber revestimentos e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as recomendações do fabricante e especificações em projecto.
3.1.2 | Execução de paredes para compartimentação das couretes dos espaços destinados a bastidores, com as características e solução construtiva preconizada no artigo anterior, incluindo grampeamentos e gateamentos. | m2 | 8
3.2 | ESTRUTURAS
3.2.1 | Execução de padieiras - em três coretes parcialmente demolidas e em cinco vãos a constituir em paredes existentes para acesso a coretes - em vigotas de cimento de secção adequada, apoiadas e embutidas nas paredes laterais, incluindo remates e acabamentos, de acordo com o caderno de encargos. | m | 11.7
3.2.2 | Fornecimento, execução e instalação de padieiras e reforços estruturais de tectos falsos nas situações de inserção de Portas de Correr Manusa, de Divisórias Fixas do Sistema Única e das Portas interiores Portgaia e envolventes correspondentes, a executar por estrutura metálica embutida nas paredes laterais dos vãos e fixas ao tecto, de acordo com as indicações dos fabricantes e fornecedores do tecto em gesso cartonado para compatibilização com a estrutura do mesmo, de acordo com as indicações dos fabricantes e aplicadores das portas e divisórias a instalar, incluindo protecções, remates, fixações, acessórios e todos os trabalhos necessários ao bom funcionamento e manutenção dos vãos.
| Estrutura base em perfil de ferro UPN 100, incluindo tratamento anti-corrosivo, primário, pintura com esmalte poliuretano e protecção CF. | m | 30.5
4. | REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
4.1 | PAVIMENTOS INTERIORES
4.1.1 | Enchimento dos negativos resultantes da remoção das caleiras, grelhas e caixas de saneamento dos pavimentos das Salas A e B, a executar em betão com endurecedor Sikafloor-3 quartztop, incluindo aperto e nivelamento à cota de pronto equivalente à cota da soleira actual. | m3 | 11.2
4.1.2 | Enchimento dos roços abertos nos pavimentos das salas C, D e E do piso alto, após a instalação dos tubos rígidos e das caixas destinadas às infraestruturas eléctricas indicadas pela especialidade correspondente, a executar em betão com endurecedor Sikafloor-3 quartztop, protegendo os negativos das caixas, incluindo aperto e nivelamento à cota de pronto equivalente à cota da soleira actual. | m3 | 4
4.1.3 | Enchimento e regularização da área resultante da demolição do ensoleiramento existente no sanitário F e das áres resultantes de demolições de paredes, a executar em betão simples com endurecedor Sikafloor-3 quartztop, incluindo aperto e nivelamento à cota de pronto, equivalente à cota da soleira actual. | m3 | 0.32
4.1.4 | Eliminação de pendentes e regularização da base nos pavimentos das Salas A e B, recorrendo a enchimento com grout epoxy STONSET TG5 da STONHARD, após preparação da base por granalhagem e despolimento com disco diamantado . | m3 | 2.5
4.1.5 | Fornecimento e instalação de pavimento contínuo com argamassa de base uretano STONCLAD UR/HT4 da STONHARD após preparação do suporte por granalhagem e despolimento com disco diamantado, fechamento de roços e negativos, e selagem final, incluindo tratamento das juntas estruturais e todos os remates necessários e acabamentos, de acordo com o caderno de encargos e especificações do fabricante e instalador.
| Em todos os espaços interiores incluídos no perímetro da obra, incluindo os patamares, cobertores e espelhos da escada secundária. | m2 | 883.04
4.1.6 | Fornecimento e instalação de rodapés contínuos com 0,10 m, ligado em superfície contínua ao pavimento do mesmo material, com argamassa de base uretano STONCLAD UR/HT4 da STONHARD, após preparação do suporte por granalhagem e despolimento com disco diamantado, e selagem final, incluindo tratamento das juntas estruturais e todos os remates necessários e acabamentos, de acordo com o caderno de encargos e especificações do fabricante e instalador.
| Em todos os espaços interiores incluídos no perímetro da obra, incluindo a escada secundária. | m | 541.1
4.2 | PAVIMENTOS EXTERIORES
4.2.1 | Substituição do pavimento exterior no desvão da Pala por execução de nova betonilha sobre fundação existente em betão, complanar com a soleira interior adjacente, de acordo com o caderno de encargos. | m2 | 21.12
5. | REVESTIMENTOS DE PAREDES
5.1 | PAREDES INTERIORES
5.1.1 | Reparação por emassamento dos lambris do Hall de Entrada, e limpeza dos mesmos de acordo com o caderno de encargos. | vg | 1
5.1.2 | Reparação geral de danos resultantes do desmantelamento das infraestruturas prediais aparentes, em tectos e paredes, por emassamentos e outras técnicas adequadas, de acordo com o caderno de encargos. | vg | 1
5.1.3 | Reparação geral de patologias de emboços e rebocos existentes como fissuras, empolamentos, vesículas, desprendimentos, e outras resultantes de infiltrações de humidade, de acordo com o caderno de encargos. | vg | 1
5.1.4 | Fornecimento e execução de reboco projectado "SECIL - RHP REDUR BRANCO INTERIOR 2CM - ACABAMENTO SECILTECK PK06", sobre reboco regularizado, para pintar, em revestimento de paredes interiores, incluindo trabalhos preparatórios, chapisco, emboço, reforço de cantos com cantoneira de aluminio e todos oe remates necessários, de acordo com o caderno de encargos.
| Em paredes de alvenaria para pintar. | m2 | 102
5.1.5 | Fornecimento e assentamento de Pastilha "CINCA MO Porcelânico 2,5x2,5" ou equivalente, em revestimento de paredes interiores, incluindo cola, tomação e tratamento de juntas, trabalhos preparatórios, e todos os remates e acessórios necessários, de acordo com o projecto e indicações do fabricante e fornecedor.
| Instalações Sanitárias - paredes. | m2 | 104.85
5.1.6 | Fornecimento e montagem de painel interior "KNAUF D47", composto por:
- face c/ 1 placa gesso cartonado "STANDARD A 1,5 BA";
- isolamento c/ 1 painel de lã "ISOVER - ARENA MASTER 4cm";
- fixação com canais e montantes em perfis ocultos da marca;
- alheta de remate da marca;
Incluindo barramento total da superfície, aplicação de fita tapa-juntas, nova aplicação de pasta de juntas, betumagem de fixações, lixagem e todos os acabamentos e remates necessários, de acordo com as recomendações do fabricante e indicações em caderno de encargos.
| No plano vertical sobre o portão exterior da Sala A. | m2 | 22.4
6. | REVESTIMENTOS DE TECTOS
6.1 | TECTOS INTERIORES
6.1.1 | Reparação de danos resultantes do desmantelamento de tectos falsos e das infraestruturas prediais suspensas, por emassamentos e outras técnicas adequadas, e preparação para as pinturas e revestimentos preconizados, de acordo com o caderno de encargos.
| Salas A e B | vg | 1
6.1.2 | Fornecimento e montagem de sistema de tectos falsos contínuos para zonas interiores secas "KNAUF D47", compostos por:
- face c/ 1 placa gesso cartonado "STANDARD A 1,5 BA";
- isolamento c/ 1 painel de lã "ISOVER - ARENA MASTER 6cm";
- fixação c/ canais e montantes em perfis ocultos da marca;
- alheta de remate da marca;
Incluindo barramento total da superfície, com excepção das Salas C, D e E, onde serão realizadas sancas perimetrais com 300mm, aplicação de fita tapa-juntas, nova aplicação de pasta de juntas, betumagem de fixações, lixagem e todos os trabalhos de acabamentos, remates, alçapões de acesso às infrasestruturas nas situações previstas, recaídas, padieiras, sancas de iluminação, sanefas e palas, estruturas com canais e montantes adequados à fixação, apoio elástico de tecto, aberturas para especialidades e todos os acessórios necessários, de acordo com as recomendações do fabricante e indicações em caderno de encargos.
6.1.2.1 | Hall de Entrada - placas lisas. | m2 | 68.7
6.1.2.2 | Corredores A e B - placas lisas. | m2 | 215.56
6.1.2.3 | Escada interior - placas lisas no patamar piso alto. | m2 | 14.75
6.1.2.4 | Salas C, D, E - placas perfuradas. | m2 | 123.49
6.1.3 | Fornecimento e montagem de sistema de tectos falsos para zonas interiores húmidas "KNAUF D47H", compostos por:
- face c/ 1 placa gesso cartonado hidrófugo "IMPREGNADA H1 1,5";
- isolamento c/ 1 painel de lã "ISOVER - ARENA MASTER 6cm";
- fixação c/ canais e montantes em perfis ocultos da marca;
- alheta de remate da marca;
Incluindo barramento total da superfície, aplicação de fita tapa-juntas, nova aplicação de pasta de juntas, betumagem de fixações, lixagem e todos os trabalhos de acabamentos, remates, alçapões de acesso às infrasestruturas, recaídas, padieiras, sancas de iluminação, sanefas e palas, estrutura com canais e montantes adequados à fixação, apoio elástico de tecto, aberturas para especialidades e todos os acessórios necessários, de acordo com as recomendações do fabricante e indicações em caderno de encargos.
| Instalações Sanitárias - placas lisas. | m2 | 51.98
6.1.4 | Revestimento de tectos interiores por reboco em argamassa de cimento com acabamento estanhado, incluindo trabalhos preparatórios, chapisco, emboço, reforço de cantos com cantoneira de aluminio e remates, de acordo com o caderno de encargos.
| Cavas das sancas e áreas directamente envolventes nas Salas C, D e E. | m2 | 42.94
7. | TERRAÇOS E PALA EXTERIOR
7.1 | Remoção das massas deterioradas, emassamento de juntas e fissuras dos terraços e pala existentes no perímetro da obra. | vg | 1
7.2 | Limpeza e lavagem dos terraços e pala, incluindo as platibandas, com jacto de água e com produto herbicida adequado aplicado de acordo com as instruções do fabricante e fornecedor. | vg | 1
7.3 | Execução de camada de forma em betão leve conformando pendentes confluentes nos pontos de escoamento, incluindo regularização com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 pronta a receber o sistema de impermeabilização, de acordo com o caderno de encargos.
| Terraços T1 e T2. | m2 | 25.74
7.4 | Execução de isolamento térmico constituído por placas de poliestireno exturdido com 40mm de espessura, incluindo manta textil de suporte ao isolamento, cortes, remates e vedações convenientes de acordo com as indicações do fabricante e fornecedor.
| Terraços T1 e T2. | m2 | 25.74
7.5 | Impermeabilização de coberturas com membrana PVC do tipo SIKAPLAN 15G, incluindo todos os acessórios necessários e soldaduras de modo a garantir a sua perfeita vedação, de acordo com o Cadeno de Encargos.
| Terraços T1 e T2 e Pala exterior. | m2 | 46.86
7.6 | Fornecimento e assentamento de cobertura tipo Camarinha em zinco nº 12 nos terraços, incluindo fixações com presilhas adequadas, remates, vedações e membrana de PVC pitonada, de suporte e ventilação ao revestimento, de acordo com as indicações do fabricante e fornecedor, e indicações em caderno de encargos.
| Terraços T1 e T2 e Pala exterior. | m2 | 46.86
7.7 | Fornecimento e assentamento de lajetas em betão branco à vista, com 40x40 x3cm, colocadas sobre apoios em PVC, incluindo cortes e remates, de acordo com o caderno de encargos.
| Terraços T1 e T2. | un | 8
7.8 | Fornecimento e assentamento de rufos em zinco nº 12 no coroamento de platibandas dos terraços, incluindo fixações com presilhas adequadas, remates, vedações, de acordo com o Caderno de Encargos.
| Terraços T1 e T2. | m2 | 8.96
8. | CARPINTARIAS, SERRALHARIAS E VIDROS
8.1 | VÃOS INTERIORES
8.1.1 | Fornecimento e montagem de Divisórias do Sistema Integrado UNICA SC / DIVILUX, com 40x47mm (perfil superior e perfil inferior) e perfil de parede com 51x30mm, em estrutura de alumínio com acabamento lacado á cor RAL 7039 mate, incluindo todos os elementos e acessóros necessários para a aplicação, de acordo com as recomendações do fabricante e fornecedor, e indicações em projecto.
Inclui o fornecimento e montagem de divisórias em vidros lisos com 16mm de espessura (CF 30) com arestas boleadas em todas as suas periferias e ligados entre si com um perfil intermédio de policarbonato em forma de "I" com 6mm de vista.
8.1.1.1 | Vão n.º 1 - 3,04m (L) x 2,70m (H). | un | 1
8.1.1.2 | Vão n.º 2 - 3,05m (L) x 2,70m (H). | un | 1
8.1.1.3 | Vão n.ª 3 - 1,65m (L) x 2,70m (H). | un | 1
8.1.1.4 | Vão n.º 4a e 4b - 2,11m (L) x 3,00m (H) - escadas. | un | 2
8.1.1.5 | Vão n.4 - 4,61m (L) x 3,00m (H) - escadas. | un | 1
8.1.1.6 | Vão n.º 6 - 3,05m (L) x 2,70m (H). | un | 1
8.1.1.7 | Vão n.º 11 - 3,05m (L) x 2,70m (H). | un | 1
8.1.2 | Fornecimento e instalação de Porta de Correr Automática MANUSA, a toda a altura do vão, sendo o tecto reforçado a toda a largura do vão, com detector de movimentos, mecanismo de abertura automática, electofechadura e restantes acessórios e características indicadas pelo fabricante e fornecedor, e de acordo com o caderno de encargos.
8.1.2.1 | Vão interior nr.1 RC:
| Porta automática de correr simples marca MANUSA. Abertura lateral esquerda, folhas tipo A20-1R Operador Visio+ 125 IOT. | un | 1
8.1.2.2 | Vão Interior nr. 2:
| Porta automática de correr simples marca MANUSA. Abertura lateral esquerda, folhas tipo A20-1R Operador Visio+ 125 IOT. | un | 1
8.1.2.3 | Vão Interior nr. 4 RC:
| Porta automática de correr simples marca MANUSA. Abertura lateral direita, folhas tipo A20-1R Operador Visio+ 125 IOT. | un | 1
8.1.2.4 | Vão Interior nr. 5:
| Porta automática de correr simples marca MANUSA Abertura central, folhas tipo A20-1R Operador Visio+ 125 IOT. | un | 1
8.1.2.5 | Vão interior nr. 5:
| Módulo i/O programável. | un | 1
8.1.2.6 | Vão Interior nr. 6 RC:
| Porta automática de correr simples marca MANUSA Abertura lateral esquerda, folhas tipo A20-1R Operador Visio+ 125 IOT. | un | 1
8.1.2.7 | Vão Interior nr. 11 1 Piso entre salas:
| Porta automática de correr simples marca MANUSA Abertura lateral esquerda, folhas tipo A20-1R Operador Visio+ 125 IOT. | un | 1
8.1.2.9 | Vão interior nr. 14
| Mecanismos diversos. | vg | 1
8.1.3 | Fornecimento e montagem de Portas Interiores PORTGAIA, incluindo aros, fechaduras, retentores, puxadores, molas, acabamentos e demais elementos e acessórios indicados pelo fabricante e fornecedor, e de acordo com o projecto e caderno de encargos.
8.1.3.1 | Vão n.ª 7
| Porta Metálica CF EI2 60 PROGET, 1FL Standard 1020 x 2010. | un | 3
8.1.3.2 | Vão n.º 10
| Porta Metálica CF EI2 60 PROGET, 1FL Standard 1020 x 2010. | un | 2
8.1.3.3 | Vão n.º 12
| Porta Metálica CF EI2 60 PROGET, 1FL Standard 1020 x 2010. | un | 1
8.1.3.4 | Vão n.º 14
| Porta Metálica de Correr CF EI2 60 VICTORIA 1 FL 5610 x 3000. | un | 1
8.1.3.5 | Vão n.º 18
| Porta Metálica CF EI2 60 PROGET, 2FL Standard (860+860) x 2010. | un | 5
8.1.3.6 | Vão n. 18
| Mola aérea Braço Articulado Tesa DC140 Prata. | un | 10
8.1.3.7 | Vão n.º 19
| Registo Metálico CF EI2 60 NF 2 FL Standard (819+819) x 1688. | un | 4
8.1.4 | Fornecimento e montagem de caixilho interior MULTIPACT, e correspondentes acessórios.
8.1.4.1 | Vão n.º 15 (vidro e caixilho)
| Vidro MULTIPACT PRIVATGLAS 5+5 ARI com 3000 mm de largura x 1800 mm de altura, incluindo caixilho em cantoneira de aço com perfil adequado, de acordo com as indicações do fabricante e fornecedor. | m2 | 5.4
8.1.4.2 | Vão n.º 15 - acessórios
| Embalagem de protecção, transformador de 48V, telecomando e cablagens indicadas pelo fabricante e fornecedor. | un | 1
8.1.4.3 | Vão n.º 15
| Cortina CF EI 120 3100 x 1100. | un | 1
8.1.5 | Fornecimento e aplicação de estores interiores de enrolar, compostos por mecanismo do tipo Sombroll 8277 ou equivalente e tela blackout do tipo B3 ref.ª33.020 da Represtor ou equivalente, incluindo motorização eléctrica, comando e botoneiras, calhas em aço galvanizado de 1,5mm de espessura lacadas a RAL7047, caixa de rolo para embutir no tecto falso, estruturas de suporte, fixações e demais acessórios indicados pelo fabricante. O sistema de abertura dos estores associados às portas de correr deverá ser sincronizado com o sistema de abertura das mesmas portas, possibilitando manobras autónomas e conjuntas.
8.1.5.1 | Para guarnecimento das portas de correr dos vãos com os n.ºs 1, 2, 5, 6 e11. | m2 | 25.8
8.1.5.2 | Para guarnecimento dos painéis fixos dos vãos com os n.ºs 1, 2, 3, 6 e 11. | m2 | 43.8
8.1.5.3 | Para guarnecimento dos cinco vãos interiores fixos de 1,31 m x 1,31 m. | m2 | 8.6
8.1.6 | Fornecimento, execução e montagem de vãos interiores (cabinas das Instalações Sanitárias) - divisórias e portas de batente, constituídos por painéis fenólicos em folha "PAINEL POLYREY HPL" termolaminado de 13mm, com estrutura de suporte em alumínio anodizado formada por perfil guia horizontal de secção circular de 25 mm de diâmetro, rosetas, pinças de fixação dos painéis e perfis em "U" de 20x15 mm para fixação à parede e ferragens de aço inoxidável AISI 316L, formadas por dobradiças com mola, fecho e puxador com corrente e indicador exterior de livre/ocupado, e pés reguláveis em altura até 150 mm, incluindo, orlas, aros, remates, guarnições, revestimentos, acabamentos e todos os elementos/acessórios necessários para o seu bom funcionamento, de acordo com as recomendações dos fabricantes, fornecedores e especificações em projecto.
| 6 cabinas de 0,9m x 1,2m, e 2 cabinas de 1,2m x 1,85m, com 0,15m de altura do chão e 2,00 de altura total; 6 portas de 0,70m e 2 portas com 0,90m de largura. | m2 | 25.6
8.1.7 | Fornecimento e montagem de Portas de batente, com estrutura em réguas de madeira, do tipo “Vicaima Essential CPL” ou equivalente, com interior em aglomerado, com revestimento liso em CPL, orla em madeira revestida a CPL, aro estrutural em contraplacado denso com perfil de vedação, guarnições rectas com sistema de fixação que permite ajustar à espessura da parede. Perfil de isolamento e amortecimento da porta, revestimento igual à folha, dobradiças em inox, e demais características de acordo com as indicações do fabricante. Inclui o fornecimento e montagem de barra antipânico e sistema de amortecedor de Impacto final e regulador de velocidade indicados pela fabricante. inclui puxador em aço inox do tipo “JNF ref. 00.028.B”, mola aérea e orelha de ventilação, caso se aplique. A pintura consta de artigo autónomo.
| Vão n.º 8 e Vão n.º 9 das Instalações Sanitárias. | un | 2
8.2 | VÃOS EXTERIORES
8.2.1 | Fornecimento e instalação de portão de garagem de batente, com 3,10 m (largura) x 2,74 m (altura), constituído por duas portas com 1,55 metros de abertura simples para o interior e porta-homem de abrir para o exterior, executadas em painel duplo em chapa de aço com 1,5 mm e isolamento térmico em espuma de poliuretano interior com 35/40 mm, e superfícies com lacagem de base poliester (RAL 7039), incluindo motorização, aros, vedações, ferragens, fechaduras, e todos os elementos e acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com o caderno de encargos.
8.2.1.1 | Vãos n.ºs 16 e 17
| Portão Metálico de Batente CF EI2 60 VICTORIA 1 FL 3100 x 2740. | un | 2
8.2.2 | Fornecimento e instalação de estore exterior térmico, de enrolar com lâminas orientáveis, do tipo Supergradhermetic 45 PL da "Represtor", no vão orientado a sul, com 4000mm de largura e 3000mm de altura, lâminas de cor RAL 7047 ou outra definir, incluindo caixa de protecção, guias, motor eléctrico,comando e demais acessórios, de acordo com o fabricante, fornecedor e caderno de encargos.
| Estore exterior para o vão sul do Hall de Entrada. | m2 | 12
9. | PINTURAS
9.1 | PINTURAS DE PAREDES E LAMBRIS E PORTAS
9.1.1 | Fornecimento e execução de pintura sobre superfícies interiores rebocadas em paredes e pilares, com: | m2 | 1221.48
- tinta Cin VINYLMATT RAL 7047 ou outra cor a escolher mediante ensaio em obra, sobre primário CIN – CINOLITE HP 10-850,
Modelo para interiores, nas demãos adequadas, pelo menos duas, incluindo reparações, emassamentos, regularizações, primários e trabalhos preparatórios necessários, de acordo com as recomendações do fabricante e indicações em caderno de encargos.
9.1.2 | Fornecimento e execução de pintura sobre paredes interiores rebocadas com argamassa ou monomassa (zonas húmidas), com: | m2 | 102
- esmalte aquoso 100% acrílico, de aspecto liso brilhante "CIN - 12-200 CINACRYL BRILHANTE - BRANCO RAL 9016";
- sobre primário "CIN - HP 10-850 CINOLITE";
Modelo para interiores, nas demãos adequadas, pelo menos duas, incluindo reparações, emassamentos, regularizações, primários e trabalhos preparatórios necessários, de acordo com as recomendações do fabricante da tinta e do suporte, e indicações em caderno de encargos.
9.1.3 | Fornecimento e execução de pintura de portas existentes ou portas novas, com esmalte CIN - Sintecin Mate ou similar, RAL 7047ou outra a escolher mediante ensaio em obra, aplicado à pistola ou à trincha, incluindo a preparação do suporte e a aplicação das demãos necessárias, pelo menos duas sobre primário, de acordo com o caderno de encargos e indicações do fabricante.
| Portas em madeira e portas metálicas - salas e coretes. | m2 | 72.04
9.1.4 | Fornecimento e aplicação de velatura de painel em madeira com verniz CIN LASUR transparente, ou similar, RAL 7047 ou outra cor a escolher mediante ensaio em obra, aplicado à pistola ou à trincha nas demãos necessárias à obtenção do efeito pretendido, pelo menos duas demãos, incluindo a preparação do suporte, de acordo com o caderno de encargos e indicações do fabricante.
| Lambrim de madeira no Hall de Entrada. | m2 | 30.8
9.2 | PINTURAS DE TECTOS
9.2.1 | Fornecimento e execução de pintura sobre tectos interiores (zonas secas) em monomassa de gesso e gesso cartonado, com:
- tinta "CIN - BRANCO - RAL 9010 - VINYLMATT";
- primário "CIN - CINOLITE HP 10-850 ";
Modelo para interiores, nas demãos necessárias, pelo menos duas, incluindo emassamentos, regularizações, primários e todos os trabalhos preparatórios necessários, de acordo com as recomendações do fabricante e fornecedor da tinta e do suporte, e conforme as especificações em projecto.
9.2.1.1 | Tecto Falso Contínuo Liso do Hall de Entrada e dos Corredores A e B. | m2 | 284.26
9.2.1.2 | Tecto Falso Contínuo Perfurado das Salas C, D, E. | m2 | 123.49
9.2.2 | Fornecimento e execução de pintura sobre tectos interiores (zonas secas) de laje em toscos existente ou em reboco estanhado, com:
- tinta "CIN - RAL 7039 - VINYLMATT";
- primário "CIN - CINOLITE HP 10-850 ";
Modelo para interiores, nas demãos convenientes, pelo menos duas, incluindo emassamentos, reparação de frestas e orifícios resultantes do desmantelamento de estruturas e redes suspensas, regularizações, aplicação de primários e trabalhos preparatórios necessários para adesão da camada de pintura, de acordo com as recomendações do fabricantes, fornecedor e especificações em projecto.
| Salas A e B. | m2 | 363.92
9.2.3 | Fornecimento e execução de pintura sobre tectos interiores (zonas húmidas) em gesso cartonado hidrófugo, com:
- tinta "CIN - BRANCO - RAL 9010 - BIO PRUF 12-220 CINACRYL - MATE";
- primário "CIN - 10-600 PRIMÁRIO EP/GC 300";
Modelo para interiores, nas demãos convenientes, pelo menos duas, incluindo emassamentos, regularizações, primários e trabalhos preparatórios necessários, de acordo com as recomendações do fabricante e fornecedor do suporte e da tinta, e de acordo com as especificações em projecto.
| Instalações sanitárias. | m2 | 51.98
9.2.4 | Fornecimento e execução de pintura sobre reboco de tectos com - tinta "CIN - BRANCO - RAL 9010 - BIO PRUF 12-220 CINACRYL - MATE" ou outra cor a definir mediante ensaio em obra;
- primário "CIN - CINOLITE HP 10-850 ";
Modelo para interiores, nas demãos necessárias, pelo menos duas, incluindo emassamentos, regularizações, primários e trabalhos preparatórios necessários, de acordo com as recomendações dos fabricantes e especificações em projecto.
| Cavas das Sancas das Salas C, D e E, e correspondentes envolventes directas. | m2 | 42.94
9.3 | PINTURAS DE PERFIS METÁLICOS
9.3.1 | Fornecimento e execução de pintura de perfis metálicos por tinta esmalte poliuretano RAL 7047, nas demãos necessárias à obtenção de um acabamento uniforme, pelo menos duas demãos sobre primário, incluindo os trabalhos preparatórios recomendados pelo fabricante da tinta e de acordo com o caderno de encargos.
9.3.1.1 | Face interior dos perfis das caixilharias dos vãos exteriores. | un | 19
9.3.1.2 | Ambas as faces dos perfis das caixilharias dos vãos interiores fixos nos corredores A e B. | un | 17
10. | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
10.1 | APARELHOS SANITÁRIOS
10.1.1 | Fornecimento e montagem de lavatório de pousar "SANITANA - POP ART 62 - S100 7843 6200 000" com furo central à cuba, e coluna para aplicação ao chão S100 7780 0000 000, em louça vitrificada branca, incluindo "kit" de fixação, sifão de lavatório, válvula automática, vedante em silicone e todas as ligações e acessórios necessários para o seu bom funcionamento, de acordo com as recomendações do fabricante e fornecedor, e especificações em projecto.
| WC H, WC M | un | 9
10.1.2 | Fornecimento e montagem de sanita compacta de pousar "SANITANA - BTW 64 S/D - S100 7692 3300 000" com curva de descarga e kit de fixação, tanque compacto 3/4,5 L com mecanismo montado e botão duplo S102 0070 4500 000 em louça vitrificada branca e com tampo de sanita Termodur de queda amortecida S800 0756 1800 000, vedante em silicone e todas as ligações e acessórios necessários para o seu bom funcionamento, de acordo com as recomendações do fabricante e fornecedor, e especificações em projecto.
| WC H, WC M. | un | 8
10.1.3 | Fornecimento e montagem de urinol AH branco de alimentação vertical modelo SANITANA CAPRI H843 0610 0042, incluindo torneira Jano temporizada S500 0491 3450 710, "kit" de fixação, sifão, vedante em silicone e todas as conexões, ligações e acessórios necessários para o seu bom funcionamento, de acordo com as recomendações do fabricante e fornecedor, e especificações em projecto.
| WC H (2 un.), WC HM (1 un.). | un | 3
10.2 | TORNEIRARIA
10.2.1 | Fornecimento e montagem de torneira electrónica simples para lavatório S500 0592 9350 703 com electro-válvula e perlator não orientável e sensor infravermelhos, incluindo ligações à rede de água e todas as ligações e acessórios necessários para o seu bom funcionamento, de acordo com as recomendações do fabricante e especificações em projecto. | un | 3
10.2.2 | Fornecimento e montagem de torneira simples com monocomando e temporizador para lavatório S500 0591 3150 703, incluindo ligações à rede de água e todos os acessórios necessários para o seu bom funcionamento, de acordo com as recomendações do fabricante e especificações em projecto. | un. | 9
10.3 | ACESSÓRIOS
10.3.1 | Fornecimento e montagem de conjunto de barras de apoio fixas para sanita em Instalações Sanitárias destinadas a pessoas com mobilidade condicionada - S900 1834 0201 100 (esquerda) e S900 1833 9901 100 (direita) - de acordo com as recomendações do fabricante e normativa em vigor. | un | 3
10.3.2 | Fornecimento e montagem de conjunto de barras de apoio fixas para lavatório em Instalações Sanitárias destinadas a pessoas com mobilidade condicionada - S900 1803 9801 100 (esquerda) e S900 1803 9701 100 (direita) - de acordo com as recomendações do fabricante e normativa em vigor. | un | 3
10.3.3 | Fornecimento e aplicação de Dispensador de Sabão "JNF - IN.60.483.05", incluindo todos os acessórios de fixação mural, de acordo com o fabricante e fornecedor. | un. | 9
10.3.4 | Fornecimento e aplicação de Toalheiro Renova branco, incluindo todos os acessórios de fixação mural, de acordo com o fabricante e fornecedor. | un. | 6
10.3.5 | Fornecimento e aplicação de Secador de mãos inox SECMOD801 de 2500w, incluindo todas as ligações necessárias e os acessórios de fixação mural, de acordo com o fabricante e fornecedor. |  | 3
10.3.5 | Fornecimento e aplicação de Porta Rolos "JNF - IN.60.489", incluindo todos os acessórios de fixação mural, de acordo com o fabricante e fornecedor. | un. | 8
10.3.6 | Fornecimento e aplicação de Porta Piaçá de parede "JNF - MR.46.007", incluindo todos os acessórios de fixação mural, de acordo com o fabricante e fornecedor. | un. | 13
10.3.7 | Fornecimento de Balde de Pedal de 6 litros "JNF - IN.64.172". | un. | 6
10.3.8 | Fornecimento e aplicação de Cabide "JNF - IN.14.529", incluindo todos os acessórios de fixação mural, de acordo com o fabricante e fornecedor. | un. | 13
10.4 | ESPELHOS
10.4.1 | Fornecimento e colocação de espelhos UNUK S 700 5675 1899 900 em vidro meio cristal de 5mm espessura, cortados à medida e biselados, em revestimeno de paredes interiores das Instalações Sanitárias, incluindo fixações e remates de acordo com as recomendações do fabricante e especificações em caderno de encargos.
| Espelho com 0,60m x 1,00m | un. | 12
11. | EQUIPAMENTOS
11.1 | Execução de canal de drenagem e fornecimento de sistema ACO DRAIN Grelha Self 100 L1000 B125 Brickslot T H40, em aço galvanizado, incluindo abertura de roços e das caixas, tampa das caixas, execução das derivações, ligações e aplicação dos vedantes, e de todos os acessórios necessários à instalação de acordo com o fabricante, fornecedor e caderno de encargos, a executar antes da aplicação do pavimento contínui especificado no capítulo 4.1.5.
11.1.1 | Ao longo do perfil longitudinal das Salas A e B, a 10cm da parede confrontante com o corredor A. | m | 40
11.1.2 | Ao longo dos vãos exteriores e a 10cm dos mesmos. | m | 6
11.2 | Fornecimento e instalação de Sistema de Elevação ABERMOVE em coluna vertical simples SECSV0539 para carga de 500kg e curso de 3600 mm, com estrutura autoportante revestida a policarbonato com 1360mm de largura x 1510mm de profundidade e 6000mm de altura, incluindo maquinaria, quadro de comandos, cabos galvanizados, sistema de segurança, pintura anticorrosiva, transporte e montagem, e todos os acessórios recomendados pelo fabricante e condições em caderno de encargos. | un. | 1
11.4 | Fornecimento e instalação dos Pictogramas do sistema de sinais luminosos de emergência com dupla face, indicativos das saídas de evacuação, com iluminação a cutelo, conforme indicações do fabricante e fornecedor e localizações em projecto da especialidade. | un. | 8
11.5 | Fornecimento e instalação de sinalética de localização e identificação das instalações sanitárias conforme caderno de encargos. | un. | 7
12. | DIVERSOS
12.1 | CHAPAS E PERFIS METÁLICOS
12.1.1 | Fornecimento e instalação de chapa de aço galvanizado escovado com 1,5mm para forra de remate lateral da estrutura da escada interior após a demolição da parede de encerramento da mesma, incluindo recorte e dobragens, soldagem, quinagem e fixação. | m2 | 1.65
12.1.2 | Fornecimento e instalação de corrimão guarda-corpos de protecção dos lanços da escada interior em perfis de aço inox AISI 316, compostos por 5 prumos de apoio em cada lanço, constituídos por barra chata de 8mm x 40mm, e corrimão em tubular redondo de Ø63mm.
| A instalar junto ao bordo exterior dos lanços da escada interior. | m | 9
12.1.3 | Fornecimento e colocação de novas prumadas de águas pluviais dos terraços T1 e T2, e da Pala, por tubo de queda em tubular de zinco com Ø 100mm ou similar aos que serão substituídos, e Troplaines em chapa de zinco n.º 12, incluindo ligações, curvas, abraçadeiras e restantes acessórios, e inserção nas caixas de pavimento. | un | 3
12.2 | REINSTALAÇÃO DE VÃOS FIXOS E PORTAS
12.2.1 | Reinstalação de Vãos de portas interiores e caixilharias fixas dos corredores, desmontadas para reparações, e pinturas e para facilitar os trabalhos a efectuar nos correspondentes perímetros envolventes.Inclui molduras, aros, dobradiças, puxador e demais acessórios necessários. As reparações e pinturas constam de artigo autónomo.
| Portas de acesso às Salas C, D e E, e porta do WC F/M. | un | 4
| Caixilharias fixas do corredor, caso tenha sido necessária a sua remoção. |  | 9
12.2.2 | Reinstalação de caixilharias das fachadas e correspondentes caixas de estores retiradas provisóriamente, quando necessário, para reparações e pinturas descrtas em CE, incluindo a substituição de aros, dobradiças, mecanismos e outros acessórios danificados.
| Vão de faclada das salas A, B, C, D, E, e das Instalações Sanitárias, caso tenha sido necessária a sua remoção. | un | 12
12.3 | APOIO DE CONSTRUÇÃO CÍVIL
12.3.1 | Apoio de construção civil às diversas especialidades e entidades participantes na obra, incluindo fornecimento, montagem e desmontagem de gruas e andaimes com parapeitos, rodapés, rede plástica de protecção e demais trabalhos e acessórios necessários para a execução da obra. | vg | 1
12.3.2 | Apoio de construção civil para reposicionamento de extintores e encastramento de carreteis nas coretes, de acordo com o projecto da especialidade e legislação em vigor, incluindo remates, execução e instalação de sinalização e todos os trabalhos necessários. | vg | 1
12.4 | LIMPEZA DA OBRA
12.4.1 | Execução da limpeza da caixa de escadas principal, abarcando os lanços e patamares (patamares de piso e patamar intermédio) correspondentes ao piso térreo e primeiro andar, e ainda ao lanço e patamar intermédio entre o primeiro e o segundo andar, incluindo ainda o desvão da escada à cota do piso térreo. | vg | 1
12.4.2 | Execução da limpeza geral da obra após a conclusão da mesma. | vg | 1
12.5 | Apoios de segurança
| Reforço das protecções de padieiras e outras estruturas nas situações de transição entre compartimentos isolados pelo plano de SCI com aplicação de placas "fireboard" e aplicação de mástique vedante intumescente do tipo Raytech, para vedação/selagem corta fogo a utilizar em tubos corrugados no seccionamento entre compartimentos corta-fogo. | vg | 1
13. | TELAS FINAIS E MANUAL
13.1 | Elaboração das telas finais georeferênciadas, e dossier com a compilação de todas as fichas técnicas com os certificados e as características e especificações de manutenção dos elementos, materiais, estruturas e sistemas aplicados em obra. | vg | 1