## Folha1
Reparação de Muro de Proteção Costeira da Avenida da Conceição
Mapa de Quantidades
| Designação dos Trabalhos | Uni | Quant
1 | Montagem de Estaleiro (Mobilização de Equip.)
1.1 | Estaleiro de obra e mobilização de equipamento, de modo a abranger todas as frentes de trabalho necessárias à sua execução; montagem de estaleiro, manutenção do estaleiro pelo período previsto para a execução da obra; implementação e cumprimento do plano de prevenção e gestão de resíduos sólidos de acordo com a respetiva legislação em vigor, tendo em conta a caracterização da obra, incorporação de reciclados e prevenção de resíduos; acondicionamento e triagem, produção de resíduos de construção e demolição, de acordo com as condições técnicas especiais; implementação e cumprimento do plano de prevenção e segurança no trabalho, de acordo com as condições técnicas especiais; desmonte do estaleiro e limpeza final da obra; | un | 1
1.2 | Fornecimento e montagem de placa de obra com 2,00mx1,20m, incluindo estrutura em ferro galvanizado, composta por prumos verticais em tubo de Ø63, fixos ao solo com argamassa, numa profundidade mínima de 40cm, aro em tubo facar 40mmx40mm e chapa metálica com 30mm, fixa aos prumos verticais com abraçadeiras de aba quinada de diâmetro 60mm de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução, conforme desenho de pormenor; | un | 1
Nota: Os meios a utilizar para a execução dos trabalhos deverão ser proporcionais ao tipo de trabalho a executar, nunca utilizando meios que pelas suas caraterísticas possam agravar as condições inicialmente existentes;
2 | Trabalhos Preparatórios
2.1 | Preparação e execução de plataforma de acesso, com material de empréstimo, contigua á fundação do muro, assim como posterior remoção após conclusão dos trabalhos; | vg | 1
2.2 | Remoção de capeamento danificado na área de intervenção, onde serão executados os trabalhos de reconstituição geral do forramento, incluindo remoção a vazadouro a local licenciado para o efeito; | vg | 1
3 | Reparação de Muro
3.1 | Execução de ancoragens em U com ferro aço nervurado A500NR diâmetro de 16mm, fixas com material resistente tipo bucha química, dispostos em quincôncio com afastamento 2,00m entre si e afastamento de 1,00m em níveis de altura, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários; | un | 80
3.2 | Execução de revestimento de muro com largura média de 50cm, incluindo fornecimento de pedra de basalto da região e argamassa para fixação, incluindo montagem e desmontagem de andaimes, assim como todos os trabalhos e acessórios necessários; | m² | 285
3.3 | Reparação parcial do troço onde existe destacamento de pedras, incluindo limpeza prévia e aplicação de novo revestimento incluindo fornecimento da pedra de basalto da região e argamassa de fixação, assim como todos os trabalhos e acessórios necessários; | m² | 75
3.4 | Execução de sapata de fundação com betão ciclópico da classe C25/30 na razão de 60% de betão e 40% pedra, incluindo cofragem, descofragem e trabalhos necessários ao bom acabamento; | m² | 39
3.5 | Execução de coroamento do muro em betão armado, com largura média de 1,10m e espessura de 10cm, com acabamento afagado, igual ao existente incluindo cofragem e descofragem; | ml | 15

## Final
Requalificação da Frente Marítima da Avenida da Conceição
Estimativa de Custos
| Designação dos Trabalhos | Uni | Quant | Preço Uni. | Valor Global
1 | Montagem de Estaleiro (Mobilização de Equip.)
1.1 | Estaleiro de obra e mobilização de equipamento, de modo a abranger todas as frentes de trabalho necessárias à sua execução; montagem de estaleiro, manutenção do estaleiro pelo período previsto para a execução da obra; implementação e cumprimento do plano de prevenção e gestão de resíduos sólidos de acordo com a respetiva legislação em vigor, tendo em conta a caracterização da obra, incorporação de reciclados e prevenção de resíduos; acondicionamento e triagem, produção de resíduos de construção e demolição, de acordo com as condições técnicas especiais; implementação e cumprimento do plano de prevenção e segurança no trabalho, de acordo com as condições técnicas especiais; desmonte do estaleiro e limpeza final da obra; | un/mês | 3 | 1200 | 3600
1.2 | Fornecimento e montagem de placa de obra com 2,00mx1,20m, incluindo estrutura em ferro galvanizado, composta por prumos verticais em tubo de Ø63, fixos ao solo com argamassa, numa profundidade mínima de 40cm, aro em tubo facar 40mmx40mm e chapa metálica com 30mm, fixa aos prumos verticais com abraçadeiras de aba quinada de diâmetro 60mm de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução, conforme desenho de pormenor; | un | 1 | 780 | 780
Nota: Os meios a utilizar para a execução dos trabalhos deverão ser proporcionais ao tipo de trabalho a executar, nunca utilizando meios que pelas suas caraterísticas possam agravar as condições inicialmente existentes;
| Total Capítulo |  |  |  | 4380
2 | Zona do Arco
2.1 | Demolições
2.1.1 | Remoção de calçada 2000, por forma a permitir selecionar as que se encontram em bom estado entregando-as ao dono de obra no armazém municipal, e o restante material proveniente dessa ação, deverá ser transportado a vazadouro devidamente licenciado; | m2 | 2000 | 7 | 14000
2.1.2 | Limpeza da camada superficial de assentamento, composta de areia, até uma profundidade de 15cm, e posterior compactação através de equipamento mecânico, até obter a cota da base do pavimento térreo, por forma a preparar a superficie pronta a receber a camada de betonilha de regularização, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessários para uma correta pendente e homogenização da superficie, assim como transporte a vazadouro devidamente licenciado, do material proveniente desta ação; | m2 | 2000 | 4 | 8000
2.1.3 | Fornecimento e colocação de camada de betão C12/15 para limpeza e nivelamento com 10cm de espessura, fabricado em obra, para regularização do pavimento geral, por forma a deixar a superfície numa linha continua, isenta de altos e baixos, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários para a sua regularização; | m² | 2000 | 20 | 40000
2.1.4 | Fornecimento e colocação de calçada 2000, na percentagem 50% branca e 50% preta, execução de remates e preenchimento de juntas, cimento cola de fixação "weber-col pro", a aplicar conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios para um acabamento final homogéneo e isento de imperfeições, assim como transporte a vazadouro devidamente licenciado de todo o material sobrante; | m² | 2000 | 35 | 70000
2.1.5 | Fornecimento e aplicação de pedra serrada da região, com dimensão 40cmx40cmx4cm, isenta de favos, cimento cola de fixação "weber-col pro", e respetivo mata juntas, na cor cinza "weber color", incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários para um bom acabamento, a aplicar nos remates na rampa onde irá ser colocado o painel de selfies; | ml | 14 | 66 | 924
| Total Capítulo |  |  |  | 132924
3 | Rede electrica
3.1 | Fornecimento e montagem de coluna metálica cónica 4m da Schreder, incluindo cabos, terminais, fusiveis, elétrodos de terra, e todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento | un | 9 | 490 | 5512.5 | 488.0789
3.2 | Fornecimento e montagem de luminária tipo Oyo, da Schreder, Led VCA RF M5 C4/5 (tipo c), incluindo tocos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento | un | 9 | 375 | 3375
| Total Capítulo |  |  |  | 8887.5
1 | Zona do Arco
1.1 | Fornecimento e montagem de KIT de quiosque com 300x300cm, e avançado de 150cm, pendente de 1 água com cobertura oculta, cobertura em chapa sandwiche RAL 7011 + forro, paredes duplas (revestimento exterior em thermowood 2.8cm de espessura e revestimneto interior em madeira pintada), 1 porta lateral 220x100cm, portada basculante 150x75cm, pavimento em deck de madeira antiderrapante, parafusaria e ferragens em aço inox 316, pavimento em madeira tratada em autoclave, conforme peças desenhadas; | un | 3 | 13084.85 | 39254.55 | 1.25
1.2 | Fornecimento de escaparate com pio com 1000x500x900, tipo remper; | un | 3 | 437.5 | 1312.5
1.3 | Fornecimento de torneira de bancada tipo THOMAS DELINIA ref. 82006987 da Leroy Merlin; | un | 3 | 150 | 450
1.4 | Fornecimento de escaparate com duas prateleiras com 1000X500X900, tipo remper; | un | 3 | 500 | 1500
1.5 | Fornecimento de ecoponto tipo ECO RMA da Veco Urban Design; a) | un | 1 | 945 | 945
1.6 | Fornecimento conjunto de mesa com 2 bancos, tipo Estoril da Toscca; | un | 3 | 562.5 | 1687.5
| Total capítulo |  |  |  | 45149.55
2 | Avenida da Conceição
2.1 | Fornecimento de conjunto de 2 bancos de 1,50m com e floreira, tipo Toscca; | un | 16 | 549.6125 | 8793.8
2.2 | Fornecimento de moldura em pinho tipo PANORAMIC 4 da Veco Urban Design; a) | un | 1 | 2475 | 2475
2.3 | Fornecimento de ecoponto tipo ECO RMA da Veco Urban Design; a) | un | 2 | 945 | 1890
2.4 | Fornecimento de grelha de proteção e aro para arvore tipo C48B da Veco Urban Design; a) | un | 26 | 337.5 | 8775
| Total capítulo |  |  |  | 21933.8
| Total Final |  |  |  | 213274.85
Acresce IVA á taxa legal em vigor.
1\