CADERNO DE ENCARGOS

CENTRO SOCIAL DE BODIOSA

EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE

“AMPLIAÇÃO DE ERPI DO CENTRO SOCIAL DE BODIOSA”

## Índice

Capítulo I	3

Capítulo II	4

1.	OBJETO DO CONCURSO	4

2.	Decisão de contratação	4

3.	preço base	4

4.	Fundamentos do procedimento	4

5.	documentos da proposta	5

6.	prazo para apresentação da proposta	5

7.	modo de apresentação da proposta	5

8.	caução	5

9.	critérios de adjudicação	5

10.	legislação aplicável	6

11.	execução dos trabalhos	6

Capítulo III	7

12.	generalidades	7

13.	arranjos exteriores	7

14.	materiais e elementos de construção	7

15.	trabalhos não especificados	8

16.	descrição dos trabalhos	8

17.	Garantia de assistência técnica	8

18.	segurança	8

19.	diversos	9

# Capítulo I

Identificação da entidade adjudicante

Centro Social de Bodiosa

Cruzamento da Austrália

Oliveira de Baixo

Bodiosa

NIF 503 356 417

CAE 87301 – Atividade de apoio social a pessoas idosas com alojamento

# Capítulo II

## Caderno de encargos

- OBJETO DO CONCURSO

Concurso para a realização das obras cuja empreitada é designada por “Ampliação da ERPI do Centro Social de Bodiosa”

- Decisão de contratação

A Direção do Centro Social Bodiosa, na reunião de 23 de dezembro de 2021, deliberou constituir um júri no sentido de promover e acompanhar as obras relacionadas com a empreitada de construção designada por “Ampliação da ERPI do Centro Social de Bodiosa”.

As competências atribuídas ao Júri do concurso são as definidas no ponto 1 do artigo 69º do CPP anexo ao Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro.

- preço base

O preço base para a obra de construção da empreitada de construção designada por “Ampliação da ERPI do Centro Social de Bodiosa” é de 596 425,61 € (Quinhentos e noventa e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco euros e sessenta e um cêntimos).

De acordo com o artigo 47º do CPP o preço base é o valor máximo que o Centro Social de Bodiosa se dispõe a pagar pela execução da obra

- Fundamentos do procedimento

Atendendo ao preço base estabelecido para a realização das obras constantes neste processo e de acordo com o estipulado na alínea b) do artigo 2º da Lei nº 30/2021, de 21 de maio, que aprova medidas especiais de contratação pública, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, o procedimento de adjudicação das obras será uma consulta prévia simplificada, com convite a 5 entidades.

- documentos da proposta

- Valor da Proposta

- Lista de preços unitários de todas as espécies de trabalhos previstas no projeto.

- Declaração do concorrente da aceitação do caderno de encargos (anexo 1 do DL 18/2008 de 29 de janeiro, na sua última versão.

- Declaração da situação contributiva regularizada perante a Autoridade Tributária.

- Declaração da situação contributiva regularizada perante a Segurança Social.

- Cópia do alvará emitida pelo IMPIC (Classe relativa ao valor das obras a realizar)

- prazo para apresentação da proposta

A proposta deverá ser entregue até às 17 horas do dia 31 de janeiro de 2022..

- modo de apresentação da proposta

Este procedimento, nos termos da alínea b) do artigo 2º da Lei nº 30/2021, de 21 de maio, que aprova medidas especiais de contratação pública e altera o Código dos Contratos Públicos, é uma consulta prévia simplificada, com convite a cinco entidades e será realizado através da plataforma de contratação eletrónica ACINGOV.

- caução

De acordo com o estipulado no ponto 1 do artigo 89º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, é exigível a prestação de caução no valor de 5% do preço contratual.

O modo de prestação da caução é o definido no artigo 90º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, que no seu ponto 2 indica que a caução pode ser prestada por depósito em dinheiro, ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária ou seguro-caução.

A caução deve ser prestada no prazo de 10 dias a contar da notificação de adjudicação prevista no nº 2 do artigo 77º.

- critérios de adjudicação

O Centro Social de Bodiosa adjudicará a empreitada de construção designada por “Ampliação da ERPI do Centro Social de Bodiosa” ao concorrente cuja proposta tenha o valor mais baixo.

As propostas apresentadas com um valor superior ao preço base indicado no ponto 3 deste caderno de encargos devem ser excluídas.

As propostas que se apresentem instruídas sem respeitar o ponto 5 devem ser excluídas.

- legislação aplicável

Em tudo o que estiver omisso no presente convite, observar-se-á o disposto no Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, e restante legislação aplicável.

- execução dos trabalhos

O prazo para a execução dos trabalhos será de 365 dias contados a partir do dia do auto de consignação

# Capítulo III

## especificações técnicas

- generalidades

As obras a executar encontram-se definidas e quantificadas em folhas anexas.

As obras de construção civil devem ser executadas de acordo com as boas práticas construtivas e utilizando materiais de qualidade.

O prazo para a execução dos trabalhos será de 45 dias contados a partir do dia do auto de consignação.

Durante a fase de construção, sempre que necessário, pode ser exigido a instaladas redes separadoras provisórias ou tapumes para proteção das pessoas estranhas á obra.

- arranjos exteriores

Os arranjos exteriores devem ser executados tendo em atenção as questões de higiene e segurança e os materiais sobrantes deverão ser depositados em local, sendo estes trabalhos da responsabilidade da empresa adjudicatária, incluindo o pagamento de eventuais taxas ambientais.

- materiais e elementos de construção

### Os materiais a empregar na obra deverão satisfazer as Condições Técnicas das C.T.E. e respeitar os regulamentos que lhe dizem respeito, as Normas Portuguesas, os Documentos de homologação e de classificação, bem como as normas de boa construção.

### Todos os materiais devem ainda ser submetidos a aprovação da fiscalização, que poderá determinar a realização de ensaios especiais para comprovação das suas características.

- trabalhos não especificados

Os trabalhos não especificados, que sejam necessários executar para o cumprimento da presente empreitada, serão executados com perfeição e solidez, tendo em vista os Regulamentos, Normas e demais legislação em vigor, e as instruções da fiscalização.

- descrição dos trabalhos

Os trabalhos a executar nas obras de construção desta empreitada e a sua quantificação encontram-se descritos e medidos na lista de medições anexa.

- Garantia de assistência técnica

O adjudicatário obriga-se, durante o período de garantia, a reparar quaisquer anomalias na construção e afinar ou substituir elementos, peças ou órgãos nos quais se reconheçam defeitos de construção ou montagem, devendo atender prontamente a toda e qualquer reclamação.

Sempre que solicitado pelo dono da obra, a empresa adjudicatária da construção, deve assegurar a assistência técnica.

A receção definitiva será feita após o termo do período de garantia, mediante pedido escrito formulado ao dono da obra.

O empreiteiro responderá plenamente, perante a Fiscalização, pela observância das condições estabelecidas neste caderno de encargos.

- segurança

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor sobre segurança, higiene e saúde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, sendo da sua conta os encargos que de tal resultem.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições legais e regulamentares aplicáveis, a vida e a segurança do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assistência médica de que careça por motivo de acidente no trabalho.

Em caso de negligência do empreiteiro no cumprimento das obrigações estabelecidas, a fiscalização poderá tomar, à custa dele, as providências que se revelem necessárias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

O empreiteiro apresentará, antes do início dos trabalhos e, posteriormente, sempre que a fiscalização o exija, apólices de seguro contra acidentes de trabalhos relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Das apólices constará uma cláusula pela qual a entidade seguradora se compromete a mantê-las válidas até à conclusão da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegação no decurso desse prazo, a sua validade só terminará 30 dias depois de ter feito ao dono da obra a respetiva comunicação.

- diversos

Em tudo o que este caderno de encargos for omisso deve sempre ser respeitado o estipulado no Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro.

O Presidente da Direção