## Índice
ÍNDICE
REDE AA
CONDUTA | Conduta
RAMAL DE LIGAÇÃO | Ramal de Ligação
TROÇO DE TUBAGEM | Troço Tubagem
VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO | Válvula Redutora de Pressão
VÁLVULA DE RETENÇÃO | Válvula de Retenção
VÁLVULA DE SECCIONAMENTO | Válvula Seccionamento
TIPO CAPTAÇÃO | Tipo Captação
CÉLULA | Célula
GRUPO ELETROBOMBA | Eletrobomba
VENTOSA | Ventosa
HIDRANTE | Hidrante
MEDIDOR DE CAUDAL | Medidor de Caudal
JUNTA CEGA | Junta Cega
VÁLVULA DE DESCARGA | Válvula Descarga
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | Estação Elevatória
REDE AR
CÂMARA RAMAL DOMICILIÁRIO | Câmara Ramal Domiciliário
RMAL DOMICILIÁRIO | Ramal_Domiciliario
CONDUTA ELEVATÓRIA | Conduta Elevatória
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA_AR | Estação Elevatória_AR
TROÇO COLETOR_AR | Troço Coletor
VÁLVULA DE REGULAÇÃO_AR | Válvula Regulação
PONTO DE REJEIÇÃO | Ponto de Rejeição
VÁLVULA DE DESCARGA_AR | Válvula Descarga_AR
VÁLVULA DE MARÉ | Válvula Maré
CÂMARA DE VISITA | Câmara Visita
DESCARREGADOR DE TEMPESTADE E/OU EMERGÊNCIA | Descarregador Temp_Emergê.
VENTOSA_AR | Ventosa_AR
MEDIDOR DE CAUDAL_AR | Medidor de Caudal_AR
VÁLVULA DE RETENÇÃO_AR | Válvula de Retenção_AR
GRUPO ELETROBOMBA_AR | Eletrobomba_AR
VÁLVULA DE SECCIONAMENTO_AR | Válvula Seccionamento_AR
FOSSA SÉPTICA | Fossa Séptica

## Conduta
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. Sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela Execução | Tipo de secção | Material | Dimensão da secção | Declive (%) | Tipo de Assentamento | Classe/pressão nominal (PN) | Tipo de Junta

## Ramal de Ligação
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. Sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela Execução | Tipo de Ramal | Matrial | Diâmetro (mm) | Profundidade (m) | Comprimento (m) | Número de polícia | Observações

## Troço Tubagem
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. Sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela Execução | Função da Tubagem | Material | Diâmetro (mm) | Classe/pressão nominal (PN) | Profundidade (m) | Comprimento (m) | Tipo de Junta | Cota de soleira a jusante (m) | Localização | Observações

## Válvula Redutora de Pressão
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. Sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela Execução | Dimâmetro Nominal (mm) | Caudal minimo (m3) | Caudal máximo (m3) | Filtro | Pressão a montante | Pressão a Jusante | Regulação | Modelo | Fabricante | Fornecedor | Localização | Cota de Terreno (m) | Observações

## Válvula de Retenção
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. Sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela Execução | Tipo | Diâmetro nominal (mm) | Pressão nominal (bar) | Tipo de montagem | Modelo | Fabricante | Fornecedor | Localização | Observações

## Válvula Seccionamento
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. Sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela Execução | Tipo de válvula | Tipo de montagem | Modo de operação | Diâmetro nominal (mm) | Pressão nominal (bar) | Estado operacional | Colocação | Meio receptor | Telegestão | Modelo | Fabricante | Fornecedor | Observações

## Tipo Captação
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. Sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela Execução | Tipo de captação | Regime de funcionamento | Cota de superficie (m) | Profundidade da captação (m) | Nível hidróstático (m) | Nível hidrodinâmico (m) | Caudal de funcionamento (m3/h) | Altura manométrica (m) | Observações

## Célula
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. Sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela Execução | Modo de implantação | Forma em planta | Capacidade de reserva (m3) | Altura máxima (m) | cota de soleira (m) | Cota de entrada (m) | Cota de descarga de fundo (m) | Cota de descarga de superficie (m) | Tipo de medição de nível | Observações

## Eletrobomba
[10 empty] | Caratecterísticas das bombas | [11 empty] | Características do motor
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. Sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela Execução | Tipo de grupo | Localização | Observações | Cota do nível de referência (m) | Altura geométrica de elevação (m) | Altura de elevação total (m) | Caudal (m3/h) | Altura geométrica de aspiração (m) | Rendimento (%) | NPSH (m) | Velocidade (m/s) | Modelo | Fabricante | Fornecedor | Número se série | Tipo de arranque | Tipo de alimentação | Potência (kW) | Tensão (V) | Intensidade (A) | Cos (fi) | Rendimento (%)2 | Frequência (Hz) | Velocidade (rpm) | Modelo3 | Fabricante4 | Fornecedor5 | Número de série

## Ventosa
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. Sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela Execução | Tipo | Função | Diâmetro nominal (mm) | Dispositivo de fecho | Natureza do ramal | Modelo | Fabricante | Fornecedor | Localização | Observações

## Hidrante
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. Sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela Execução | Tipo de Hidrante | Estado Operacional | Válvula de proteção | Modelo do Hidrante | Fornecedor | Observações

## Medidor de Caudal
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. Sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela Execução | Tipo de medidor de caudal | Diâmetro nominal (mm) | Caudal minimo (L/s) | Caudal máximo (L/s) | Transmissão à distância | Totalizador | Registador | Fabricante | Fornecedor | Modelo | Localizaçção | Observações

## Junta Cega
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. Sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela Execução | Tipo de Junta Cega | Material da Junta Cega | Diâmtero nominal (mm) | Fabricante | Fornecedor | Modelo da Junta Cega | Observações

## Válvula Descarga
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. Sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela Execução | Tipo de válvula | Tipo de monstagem | Modo de operação | Diâmetro nominal (mm) | Pressão nominal | estado operacional | colocação | Meio receptor | Telegestão | Modelo | Fabricante | Fornecedor | Observações

## Estação Elevatória
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. Sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela Execução | Desiganção da Estação Elevatória | Telecomando à distância | Proteção do golpe ariete | Destino Bombagem | Número de grupos | Gerador de emergência | Observações

## Câmara Ramal Domiciliário
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela execução | Coordenada M do eixo (m) | Coordenada P do eixo (m) | Tipo | Material | Diâmetro | Cota da tampa | Profundidade a montante | Forma de fecho | Dimensão de fecho (mm) | Material de fecho | Tipo de corpo | Localização | Observações

## Ramal_Domiciliario
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela execução | Tipo de ramal | Material | Diâmetro | Comprimento (m) | Localização | Número de polícia | Observações

## Conduta Elevatória
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela execução | Tipo de coletor | Material | Diâmetro | Classe/Pressão nominal (PN) | Comprimento (m) | Tipo de junta | Cota da soleira a jusante (m) | Localização | Observações

## Estação Elevatória_AR
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. Sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela Execução | Desiganção da Estação Elevatória | Telecomando à distância | Proteção do golpe ariete | Destino Bombagem | Número de grupos | Gerador de emergência | Observações

## Troço Coletor
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela execução | Tipo de coletor | Material | Tipo de secção | Dimensão da secção (mm) | Comprimento (m) | Tipo de junta | Tipo de recobrimento | Tipo de instalação | Profundidade a montante (m) | Profundidade a jusante (m) | Cota da soleira a montante (m) | Cota da soleira a jusante (m) | Inclinação (%) | Revestimento | Localização | Observações

## Válvula Regulação
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela execução | Tipo de válvula | Função de regulação | Colocação | Tipo de montagem | Modo de operação | Diâmetro nominal | Pressão nominal | Telegestão | Modelo | Fabricante | Fornecedor | Observações

## Ponto de Rejeição
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela execução | Coordenada M do eixo (m) | Coordenada P do eixo (m) | Tipo de câmara de visita | Designação | Localização | Observações

## Válvula Descarga_AR
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. Sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela Execução | Tipo de válvula | Tipo de monstagem | Modo de operação | Diâmetro nominal (mm) | Pressão nominal | Estado operacional | Colocação | Meio receptor | Telegestão | Modelo | Fabricante | Fornecedor | Observações

## Válvula Maré
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela execução | Fabricante | Fornecedor | Modelo | Localização | Observações

## Câmara Visita
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela execução | Coordenada M do eixo (m) | Coordenada P do eixo (m) | Tipo de câmara de visita | Cota do terreno (m) | Cota da soleira (m) | Tipo do corpo da câmara | Material do corpo da câmara | Dimensões da câmara (mm) | Modo de inserção dos coletores (m) | Tipo de queda | Localização | Observações

## Descarregador Temp_Emergê.
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela execução | Tipo de descarregador (m) | Disposição dos descarregador | Altura do descarregador (m) | Comprimento do descarregador | Diâmetro do coletor de entrada (mm) | Diâmetro do coletro de saida (mm) | Diâmtero do coletor de descarga | Localização | Observações

## Ventosa_AR
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. Sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela Execução | Tipo | Função | Diâmetro nominal (mm) | Dispositivo de fecho | Natureza do ramal | Modelo | Fabricante | Fornecedor | Localização | Observações

## Medidor de Caudal_AR
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. Sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela Execução | Tipo de medidor de caudal | Diâmetro nominal (mm) | Caudal minimo (L/s) | Caudal máximo (L/s) | Transmissão à distância | Totalizador | Registador | Fabricante | Fornecedor | Modelo | Localização | Observações

## Válvula de Retenção_AR
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. Sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela Execução | Tipo | Diâmetro nominal (mm) | Pressão nominal (bar) | Tipo de montagem | Modelo | Fabricante | Fornecedor | Localização | Observações

## Eletrobomba_AR
[10 empty] | Caratecterísticas das bombas | [11 empty] | Características do motor
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. Sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela Execução | Tipo de grupo | Localização | Observações | Cota do nível de referência (m) | Altura geométrica de elevação (m) | Altura de elevação total (m) | Caudal (m3/h) | Altura geométrica de aspiração (m) | Rendimento (%) | NPSH (m) | Velocidade (m/s) | Modelo | Fabricante | Fornecedor | Número se série | Tipo de arranque | Tipo de alimentação | Potência (kW) | Tensão (V) | Intensidade (A) | Cos (fi) | Rendimento (%)2 | Frequência (Hz) | Velocidade (rpm) | Modelo3 | Fabricante4 | Fornecedor5 | Número de série

## Válvula Seccionamento_AR
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. Sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela Execução | Tipo de válvula | Tipo de montagem | Modo de operação | Diâmetro nominal (mm) | Pressão nominal (bar) | Estado operacional | Colocação | Meio receptor | Telegestão | Modelo | Fabricante | Fornecedor | Observações

## Fossa Séptica
Código do elemento | Ano de instalação | Estado do ciclo de vida | Fonte de informação | Obs. Sobre fonte de informação | Entidade promotora | Responsável pela Execução | Tipo fossa séptica | Número de compartimentos | Origem do afluente | Altura do liquido (m) | Poço absorvente | População servida (hab) | Volume (m3) | Caudal de dimensionamento (m3/dia) | Observações