## Acessórios e Tubagem PEAD
1. | LOTE 1 - TUBAGEM E ACESSÓRIOS PEAD | Ref.ª Interna
1.1 | ABRAÇADEIRA PEAD E/S DN90 X 63 | 84905 | UN | 2
1.2 | ABRAÇADEIRA PEAD E/S DN110 X 63 | 84903 | UN | 2
1.3 | ABRAÇADEIRA PEAD E/S DN200 X 63 | 84904 | UN | 2
1.4 | ABRAÇADEIRA C/PORCA INSONORIZADA M8 DN32 | 96461 | UN | 6
1.5 | ADAPTADOR FÊMEA E/R 32 X 1 " | 96532 | UN | 6
1.6 | COLARINHO PEAD C/FLANGE 8 FUROS DN63 PN10 | 3373 | UN | 6
1.7 | COLARINHO LONGO DN63 PN10 | 33185 | UN | 6
1.8 | COLARINHO PEAD D75 PN10 LONGO | 10914 | UN | 6
1.9 | COLARINHO PEAD C/FLANGE 8 FUROS DN90 PN10 | 3375 | UN | 6
1.10 | COLARINHO LONGO DN90 PN10 | 33181 | UN | 6
1.11 | COLARINHO LONGO DN110 PN10 S/FLG | 33179 | UN | 6
1.12 | COLARINHO PEAD D110 C/FLG | 30322 | UN | 24
1.13 | COLARINHO PEAD D160 C/FLG | 33172 | UN | 10
1.14 | COLARINHO LONGO PEAD D160 | 95859 | UN | 2
1.15 | COLARINHO LONGO DN200 PN10 | 33176 | UN | 6
1.16 | COLARINHO LONGO DN250 PN10 | 44902 | UN | 12
1.17 | COLARINHO LONGO DN280 PN10 | 84910 | UN | 6
1.18 | COLARINHO LONGO DN315PN10 | 33374 | UN | 6
1.19 | COLARINHO LONGO DN355PN10 | 33784 | UN | 4
1.20 | COLARINHO LONGO DN400 PN10 | 33786 | UN | 4
1.21 | COLARINHO LONGO DN500 PN10 | 50521 | UN | 4
1.22 | CURVA PEAD E/S DN63 45º PN10 MRS PE100 | 10932 | UN | 4
1.23 | CURVA PEAD E/S DN90 45º PN10 MRS PE100 | 10933 | UN | 4
1.24 | CURVA PEAD E/S DN110 45º PN10 MRS PE100 | 10934 | UN | 12
1.25 | CURVA PEAD E/S DN160 90º PN10 MRS PE100 | 96015 | UN | 2
1.26 | CURVA PEAD E/S DN200 45º PN10 MRS PE100 | 1543 | UN | 8
1.27 | CURVA PEAD E/S DN250 45º PN10 MRS PE100 | 80791 | UN | 3
1.28 | CURVA PEAD E/S DN280 45º PN10 MRS PE100 | 84949 | UN | 3
1.29 | CURVA PEAD E/S DN315 45º PN10 MRS PE100 | 84951 | UN | 3
1.30 | CURVA PEAD E/S DN63 90º PN10 MRS PE100 | 10927 | UN | 20
1.31 | CURVA PEAD E/S DN90 90º PN10 MRS PE100 | 10928 | UN | 12
1.32 | CURVA PEAD E/S DN110 90º PN10 MRS PE100 | 3406 | UN | 12
1.33 | CURVA PEAD D200 A 90º PN10 E/S | 89973 | UN | 8
1.34 | CURVA PEAD E/S DN250 90º PN10 MRS PE100 | 80789 | UN | 6
1.35 | CURVA PEAD E/S DN280 90º PN10 MRS PE100 | 84950 | UN | 4
1.36 | CURVA PEAD E/S DN315 90º PN10 MRS PE100 | 84952 | UN | 4
1.37 | CURVA PEAD DN63 45º TT | 1656 | UN | 10
1.38 | CURVA PEAD D63 A 90º TT | 1647 | UN | 12
1.39 | CURVA PEAD D110 A 45º TT | 1539 | UN | 12
1.40 | CURVA PEAD TT D110 A 90º | 30325 | UN | 6
1.41 | CURVA PEAD TT DN200 90º PN10 MRS PE100 | 10937 | UN | 10
1.42 | CURVA PEAD D400 A 90º C/PT TUBO PN16 | 51720 | UN | 2
1.43 | CURVA PEAD D500 A 90º C/PT TUBO PN16 | 13862 | UN | 2
1.44 | FLANGE AÇO D65 PN16 P/COLARINHO D75 | 75714 | UN | 4
1.45 | FLANGE AÇO D110 P/COL PEAD | 64423 | UN | 4
1.46 | FLANGE AÇO P/COLARINHO PEAD DN160 | 69035 | UN | 8
1.47 | FLANGE AÇO D250 P/COLARINHO LONGO DN280 PN10 | 86245 | UN | 8
1.48 | FLANGE AÇO D300 P/COLARINHO LONGO DN315 PN10 | 86246 | UN | 6
1.49 | FLANGE LOUCA REVESTIDA PP DN350/355 PN10 | 62735 | UN | 5
1.50 | FLANGE AÇO D400 P/COLARINHO LONGO DN400 PN10 | 86247 | UN | 5
1.51 | FLANGE AÇO DN500 | 42966 | UN | 5
1.52 | FLANGE ZINCADA DN250 | 59951 | UN | 12
1.53 | FLANGE LIVRE DE AÇO REVESTIDO 8 FUROS DN150 |  | UN | 2
1.54 | JOELHO E/R 032X90º | 7035 | UN | 2
1.55 | REDUÇÃO PEAD E/S DN63X1 1/2'' PN10 | 84934 | UN | 10
1.56 | REDUÇÃO PEAD E/S DN63X2'' PN10 | 84935 | UN | 14
1.57 | REDUÇÃO PEAD E/S DN63X50 PN10 | 11387 | UN | 4
1.58 | REDUÇÃO PEAD E/S D90X63 PN10 | 1550 | UN | 8
1.59 | REDUÇÃO PEAD E/S 90X63 PN16 | 84936 | UN | 8
1.60 | REDUÇÃO PEAD E/S D110X90 | 51041 | UN | 8
1.61 | REDUÇÃO PEAD E/S D160X90 | 96016 | UN | 2
1.62 | REDUÇÃO PEAD E/S D160X110 | 75627 | UN | 2
1.63 | REDUÇÃO TT DN90 X DN63 | 84931 | UN | 6
1.64 | REDUÇÃO TT DN110 X DN90 | 1551 | UN | 10
1.65 | REDUÇÃO TT DN200 X DN110 | 84927 | UN | 8
1.66 | REDUÇÃO TT DN250 X DN200 | 84928 | UN | 4
1.67 | REDUÇÃO TT DN280 X DN250 | 70568 | UN | 4
1.68 | REDUÇÃO TT DN315 X DN250 | 70573 | UN | 4
1.69 | REDUÇÃO TT DN315 X DN280 | 84929 | UN | 4
1.70 | REDUÇÃO TT DN400 X DN315 | 84930 | UN | 4
1.71 | TÊ PEAD E/S DN63 | 33907 | UN | 4
1.72 | TÊ PEAD D75 ELETROSOLD PN10 | 1624 | UN | 4
1.73 | TÊ PEAD D110X110 PE100 SDR17 E/S | 33183 | UN | 4
1.74 | TÊ PEAD E/S DN160 | 38395 | UN | 4
1.75 | TÊ RED. PEAD ELECT. PE100 PN16 DN 90X63 C/RED.*32 | 96533 | UN | 4
1.76 | TÊ PEAD TT DN63 PN10 MRS PE100 | 1623 | UN | 10
1.77 | TÊ PEAD TT DN90 PN10 MRS PE100 | 1625 | UN | 8
1.78 | TÊ PEAD TT DN110 PN10 MRS PE100 | 84937 | UN | 8
1.79 | TÊ PEAD TT DN160 PN10 MRS PE100 | 10915 | UN | 4
1.80 | TÊ PEAD TT DN200 PN10 MRS PE100 | 10922 | UN | 3
1.81 | TÊ PEAD TT DN250 PN10 MRS PE100 | 10923 | UN | 3
1.82 | TÊ PEAD TT DN280 PN10 MRS PE100 | 84938 | UN | 3
1.83 | TÊ PEAD TT DN315 PN10 MRS PE100 | 10924 | UN | 3
1.84 | TRANSIÇÃO PEAD ELETROSOLDAVEL DN 90 X 2” MACHO (ADAPTADOR) | 96534 | UN | 4
1.85 | UNIÃO PEAD E/S DN63 PN10 | 3367 | UN | 54
1.86 | UNIÃO PEAD D75 PN10 E/S | 35493 | UN | 6
1.87 | UNIÃO PEAD ELECTROSOLDÁVEL D90 PN 10 | 17379 | UN | 36
1.88 | UNIÃO PEAD D110 E/S PN10 | 3370 | UN | 150
1.89 | UNIÃO PEAD D160 PN10 E/S | 35494 | UN | 6
1.90 | UNIÃO PEAD E/S DN200 PN10 | 17380 | UN | 126
1.91 | UNIÃO PEAD E/S DN250 PN10 | 17381 | UN | 8
1.92 | UNIÃO PEAD E/S DN280 PN10 | 41384 | UN | 6
1.93 | UNIÃO PEAD E/S DN315 PN10 | 10891 | UN | 8
1.94 | UNIÃO PEAD E/S DN355 PN10 | 33783 | UN | 6
1.95 | UNIÃO PEAD E/S DN400 PN10 | 62495 | UN | 4
1.96 | UNIÃO PEAD E/S DN500 PN10 | 17382 | UN | 6
1.97 | PASSA MUROS C/2FLANGES MÓVEIS D300 L=80 | 90782 | UN | 2
1.98 | TUBO PEAD PE100 32 X 10 KG - ROLO 100 MTS | 80344 | M | 36
1.99 | TUBO PEAD DN63 PN10 MRS PE100 (EM VARA) | 25749 | M | 36
1.100 | TUBO PEAD DN75 PN10 (EM VARA) | 36823 | M | 18
1.101 | TUBO PEAD DN90 PN10 MRS PE100 (EM VARA) | 16957 | M | 60
1.102 | TUBO PEAD DN110 PN10 MRS PE100 (EM VARA) | 70021 | M | 120
1.103 | TUBO PEAD DN160 PN10 MRS PE100 (EM VARA) | 71300 | M | 36
1.104 | TUBO PEAD DN200 PN10 MRS PE100 (EM VARA) | 16958 | M | 36
1.105 | TUBO PEAD DN250 PN10 MRS PE100 (EM VARA) | 16959 | M | 18
1.106 | TUBO PEAD DN280 PN10 MRS PE100 (EM VARA) | 2316 | M | 18
1.107 | TUBO PEAD DN315 PN10 MRS PE100 (EM VARA) | 27396 | M | 36
1.108 | TUBO PEAD DN355 PN10 MRS PE100 (EM VARA) | 2318 | M | 12
1.109 | TUBO PEAD DN400 PN10 MRS PE100 (EM VARA) | 38012 | M | 12
1.110 | TUBO PEAD DN500 PN10 MRS PE100 (EM VARA) | 42962 | M | 12

## Lote 2 - Válvulas e Ventosas
2. | LOTE 2 - VÁLVULAS E VENTOSAS | Ref.ª Interna
2.1 | CAIXA DESMULT. Com volante VÁLVULA BORBOLETA DN60 | 84921 | UN | 1
2.2 | CAIXA DESMULT. Com volante VÁLVULA BORBOLETA DN80 | 84922 | UN | 1
2.3 | CAIXA DESMULT. Com volante VÁLVULA BORBOLETA DN100 | 84914 | UN | 1
2.4 | CAIXA DESMULT. Com volante VÁLVULA BORBOLETA DN150 | 84915 | UN | 1
2.5 | CAIXA DESMULT. Com volante VÁLVULA BORBOLETA DN200 | 84916 | UN | 1
2.6 | VÁLVULAS DE CUNHA ELÁSTICA FFD F/F ROSCAR 3/4" PN10 | 17122 | UN | 15
2.7 | CAIXA DESMULT. Com volante VÁLVULA BORBOLETA DN300 | 84918 | UN | 1
2.8 | CAIXA DESMULT. COM VOLANTE P/VÁLVULA BORBOLETA DN350 | 90237 | UN | 1
2.9 | CAIXA DESMULT. Com volante VÁLVULA BORBOLETA DN400 | 84919 | UN | 1
2.10 | CAIXA DESMULT. Com volante VÁLVULA BORBOLETA DN500 | 84920 | UN | 1
2.11 | REDUTOR AVK C/VOLANTE P/VÁLVULA BORBOLETA DN200 | 56162 | UN | 3
2.12 | REDUTOR MANUAL AVK P/VÁLVULA BORBOLETA 250/300/400 |  | UN | 9
2.13 | VÁLVULA C.ELÁST.EXT.ROSC. F/F PN10 DN 3/4" | 17122 | UN | 3
2.14 | VÁLVULA C.ELÁST.EXT.ROSC. F/F PN10 DN 1" | 17123 | UN | 15
2.15 | VALVULA CNH ELAST FFD D1"1/2 ROSC F/F | 17124 | UN | 15
2.16 | VALVULA CNH ELAST FFD D2" ROSC F/F | 17125 | UN | 15
2.17 | VÁLV. DIAFRAGMA EXTR.ROSC.F/F,PN16,DN 3" | 17126 | UN | 1
2.18 | VALVULA RETENÇÃO BOLA FL-FD-D250 | 57688 | UN | 1
2.19 | VALVULA RETENÇÃO BIPARTIDA DN250 PN16 | 60683 | UN | 1
2.20 | VÁLVULA PVC 3/8" PN16 EPDM ROSCADA /F | 81567 | UN | 1
2.21 | VÁLV.CUNHA ELÁST.EXT.LISAS, PN 10,DN 80 | 17112 | UN | 1
2.22 | VÁLV.CUNHA ELÁST.EXT.LISAS, PN 10,DN 100 | 17113 | UN | 1
2.23 | VÁLV.CUNHA ELÁST.EXT.LISAS, PN 16,DN 125 | 17114 | UN | 1
2.24 | VÁLV.CUNHA ELÁST.EXT.LISAS, PN 10,DN 200 | 17116 | UN | 1
2.25 | VÁLV.CUNHA ELÁST.EXT.LISAS, PN 16,DN 250 AVK ou equivalente | 17117 | UN | 1
2.26 | VALVULA CUNHA ELASTICA FLANG DN60 PN10 AVK ou equivalente | 42310 | UN | 3
2.27 | VALVULA CUNHA ELASTICA FLANG DN80 PN10 AVK ou equivalente | 33533 | UN | 9
2.28 | VALVULA CUNHA ELASTICA FLANG DN100 PN16 AVK ou equivalente | 42313 | UN | 9
2.29 | VÁLVULA CUNHA ELÁSTICA FFD FLG DN125 PN10 | 23366 | UN | 1
2.30 | VALVULA CUNHA ELASTICA FLANG DN150 PN10 AVK ou equivalente | 33536 | UN | 9
2.31 | VALVULA CUNHA ELASTICA FLANG DN200 PN10 AVK ou equivalente | 42327 | UN | 9
2.32 | VÁLVULA CUNHA ELÁSTICA FLG FFD DN 250 PN10 AVK ou equivalente | 42328 | UN | 3
2.33 | VALVULA CUNHA ELASTICA FLANG DN150 PN10 P/SANEAMENTO AVK ou equivalente | 77563 | UN | 1
2.34 | VÁLVULA CUNHA ELÁSTICA FFD FLG DN 250 PN10 P/SANEAMENTO | 42328 | UN | 1
2.35 | VÁLVULA CUNHA ELÁSTICA FLG FFD DN 300 PN10 AVK ou equivalente | 42329 | UN | 3
2.36 | VÁLVULA CUNHA ELÁSTICA ABOCARDAR FFD DN 63 PN10 AVK ou equivalente | 84939 | UN | 1
2.37 | VÁLVULA AUTO FLUT. FLG DN80 PN10/16 COM VEIO, HASTE E BRAÇO DE AFINAÇÃO EM AÇO INOX AISI 316 E FLUTUADOR EM POLICLORETO DE VINILO (PARA ÁGUA RESIDUAL) | 79316 | UN | 1
2.38 | VÁLVULA CUNHA ELÁSTICA ABOCARDAR FFD DN 90 PN10 AVK ou equivalente | 17121 | UN | 1
2.39 | VÁLVULA CUNHA ELÁSTICA ABOCARDAR FFD DN 110 PN10 AVK ou equivalente | 84940 | UN | 1
2.40 | VÁLVULA CUNHA ELÁSTICA ABOCARDAR FFD DN 125 PN10 AVK ou equivalente | 50309 | UN | 1
2.41 | VÁLVULA CUNHA ELÁSTICA ABOCARDAR FFD DN 200 PN10 AVK ou equivalente | 57816 | UN | 1
2.42 | VÁLVULA DE CUNHA ELÁSTICA, PN10, DN250, COM ATUADOR ELÉTRICO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO AO MOTOR: 400V/50Hz ATRAVANCAMENTO: SEGUNDO DIN3202-F5 CORPO E TAMPA: FFD GJS-500-7 EN 1563 COM REVESTIMENTO EPOXI FUSO: AÇO INOX X20 Cr.13% - CUNHA: FFD GJS-500-7 + EPDM ATUADOR ELÉTRICO: COM FINS MICROS, FINS DE CURSO E SINALIZAÇÃO, LIMITADORES DE BINÁRIO E VOLANTE PARA COMANDO MANUAL DE EMERGÊNCIA | 87572 | UN | 1
2.43 | VÁLVULA BORB TIPO WAFER DN60 PN10 C/OBTURADOR INOX | 84941 | UN | 1
2.44 | VÁLVULA BORB TIPO WAFER DN80 PN10 C/OBTURADOR INOX | 32083 | UN | 3
2.45 | VÁLVULA BORB TIPO WAFER DN100 PN10 C/OBTURADOR INOX | 38184 | UN | 3
2.46 | VÁLVULA BORB TIPO WAFER DN150 PN10 C/OBTURADOR INOX | 4528 | UN | 3
2.47 | VÁLVULA BORB TIPO WAFER DN200 PN10 C/OBTURADOR INOX | 84942 | UN | 3
2.48 | Valvula Borboleta BVP-79BC Série 13 DN 200 PN10, corpo em Ferro Fundido, Disco em INOX AISI316 com vedação em EPDM, com redutor e volante - (FLG) | 13121 | UN | 1
2.49 | VÁLVULA BORB TIPO WAFER DN250 PN10 C/REDUTOR MANUAL | 35880 | UN | 3
2.50 | VÁLVULA BORB TIPO WAFER DN300 PN10 C/REDUTOR MANUAL | 84943 | UN | 3
2.51 | VÁLVULA BORB TIPO WAFER DN300 PN10 C/OBTURADOR INOX | 84943 | UN | 1
2.52 | VÁLVULA BORB TIPO WAFER DN400 PN10 C/OBTURADOR INOX | 65943 | UN | 1
2.53 | VÁLVULA BORB TIPO WAFER DN500 PN10 C/OBTURADOR INOX | 426 | UN | 1
2.54 | VÁLVULA BORB FLG DN250 PN10/16 Duplex 500 C/REDUTOR |  | UN | 1
2.55 | VÁLVULA BORB FLG S75/20 DN250 PN10 Duplex (ESGOTO) | 44776 | UN | 1
2.56 | VÁLVULA BORB FLG DN300 PN10/16 Duplex 500 C/REDUTOR |  | UN | 1
2.57 | VÁLVULA BORB FLG DN350 PN10 Ral5017 C/OBTURADOR INOX e sede VITON (entre flang.190 mm) com redutor manual | 84944 | UN | 1
2.58 | VÁLVULA BORB FLG DN500 PN10 Ral5017 C/OBTURADOR INOX e sede VITON (entre flang.350mm) com redutor manual | 84945 | UN | 1
2.59 | VÁLVULA BORB FLG AVK DN500 DUPLEX PN10 com redutor manual | 87958 | UN | 1
2.60 | VALVULA INOX ANTI-RETORNO DN150 | 23339 | UN | 1
2.61 | VENTOSA AUTOM. 1 FUNÇÃO, ROSCA (BSP) 1" | 33464 | UN | 15
2.62 | VENTOSA AUTOM.TRIP FUNÇÃO ROSCA (BSP) 2" | 91406 | UN | 12
2.63 | VENTOSA FFD AUTOM TRI EFEITO D025 DN80 FLANG (ESGOTO) | 4401 | UN | 6
2.64 | VENTOSA FFD AUTOM TRI EFEITO D025 DN100 FLANG (ESGOTO) | 4396 | UN | 6
2.65 | VENTOSA FFD ARI DINAM D-070 FL DN80 PN10/16 (ÁGUA POTÁVEL) | 72732 | UN | 6
2.66 | VENTOSA FFD D100 AUTOM D-070 TF FL (ÁGUA POTÁVEL) | 58070 | UN | 6
2.67 | VENTOSA PVC AUTOM TRI EFEITO D025 DN80 FLANG (ESGOTO) | 90397 | UN | 6
2.68 | VENTOSA PVC AUTOM TRI EFEITO D025 DN100 FLANG (ESGOTO) | 76054 | UN | 1
2.69 | VENTOSA PVC D200 AUTOM TF FL P/AGUA RESIDUAL (VENTOSA DE 150 + CONE DE 200X150) | 58072 | UN | 1
2.70 | VOLANTE AÇO P/VÁLVULAS DN100-125-150 | 4423 | UN | 6
2.71 | VOLANTE AÇO P/VÁLVULAS DN60-65-80 | 96637 | UN | 6
2.72 | VOLANTE AÇO P/VÁLVULAS DN200 |  | UN | 6
2.73 | VOLANTE AÇO P/VÁLVULAS DN250 |  | UN | 6

## Lote 3 - Consum.Cabos Elétricos
3. | LOTE 3 - CONSUMÍVEIS E CABOS ELÉTRICOS | Ref.ª Interna
3.1 | ATUADOR ELET P/VALVULA PRAHER EO425 C/INDICADOR DE POSIÇÃO 230VAC 50/60HZ | 85412 | UN | 3
3.2 | BRAÇADEIRA PLAST QUICK NEW 16 CR PP | 85413 | UN | 300
3.3 | BRAÇADEIRA PLAST QUICK NEW 20 CR PP | 85414 | UN | 300
3.4 | IGNITOR S2 4W 22W 230V | 9034 | UN | 52
3.5 | IGNITOR S10 4W 65W 230V | 13140 | UN | 65
3.6 | ARRANCADOR PROG 250KW 400V 28,5A ATS48D32Q | 86194 | UN | 1
3.7 | ARRANCADOR PROG 18,5KW 400V 38A ATS48D38Q | 31223 | UN | 3
3.8 | BALASTRO FLUOR 18W 220V | 28092 | UN | 3
3.9 | BALASTRO FLUOR 36W 220V | 13142 | UN | 12
3.10 | BALASTRO FLUOR 65W 220V | 13143 | UN | 3
3.11 | BARRAMENTO DISTRIB 63A 4P P/DISJ GV2 | 86195 | UN | 3
3.12 | TERMINAL ISOLAD GVI-G09 P/ALI BARRAM TELEMECANIQUE | 86188 | UN | 3
3.13 | BRAÇADEIRA PLAST SERRILHA D2,5 L150 PRT | 531 | UN | 3000
3.14 | BRAÇADEIRA PLAST SERRILHA 250MM PRETO | 16456 | UN | 3000
3.15 | BRAÇADEIRA PLAST SERRILHA 350MM PRETA | 16457 | UN | 2000
3.16 | BRAÇADEIRA PLAST SERRILH D7,6 L400 PRE | 16458 | UN | 1500
3.17 | DIFERENCIAL 4P 300MA 125A VIGI NG 125 BLOCO | 85433 | UN | 3
3.18 | BLOCO ASSO NHIII-PKZ2 MOELLER | 86197 | UN | 3
3.19 | BOBINA 230V AC DANFOSS P/VALV SOLENOIDE SP 018F6176 | 86198 | UN | 3
3.20 | BOBINA 230V AC BOSCH P/VALV SOLENOIDE REF.ª 1824210235 | 86199 | UN | 3
3.21 | BORNE 2,5MM2 WDU BEIGE | 85434 | UN | 60
3.22 | BORNE 2,5MM2 WPE TERRA | 85435 | UN | 30
3.23 | BORNE 4MM2 WDU AZUL | 85436 | UN | 30
3.24 | BORNE 2,5MM2 WDU AZUL | 85437 | UN | 30
3.25 | BORNE 4MM2 WDU BEIGE | 85438 | UN | 30
3.26 | BORNE 4MM2 WPE TERRA | 85440 | UN | 30
3.27 | BORNE 6MM2 WDU AZUL | 85439 | UN | 20
3.28 | BORNE 6MM2 WDU BEIGE | 85441 | UN | 30
3.29 | BORNE 6MM2 WPE TERRA | 85442 | UN | 20
3.30 | BORNE 95MM2 WDU70 | 85443 | UN | 20
3.31 | BUCIM PLAST PG11 | 13315 | UN | 60
3.32 | BUCIM PLAST PG13,5 | 13316 | UN | 70
3.33 | BUCIM PLAST PG16 | 13317 | UN | 30
3.34 | BUCIM PLAST PG21 | 13318 | UN | 6
3.35 | BUCIM PLAST PG29 | 13319 | UN | 6
3.36 | CABO MEDT 05VV-U 2X1,5+T | 85429 | M | 102
3.37 | CABO MEDT 05VV-U 2X2,5+T | 85430 | M | 102
3.38 | CABO MEDT 05VV-U 4X2,5+T | 85427 | M | 102
3.39 | CABO MEDT 05VV-U 4X4+T | 85428 | M | 102
3.40 | CABO POT H07V-K 1X1,5 AZ | 13243 | M | 21
3.41 | CABO POT H07V-K 1X1,5 BRC | 8573 | M | 102
3.42 | CABO POT H07V-K 1X1,5 CASTNH | 8571 | M | 102
3.43 | CABO POT H05V-K 1X1,5 PRT | 40613 | M | 102
3.44 | CABO POT H07V-K 1X1,5 VRD/AMR | 13244 | M | 21
3.45 | CABO POT H07V-K 1X1,5 VERM | 13246 | M | 21
3.46 | CABO POT H07V-K 1X1 AZ | 23683 | M | 21
3.47 | CABO POT H07V-K 1X1 PRT | 23684 | M | 102
3.48 | CABO POT H07V-K 1X1 VERM | 35393 | M | 102
3.49 | CABO POT H07V-K 1X2,5 AZ | 8576 | M | 21
3.50 | CABO POT H07V-K 1X2,5 PRT | 7439 | M | 21
3.51 | CABO POT H07V-K 1X2,5 (VERDE/AMARELO) | 23690 | M | 21
3.52 | CABO POT H07V-K 1X4 AZ | 46754 | M | 21
3.53 | CABO POT H07V-K 1X6 AZ | 13253 | M | 21
3.54 | CABO POT H07V-K 1X6 PRT | 13252 | M | 21
3.55 | CABO POT H05V-K 1X1 MM CASTNH | 85431 | M | 102
3.56 | CABO POT H05V-K 1X1MM BRC | 85432 | M | 102
3.57 | CABO POT H05V-K 1X1MM AMARE | 85444 | M | 102
3.58 | CABO POT H05V-K 1 MM VERDE | 85445 | M | 102
3.59 | CABO POT H07RN-F 4G2,5 | 74213 | M | 30
3.60 | CABO POT H07RN-F 5G2,5 | 38270 | M | 30
3.61 | CABO POT H07RN-F 3G2,5 PRT | 8632 | M | 30
3.62 | CABO POT H07Z1-K (AS) 1X10 AZUL | 98062 | M | 30
3.63 | CABO POT H07Z1-K (AS) 1X10 CASTNH | 98063 | M | 30
3.64 | CABO POT H07Z1-K (AS) 1X10 CINZ | 98064 | M | 30
3.65 | CABO POT H07Z1-K (AS) 1X10 PRETO | 98065 | M | 30
3.66 | CABO POT H07V-K (FV) 16 AZUL | 98066 | M | 30
3.67 | CABO POT H07Z1-K (AS) 1X16 CASTNH | 98068 | M | 30
3.68 | CABO POT H07Z1-K (AS) 1X16 CINZ | 98069 | M | 30
3.69 | CABO POT H07V-K (FV) 16 PRETO | 98067 | M | 30
3.70 | CABO H07RN-F (FBBN) 2x1,5 |  | M | 30
3.71 | CABO H07RN-F (FBBN) 7G 1,5 |  | M | 30
3.72 | CABO H07RN-F (FBBN) 4G 6 |  | M | 30
3.73 | CABO SIN LIYCY 8X0,75 CINZ | 49568 | M | 12
3.74 | CABO POT H07V-U 1,5MM AZ | 8635 | M | 21
3.75 | CABO POT COBRE V 1,5MM VRD/AMR | 23689 | M | 102
3.76 | CABO POT COBRE V 10MM PRT | 40634 | M | 21
3.77 | CABO POT H07V-U 2,5MM AZ | 8638 | M | 21
3.78 | CABO POT H07V-U 2,5MM PRT | 8523 | M | 21
3.79 | CABO POT H07V-U 2,5MM VRD/AMR | 8524 | M | 21
3.80 | CABO POT COBRE V 2,5MM CASTNH | 40633 | M | 21
3.81 | CABO POT COBRE V 4MM AZ | 40665 | M | 21
3.82 | CABO POT COBRE V 4MM PRT | 40635 | M | 21
3.83 | CABO POT VV 3X1,5 | 40626 | M | 102
3.84 | CABO POT R2V XV 4X4 G4 MM2 | 87415 | M | 100
3.85 | CABO XV 3X2.5+Tmm2 PT |  | M | 60
3.86 | CABO FLEXTREME USE – HARD – H07RN-F-255 – 4G 6MM PRYSMIAN |  | M | 30
3.87 | CALHA DIN TS35X7.5 PERF. (2M) 0514500000 |  | UN | 3
3.88 | CALHA EVOL.185x50 2XTP75 (2M) 16040 CBR |  | UN | 3
3.89 | CALHA EVOL.185x50 2XTP75 (2M) 16040 CBR |  | UN | 3
3.90 | CAIXA DERIV 90X90X57 T-BOX 40 IP55 | 85450 | UN | 36
3.91 | CAIXA DERIV 114X114X57 T-BOX 60 | 85462 | UN | 9
3.92 | CAIXA MEDIÇÃO TERRA 17,5X8,5CM PVC | 86157 | UN | 6
3.93 | COMANDOS DITEC - GOL4C |  | UN | 6
3.94 | CONSOLA OPER VW3A1101 | 66917 | UN | 3
3.95 | CONTACTOR LC1 3P 230 VAC 20A D09 | 86196 | UN | 2
3.96 | CONTACTO AUX GVAE20 NA+NF | 98168 | UN | 3
3.97 | CONTACTO AUXILIAR LADN11 |  | UN | 3
3.98 | CONTACTO AUX 26923 IOF | 85463 | UN | 6
3.99 | CONTACTO AUX 26924 IOF | 85464 | UN | 2
3.100 | CONTACTO AUX 220-240V OFF+OFF NG125 | 85465 | UN | 2
3.101 | CONTACTOR LC1 3P NA+NF 11KW 230V | 86142 | UN | 1
3.102 | CONTACTOR LC1 4P NA+NF 25AT 230V | 86143 | UN | 1
3.103 | CONTACTOR LC1 3P 50HZ 230V MOELLER | 86144 | UN | 1
3.104 | CONTACTOR LC1 2P 230V 50/60HZ PKZ2 | 86145 | UN | 1
3.105 | CONTACTOR LC1 3P NA+NF 7,5KW 400V | 86146 | UN | 1
3.106 | CONTACTOR LC1 3P 230V 50HZ DILM9-10 | 86147 | UN | 2
3.107 | CONTACTOR LC1 3P NA+NF 4KW 400V CA | 86148 | UN | 3
3.108 | CONTACTOR LC1 3P NA+NF 4KW 230V | 86149 | UN | 6
3.109 | CONTACTOR LC1 3P S/B 75KW 150A | 86150 | UN | 1
3.110 | CONTACTOR LC1 3P NA+NF 45KW 230V | 86151 | UN | 3
3.111 | CONTACTOR LC1 3P NA+NF 80A AC BOB 230V | 86152 | UN | 1
3.112 | CONTACTOR LC1 3P NA+NF 15KW 230V | 86153 | UN | 9
3.113 | CONTACTOR LC1 3P NA 4KW 24V | 86154 | UN | 3
3.114 | CONTATOR 25A 3NA 230V - ERC325 |  | UN | 3
3.115 | CONTATOR 40A 4NA 230V 3M - ESC440 |  | UN | 3
3.116 | CONTADOR TOTALIZ ANA 24VDC | 85579 | UN | 2
3.117 | CONTADOR HORARIO ANA 230V AC | 73316 | UN | 3
3.118 | CONTADOR HORARIO ANA 230V AC | 45548 | UN | 6
3.119 | CONTADOR HORARIO DIG XBK-H81000033E | 66882 | UN | 6
3.120 | CORNETA INDUSTRIAL SEM 24V CA IP43 (SIRENE) |  | UN | 3
3.121 | CORNETA INDUSTRIAL SEM 240V CA IP43 (SIRENE) |  | UN | 3
3.122 | DETETOR PROX. INDUT. M30 |  | UN | 3
3.123 | DISCONTACTOR CX 4KW 400V |  | UN | 3
3.124 | DISJUNTOR MAGNETT 1P 230V 16A | 7769 | UN | 6
3.125 | DISJUNTOR MAGNETT 2P 230V 2A | 40480 | UN | 4
3.126 | DISJUNTOR MAGNETT 1P 6KA 2A | 40481 | UN | 6
3.127 | DISJUNTOR 1P 230V 6A | 40482 | UN | 6
3.128 | DISJUNTOR 1P 230V 10A | 40483 | UN | 3
3.129 | DISJUNTOR MGN 4P 25KA 125A D NG125N | 85466 | UN | 2
3.130 | DISJUNTOR MGN 3P 400V 6,3A GV2LE10 | 86185 | UN | 6
3.131 | DISJUNTOR MGN 3P 400V 32A GV2 LE32 | 91211 | UN | 6
3.132 | DISJUNTOR MAGNETT 3P 400V 1,6-2,5A | 59154 | UN | 6
3.133 | DISJUNTOR MAGNETT 3P 400V 2,5-4A GV2ME0 | 24872 | UN | 6
3.134 | DISJUNTOR MAGNETT 3P 400V 4-6,3A GV2ME1 | 62858 | UN | 1
3.135 | DISJUNTOR MGN 3P 400V 32A C/CONT AUX NA | 86186 | UN | 4
3.136 | DISJUNTOR MGN 3P 400V 1-1,6A GV2ME06 | 86187 | UN | 4
3.137 | DISJUNTOR 4P 3KA C-16A | 85467 | UN | 2
3.138 | DISJUNTOR 4P 6/10KA C-32A | 85468 | UN | 3
3.139 | DISJUNTOR MAGNETT 4P 400V 10A 55110-4CS | 86217 | UN | 1
3.140 | DISJUNTOR 3P 3KA C-16A | 85469 | UN | 1
3.141 | DISJUNTOR 3P 6/10KA C-32A | 85471 | UN | 1
3.142 | DISJUNTOR MAGNETT 2P 230V 10A 55110-2CS | 86218 | UN | 9
3.143 | DISJUNTOR 4P 10KA C-80A 6 MOD |  | UN | 3
3.144 | DISJUNTOR 4P 6/10KA C-80A 4 MOD |  | UN | 3
3.145 | DISJ 1P 20A 3kA C - MW120 |  | UN | 3
3.146 | ELETROVALVULA 2/2 1/2" NF 321K35 24VDC | 13587 | UN | 3
3.147 | ELETROVALVULA 2/2 G3/4" NF BOB 24VDC 4W | 85472 | UN | 3
3.148 | ELETROVALVULA 2/2 G1" NF FKM 24DC | 85474 | UN | 2
3.149 | ELETROVALVULA 3/2 1/8" NF 6012 230VAC | 86155 | UN | 2
3.150 | ESPELHO QUADRO 774041 LEGRAND | 85062 | UN | 6
3.151 | EXTENSÃO ELET SPL 3M 3T | 60996 | UN | 12
3.152 | EXTENSÃO ELET SPL 1,5M 3T | 36564 | UN | 24
3.153 | EXTENSÃO ELET ROLO 25M 3T G2,5MM | 85544 | UN | 1
3.154 | EXTENSÃO ELET ROLO 50M 3T G2,5MM | 85545 | UN | 1
3.155 | FICHA F 246-B BOR | 25811 | UN | 12
3.156 | FICHA M 146-B-BLT BOR | 25810 | UN | 20
3.157 | FICHA M 3P+T 16A | 7523 | UN | 6
3.158 | FICHA F TRIFÁSICA 16A 3P+E | 87946 | UN | 6
3.159 | FICHA M SCHUKO 10/16A 220V | 23663 | UN | 9
3.160 | FICHA F SCHUKO 10/16A 220V | 23659 | UN | 12
3.161 | FICHA M 3P+T+N 32A 400V IP44 | 85546 | UN | 9
3.162 | FICHA F TRIFÁSICA 32A 3P+E | 87947 | UN | 6
3.163 | FICHA M 3P+T+N 16A 400V IP44 | 85548 | UN | 6
3.164 | FICHA F TRIFÁSICA 16A 3P+N+E | 87948 | UN | 6
3.165 | FICHA M 3P+T 32A | 7462 | UN | 9
3.166 | FICHA F TRIFÁSICA 32A 3P+N+E | 87949 | UN | 6
3.167 | FICHA CEE 2P+T 16A | 25805 | UN | 3
3.168 | FICHA TPL C/ TERRA | 13183 | UN | 3
3.169 | FILTRO INTF MA05/D/2 5AMP MAX | 40242 | UN | 3
3.170 | FIM CURSO BOTAO 3SE3 120-IE 240V+CABEÇA | 86137 | UN | 6
3.171 | CABO POT H07Z1-K (AS) 1X4 AZUL | 98070 | M | 30
3.172 | CABO POT H07Z1-K (AS) 1X4 CASTNH | 98071 | M | 30
3.173 | CABO POT H07Z1-K (AS) 1X4 CINZ | 98072 | M | 30
3.174 | CABO POT H07Z1-K (FV) 4 PRETO | 98073 | M | 30
3.175 | FITA ISOLAD 18MMX20M VERMELHA | 7454 | UN | 9
3.176 | FITA ISOLAD 18MMX20M AZUL | 7455 | UN | 24
3.177 | FITA ISOLAD 18MMX20M PRETO | 7456 | UN | 46
3.178 | FITA ISOLAD 18MMX20M VERDE | 37386 | UN | 12
3.179 | FITA PVC 19MMX20M VERDE/AMARELA ISOLADO | 7451 | UN | 6
3.180 | FITA AUTO VULCANIZAVEL 15X9MM SCOTCH 23 | 25813 | UN | 12
3.181 | FUSIVEL CIL 500V 6A 10X38 | 7229 | UN | 12
3.182 | FUSIVEL CIL 500V 2A GL 10X38 | 27063 | UN | 30
3.183 | FUSIVEL CIL 500V 4A 10X38 | 35500 | UN | 10
3.184 | FUSIVEL CIL 230V 0,1A 5X20MM | 86138 | UN | 12
3.185 | FUSIVEL CIL 230V 0,2A 5X20MM | 86139 | UN | 12
3.186 | FUSIVEL CIL 230V 1A 25X6MM | 86140 | UN | 12
3.187 | FUSIVEL CIL 230V 0,25A 5X20MM | 86158 | UN | 12
3.188 | FUSIVEL CIL 230V 0,5A 5X20MM | 86159 | UN | 12
3.189 | FUSIVEL CIL 230V 0,7A 5X20MM | 86160 | UN | 12
3.190 | FUSIVEL CIL 230V 1A 5X20MM | 86161 | UN | 16
3.191 | FUSIVEL CIL 230V 2A 5X20MM | 86162 | UN | 24
3.192 | FUSIVEL CIL 230V 5A 5X20MM | 86163 | UN | 30
3.193 | FUSIVEL CIL 500V 1A 6,3X32 | 63906 | UN | 9
3.194 | FUSIVEL CIL 500V 0,5A 6,35X32 | 7202 | UN | 6
3.195 | FUSIVEL CIL 500V 0,25A 6,35X32 | 7200 | UN | 6
3.196 | FUSIVEL NH00 500V 80A | 25804 | UN | 6
3.197 | FUSIVEL NH0 690V 125A KTF AM | 81544 | UN | 30
3.198 | FUSIVEL ZR-0 (38x10,3) 10A GL |  | UN | 30
3.199 | FUSIVEL ZR-0 (38x10,3) 16A GL |  | UN | 30
3.200 | FUSIVEL ZR-0 (38x10,3) 20A GL |  | UN | 30
3.201 | BARRAMENTO ESCADA 100A 4P - BM100 |  | UN | 1
3.202 | BASE FUS 10X38 | 85550 | UN | 6
3.203 | BASE FUS 5X20 | 85551 | UN | 6
3.204 | BASE FUSIVEL CIL.22X58 100A 1P - 3NW7211 |  | UN | 1
3.205 | BOIA 20M RNC 1002 | 73571 | UN | 6
3.206 | BOIA 15M PR2 TIPO PERA | 70730 | UN | 6
3.207 | INTERRUPTOR DIF 4P 400V 100A 300MA AC | 85552 | UN | 6
3.208 | INTERRUPTOR DIF 4P 400V 100A 300MA AC | 85552 | UN
3.209 | INTERRUPTOR CREP 1P 230V 8A 7245 | 86184 | UN | 9
3.210 | INTERRUPTOR DIF 4P 400V 25A 300MA AC | 85553 | UN | 3
3.211 | INTERRUPTOR DIF 4P 400V 40A 300MA 23045 | 85554 | UN | 3
3.212 | INTERRUPTOR DIF. 4P 40A 500MA Tipo AC |  | UN | 1
3.213 | INTERRUPTOR DIF 4P 400V 63A 300MA AC | 85555 | UN | 3
3.214 | INTERRUPTOR 1P 230V 10A IP65 | 86182 | UN | 6
3.215 | INTERRUPTOR UNIPOLAR C/TECLA E ESPELHO SIMPLES BRANCO |  | UN | 6
3.216 | INTERRUPTOR 2P 230V 10A IP65 | 86183 | UN | 3
3.217 | INTERRUPTOR CORTE 4P 63A - SBN463 |  | UN | 1
3.218 | INTERRUPTOR CORTE 4P 40A - SBN440 |  | UN | 1
3.219 | ISOLADOR GALV MCR-C-I/I-00-DC 24VDC | 33104 | UN | 9
3.220 | IGNITOR Z400MK 230V | 68381 | UN | 45
3.221 | LÂMPADA INCAND 50MA 36V AC BA9S 10X28 | 50784 | UN | 132
3.222 | LÂMPADA FLUOR 21W 230V AC E27/860 | 12434 | UN | 3
3.223 | LÂMPADA FLUOR 36W 230V AC TLD36W/54 | 12432 | UN | 52
3.224 | LÂMPADA FLUOR 18W 230V AC /840 | 33399 | UN | 6
3.225 | LÂMPADA FLUOR 20W/840 240V AC E27 | 81543 | UN | 50
3.226 | LÂMPADA HALO 500W 240V AC | 61723 | UN | 3
3.227 | LÂMPADA HALO 1000W 230V AC 64740 | 12438 | UN | 3
3.228 | LÂMPADA IODMET 70W 230V AC I HQI-TS | 59232 | UN | 3
3.229 | LÂMPADA LED PARATHON CL A75 12W/840 |  | UN | 10
3.230 | LÂMPADA LED 10W 230V AC BN TUB (60CM) | 98379 | UN | 10
3.231 | LÂMPADA LED T8 V 8,9W 4000K NW |  | UN | 100
3.232 | LÂMPADA LED 22W 230V AC TUB (120CM) | 98380 | UN | 100
3.233 | LÂMPADA LED 24W 230V AC TUB (150CM) | 98384 | UN | 100
3.234 | LÂMPADA LED PARATHON CL A60 10W/840 |  | UN | 4
3.235 | LÂMPADA LED AR111 11W 9 LEDS GX5,3 CW |  | UN | 12
3.236 | LÂMPADA LED 10W 230V AC PLC G24 | 100895 | UN | 30
3.237 | LÂMPADA NAV 100W 230V AC E40 | 28177 | UN | 21
3.238 | LÂMPADA NAV 150W 230V AC | 62653 | UN | 27
3.239 | LÂMPADA INCAND 60V 20MA AC CUNHA 30X5MM | 6664 | UN | 21
3.240 | LÂMPADA INCAND 5W 24V AC BA9S 10X38 | 85556 | UN | 120
3.241 | LÂMPADA INCAND 60W 230V AC E27 | 12457 | UN | 21
3.242 | LÂMPADA FLUOR 8W 840/CW AC T5 R0HS04/10 | 85557 | UN | 15
3.243 | LIGADOR RAP 2,5MM (BARRA) | 13321 | UN | 12
3.244 | LIGADOR RAP 4MM (BARRA) | 13322 | UN | 12
3.245 | LIGADOR RAP 6MM (BARRA) | 13323 | UN | 12
3.246 | MANGA TERMORETRATIL 30/8 1M PRETA CA47 | 13220 | UN | 6
3.247 | MANGA TERMORETRATIL 12/3 1M PRETA SRH2 | 13215 | UN | 6
3.248 | MANGA TRMNL 22/6MM | 13216 | UN | 6
3.249 | MANGA TERMORETRATIL 22 - 6 | 72134 | UN | 6
3.250 | MANGA TERMORETRATIL 27/8 1M PRETA SHR2 | 28162 | UN | 6
3.251 | MANGA TERMORETRATIL 1.6/0.8 1MT | 85558 | UN | 6
3.252 | MANGA TERMORETRATIL 4.8/2 1MT | 85559 | UN | 6
3.253 | MONITOR DE TENSÃO TRIFÁSICA RU 81 |  | UN | 9
3.254 | OLHO DE BOI 60W COM GRELHA METÁLICA |  | UN | 15
3.255 | PENTE LIGACAO 4P 1MT - KB480B |  | UN | 1
3.256 | PENTE LIGACAO 1P 1MT - KB190B |  | UN | 1
3.257 | PILHA ALCAL 1,5V AA LR6G | 17523 | UN | 400
3.258 | PILHA ALCAL 1,5V AAA LR3 | 16184 | UN | 500
3.259 | PILHA ALCAL 9V 6LR61 | 17524 | UN | 45
3.260 | PILHA ALCAL 1,5V C LR14 | 48834 | UN | 120
3.261 | PILHA ALCAL 1,5V D LR20 | 17522 | UN | 30
3.262 | PILHA ALCAL/RECR 1,5V LR06 AA-5706 IEC | 25814 | UN | 30
3.263 | PILHA LITIO 3V CR2032 | 16185 | UN | 150
3.264 | PILHA LITIO 6V CR-P2 | 75997 | UN | 36
3.265 | PILHA LITIO 3.6V LR20 ER34615M | 90276 | UN | 12
3.266 | PILHA ALCAL 12V LRV08 | 85580 | UN | 36
3.267 | PILHA ALCAL 12V L1028 23A K1000 | 85560 | UN | 30
3.268 | PILHA ALCAL 1,5V LR44 | 85561 | UN | 12
3.269 | PLATINA METALICA MONT SF/SM - NSYMP1810 |  | UN | 1
3.270 | PLATINA 190x140 GW44615 |  | UN | 1
3.271 | TERMINAL PONT 1MM2 | 13325 | UN | 300
3.272 | TERMINAL PONT 1,5MM2 | 13327 | UN | 100
3.273 | TERMINAL PONT 2,5MM2 | 13328 | UN | 300
3.274 | TERMINAL PONT 4 MM2 | 13329 | UN | 100
3.275 | TERMINAL PONT 6 MM2 | 13330 | UN | 100
3.276 | TERMINAL PONT/ISOLAD 10 MM | 93811 | UN | 100
3.277 | TERMINAL PONT/DPL/ISOLAD 2,5MM | 85562 | UN | 100
3.278 | TERMINAL PONT/DPL/ISOLAD 1MM2 | 50297 | UN | 100
3.279 | TERMINAL PONT/DPL/ISOLAD 1,5MM2 | 59290 | UN | 100
3.280 | TERMINAL PONT/DPL/ISOLAD 4MM2 | 59292 | UN | 100
3.281 | TERMINAL PONT/DPL/ISOLAD 6MM2 | 59293 | UN | 100
3.282 | INTERRUPTOR HORAR 1P 230V 16A S/RESERVA | 86883 | UN | 6
3.283 | INTERRUPTOR HORAR 1P 230V 16A C/RESERVA | 86882 | UN | 6
3.284 | PROJETOR LED 1X 50W PREMIUM BF CZ | 86962 | UN | 12
3.285 | PROJETOR LED 1X 70W PREMIUM BF CZ | 87367 | UN | 3
3.286 | PROJETOR HALO 2X 1000W C/TRIPÉ XENON IP65 | 85563 | UN | 3
3.287 | PROJETOR HALO 2X 500W C/ TRIPÉ XENON IP65 | 13150 | UN | 3
3.288 | REATÂNCIA 100W P/ LAMP IODMET/VAPSOD | 30484 | UN | 30
3.289 | REATÂNCIA 150W P/ LAMP VAPSOD | 66626 | UN | 12
3.290 | REDE SINALIZADORA AZUL | 38406 | UN | 6
3.291 | REGUA JUNCAO 10mm - 2056372 |  | UN | 12
3.292 | RELE ALTRNC 230V AC AVEL 411 RA23A-023 | 64036 | UN | 12
3.293 | RELE PROTEC 400V AC MOTOR G16 FANOX (GL90V230) | 31434 | UN | 3
3.294 | RELE PROTEC 250V AC MINI 2INV 8A B-24 | 51376 | UN | 18
3.295 | RELE NIVEL 400V AC RN1138A1 MEGA | 12592 | UN | 6
3.296 | RELÉ DE NIVEL 230...240VAC |  | UN | 3
3.297 | RELE ELCTM 250V DC 2INV 10A C.I. B-24 | 51378 | UN | 12
3.298 | RELE PROTEC 230V AC 10A 44.62 B-24 VDC | 90912 | UN | 12
3.299 | RELE SEQ/FTF 400V AC RU 81 | 90349 | UN | 6
3.300 | RELÉ FALTA DE AGUA RFA 101 SIM 230VAC |  | UN | 3
3.301 | RELE PROTEC 250V AC MINI 2INV 8A B | 51377 | UN | 21
3.302 | RELE SEQ/FTF S4 400V AC FANOX | 85581 | UN | 9
3.303 | RELE BASCULANTE 60V DC 34.51.7 FINDER | 87184 | UN | 3
3.304 | RELE BASCULANTE 230 AC 55.32.8 FINDER | 87183 | UN | 9
3.305 | BASE RELE 2INV.8A B | 85564 | UN | 6
3.306 | BASE RELE 2INV 10A B | 85565 | UN | 6
3.307 | CAIXA JUNC RESINA 92 A1 | 25807 | CX | 6
3.308 | CAIXA JUNC RESINA 92 A2 | 25808 | CX | 6
3.309 | CAIXA JUNC RESINA 92 A3 | 25809 | CX | 6
3.310 | SONDA NIVEL REFª: UXB94981 | 85566 | UN | 3
3.311 | TEMPORIZADOR ANALOG 230V 25-400W C/TECL E ESPELHO | 93856 | UN | 6
3.312 | TECLA SENS.P-SUPERDIMMER SM BRC BRL TP |  | UN | 6
3.313 | TERMINAL OLHAL/ISOLAD 2,5MM2 M3 | 4834 | UN | 100
3.314 | TERMINAL OLHAL/ISOLAD 2,5MM2 M5 | 4835 | UN | 100
3.315 | TERMINAL OLHAL/ISOLAD 5X4MM | 85567 | UN | 100
3.316 | TERMINAL OLHAL/ISOLAD 5X6MM | 85568 | UN | 100
3.317 | TERMINAL OLHAL/ISOLAD 2,5MM2 M6 | 73122 | UN | 100
3.318 | TERMINAL OLHAL/ISOLAD 6X4MM | 85569 | UN | 100
3.319 | TERMINAL OLHAL/ISOLAD 6X6MM | 85570 | UN | 100
3.320 | TERMINAL OLHAL/ISOLAD 2,5MM2 M10 | 4832 | UN | 100
3.321 | TERMINAL OLHAL/ISOLAD 10X4MM | 85571 | UN | 100
3.322 | TERMINAL OLHAL/ISOLAD 10X6MM | 85572 | UN | 100
3.323 | TERMINAL OLHAL ISOL. RSP-A 6-6mm2 |  | UN | 100
3.324 | TERMINAL OLHAL ISOL. RSP-A 10-6mm2 |  | UN | 100
3.325 | TERMINAL SPL 25X10 | 4842 | UN | 100
3.326 | TERMINAL SPL 6X6MM CRAVAR | 4839 | UN | 100
3.327 | TERMINAL SPL 6X6MM CU CRAVAR | 28164 | UN | 100
3.328 | TERMINAL SPL 06-08 CRAVAR | 27886 | UN | 100
3.329 | TERMINAL SPL 10-06 CRAVAR | 27891 | UN | 100
3.330 | TERMINAL SPL 10X8MM CU CRAVAR | 28048 | UN | 100
3.331 | TERMINAL SPL 10X10MM CU CRAVAR | 28323 | UN | 100
3.332 | TERMINAL SPL 16-08 CRAVAR | 28051 | UN | 100
3.333 | TERMINAL SPL 16X10MM CU CRAVAR | 28324 | UN | 100
3.334 | TERMINAL SPL 16X12MM CU CRAVAR | 27887 | UN | 100
3.335 | TERMINAL SPL 25-08 CRAVAR | 28055 | UN | 100
3.336 | TERMINAL SPL 35-08 CRAVAR | 28052 | UN | 100
3.337 | TERMINAL SPL 1,5MM CRAVAR | 85573 | UN | 200
3.338 | TERMINAL SPL 2,5MMX4MM CRAVAR | 85574 | UN | 100
3.339 | TERMINAL SPL 4MMX6MM CRAVAR | 85575 | UN | 100
3.340 | TERMINAL SPL 6MMX6MM CRAVAR | 85576 | UN | 100
3.341 | TERMINAL SPL 10MMX8MM CRAVAR | 85577 | UN | 100
3.342 | TERMINAL FORQ 2,5MM2 | 4837 | UN | 100
3.343 | TERMINAL FORQ 6MM2 | 4838 | UN | 100
3.344 | TOMADA DE ENCASTRAR DE 16 AMP C/ESPELHO |  | UN | 3
3.345 | TOMADA F ESTANQUE C/TERRA | 4817 | UN | 12
3.346 | TOMADA SCHK MONOFÁSICA EXT C/TERRA | 4822 | UN | 12
3.347 | TOMADA SCHK 2P+T IP65 C/ALV PROT CZ | 85578 | UN | 12
3.348 | TOMADA 2P+T SCHUKO C/CENTRO E ESPELHO BRANCO |  | UN | 3
3.349 | CONTADOR TOTALIZ ANA 24VDC | 85579 | UN | 6
3.350 | TRANSMISSOR PRESSÃO 0-1,6 BAR | 40243 | UN | 6
3.351 | TRANSMISSOR PRESSÃO 0-10 BAR | 40244 | UN | 6
3.352 | TRANSMISSOR PRESSÃO 060G1413 | 40245 | UN | 6
3.353 | TUBO PVC-VD D16MM | 4699 | M | 50
3.354 | TUBO VD 20 CREME | 100291 | M | 50
3.355 | TUBO PLAST 25MM ANELADO | 32002 | M | 50
3.356 | UNIÃO ISOLADA B25VF 0,5-2,5MM AZUL | 99762 | UN | 100
3.357 | UNIÃO ISOLADA 6B26VF 4-6MM AMARELO | 99763 | UN | 100
3.358 | UNIAO TUB VD 16MM | 73317 | UN | 21
3.359 | UNIÃO TUBO VD 20MM | 13386 | UN | 21
3.360 | UNIÃO CRAVAR 2,5 MM |  | UN | 100

## Lote 4-F.Alim.Motores, UPS, VV
4. | LOTE 4 - FONTES DE ALIENTAÇÃO, MOTORES, UPS E VARIADORES DE VELOCIDADE
4.1 | FLANGE B14 P/71 P105 p/ motor (95409) |  | UN | 3
4.2 | FONTE ALIMENT 120W/5A 230VAC 24VDC | 40612 | UN | 3
4.3 | FONTE ALIMENT 0.2A 230V 24VDC ALLEN-BRADLEY | 12507 | UN | 3
4.4 | FONTE ALIMENT 20W 230V 24V BMXCPS2000 0.45A | 65448 | UN | 3
4.5 | FONTE ALIMENT 31W 24V 24/48V BMXCPS3020 | 84623 | UN | 3
4.6 | MOTOR BF31 7M-4-0,37KW, 1500 rpm UNIVERSAL MOTORS OU EQUIVALENTE - IE2/IE3 |  | UN | 3
4.7 | MOTOR UM1A 71M2-4 0.37KW 4P UNIV MOTORS 1385 RPM | 97525 | UN | 3
4.8 | MOTOR TRIFÁSICO 1LA7073-4AB10 SIEMENS C/SAPATAS | 87522 | UN | 3
4.9 | MOTOR TRIFÁSICO 1LA7063-4AB14 SIMENS 0.18KW | 87523 | UN | 3
4.10 | MOTOR TRIFÁSICO 0.75KW / 1500 RPM 380V - IE3 |  | UN | 3
4.11 | MOTOR UNIVERSAL MOTORS EM30 180L-8 11KW 8 POLOS 380/415 50/60HZ FIM 1001 EQUIPADO C/PATAS B3 OU EQUIVALENTE |  | UN | 3
4.12 | MOTOR UM1A 71M-4 0.37KW 4P UNIV MOTORS 230/400V (Decantadores da ETAR) | 95409 | UN | 3
4.13 | MOTOR UM3A 80M2-4 IE3 0.75KW/1CV UNIV M PONTE RASPADORA TROG | 100352 | UN | 3
4.14 | UPS INTERAT 2000VA 230V | 17519 | UN | 12
4.15 | UPS 650VA 400W |  | UN | 12
4.16 | UPS INTERAT 800VA 230V | 87369 | UN | 12
4.17 | UPS OFL 550VA 230V 230V | 84993 | UN | 12
4.18 | VARIADOR VELOCIDADE ABB ACS550-01-045A OU EQUIVALENTE |  | UN | 3
4.19 | VARIADOR VELOCIDADE ABB ACS550-01-195A OU EQUIVALENTE |  | UN | 3
4.20 | VARIADOR VELOCIDADE ABB ACS580-01-206A-4 + B056 400V/110KW |  | UN | 1
4.21 | VARIADOR VELOCIDADE SIEMENS MICROMASTER 6SE6440-2AD33-0EA1+AOP |  | UN | 1
4.22 | VARIADOR VELOCIDADE SIEMENS MICROMASTER 440 6SE6440-2AD33-0EA1+AOP |  | UN | 1
4.23 | VARIADOR VELOCIDADE ABB ACS880-01-032A OU EQUIVALENTE |  | UN | 1
4.24 | VARIADOR VELOCIDADE ATV212WU40N4 |  | UN | 1
4.25 | VARIADOR VELOCIDADE ATV312 |  | UN | 1
4.26 | VARIADOR VELOCIDADE 11KWATV320D11N4B |  | UN | 1
4.27 | VARIADOR VELOCIDADE SCHNEIDER ALTIVAR-61 ATV61HD11 N4 |  | UN | 1
4.28 | VARIADOR VELOC.ATV3 - 0.55 KW-500V- TRIF. |  | UN | 1

## Lote 5 - Acess.Repar. INOX
5. | LOTE 5 - ACESSÓRIOS DE REPARAÇÃO EM INOX
5.1 | ABRAÇADEIRA REP INOX 195-217MM L500 | 63242 | UN | 3
5.2 | JUNTA REP INOX DN403-415MM PN10 ARPOL OU EQUIVALENTE | 63704 | UN | 2
5.3 | ABRAÇADEIRA REP INOX 500-520MM L500 | 63243 | UN | 4
5.4 | ABRAÇADEIRA REP INOX 520-540 L500 | 40533 | UN | 2
5.5 | ABRAÇADEIRA REP INOX 586-616MM L500 | 63336 | UN | 2
5.6 | ABRAÇADEIRA REP INOX 615-645MM L500 | 63337 | UN | 1
5.7 | JUNTA MULTIMAT INOX D815-831 L200 PN10 | 65234 | UN | 4
5.8 | JUNTA REP INOX DN818-834 PN10 L200 ARPOL OU EQUIVALENTE | 63698 | UN | 4
5.9 | JUNTA INOX REP2 IBXR 110-120MM ANCHO NOMINAL 95 ARPOL OU EQUIVALENTE | 67318 | UN | 3
5.10 | ABRAÇADEIRA REPARAÇÃO INOX 160-170 L200 - FECHO SIMPLES
5.11 | JUNTA INOX REP2 IBZR 166 - 178MM ANCHO NOMINAL 200 ARPOL OU EQUIVALENTE | 84725 | UN | 2
5.12 | JUNTA INOX REP2 IBZR 210 - 222MM ANCHO NOMINAL 200 ARPOL OU EQUIVALENTE | 85196 | UN | 2
5.13 | JUNTA INOX REP2 IBZR 217- 229MM ANCHO NOMINAL 200 ARPOL OU EQUIVALENTE | 85202 | UN | 2
5.14 | JUNTA INOX REP2 IBZR 258 - 270MM ANCHO NOMINAL 200 ARPOL OU EQUIVALENTE | 85203 | UN | 2
5.15 | JUNTA INOX REP2 IBZR 265- 277MM ANCHO NOMINAL 200 ARPOL OU EQUIVALENTE | 85652 | UN | 1
5.16 | JUNTA INOX REP2 IBZR 271- 283MM ANCHO NOMINAL 200 ARPOL OU EQUIVALENTE | 85204 | UN | 1
5.17 | JUNTA INOX REP2 IBZR 320- 332MM ANCHO NOMINAL 200 ARPOL OU EQUIVALENTE | 85205 | UN | 1
5.18 | JUNTA INOX REP2 IBZR 349-361MM ANCHO NOMINAL 200 ARPOL OU EQUIVALENTE | 85206 | UN | 1
5.19 | JUNTA INOX REP2 IBWR 359- 371MM ANCHO NOMINAL 300 ARPOL OU EQUIVALENTE | 85207 | UN | 1
5.20 | JUNTA INOX REP2 IBWR 402- 414MM ANCHO NOMINAL 300 ARPOL OU EQUIVALENTE | 85208 | UN | 1
5.21 | JUNTA INOX REP2 IBWR 410- 422MM ANCHO NOMINAL 300 ARPOL OU EQUIVALENTE | 85209 | UN | 1
5.22 | JUNTA INOX REP2 IBWR 450- 462MM ANCHO NOMINAL 300 ARPOL OU EQUIVALENTE | 85210 | UN | 1
5.23 | JUNTA INOX REP2 IBWR 460- 472MM ANCHO NOMINAL 300 ARPOL OU EQUIVALENTE | 85211 | UN | 1
5.24 | JUNTA INOX REP2 IBWR 504- 520MM ANCHO NOMINAL 300 ARPOL OU EQUIVALENTE | 85212 | UN | 1
5.25 | JUNTA INOX REP2 IBWR 510-526MM ANCHO NOMINAL 300 ARPOL OU EQUIVALENTE | 85213 | UN | 1
5.26 | JUNTA REPAR INOX D510-530 REP2 IBWR L500 | 89962 | UN | 2
5.27 | JUNTA INOX REP2 IBWR 599-615MM ANCHO NOMINAL 300 ARPOL OU EQUIVALENTE | 85214 | UN | 1
5.28 | JUNTA INOX REP2 IBWR 614-630MM ANCHO NOMINAL 300 ARPOL OU EQUIVALENTE | 85215 | UN | 1
5.29 | JUNTA INOX REP2 IEWR 808 - 824MM ANCHO NOMINAL 300 ARPOL OU EQUIVALENTE | 85216 | UN | 4
5.30 | JUNTA INOX REP2 IEWR 820 - 836MM ANCHO NOMINAL 300 ARPOL OU EQUIVALENTE | 85217 | UN | 1
5.31 | ABRAÇADEIRA REP INOX 500-520MM L500 C/SAÍDA DN80 FLG | 88522 | UN | 2
5.32 | JUNTA REPAR INOX D1010-1030 L300 | 89797 | UN | 2

## Acessórios Gibault e FFD
6. | LOTE 6 - ACESSÓRIOS GIBAULT E FFD
6.1 | ABRAÇADEIRA DERIV.ROSC.63X3/4" P/PVC | 17169 | UN | 2
6.2 | ABRAÇADEIRA DERIV.ROSC.63X1" P/PVC | 17170 | UN | 3
6.3 | ABRAÇADEIRA FF P/PVC/PE 63X2" | 51034 | UN | 3
6.4 | ABRAÇADEIRA DERIV.ROSC.90X1" P/PVC | 17172 | UN | 7
6.5 | ABRAÇADEIRA DERIV.ROSC.90X2" P/PVC | 17173 | UN | 5
6.6 | ABRAÇADEIRA FFD D110X1" S/R P/PVC-PEAD | 45306 | UN | 15
6.7 | ABRAÇADEIRA D110X2" SAIDA RC P/PVC | 17174 | UN | 8
6.8 | ABRAÇADEIRA DERIV. ROSC.125X2" P/PVC | 17175 | UN | 3
6.9 | ABRAÇADEIRA DERIV.ROSC.140X2" P/PVC | 17176 | UN | 3
6.10 | ABRAÇADEIRA D160X2" SAIDA RC P/PVC | 17177 | UN | 2
6.11 | ABRAÇADEIRA D200X2" S/R | 17166 | UN | 3
6.12 | ABRAÇADEIRA FFD D250X2" S/R P/PVC/PE | 52026 | UN | 3
6.13 | ABRAÇAD.TOMADA CARGA 50X1" P/FIBROC. | 17178 | UN | 1
6.14 | ABRAÇAD.TOMADA CARGA 100X1" P/FIBROC. | 17182 | UN | 1
6.15 | ABRAÇAD.TOMADA CARGA 150X2" P/FIBROC. | 17186 | UN | 1
6.16 | ANILHA EPDM PLANA D80 | 55182 | UN | 75
6.17 | ANILHA EPDM PLANA D100 P/FLG | 55183 | UN | 75
6.18 | ANILHA EPDM PLANA D125 | 55184 | UN | 75
6.19 | ANILHA EPDM PLANA D150 | 55185 | UN | 25
6.20 | ANILHA EPDM PLANA D200 | 55186 | UN | 25
6.21 | ANILHA EPDM PLANA D250 | 55187 | UN | 25
6.22 | CABEÇA MOVEL FFD D125 REDONDA C/TAMPA | 17191 | UN | 30
6.23 | JUNTA TRANS FFD D80X90 FLG/PTLS C/TRAV "SYSTEM 2000" | 84672 | UN | 3
6.24 | FLANGE FFD PN16 RESISTENTE À TRAÇÃO DN110 | 84810 | UN | 3
6.25 | FLANGE FFD PN16 RESISTENTE À TRAÇÃO DN63 | 84811 | UN | 3
6.26 | FLANGE FFD PN16 RESISTENTE À TRAÇÃO DN90 | 84812 | UN | 3
6.27 | FLANGE UNIVERSAL FFD DN 50/60 51-71 | 84813 | UN | 3
6.28 | FLANGE UNIVERSAL FFD DN 50/60 65/80 67-84 | 84814 | UN | 3
6.29 | FLANGE UNIVERSAL FFD DN 150 152-182 | 84816 | UN | 3
6.30 | FLANGE UNIVERSAL FFD DN 200 181-200 | 84815 | UN | 3
6.31 | FLANGE CEGA FFD DN80 PN10 | 9905 | UN | 2
6.32 | FLANGE CEGA FFD DN100 PN10 | 84785 | UN | 2
6.33 | FLANGE CEGA FFD DN150 PN10 | 84786 | UN | 1
6.34 | FLANGE CEGA FFD DN200PN10 | 7333 | UN | 1
6.35 | FLANGE CEGA FFD DN250PN10 | 84787 | UN | 1
6.36 | FLANGE CEGA FFD DN300PN10 | 84788 | UN | 1
6.37 | FLANGE CEGA FFD DN350 PN10 | 84789 | UN | 1
6.38 | FLANGE CEGA FFD DN400PN10 | 84790 | UN | 1
6.39 | FLANGE CEGA FFD DN450PN10 | 84791 | UN | 1
6.40 | FLANGE CEGA FFD DN500PN10 | 84792 | UN | 1
6.41 | FLANGE CEGA FFD DN600PN10 | 84793 | UN | 1
6.42 | FLANGE CEGA FFD DN700PN10 | 84794 | UN | 1
6.43 | FLANGE CEGA FFD DN800PN10 | 84795 | UN | 1
6.44 | FLANGE CEGA FFD DN900PN10 | 84796 | UN | 1
6.45 | JUNTA ADAPT FFD D200 C/MORDENTES FLG PARA TUBO PVC-PEAD 200 | 89862 | UN | 4
6.46 | JUNTA ADAPT FFD DN150 C/MORDENTES FLG PARA TUBO PVC-PEAD 160 |  | UN | 2
6.47 | JUNTA ADAPT FFD DN125 C/MORDENTES FLG PARA TUBO PVC-PEAD 125 |  | UN | 2
6.48 | JUNTA ADAPT FFD DN80 C/MORDENTES FLG PARA TUBO PVC-PEAD 90 |  | UN | 2
6.49 | JUNTA ADAPT FFD D250 C/MORDENTES FLG PARA TUBO PVC-PEAD 250 |  | UN | 2
6.50 | JUNTA DESMONTAGEM FFD D200 | 2076 | UN
6.51 | JUNTA MULTIDIÂMETRO 1214 A-L 386-410 | 35662 | UN | 2
6.52 | JUNTA MULTIDIÂMETRO DE APERTO INDEPENDENTE COM GAMA DE 350 A 390 MM (EXEMPLO DA MARCA LEYA), | 100113 |  | 1
6.53 | JUNTA MULTIDIÂMETRO/MULTIMATERIAL 3115 D505-540 | 40722 |  | 1
6.54 | JUNTA TRANS FFD 386-410 FLG/PT LS | 84745 | UN | 2
6.55 | JUNTA MULTIMATERIAL FFD DN50 57-74 | 70550 | UN | 4
6.56 | JUNTA MULTIMATERIAL FFD DN65 68-85 | 84744 | UN | 4
6.57 | JUNTA MULTIMATERIAL FFD DN80 84-106 | 84797 | UN | 4
6.58 | JUNTA TRANS FFD DN 84-106 FLG/ PT LS | 38412 | UN | 4
6.59 | JUNTA MULTIMATERIAL FFD DN100 99-119 | 84798 | UN | 4
6.60 | JUNTA MULTIMATERIAIS PN10/16 100-130 | 36174 | UN | 4
6.61 | JUNTA TRANS PN10/16 DN 100-130 FLG/ PT LS | 84781 | UN | 4
6.62 | JUNTA MULTIMATERIAIS 117/147 | 51402 | UN | 4
6.63 | JUNTA TRANS DN 117/147 FLG/PT LS | 84782 | UN | 4
6.64 | JUNTA MULTIMATERIAL FFD DN125 129-159 | 84799 | UN | 4
6.65 | JUNTA TRANS FFD DN 129-159 FLG/PT LS | 84783 | UN | 4
6.66 | JUNTA MULTIMATERIAL FFD DN150 176-201 | 84800 | UN | 4
6.67 | JUNTA TRANS FFD DN150 176-201 FLG/PT LS | 84776 | UN | 4
6.68 | JUNTA MULTIMATERIAL FFD D215-258 | 62994 | UN | 4
6.69 | JUNTA TRANS FFD D222-250 FLG/PT LS | 84775 | UN | 4
6.70 | JUNTA TRANS FFD D245-280 FLG/PT LS | 84777 | UN | 4
6.71 | JUNTA MULTIMATERIAL FFD DN250 266-301 | 84780 | UN | 4
6.72 | JUNTA TRANS FFD DN250 266-301 FLG/PT LS | 84772 | UN | 4
6.73 | JUNTA MULTIMATERIAL FFD DN250 280-306 | 84802 | UN | 4
6.74 | JUNTA TRANS FFD DN250 280-306 FLG/PT LS | 84773 | UN | 4
6.75 | JUNTA MULTIMATERIAL FFD DN300 301-327 | 84803 | UN | 4
6.76 | JUNTA TRANS FFD DN300 301-327 FLG/ PT LS | 84774 | UN | 4
6.77 | JUNTA MULTIMATERIAL FFD DN300 324-350 | 84804 | UN | 4
6.78 | JUNTA TRANS FFD 324-350 FLG/ PT LS | 84780 | UN | 4
6.79 | JUNTA MULTIMATERIAL FFD DN300 343-378 | 84805 | UN | 4
6.80 | JUNTA TRANS FFD DN300 343-378 FLG/ PT LS | 84784 | UN | 4
6.81 | JUNTA MULTIMATERIAL FFD DN350 372-396 | 84806 | UN | 4
6.82 | JUNTA TRANS FFD DN350 372-396 FLG/ PT LS | 84778 | UN | 4
6.83 | JUNTA MULTIMATERIAL FFD DN400 410-436 | 84807 | UN | 4
6.84 | JUNTA TRANS FFD 410-436 FLG/ PT LS | 84779 | UN | 4
6.85 | JUNTA MULTIMATERIAL FFD DN497-532 PN16 | 78715 | UN | 24
6.86 | JUNTA TRANS FFD DN497-532 FLG/ PT LS | 48553 | UN | 3
6.87 | JUNTA MULTIMATERIAL FFD DN533-568 PN16 | 79530 | UN | 3
6.88 | JUNTA TRANS FFD D533-568 FLG/PT LS | 48552 | UN | 3
6.89 | JUNTA FLANGE MULTIMATER DN150 152-182 | 72463 | UN | 1
6.90 | JUNTA MONTAGEM FLG DN80 DIN EN 1092-2 FFD EN 1563 com tinta epóxica potável RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostaticamente com espessura ≥ 250 μm PN10 E JUNTA ELASTÓMERO epdm MARCAÇÃO CE | 84854 | UN | 4
6.91 | JUNTA MONTAGEM FLG DN100 DIN EN 1092-2 FFD EN 1563 com tinta epóxica potável RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostaticamente com espessura ≥ 250 μm PN10 E JUNTA ELASTÓMERO epdm MARCAÇÃO CE | 84855 | UN | 3
6.92 | JUNTA MONTAGEM FLG DN150 DIN EN 1092-2 FFD EN 1563 com tinta epóxica potável RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostaticamente com espessura ≥ 250 μm PN10 E JUNTA ELASTÓMERO epdm MARCAÇÃO CE | 84856 | UN | 3
6.93 | JUNTA MONTAGEM FLG DN200 DIN EN 1092-2 FFD EN 1563 com tinta epóxica potável RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostaticamente com espessura ≥ 250 μm PN10 E JUNTA ELASTÓMERO epdm MARCAÇÃO CE | 84857 | UN | 3
6.94 | JUNTA MONTAGEM FLG DN250 DIN EN 1092-2 FFD EN 1563 com tinta epóxica potável RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostaticamente com espessura ≥ 250 μm PN10 E JUNTA ELASTÓMERO epdm MARCAÇÃO CE | 84858 | UN | 2
6.95 | JUNTA MONTAGEM FLG DN300 DIN EN 1092-2 FFD EN 1563 com tinta epóxica potável RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostaticamente com espessura ≥ 250 μm PN10 E JUNTA ELASTÓMERO epdm MARCAÇÃO CE | 84859 | UN | 2
6.96 | JUNTA MONTAGEM FLG DN350 DIN EN 1092-2 FFD EN 1563 com tinta epóxica potável RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostaticamente com espessura ≥ 250 μm PN10 E JUNTA ELASTÓMERO epdm MARCAÇÃO CE |  | UN | 2
6.97 | JUNTA MONTAGEM FLG DN400 DIN EN 1092-2 FFD EN 1563 com tinta epóxica potável RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostaticamente com espessura ≥ 250 μm PN10 E JUNTA ELASTÓMERO epdm MARCAÇÃO CE | 84860 | UN | 2
6.98 | JUNTA MONTAGEM FLG DN500 DIN EN 1092-2 FFD EN 1563 com tinta epóxica potável RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostaticamente com espessura ≥ 250 μm PN10 E JUNTA ELASTÓMERO epdm MARCAÇÃO CE | 84861 | UN | 2
6.99 | JUNTA GIBAULT DN 140 MM | 51654 | UN | 1
6.100 | JUNTA GIBAULT DN 160 MM | 17265 | UN | 1
6.101 | JUNTA GIBAULT DN 200 MM | 17234 | UN | 1
6.102 | JUNTA GIBAULT LIGAÇÃO DN 50 CLASSE 12/18 | 17258 | UN | 6
6.103 | JUNTA GIBAULT LIGAÇÃO DN 63 CLASSE 12/18 | 17259 | UN | 2
6.104 | JUNTA GIBAULT LIGAÇÃO 90MM P/TUBO PVC | 17261 | UN | 6
6.105 | JUNTA GIBAULT LIGAÇÃO 110MM P/TUBO PVC | 17262 | UN | 6
6.106 | JUNTA GIBAULT LIGAÇÃO 125MM P/TUBO PVC | 17263 | UN | 2
6.107 | JUNTA GIBAULT LIGAÇÃO 140MM P/TUBO PVC | 17264 | UN | 2
6.108 | JUNTA GIBAULT TRANSIÇÃO FIB/PVC DN60X63 | 2166 | UN | 4
6.109 | JUNTA GIB.TRANS. FIBR./PVC - CL.12 80X90 | 17273 | UN | 9
6.110 | JUNTA GIB.TRA. FIBR./PVC - CL.12 100X110 | 17275 | UN | 8
6.111 | JUNTA GIB.TRA. FIBR./PVC - CL.12 125X125 | 17276 | UN | 2
6.112 | JUNTA GIB.TRA. FIBR./PVC - CL.18 150X160 | 17278 | UN | 2
6.113 | JUNTA GIBAULT TRANS FC/PVC 200X200 CL18 | 2174 | UN | 2
6.114 | JUNTA GIBAULT TRANS FC/PVC 250X250 CL24 | 45049 | UN | 6
6.115 | UNIAO MULTIDIAMETRO 3106 (155-195) | 62992 | UN | 2
6.116 | UNIAO MULTIDIAMETRO DN155-195 FLG /PT LS | 84832 | UN | 2
6.117 | UNIAO MULTIDIAMETRO 3107 (190-230) | 62993 | UN | 4
6.118 | UNIAO MULTIDIAMETRO DN198-228 FLG /PT LS | 84833 | UN | 2
6.119 | UNIÃO MULTIDIAMETRO LEYA 3116 610/645MM | 4598 | UN | 3