## Lote 1
ANEXO II Lista de preços unitários (a que se refere a alínea c) do n.º 3.1 do Convite)
Lote 1 – Equipamentos OZONIA
Infraestrutura | Localização | Marca | Modelo
ETA do Alto Rabagão 1 | Alto Rabagão | OZONIA | CFV-3
ETA do Alto Rabagão 2 | Alto Rabagão | OZONIA | CFV-3
ETA S. Jorge | Arcos de Valdevez | OZONIA | CFV-5
ETA Areias de Vilar 1 | Barcelos | OZONIA | CFV-10
ETA Areias de Vilar 2 | Barcelos | OZONIA | CFV-10
ETA Areias de Vilar 1 | Barcelos | OZONIA | ZF04AT
A) Serviços
Infraestrutura | Marca | Modelo | Manutenção Preventiva (Anual / Semestral) | Quantidade estimada | Unidade | Preço unitário (€/un) | Preço parcelar (€)
ETA do Alto Rabagão 1 | OZONIA | CFV-3 | Semestral | 4 | UN |  | 0
ETA do Alto Rabagão 2 | OZONIA | CFV-3 | Semestral | 4 | UN |  | 0
ETA S. Jorge | OZONIA | CFV-5 | Semestral | 4 | UN |  | 0
ETA Areias de Vilar 1 | OZONIA | CFV-10 | Semestral | 4 | UN |  | 0
ETA Areias de Vilar 2 | OZONIA | CFV-10 | Semestral | 4 | UN |  | 0
ETA Areias de Vilar 1 | OZONIA | ZF04AT | Semestral | 4 | UN |  | 0
ETA do Alto Rabagão 1 | OZONIA | CFV-3 | Anual* | 2 | UN |  | 0
ETA do Alto Rabagão 2 | OZONIA | CFV-3 | Anual* | 2 | UN |  | 0
ETA S. Jorge | OZONIA | CFV-5 | Anual* | 2 | UN |  | 0
ETA Areias de Vilar 1 | OZONIA | CFV-10 | Anual* | 2 | UN |  | 0
ETA Areias de Vilar 2 | OZONIA | CFV-10 | Anual* | 2 | UN |  | 0
Apoio técnico (em qualquer uma das instalações) | -- | -- | -- | 1 | UN |  | 0
Serviços de manutenção corretiva de Técnico Especializado em Sistemas de Ozonização (em qualquer uma das instalações) | -- | -- | -- | 40 | hora |  | 0
Serviços de manutenção corretiva de Técnico de Automação e Programação (em qualquer uma das instalações) | -- | -- | -- | 40 | hora |  | 0
Subtotal Serviços (€) | [6 empty] | 0
* Intervenção de abertura do gerador de ozono para limpeza interna
B) Fornecimento de peças
Infraestrutura | Descrição do item | Quantidade estimada | Unidade | Preço unitário (€/un) | Preço parcelar (€)
TODAS | Vedantes/juntas das tampas CFV-3 | 8 | UN |  | 0
| Vedantes/juntas das tampas CFV-5 | 4 | UN |  | 0
| Vedantes/juntas das tampas CFV-10 | 8 | UN |  | 0
| DIELECTRICO AT 95 | 50 | UN |  | 0
| DIELECTRICO LG 03 | 60 | UN |  | 0
| HV-FUSIVEL CS 120 TD 4.5 - A | 50 | UN |  | 0
| Recarga do meio catalitico analisador de concentração de ozono BMT | 4 | UN |  | 0
| Meio de Enchimento Destruidor DTCV040 | 30 | Kg |  | 0
| Meio de Enchimento Destruidor DTCV120 | 30 | Kg |  | 0
| Sensor de Ozono 0 - 1 ppm | 3 | UN |  | 0
| Analizador de Concentração de ozono BMT Reparação/Calibração Fábrica | 4 | UN |  | 0
| Analizador de Concentração de ozono BMT Substituição por Novo | 2 | UN |  | 0
| Válvula Reguladora Caudal Ozono DN 25 | 1 | UN |  | 0
| Válvula Reguladora Caudal Ozono DN 32 | 1 | UN |  | 0
| Válvula Reguladora Caudal Ozono DN 40 | 1 | UN |  | 0
| Medidor de caudal Ozonado (Rabagão) DN 25 | 1 | UN |  | 0
| Medidor de caudal Ozonado (São Jorge) DN 32 | 1 | UN |  | 0
| Medidor de caudal Ozonado (Areias de Vilar) DN 40 | 1 | UN |  | 0
| Tubo corrugado entrada de Gás O2 CFV-3 | 1 | UN |  | 0
| Tubo corrugado saída Gás O3 CFV-3 | 1 | UN |  | 0
| Tubo corrugado entrada de Gás O3 CFV-5 | 1 | UN |  | 0
| Tubo corrugado saída Gás O3 CFV-5 | 1 | UN |  | 0
| Rotâmetro de entrada Gerador Purificador O2 CFV-3 | 2 | UN |  | 0
| Rotâmetro de entrada Gerador Purificador O2 CFV-5 | 1 | UN |  | 0
| Consola Programação Destruidor DTCV040 | 2 | UN |  | 0
| Sensor de Caudal | 1 | UN |  | 0
| Medidor de Caudal CFV-05 | 1 | UN |  | 0
| Sonda de temperatura PT100 DTCV040 | 1 | UN |  | 0
| Isolador de Corrente completo CFV-3 | 1 | Cjt |  | 0
| Ventilador de Insuflação QE (Rabagão) | 1 | UN |  | 0
| Vareta fixação Dielétricos CFV-03 | 12 | UN |  | 0
| Difusor 120 KTL | 22 | UN |  | 0
| Prato de fixação do difusor | 20 | UN |  | 0
| Porca de aperto do difusor | 20 | UN |  | 0
| Porca de adaptação do Prato do difusor | 20 | UN |  | 0
| Anilha de aperto do prato do difusor | 42 | UN |  | 0
| Anilha de fixação do difusor | 42 | UN |  | 0
| Serviço de limpeza e beneficiação de difusor | 42 | UN |  | 0
| Alcool Isopropílico | 50 | Ltr |  | 0
| Pano tipo lençol tratado sem pelo | 150 | Mtr |  | 0
Subtotal Peças (€) |  |  |  |  | 0