## Lote 2
ANEXO II Lista de preços unitários (a que se refere a alínea c) do n.º 3.1 do Convite)
Lote 2 – Equipamentos WEDECO
Infraestrutura | Localização | Marca | Modelo
ETA do Pinhão | Pinhão | WEDECO | SMO 300 S
ETA do Vilar | Vilar | WEDECO | SMO 200 / SMO 6
ETA de Balsemão | Balsemão | WEDECO | SMO 300 S
ETAR Cachão | Cachão | WEDECO | SMO 100X
ETA Lapela | Monção | WEDECO | SMO 400 X
ETA Rabagão | Vieira do Minho | WEDECO | SMO 500 S
ETAR Serzedo | Guimarães | WEDECO | SMO 800 X
A) Serviços
Infraestrutura | Marca | Modelo | Manutenção Preventiva (Anual / Semestral) | Quantidade estimada | Unidade | Preço unitário (€/un) | Preço parcelar (€)
ETA do Pinhão | WEDECO | SMO 300 S | Semestral | 4 | UN |  | 0
ETA do Vilar | WEDECO | SMO 200 / SMO 6 | Semestral | 4 | UN |  | 0
ETA de Balsemão | WEDECO | SMO 300 S | Semestral | 4 | UN |  | 0
ETAR Cachão | WEDECO | SMO 100X | Semestral | 4 | UN |  | 0
ETA Lapela | WEDECO | SMO 400 X | Semestral | 4 | UN |  | 0
ETA Rabagão | WEDECO | SMO 500 S | Semestral | 4 | UN |  | 0
ETAR Serzedo | WEDECO | SMO 800 X | Semestral | 4 | UN |  | 0
Apoio Técnico* | -- | -- | -- | 200 | hora |  | 0
Subtotal Serviços (€) | [6 empty] | 0
B) Fornecimento de peças
Infraestrutura | Descrição do item | Quantidade estimada | Unidade | Preço unitário (€/un) | Preço parcelar (€)
Todas | Sensor ozono ambiente 0..3ppm | 4 | UN |  | 0
| Analizador alta concentração de ozono ¦ Reparação/Calibração | 6 | UN |  | 0
| Analizador alta concentração de ozono ¦ Substituição por novo | 2 | UN |  | 0
| Painel HMI devidamente configurado | 1 |  |  | 0
| Juntas e vedantes | 14 | Cj |  | 0
| Reles de comando / interface | 14 | Cj |  | 0
| Catalisador granulado p/ COD | 12 | kg |  | 0
| Glicol e acessórios p/ Chiller | 2 | Cj |  | 0
| Dielectricos Effizon with spacer | 3000 | UN |  | 0
| DICON PCI2100 (controlador digital) | 2 | UN |  | 0
Subtotal Peças (€) |  |  |  |  | 0