## INSTRUÇOES PREENCHIMENTO- NOTAS
ANEXO IV - Lista de % de Descontos
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO:
1. O concorrente deverá obrigatóriamente preencher todas as células assinaladas a cinzento. Coluna | % Desconto sobre PVP do catálogo oficial do fabricante (B)
2. Na coluna "B" (%Desconto sobre o PVP do catálogo oficial do fabricante) deverá ser preenchida com percentagem de desconto comercial proposta, a aplicar sobre a tabela PVP, com zero casas decimais.
NOTAS:
1. A – Ponderação/Marca (1 a 10);
2. B – Percentagem (%) de desconto comercial proposta (sobre a tabela PVP da Marca);
3. Não serão aceites propostas com descontos inferiores a 10% e superiores a 70%; À categoria 2- Serviços, a percentagem de desconto não tem limitações podendo ser a que o concorrente quiser aplicar;
4. A Percentagem (%) de desconto comercial proposta deverá ser apresentada com zero casas decimais; Caso sejam apresentados percentagens de desconto com casas decimais, será considerado como valor da proposta o resultado do arredondamento por excesso, (passando esse a ser o valor contratual);
5. Sob pena de exclusão, a proposta obrigatoriamente deverá:
- Indicar a percentagem de desconto para todos os itens listados na tabela, de todas as marcas indicadas, incluindo para a marca "Outra marca equivalente*" e "Outra marca/formador equivalente*";
- Em "Outra marca equivalente*" e "Outra marca/entidade formadora equivalente*" o concorrente poderá identificar a marca pretendida;
6. Os concorrentes só deverão preencher as células assinaladas a cinzento.
7. O preço de referência a considerar paraa categoria 2 -Serviços é 60 €/hora, este valor inclui a deslocação dentro da área de concessão da Águas do Norte, S.A. e consumíveis necessários.

## Anexo IV - Lista % desconto
PRC_0425/2022_STI- Aquisição de serviços e bens para sensorização laboratorial IIoT e monitorização em plataforma Ignition
Acordo Quadro Singular
ANEXO IV do Programa de Procedimento
(a que se refere a alínea c) do n.º 7.1 do PP)
Ver separador - INSTRUÇÔES DE PREENCHIMENTO - NOTAS
Categoria de equipamento |  | Designação do equipamento | Especificações Técnicas, Gamas de Leitura e Critérios de Aceitação para cada uma das atualizações | Marcas | Ponderação (A) | % Desconto sobre PVP do catálogo oficial do fabricante (B)
1 | Sensores IIoT e Comunicação | Industrial IoT Sensores com comunicação wireless (LoRa, ZigBee, NBIoT, LPWAN, Bluetooth Low Energy, LoraWan, rádio etc) para medição de temperatura - Banho-Maria | Meio de Medição: Água Temperatura funcionamento (sementeiras): 45ºC (+-1ºC) Temperatura funcionamento (Organoléticos): 25ºC (+-2ºC) Nota: As sondas devem ser externas ao módulo de comunicações. A resolução das sondas a fornecer deve ser de 0,01ºC. O módulo de comunicações deve ser alimentado a bateria com duração mínima de 5 anos, considerando uma aquisição de dados de 5 em 5min. Índice de Proteção: IP67/68 | WIKA | 8
|  |  |  | TekOn | 10
|  |  |  | AMETEK | 8
|  |  |  | Jri | 8
|  |  |  | Vaisala | 8
|  |  |  | E-Control Systems | 8
|  |  |  | Senso Scientific | 10
|  |  |  | Sensing Labs | 8
|  |  |  | Outra marca equivalente * | 8
|  | Industrial IoT Sensores com comunicação wireless (LoRa, ZigBee, NBIoT, LPWAN, Bluetooth Low Energy, LoraWan, rádio etc) para medição de temperatura - Congelador | Meio de Medição: Ar Temperatura funcionamento (FQ): -23ºC (+-5ºC) Temperatura funcionamento (Estirpes puras): -23ºC (+-5ºC) Temperatura funcionamento (FQ): -18ºC (+-5ºC) Nota: As sondas devem ser externas ao módulo de comunicações. A resolução das sondas a fornecer deve ser de 0,01ºC. O módulo de comunicações deve ser alimentado a bateria com duração mínima de 5 anos, considerando uma aquisição de dados de 5 em 5min. Índice de Proteção: IP67/68 | WIKA | 8
|  |  |  | TekOn | 10
|  |  |  | AMETEK | 8
|  |  |  | Jri | 8
|  |  |  | Vaisala | 8
|  |  |  | E-Control Systems | 8
|  |  |  | Senso Scientific | 10
|  |  |  | Sensing Labs | 8
|  |  |  | Outra marca equivalente * | 8
|  | Industrial IoT Sensores com comunicação wireless (LoRa, ZigBee, NBIoT, LPWAN, Bluetooth Low Energy, LoraWan, rádio etc) para medição de temperatura - Frigorífico | Meio de Medição: Ar Temperatura funcionamento (Receção Amostras, FQ, HPLC1, Lavagem FQ1, Incubação, Conservação amostras): 5ºC (+-3ºC) Temperatura funcionamento (Armazenamento Kits NH4): 6ºC (+-2ºC) Temperatura funcionamento (Lavagem FQ1): 3ºC (+-2ºC) Nota: As sondas devem ser externas ao módulo de comunicações. A resolução das sondas a fornecer deve ser de 0,01ºC. O módulo de comunicações deve ser alimentado a bateria com duração mínima de 5 anos, considerando uma aquisição de dados de 5 em 5min. Índice de Proteção: IP67/68 | WIKA | 8
|  |  |  | TekOn | 10
|  |  |  | AMETEK | 8
|  |  |  | Jri | 8
|  |  |  | Vaisala | 8
|  |  |  | E-Control Systems | 8
|  |  |  | Senso Scientific | 10
|  |  |  | Sensing Labs | 8
|  |  |  | Outra marca equivalente * | 8
|  | Industrial IoT Sensores com comunicação wireless (LoRa, ZigBee, NBIoT, LPWAN, Bluetooth Low Energy, LoraWan, rádio etc) para medição de temperatura - Incubadora | Meio de Medição: Ar Temperatura funcionamento (Incubação): 44ºC (+-0,2ºC) Temperatura funcionamento (Incubação): 37ºC (+-0,5ºC); 39ºC (+-0,5ºC) Temperatura funcionamento (Incubação): 22ºC (+-2ºC); 36ºC (+-2ºC); 60ºC (+-2ºC) Temperatura funcionamento (Incubação): 5ºC (+-3ºC) Temperatura funcionamento (CBO5): 20ºC (+-1ºC) Nota: As sondas devem ser externas ao módulo de comunicações. A resolução das sondas a fornecer deve ser de 0,01ºC. O módulo de comunicações deve ser alimentado a bateria com duração mínima de 5 anos, considerando uma aquisição de dados de 5 em 5min. Índice de Proteção: IP67/68 | WIKA | 8
|  |  |  | TekOn | 10
|  |  |  | AMETEK | 8
|  |  |  | Jri | 8
|  |  |  | Vaisala | 8
|  |  |  | E-Control Systems | 8
|  |  |  | Senso Scientific | 10
|  |  |  | Sensing Labs | 8
|  |  |  | Outra marca equivalente * | 8
|  | IoT Gateways (LoRa, Wireless Hart, Zigbee, Bluetooth Low Energy, NB IoT, rádio, etc) |  | Cisco | 10
|  |  |  | TekOn | 10
|  |  |  | Outra marca equivalente * | 8
|  | Licenças/Softwares/Plataformas ou aplicações para o controlo e gestão de dados dos sensores ou redes IoT |  | Ignition (Inductive Automation) | 10
|  |  |  | Microsoft | 7
|  |  |  | IBM | 7
|  |  |  | Outra marca equivalente * | 8
Categoria do serviço |  | Designação do serviço |  |  | Ponderação (A) | % Desconto sobre PVP referência de 60,00 €/hora
2 | Serviços | Preço hora de técnico de IoT para programação e configuração dos sensores e redes IIoT e respetivas sondas, conhecimentos de medição e instrumentação, desenvolvimento de programação ou outros trabalhos necessários ao bom funcionamento do sistema (inclui deslocações e consumíveis). (Ver notas 3 e 7 do separador - instruçõse de preenchimento - notas) |  |  | 8
|  | Preço hora de técnico sénior especializado em Ignition@Inductive Automation, para desenvolvimento e programação da plataforma de modo a que seja possível integrar a informação e dados referentes aos sensores e redes industriais de sensorização. Pretende-se o desenvolvimento de funcionalidades, vistas de informação, sinóticos, gráficos, alarmes ou outros mecanismos necessários à compreensão do sistema. (inclui deslocações e consumíveis). (Ver notas 3 e 7 do separador - instruçõse de preenchimento - notas) |  |  | 8