## Folha2
MAPA DE QUANTIDADE DE TRABALHOS
EDIFÍCIO LOULÉ OUTREACH
Rua Humberto Pacheco - Loulé
Fevereiro 2023
Especialidade | Art.º | Designação | Un | Quant. | Valor Unitário | Valor Parcial | Valor Total Capitulo
Todos os artigos incluem fornecimento e assentamento, todos os acessórios e trabalhos complementares de acordo com o projeto desenhado-desenhos gerais, desenhos de pormenor e escrito-Caderno de Encargos e Condições Técnicas Especiais.
NOTAS INTRODUTÓRIAS
Todos os artigos incluem fornecimento e assentamento, todos os acessórios e trabalhos complementares de acordo com o projeto desenhado-desenhos gerais, desenhos de pormenor e escrito-Caderno de Encargos
Todos os trabalhos. materiais e equipamentos abaixo referidos devem estar de acordo com as Condições Técnicas Especiais (CTE), Memórias Descritivas (MD), Peças Desenhadas (PD) e demais disposições do Caderno de Encargos (CE). Para cada um dos artigos deste Mapa de Trabalhos (MT) consideram-se incluídos todos os trabalhos e materiais acessórios necessários ao seu bom acabamento/funcionamento.
Implementação e cumprimento do plano de segurança e saúde de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: definição do projeto e condições de envolvência (programação da obra, coordenação da segurança em obra, entre outros), análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores entre outros) e gestão e organização do estaleiro, plano de implantação, sinalização e circulação, entre outros).
Implementação e cumprimento do plano de prevenção e gestão de resíduos sólidos de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: caracterização da obra, incorporação de reciclados, prevenção de resíduos, acondicionamento e triagem, produção de resíduos de construção e demolição.
1 | ARQUITECTURA | [5 empty] | 0
1. | 1 | ESTALEIRO |  |  |  |  | 0
1. | 1.1 | Montagem, manutenção, exploração e desmontagem do estaleiro da obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infraestruturas necessários ao apoio à execução da empreitada, de acordo com a legislação aplicável. As vedações de obra serão em chapa metálica lacada, a branco, com 2,00m de altura e portões. Inclui ainda as instalações para a Fiscalização, conforme Caderno de Encargos. Desmontagem do estaleiro inclui ainda a limpeza, as demolições e reposição do terreno e demais instalações provisórias nas condições iniciais, conforme Caderno de Encargos. | vg | 1
1. | 1.2 | Fornecimento, montagem e desmontagem de painéis identificativos da empreitada, de acordo com o modelo constante no caderno de encargos. | vg | 1
1. | 1.3 | Encargos execução de ensaios conforme caderno de encargos e exigências legais, incluindo as que respeitam à verificação acústica e do RSECE. | vg | 1
1. | 1.4 | Execução de trabalhos de Construção Civil de apoio a todas as especialidades envolvidas e montagens de equipamentos, incluindo abertura e fechos de roços, rasgos, ranhuras, etc. necessários às diversas instalações das especialidades, executados conforme traçado da rede e indicações dos projectos respectivos. | vg | 1
1. | 1.5 | Telas finais e compilação técnica de todas as especialidades que compõe a empreitada, conforme Caderno de Encargos. | vg | 1
1. | 2 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 0
1. | 2.1 | Demolição cuidada de todos os elementos assinalados em projecto, tudo executado de forma a evitar danos no edifício, incluindo cobertura, escadas, vãos, paredes, revestimentos, equipamentos, armários, vedações, etc, e todos os escoramentos necessários, abertura e tapamento de roços onde necessário para retirar elementos encastrados, remates necessários com argamassa após as demolições, eventual proteção provisória e todos os trabalhos inerentes e necessários à execução do novo projecto. Seleção e depósito de materiais, triagem e encaminhamento de materiais não aproveitáveis com transporte desses materiais para um operador de gestão de resíduos de construção e demolição, para reciclagem ou outras formas de valorização com todos os custos inerentes, transporte e colocação dos produtos em vazadouro, e eventual indemnização por depósito. (Tratamento de entulhos conforme decreto-lei 102-D/2020 de 10 de dezembro e suas portarias). Tudo executado conforme especificações do projecto e peças desenhadas. | Vg | 1
1. | 2.2 | Desmonte e remoção das redes de infraestruturas existentes (águas, esgotos, electricidade, telecomunicações, ventilação e avac, ...), incluindo seleção e depósito de materiais, triagem e encaminhamento de materiais não aproveitáveis com transporte desses materiais para um operador de gestão de resíduos de construção e demolição, para reciclagem ou outras formas de valorização com todos os custos inerentes, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito. (Tratamento de entulhos conforme decreto-lei 102-D/2020 de 10 de dezembro e suas portarias). Tudo executado conforme especificações do projecto e peças desenhadas. | Vg | 1
1. | 3 | PAREDES |  |  |  |  | 0
1. | 3.1 | Fornecimento e montagem de forra de parede existente com perfis de 70mm com lã mineral 40Kg/m3 + 2 placas de gesso cartonado standart 12,5mm. Aplicação de “banda acústica Knauf/70 mm” em neoperene entre os canais e as Lajes inferior e superior, e entre os montantes e as paredes de topo. Inclui barramentos, lixagem preparação das bases para receber pintura, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. (P01) | m2 | 260.675
1. | 3.2 | Fornecimento e assentamento de alvenaria dupla de tijolo cerâmico furado 30x20x11cm + 30x20x15cm com caixa de ar drenada e ventilada, placa de XPS DAN OPREN TR-P 60mm, incluindo argamassa de assentamento de cimento e areia ao traço 1:5, cortes, salpico e regularização das superfícies em ambas as faces para receber acabamento, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. (P02) | m2 | 517.89
1. | 3.3 | Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo cerâmico furado 30x20x11cm, incluindo argamassa de assentamento de cimento e areia ao traço 1:5, cortes, salpico e regularização das superfícies em ambas as faces para receber acabamento, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. (P03) | m2 | 316.27
1. | 3.4 | Fornecimento e assentamento de alvenaria dupla de tijolo cerâmico furado 30x20x11cm + 30x20x15cm, incluindo argamassa de assentamento de cimento e areia ao traço 1:5, cortes, salpico e regularização das superfícies em ambas as faces para receber acabamento, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. (P04) | m2 | 41.7
1. | 4 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 0
1. | 4.1 | Fornecimento e assentamento de sistema de impermeabilização em pavimento e contacto direto com o solo, incluindo sobreposições e todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme elementos de projecto e especificações dos fabricantes constituída por: (Isolamento tipo I01). - Águadrain Geo * | m2 | 360
1. | 4.2 | Fornecimento e assentamento de sistema de impermeabilização periférica do piso térreo, incluindo sobreposições e todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme elementos de projecto e especificações dos fabricantes constituída por: (Isolamento tipo I02). - Polixys R40+ Imperkote F* | m2 | 36.6
1. | 4.3 | Fornecimento e assentamento de sistema de impermeabilização periférica do piso térreo (soleiras), incluindo sobreposições e todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme elementos de projecto e especificações dos fabricantes constituída por: (Isolamento tipo I02). - Polixys R40+ Imperkote F* | m2 | 50.94
1. | 4.4 | Fornecimento e assentamento de sistema de impermeabilização cobertura visitável com isolamento térmico pelo interior, incluindo sobreposições, todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme elementos de projecto e especificações dos fabricantes constituída por: (Isolamento tipo I03). - Mapeilastic + rede de fibra de vidro* | m2 | 220.7
1. | 4.5 | Fornecimento e assentamento de sistema de impermeabilização Coberturas acessi. imitada c/ revest. em seixo rolado e maciços pontuais para apoio de equipamento, incluindo sobreposições, todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme elementos de projecto e especificações dos fabricantes constituída por: (Isolamento tipo I04). - Material Resiliente* - Camada de Forma* - Imperkote F* - Polyplas 30* - Polyster 40T* - Danopren TR-P 60* - Impersep 150* - Seixo Rolado* | m2 | 312
1. | 4.6 | Fornecimento e assentamento de sistema de impermeabilização no murete do terraço, incluindo sobreposições, todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme elementos de projecto e especificações dos fabricantes constituída por: (Isolamento tipo I05). -Capeamento em chapa de zinco * - Regularização (se necessário) * - Imperkote F * - Polyxis R40, cinza * | m2 | 173.46
1. | 4.7 | Fornecimento e assentamento de sistema de impermeabilização em coberturas inclinadas, incluindo sobreposições, todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme elementos de projecto e especificações dos fabricantes constituída por: (Isolamento tipo I06). - Painel sandwich Pentiltec Rooftec 4 Fire Class Sound 120mm | m2 | 213
1. | 5 | REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS |  |  |  |  | 0
1. | 5.1 | Fornecimento e assentamento de pavimento cerâmico porcelanico Revigrés Yura cinza 90x90, conforme elementos do projecto, incluindo betonilhas, colas, betumes, cortes, remates, limpeza e todos os trabalhos necessários e complementares para um perfeito acabamento. PV1 | m2 | 497.65
1. | 5.2 | Tosco (sem acabamento). PV2 | m2 | 361.96
1. | 5.3 | Fornecimento e assentamento de pavimento cerâmico porcelanico Revigrés Yura cinza 60x60, antiderrapante, conforme elementos do projecto, incluindo betonilhas, colas, betumes, cortes, remates, limpeza e todos os trabalhos necessários e complementares para um perfeito acabamento. PV3 | m2 | 62.99
1. | 5.4 | Fornecimento e assentamento de lajetas de betão pré-fabricado tipo Soplacas, conforme elementos de projecto, incluindo preparação do terreno para receber as lajetas, cortes, remate e todos os trabalhos necessários e complementares para um perfeito acabamento. | m2 | 495
1. | 6 | RODAPÉS |  |  |  |  | 0
1. | 6.1 | Fornecimento e montagem de rodapé em cerâmico, conforme elementos de projecto, incluindo fixações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. RP1 | ml | 188.9
1. | 7 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 0
1. | 7.1 | Fornecimento e execução de estuque projetado tipo "Seral", liso, para pintar, conforme mapa de acabamentos, incluindo reparação de paredes nas zonas onde houve demolições, execução de frisos e alhetas, encasques e todos os trabalhos acessórios e complementares. PR1 | m2 | 698.779
1. | 7.2 | Fornecimento e assentamento de mosaico porcelanico Revigrés Yura cinza 90x90, incluindo reboco sarrafado base, cimento cola, betumagem de juntas, perfis conforme indicação no caderno de encargos, materiais e todos os remates, conforme projecto e recomendações do fabricante. PR2 | m2 | 85.34
1. | 7.3 | Fornecimento e assentamento de azulejo cerâmico Primus Vitória, 20x20, branco, mate, incluindo reboco sarrafado base, cimento cola, betumagem de juntas, perfis conforme indicação no caderno de encargos, materiais e todos os remates, conforme projecto e recomendações do fabricante. PR3 | m2 | 35.16
1. | 7.4 | Fornecimento e execução de reboco areado fino, liso e desempenado em ao traço 1:4m, incluindo salpico, emboço e reboco final, pronto para receber pintura, todos os materiais, trabalhos acessórios e complementares. PR4 | m2 | 126
1. | 7.5 | Fornecimento e assentamento de espelho embutido, incluindo fixações, cortes, remates is conforme indicação no caderno de encargos, materiais e todos os remates e todos os materiais, trabalhos acessórios e complementares. PR5 | m2 | 9.2
1. | 7.6 | Fornecimento e assentamento de azulejo cerâmico Revigrés, azul, incluindo reboco sarrafado base, cimento cola, betumagem de juntas, perfis conforme indicação no caderno de encargos, materiais e todos os remates, conforme projecto e recomendações do fabricante. PR6 | m2 | 2
1. | 7.7 | Fornecimento e execução de reboco areado fino nas fachadas exteriores, liso e desempenado em ao traço 1:4m, incluindo salpico, emboço e reboco final, pronto para receber pintura, todos os materiais, trabalhos acessórios e complementares. | m2 | 172.52
1. | 7.8 | Fornecimento e assentamento de revestimento de fachada em Viroc natural, 16mm, conforme elementos de projecto, incluindo estrutura metálica de fixação e suporte, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares | m2 | 360
1. | 8 | REVESTIMENTO DE TECTOS |  |  |  |  | 0
1. | 8.1 | Fornecimento e assentamento de tecto falso em gesso cartonado continuo formado por uma placa Knauf simples 12,5 mm, aparafusada a uma estrutura metálica de chapa galvanizada Z 275 secundária de maestras 60/27/0,6mm (com uma separação máxima de 500mm), fixa de forma perpendicular e mediante cavaletes a uma estrutura metálica primária de chapa galvanizada Z 275 de maestra 60/27/0,6mm (com separação máxima de 1000mm), suspensa da laje ou tecto suporte por suspensões Knauf (com separação máxima de 900mm), incluindo zonas de reforço em painéis de madeira em zonas de fixação de mobiliário/equipamentos, sancas, alçapões amovíveis do sistema para acesso a equipamentos, aplicação de “banda acústica Knauf/30mm”, em neopreno, entre os perfis U e as paredes perimetrais, tratamento de juntas e aplicação do primário “Knauf Tiefengrund”, remates com superfícies adjacentes (perfil duplo "L" embebido), topos, recaídas, sancas, reentrâncias e ressaltos, abertura para equipamentos e infraestruturas, barramento total e todos os trabalhos acessórios e complementares. Pronto para pintar. TE1 | m2 | 83.06
1. | 8.2 | Fornecimento e execução de envernizamento dos tectos em betão, com verniz incolor tipo "CIN", ou equivalente, conforme elementos de projecto e especificações do fabricante, incluindo preparação de superfícies e todos os trabalhos acessórios e complementares. TE2 | m2 | 819.36
1. | 9 | CARPINTARIAS |  |  |  |  | 0
1. | 9.1 | Fornecimento e montagem de armário na Kitchen com acabamento Polyrey B 070 - Blanc Mégeve, estrutura termol. Comp. n. branco Polyrey, conforme elementos de projecto, incluindo dobradiças/calhas de mola oculta, em inox, tipo tipo Blum, com regularização (4(folha), puxadores JNF ref.ª IN 22.115, prateleiras e interiores termol. Comp. n. branco Polyrey, iluminação em fita de led com perfil + transformador, tampo em aglomerado, RMC branco nevada, cuba e frigorifico de encastrar, microondas frente branca, cortes, remates com superfícies adjacentes e todos os acessórios e trabalhos complementares necessários a uma boa execução e acabamento. | un | 1
1. | 9.2 | Fornecimento e montagem de armários na receção em MDF lacado a branco, incluindo lacagens, ferragens de fecho e manobra, remates com superfícies adjacentes e todos os acessórios e trabalhos complementares necessários a uma boa execução e acabamento. | un | 1
1. | 9.3 | Fornecimento e montagem de armários dos quadros eléctricos em MDF lacado a branco, incluindo lacagens, ferragens de fecho e manobra, remates com superfícies adjacentes e todos os acessórios e trabalhos complementares necessários a uma boa execução e acabamento.
1. | 9.3.1 | Com aproximadamente 2,25x2,10m | un | 2
1. | 9.3.2 | Com aproximadamente 1,42x2,10m | un | 2
1. | 9.3.3 | Com aproximadamente 0,55x2,10m | un | 1
1. | 10 | VÃOS INTERIORES |  |  |  |  | 0
1. | 10.1 | Fornecimento e montagem de vão com 1 folha de batente em madeira maciça tola lacada, conforme elementos de projecto, incluindo pré-aros, aros, ferragens de fecho e manobra, batentes e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um bom acabamento e execução.
1. | 10.1.1 | 80M1 | un | 8
1. | 10.1.2 | 90M1 | un | 1
1. | 10.2.3 | 120M1 | un | 3
1. | 10.2 | Fornecimento e montagem de vão com 2 folhas de batente Reynaers CS 77, em alumínio, conforme elementos de projecto, incluindo ferragens de fecho e manobra, batentes e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um bom acabamento e execução.
1. | 10.2.1 | 140S1 | un | 1
1. | 10.3 | Fornecimento e montagem de vão com 2 folhas de batente + 2 folhas fixas do sistema da Reynaers CS 77, em alumínio, conforme elementos de projecto, incluindo ferragens de fecho e manobra, batentes e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um bom acabamento e execução.
1. | 10.3.1 | 400S1 | un | 1
1. | 10.4 | Fornecimento e montagem de vão com 3 folhas de batente + folhas fixas do sistema da Reynaers CS 77, em alumínio, conforme elementos de projecto, incluindo ferragens de fecho e manobra, batentes e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um bom acabamento e execução.
1. | 10.4.1 | 92S1 | un | 1
1. | 10.4.2 | 282S1 | un | 1
1. | 10.4.3 | 354S1 | un | 1
1. | 11 | VÃOS EXTERIORES |  |  |  |  | 0
1. | 11.1 | Fornecimento e montagem de vão com 1 folha fixa do sistema do sistema da Reynaers CS 77, em alumínio, conforme elementos de projecto, incluindo ferragens de fecho e manobra, batentes e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um bom acabamento e execução.
1. | 11.1.1 | E165S1 | un | 2
1. | 11.2 | Fornecimento e montagem de vão com 2 folhas de batente + 1 folha fixa do sistema da Reynaers CS 77, em alumínio, conforme elementos de projecto, incluindo ferragens de fecho e manobra, batentes e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um bom acabamento e execução.
1. | 11.2.1 | E165S | un | 1
1. | 11.3 | Fornecimento e montagem de vão com 2 folhas de batente do sistema da Reynaers CS 77, em alumínio, conforme elementos de projecto, incluindo ferragens de fecho e manobra, batentes e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um bom acabamento e execução.
1. | 11.3.1 | E165aS2 | un | 1
1. | 11.4 | Fornecimento e montagem de vão do sistema da Reynaers CS 77, em alumínio, conforme elementos de projecto, incluindo ferragens de fecho e manobra, batentes e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um bom acabamento e execução.
1. | 11.4.1 | E343S1 + E243S1 + E343S1 | cj | 1
1. | 11.5 | Fornecimento e montagem de vão do sistema da Reynaers CS 77, em alumínio, conforme elementos de projecto, incluindo ferragens de fecho e manobra, batentes e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um bom acabamento e execução.
1. | 11.5.1 | E343aS1 + E243aS1 + E343S1 | cj | 1
1. | 11.6 | Fornecimento e montagem de clarabóia com 2 folhas fixas, em alumínio, conforme elementos de projecto, incluindo ferragens de fecho e manobra, batentes e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um bom acabamento e execução.
1. | 11.6.1 | E330S1 | un | 8
1. | 11.6.2 | E500S1 | un | 2
1. | 11.7 | Fornecimento e montagem de vão com estrutura em perfis de aluminio lacado com 4 folhas de batente, conforme elementos de projecto, incluindo ferragens de fecho e manobra, batentes e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um bom acabamento e execução.
1. | 11.7.1 | E140S1 | un | 1
1. | 11.8 | Fornecimento e montagem de vão com estrutura em perfis de aluminio lacado com 2 folhas de batente, conforme elementos de projecto, incluindo ferragens de fecho e manobra, batentes e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um bom acabamento e execução.
1. | 11.8.1 | E280S1 | un | 1
1. | 11.9 | Fornecimento e montagem de vão do sistema da Reynaers CS 77, em alumínio, conforme elementos de projecto, incluindo ferragens de fecho e manobra, batentes e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um bom acabamento e execução.
1. | 11.9.1 | E569S1 + E566S1 + E468S1 | cj | 1
1. | 11.10 | Fornecimento e montagem de vão com 1 folha fixa do sistema da Reynaers CS 77, em alumínio, conforme elementos de projecto, incluindo ferragens de fecho e manobra, batentes e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um bom acabamento e execução.
1. | 11.10.1 | E560S1 | un | 2
1. | 11.11 | Fornecimento e montagem de vão com 2 folhas de batente + folhas fixas do sistema da Reynaers CS 77, em alumínio, conforme elementos de projecto, incluindo ferragens de fecho e manobra, batentes e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um bom acabamento e execução.
1. | 11.11.1 | E300S1 | un | 2
1. | 12 | SERRALHARIAS |  |  |  |  | 0
1. | 12.1 | Fornecimento e montagem de guarda metálica constituida por barras de aço metalizadas e pintadas e varão em aço pintado, conforme elementos de projecto, incluindo ligações, pinturas, fixações e todos os trabalhos preparatórios e acessórios necessários a um perfeito funcionamento.
1. | 12.1.1 | G1 | ml | 54
1. | 12.1.2 | G2 | ml | 3.3
1. | 12.2 | Fornecimento e montagem de guarda metálica constituida por barras de aço metalizadas e pintadas, conforme elementos de projecto, incluindo ligações, pinturas, fixações e todos os trabalhos preparatórios e acessórios necessários a um perfeito funcionamento.
1. | 12.2.1 | G3 | ml | 5.5
1. | 12.3 | Fornecimento e montagem de vedação do gerador constituido por estrutura em perfis de aluminio lacado + lâminas de aluminio lacado, conforme elementos de projecto, incluindo fixações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. | m2 | 43.7
1. | 12.4 | Fornecimento e montagem Letering "Loulé Outreach by ABC" em aço inox 316L, escovado, conforme elementos de projecto, incluindo fixações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares | un | 1
1. | 12.5 | Fornecimento e montagem de alçapão com escadas para acesso à cobertura do edifício antigo em aço inox, 60x60, com vedação hidraulica, conforme elementos de projecto, incluindo fixações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares | un | 1
1. | 12.6 | Fornecimento e montagem de portão exterior de 2 folhas de batente em perfis de aço lacados, conforme elementos de projecto, incluindo fixações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares | un | 1
1. | 12.7 | Fornecimento e montagem de placa de identificação em chapa de aço lacada, conforme elementos de projecto, incluindo fixações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares | un | 1
1. | 12.8 | Fornecimento e montagem de paineis em miniquadricula de aço galvanizado na cobertura para esconder máquinas de ar Condicionado, conforme elementos de projecto, incluindo estrutura de suporte e fixação. PAINEL Araufer - GRATING Z 1mtr M34*38mm Barra30*2 Varão 4mm, fixações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares | ml | 51
1. | 12.9 | Fornecimento e montagem de paineis rede electrosoldade tipo Bekaert, plastificada, cinza, incluindo postes, fundações, fixações, com 2.20m de altura, fixações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares | ml | 63
1. | 13 | CANTARIAS |  |  |  |  | 0
1. | 13.1 | Fornecimento e assentamento de soleiras, em pedra Ataíja Azul amaciada, aplicada sobre argamassa cimenticia impermeabilizante tipo Weber.Tec 824 ou similar, conforme espessuras indicadas nos desenhos, incluindo cortes, arestas, preparação das bases de assentamento, aplicação de argamassa impermeabilizante, isolamentos, rebaixos, pendentes, betumagem de juntas e todos os trabalhos preparatórios e acessórios necessários a um perfeito acabamento.
1. | 13.1.1 | E165S1 | un | 2
1. | 13.1.2 | E165S | un | 1
1. | 13.1.3 | E165aS2 | un | 1
1. | 13.1.4 | E343S1 + E243S1 + E343S1 | cj | 1
1. | 13.1.5 | E343aS1 + E243aS1 + E343S1 | cj | 1
1. | 13.1.6 | E569S1 + E566S1 + E468S1 | cj | 1
1. | 13.1.7 | E140S1 | un | 1
1. | 13.1.8 | E280S1 | un | 1
1. | 13.1.9 | E569S1 | un | 1
1. | 13.1.10 | E560S1 | un | 2
1. | 13.1.11 | E300S1 | un | 2
1. | 14 | PINTURAS |  |  |  |  | 0
1. | 14.1 | Fornecimento e execução de pinturas interiores com tinta tipo "CIN", Vinylmatt, ou equivalente, na cor RAL 9010, conforme elementos de projecto e especificações do fabricante, incluindo preparação de superfícies e todos os trabalhos acessórios e complementares.
1. | 14.1.1 | Em paredes | m2 | 959.454
1. | 14.1.2 | Em tectos | m2 | 83.06
1. | 14.2 | Fornecimento e execução de pintura com tinta a base d'água tipo "Nováqua HD" ou equivalente RAL 9010 nos exteriores do edificio novo, aplicação de primário e três demãos de tinta d'água, todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas. | m2 | 298.52
1. | 14.3 | Inspeção cuidade de rebocos existentes nas paredes de fachada do edificio existente, incluindo remoção de superficies soltas do suporte ou que se encontrem degradas, reparação de fendas e fissuras, execução de novos rebocos com argamassas bastardas compativeis com as existentes, preparação das superfícies pronto para receber pintura e todos os trabalhos preparatórios e acessórios necessários a um perfeito acabamento. | m2 | 212
1. | 15 | EQUIPAMENTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 0
1. | 15.1 | Fornecimento e montagem de lavatório de parede Sanindusa, modelo Flux 65, ref.ª 109750 + sifão em latão Valadares, código 55109121, conforme elementos de projecto, incluindo fixações, ligações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. EQS1 | un | 10
1. | 15.2 | Fornecimento e montagem de misturadora temporizada para lavatório, monobloco 1/2 com porta corrente da Schekk, ref.ª 021100699 ou equivalente, conforme elementos de projecto, incluindo fixações, ligações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. EQS2 | un | 10
1. | 15.3 | Fornecimento e montagem de distribuidor de sabão de parede Simex, código 40/J3V + saboneteira de parede série inox 1400, ref.º A144M da Inda, conforme elementos de projecto, incluindo fixações, ligações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. EQS3 | un | 5
1. | 15.4 | Fornecimento e montagem de secador de mãos/cabelo Mural anti-vandalismo, conforme elementos de projecto, incluindo fixações, ligações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. EQS4 | un | 4
1. | 15.5 | Fornecimento e montagem de papeleira de parede Simex, código 40/P10S, conforme elementos de projecto, incluindo fixações, ligações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. EQS5 | un | 4
1. | 15.6 | EQS6_Anulado | un
1. | 15.7 | Fornecimento e montagem de sanita + tampa de sanita em Termodur, conforme elementos de projecto, incluindo fixações, ligações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. EQS7 | un | 7
1. | 15.8 | Fornecimento e montagem de autoclismo + placa de comando com accionamento mecânico, conforme elementos de projecto, incluindo fixações, ligações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. EQS8 | un | 7
1. | 15.9 | Fornecimento e montagem de balde com tampa Simex, código 40/P3S 81 unidade por casa sanita feminina), conforme elementos de projecto, incluindo fixações, ligações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. EQS9 | un | 8
1. | 15.10 | Fornecimento e montagem de distribuidor de papel higiénico industrial Simex código 40/HIS, conforme elementos de projecto, incluindo fixações, ligações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. EQS10 | un | 6
1. | 15.11 | Fornecimento e montagem de base de duche quadrada de encastrar da Sanitana, modelo Julia, ref.ª S200 31472400000, conforme elementos de projecto, incluindo fixações, ligações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. EQS11 | un | 2
1. | 15.12 | Fornecimento e montagem de misturadora para duches temporizada exterior M 3/4 da Delabie, ref.ª 749001, com chuveiro ou equivalente, conforme elementos de projecto, incluindo fixações, ligações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. EQS12 | un | 2
1. | 15.13 | Fornecimento e montagem de assento rebatível 700x400 ref.ª 010036 satinado da Dispenser, conforme elementos de projecto, incluindo fixações, ligações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. EQS13 | un | 2
1. | 15.14 | Fornecimento e montagem de porta piaçaba de parede Simex, código 40/HL19, conforme elementos de projecto, incluindo fixações, ligações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. EQS14 | un | 6
1. | 15.15 | Fornecimento e montagem de lavatório para deficientes de canto, modelo New WCCARE, ref.ª 129700 da Sanindusa, conforme elementos de projecto, incluindo fixações, ligações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. EQS15 | un | 1
1. | 15.16 | Fornecimento e montagem de misturadora simples de coluna da Valadares para lavatórios da IS. DEF., conforme elementos de projecto, incluindo fixações, ligações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. EQS16 | un | 1
1. | 15.17 | Fornecimento e montagem de sanita para deficientes, com descarga horizontal + tampo de sanita cm aro aberto, conforme elementos de projecto, incluindo fixações, ligações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. EQS17 | un | 1
1. | 15.18 | Fornecimento e montagem de autoclismo + placa de comando com accionamento mecânico para deficientes, conforme elementos de projecto, incluindo fixações, ligações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. EQS18 | un | 1
1. | 15.19 | Fornecimento e montagem de barra recta fixa 90mm ref.ª MG-7128 da Dispenser (2 unidades por sanita), conforme elementos de projecto, incluindo fixações, ligações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. EQS19 | un | 2
1. | 15.20 | Fornecimento e montagem de gancho de parede, conforme elementos de projecto, incluindo fixações, ligações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. EQS20 | un | 8
1. | 15.21 | Fornecimento e montagem de cabines sanitárias em compacto fenólico de 12,5mm de espessura, tipo Polyrey, com ferragens em aço inox, conforme elementos de projecto, incluindo fixações, ligações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. EQS21 | m2 | 16
1. | 15.22 | Fornecimento e montagem de cuba de inox para cozinha, conforme elementos de projecto, incluindo fixações, ligações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. EQS22 | un | 1
1. | 15.23 | Fornecimento e montagem de torneira para lavatório da cozinha, com comando de pedal da Belabie, modelo Mixfoot ou equivalente, conforme elementos de projecto, incluindo fixações, ligações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. EQS23 | un | 1
1. | 15.24 | Fornecimento e montagem de bancada em corian, conforme elementos de projecto, incluindo fixações, ligações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. EQS24 | un | 1
1. | 16 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0
1. | 16.1 | Fornecimento e plantação de ciprestes no jardim, conforme elementos de projecto, incluindo abertura e tapamento de cova, fertilizante, e todos os trabalhos acessórios e complementares. | un | 8
1. | 16.2 | Preparação geral do terreno, incluindo nivelamento de terreno existente para implantação de pavimentos e colocação de terra vegetal | m2 | 278
1. | 16.3 | Sistema de rega automático, inclui: abertura e tapamento de valas, todas as tubagens, pulverizadores, tubagem gota a gota para áreas de plantação caixas, torneiras de segurança, electrovalvulas, e todos os acessórios necessários para a execução do mesmo | vg | 1
1. | 16.4 | Fornecimento e montagem de placa de identificação de obra, conforme elementos de projecto, incluindo fixações, cortes, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. | un | 1
1. | 16.5 | Acompanhamento de construção civil a todas as especialidades intervenientes nesta obra, incluindo nas cozinhas, roupeiros e todos os trabalhos acessórios e complementares, as quais não estejam medidas nos capítulos das respetivas especialidades. | vg | 1
1. | 16.6 | Execução de todas e quaisquer limpezas necessárias à entrega da obra, entendida como limpeza fina, como tal em condições de imediata ocupação, incluindo todos trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução. | vg | 1
1. | 17 | MOBILIÁRIO |  |  |  |  | 0
1. | 17.1 | Fornecimento e montagem do seguinte mobiliário abaixo descrito;
1. | 1.7.1.1 | Piso -1
1. | 17.1.1.1 | Gabinete
1. | 17.1.1.1.1 | Ilha de 2 postos 1200x800, com estrutura metálica pintada a epoxy, tampo em melamina branco, com tampas passa cabos, Dim. 2400x1620x740h | un | 1
1. | 17.1.1.1.2 | Alonga de apoio, com estrutura metálica pintada a epoxy, tampo em melamina branco, Dim. 800x600x740h | un | 2
1. | 17.1.1.1.3 | Bloco rodado de 3 gavetas, com estrutura metálica pintada a epoxy, Dim. 400x570x540h (inclui fechadura com chaves) | un | 2
1. | 17.1.1.1.4 | Armário médio com portas bater chapa, com estrutura metálica pintada a epoxy, tampo em melamina branco, Dim. 950x400x1600h (inclui fechadura com chaves) | un | 2
1. | 17.1.1.1.5 | Cadeira giratória com rodízios e elevação a gás + braços reguláveis em altura, mecanismo sincronizado, revestimento em tecido, estrutura branca | un | 2
1. | 17.1.1.2 | Self Kitchen 107
1. | 17.1.1.2.1 | Mesa redonda, com estrutura metálica pintada a epoxy, tampo em melamina branco, Dim. 1000x740h | un | 4
1. | 17.1.1.2.2 | Cadeira de 4 pés, estrutura integral em polipropileno | un | 14
1. | 17.1.1.2.3 | Conjunto de puffs duplos para zona de estar, formato em "U", revestimento integral em tecido | un | 1
1. | 17.1.1.2.4 | Mesa de centro, com estrutura metálica pintada a epoxy, tampo em melamina branco, Dim. 600x420h | un | 1
1. | 17.1.1.2.5 | Cadeira alta com apoio de pés, estrutura metálica pintada a epoxy na cor branco, monocasco em polipropileno | un | 5
1. | 17.1.1.3 | Gabinete
1. | 17.1.1.3.1 | Secretária retangular, com estrutura metálica pintada a epoxy, tampo em melamina branco, painel frontal metálico perfurado, com tampas passa cabos, Dim. 1800x800x740h | un | 1
1. | 17.1.1.3.2 | Bloco rodado de 3 gavetas, com estrutura metálica pintada a epoxy, Dim. 400x570x540h (inclui fechadura com chaves) | un | 1
1. | 17.1.1.3.3 | Cadeira giratória com rodízios e elevação a gás + braços reguláveis em altura, mecanismo sincronizado, revestimento em tecido, estrutura branca | un | 1
1. | 17.1.1.3.4 | Cadeirão, estrutura metálica pintada a epoxy, revestimento em tecido | un | 2
1. | 17.1.1.3.5 | Mesa de centro, com estrutura metálica pintada a epoxy, tampo em melamina branco, Dim. 600x420h | un | 1
1. | 17.1.1.4 | Administrativos 1
1. | 17.1.1.4.1 | Ilha de 2 postos 1200x800, com estrutura metálica pintada a epoxy, tampo em melamina branco, com tampas passa cabos, Dim. 2400x1620x740h | un | 1
1. | 17.1.1.4.2 | Alonga de apoio, com estrutura metálica pintada a epoxy, tampo em melamina branco, Dim. 800x600x740h | un | 2
1. | 17.1.1.4.3 | Bloco rodado de 3 gavetas, com estrutura metálica pintada a epoxy, Dim. 400x570x540h (inclui fechadura com chaves) | un | 2
1. | 17.1.1.4.4 | Armário médio com portas bater chapa, com estrutura metálica pintada a epoxy, tampo em melamina branco, Dim. 950x400x1600h (inclui fechadura com chaves) | un | 2
1. | 17.1.1.4.5 | Cadeira giratória com rodízios e elevação a gás + braços reguláveis em altura, mecanismo sincronizado, revestimento em tecido, estrutura branc | un | 2
1. | 17.1.1.5 | Administrativos 2
1. | 17.1.1.5.1 | Ilha de 2 postos 1200x800, com estrutura metálica pintada a epoxy, tampo em melamina branco, com tampas passa cabos, Dim. 2400x1620x740h | un | 1
1. | 17.1.1.5.2 | Alonga de apoio, com estrutura metálica pintada a epoxy, tampo em melamina branco, Dim. 800x600x740h | un | 2
1. | 17.1.1.5.3 | Bloco rodado de 3 gavetas, com estrutura metálica pintada a epoxy, Dim. 400x570x540h (inclui fechadura com chaves) | un | 2
1. | 17.1.1.5.4 | Armário médio com portas bater chapa, com estrutura metálica pintada a epoxy, tampo em melamina branco, Dim. 950x400x1600h (inclui fechadura com chaves) | un | 2
1. | 17.1.1.5.5 | Cadeira giratória com rodízios e elevação a gás + braços reguláveis em altura, mecanismo sincronizado, revestimento em tecido, estrutura branca | un | 2
1. | 17.1.1.6 | Open Space 1 e 2
1. | 17.1.1.6.1 | Ilha de 4 postos 1200x800, com estrutura metálica pintada a epoxy, tampo em melamina branco, com tampas passa cabos, Dim. 2400x1620x740h | un | 10
1. | 17.1.1.6.2 | Bloco rodado de 3 gavetas, com estrutura metálica pintada a epoxy, Dim. 400x570x540h (inclui fechadura com chaves) | un | 40
1. | 17.1.1.6.3 | Separadores frontais em tecido acústico (para ilha de 4 postos), Dim. 1200x22x450/330h | un | 20
1. | 17.1.1.6.4 | Cadeira giratória com rodízios e elevação a gás + braços reguláveis em altura, mecanismo sincronizado, revestimento em tecido, estrutura branca | un | 40
1. | 17.1.1.6.5 | Biombo em vidro transparente, com estrutura metálica pintada a epoxy, com dupla face de 110mm para melhor insonorização, Dim. 1000x1600h | un | 36
2 | ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | [5 empty] | 0
2. | 1 | BETÕES |  |  |  |  | 0
2. | 1.1 | Fornecimento e colocação de massame de betão simples, realizado com betão C16/20, com 10cm de espessura, para base da fundação. | m2 | 63.04
2. | 1.2 | Fornecimento e aplicação de betão armado, realizado com betão C25/30, fabricado em central, betonagem com grua ou bomba e aço A 400 Nr, incluindo cofragem e descofragem em elementos estruturais.
2. | 1.2.1 | Sapatas. | m3 | 40.5
2. | 1.2.2 | Vigas de fundação. | m3 | 11.27
2. | 1.2.3 | Vigas | m3 | 18.7808
2. | 1.2.4 | Lajes mistas | m2 | 631.1
2. | 1.2.5 | Montante betão Armado | m3
2. | 2 | PAVIMENTO TÉRREO |  |  |  |  | 0
2. | 2.1 | Fornecimento e execução de pavimento térreo constituído por uma camada de brita Nº2 com 0,15m de espessura, filme plástico, manta geotêxtil e uma camada de betão B25 com 0,10m de espessura, armado com malhasol AQ 40, em pavimentos interiores do Piso 0 e Piso 1.
2. | 2.1.1 | Armazém novo | m2 | 360.55
2. | 3 | ESTRUTURA METALICA |  |  |  |  | 0
2. | 3.1 | Fornecimento e execução de estrutura composta por:
2. | 3.1.1 | Pilares em Perfil metálico HE200B | m.l. | 283.9
2. | 3.1.2 | Vigas em Perfil metálico HE200B | m.l. | 388.8
2. | 3.1.3 | Vigas em Perfil metálico UPN200 | m.l. | 7
2. | 3.1.4 | Vigas em Perfil metálico IPE200 | m.l. | 79.45
2. | 3.1.5 | Madres Perfil metálico OF - 40x2,0 | m.l. | 200
2. | 3.2 | Treliça composta por:
2. | 3.2.1 | Tubo #200x70x6 | m.l. | 142.1
2. | 3.2.2 | Tubo #80x40x4 | m.l. | 32.2
2. | 3.2.3 | Tubo #100x50x5 | m.l. | 25.9
2. | 3.2.4 | Tubo #40x20x1,15 | m.l. | 22.4
2. | 3.3 | Fornecimento e instalação de escada metalica conforme projecto de arquitectura, incluindo chapas de fixação, metalização e pintura de acordo com informação descrita no porjecto de arquitectura | un | 2
3 | REDE DE ÁGUAS | [5 empty] | 0
3. | 1. | ABASTECIMENTO |  |  |  |  | 0
3. | 1.1 | Tubagens
3. | 1.1.1 | Fornecimento e colocação de tubagem em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) – PN16, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessarios a sua boa execução para ligação do contador às redes interiores.
3. | 1.1.1.1 | Ø 32 mm | m.l. | 11.3
3. | 1.1.2 | Fornecimento e colocação de tubagem em multicamada PMC, classe PN10, para rede de água fria, incluindo abertura e fecho de roços, fixações, acessórios, uniões, junções, e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento, tudo conforme descrição em Peças Desenhadas e instruções da Fiscalização, com os seguintes diâmetros:
3. | 1.1.2.1 | Ø 32 mm | m.l. | 22.25
3. | 1.1.2.2 | Ø 25 mm | m.l. | 10
3. | 1.1.2.3 | Ø 20 mm | m.l. | 57.3
3. | 1.1.3 | Fornecimento e colocação de tubagem em multicamada PMC, classe PN10, para rede de água quente, pré isolada com isolamento 10mm, incluindo abertura e fecho de roços, fixações, acessórios, uniões, junções, e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento, tudo conforme descrição em Peças Desenhadas e instruções da Fiscalização, com os seguintes diâmetros:
3. | 1.1.3.1 | Ø 32 mm | m.l.
3. | 1.1.3.2 | Ø 25 mm | m.l. | 28.6
3. | 1.1.3.3 | Ø 20 mm | m.l. | 43.1
3. | 1.1.4 | Fornecimento e colocação de tubagem em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) – PN10, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessarios a sua boa execução para ligação da rede de rega dos jardins.
3. | 1.1.4.1 | Ø 25 mm | m.l. | 38.6
3. | 1.1.4.2 | Ø 20 mm | m.l. | 24.9
3. | 1.2 | Equipamentos
3. | 1.2.1 | Fornecimento e instalação de reservatório com respetivos acessórios. | vg | 1
3. | 1.2.2 | Fornecimento e instalação de equipamento de bombagem de agua do reservatório para as zonas intervencionadas | vg | 1
3. | 1.2.3 | Fornecimento e colocação de válvulas de flutuador, de bóia, em reservatórios, nos seguintes diâmetros e quantidades
3. | 1.2.3.1 | DN90 | un | 1
3. | 1.2.4 | Fornecimento e montagem de bocas de rega a serem colocadas nos jardim, incluindo os respetivos acessírios e trabalhos necessarios a sua boa execução. | un | 5
3. | 1.2.5 | Fornecimento e colocação de válvulas de seccionamento de esquadria, tipo esfera, a colocar nos aparelhos indicados no projectos de especialidade | un | 44
3. | 1.2.6.1 | Fornecimento e colocação de válvulas de seccionamento, tipo esfera, em linhas gerais de distribuição, nos seguintes diâmetros e quantidades:
3. | 1.2.6.2 | Ø 32 mm | un
3. | 1.2.6.3 | Ø 25 mm | un
3. | 1.2.6.4 | Ø 20 mm | un
3. | 1.2.7 | Fornecimento e colocação de fluxómetro incluindo todos os acessórios necessários ao seu funcionamento nos seguintes aparelhos
3. | 1.2.7.1 | Bacias de retrete | un | 8
3. | 1.2.7.2 | Mictório | un | 1
3. | 1.3 | Diversos
3. | 1.3.1 | Execução de todos os trabalhos de construção civil, incluindo abertura e fechamento de roços, pinturas e demais trabalhos inerentes | vg | 1
3. | 1.3.2 | Ensaios de toda a instalação de acordo com os regulamentos aplicáveis | vg | 1
3. | 1.3.3 | Fornecimento e instalação para produção de agua quente de bomba de calor, bomba de calor, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a sua boa execução a ser colocada na habitação. | un | 1
3. | 1.3.4 | Execução de nicho para contador geral compatível incluindo válvulas, caixa de de encastramento na parede c/ tampa e todos os trabalhos necessários. | un | 1
3. | 1.3.5 | Execução de ligação da instalação à rede publica incluindo corte o pavimento do arruamento existente, abertura e fechamento de vala e reposição do pavimento (inclui todos os acessórios e meios necessárias para a ligação a rede publica) | vg | 1
4 | REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS | [5 empty] | 0
4. | 1. | REDE DE DRENAGEM DE ESGOTOS |  |  |  |  | 0
4. | 1.1 | TUBAGEM E ACESSÓRIOS
4. | 1.1.1 | Fornecimento e colocação da rede de drenagem de esgotos em tubos em PVC rigido, classe de pressão 1,0 MPa, em todas as redes exteriores e interiores, incluindo abertura e fechamento de valas (em tubagens enterradas), abraçadeiras (em tubagens à vista), bocas de limpeza de acordo com o projecto e demais acessórios necessários ao seu funcionamento nas seguintes quantidades:
4. | 1.1.1.1 | Tubo PVC- DN40 | m.l. | 13.95
4. | 1.1.1.2 | Tubo PVC - DN75 | m.l. | 7.35
4. | 1.1.1.3 | Tubo PVC - DN90 | m.l. | 11.3
4. | 1.1.1.4 | Tubo PVC - DN110 | m.l. | 29.5
4. | 1.1.1.5 | Tubo PVC - DN125 | m.l. | 11.9
4. | 1.1.1.6 | Tubo PVC - DN140 | m.l. | 7.25
4. | 1.1.1.7 | Tubo PEAD - DN65 | m.l. | 22.7
4. | 1.1.2 | Fornecimento e colocação de tubos de queda de águas residuais e demais acessórios necessários ao seu funcionamento
4. | 1.1.2.1 | DN110 | m.l. | 6.2
4. | 1.2.3 | Fornecimento e montagem de sifões de garrafa em lavatórios. | un | 10
4. | 1.2.4 | Fornecimento e montagem de sifões simples em bases de duche. | un | 2
4. | 1.2 | EQUIPAMENTOS
4. | 1.2.1 | Execução de caixas de visita exteriores em betão, incluindo revestimento interior em reboco areado e tampa sifonada em ferro fundido (FDD) fecho de segurança de acordo com a legislação em vigor. | un | 5
4. | 1.2.2 | Fornecimento e instalação de bomba com sinalização sonora, incluindo todos os materias e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento. | un | 1
4. | 1.3 | DIVERSOS
4. | 1.3.1 | Execução de todos os trabalhos de construção civil, incluindo abertura e fechamento de roços, pinturas e demais trabalhos inerentes | vg | 1
4. | 1.3.2 | Ensaios de toda a instalação de acordo com os regulamentos aplicáveis | vg | 1
4. | 1.3.3 | Execução de ligação da instalação à fossa incluindo corte o pavimento existente, abertura e fechamento de vala e reposição do pavimento. | vg | 1
4. | 2. | REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 0
4. | 2.1 | TUBAGEM E ACESSÓRIOS
4. | 2.1.1 | Fornecimento e colocação da rede de drenagem de aguas pluviais em tubos em PVC rigido COM CLASSE 1,00 MPa, incluindo escavação e aterro e demais acessórios necessários ao seu funcionamento
4. | 2.1.1.1 | Tubo PVC - DN90 | m.l. | 21.25
4. | 2.1.1.2 | Tubo PVC - DN110 | m.l. | 15
4. | 2.1.1.3 | Tubo PVC - DN125 | m.l. | 7.15
4. | 2.1.1.4 | Tubo PVC - DN140 | m.l. | 10.6
4. | 2.1.1.5 | Tubo PEAD 65 | m.l. | 19.75
4. | 2.1.2 | Fornecimento e colocação de tubos de queda de águas pluviais e demais acessórios necessários ao seu funcionamento
4. | 2.1.2.1 | DN90 | m.l. | 49.85
4. | 2.1.3 | Fornecimento e colocação de geodreno (c/ geotextil) de diâmetro 200 no tardoz de muros em betão armado, envolvido em brita, incluindo sua ligação à rede de águas pluviais. | m.l. | 0
4. | 2.1.4 | Fornecimento e colocação de ralos de pinha na cobertura, incluindo impermeabilização e todos os acessórios necessários ao seu funcionamento. | un | 6
4. | 2.2 | EQUIPAMENTOS
4. | 2.2.1 | Execução de caixas de visita em alvenaria, incluindo revestimento interior em reboco areado e tampa sifonada em ferro fundido (FDD) fecho de segurança de acordo com a legislação em vigor. | un | 6
4. | 2.2.2 | Fornecimento e execução de caleira C= 460cm, L=20cm H=4,5 cm, incluindo grelha e todos acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento a ser colocado no portão de acesso. | un | 1
4. | 2.3 | DIVERSOS
4. | 2.3.1 | Execução de todos os trabalhos de construção civil, incluindo abertura e fechamento de roços, pinturas e demais trabalhos inerentes | vg | 1
4. | 2.3.2 | Ensaios de toda a instalação de acordo com os regulamentos aplicáveis | vg | 1
5 | INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS | [5 empty] | 0
5. | 1 | ILUMINAÇÃO INTERIOR |  |  |  |  | 0
5. | 1.1 | Fornecimento, montagem e ligação de armaduras, completamente equipadas:
5. | 1.1.1 | Luminária Tipo A | Un | 11
5. | 1.1.2 | Luminária Tipo B | Un | 2
5. | 1.1.3 | Luminária Tipo C | Un | 4
5. | 1.1.4 | Luminária Tipo D | Un | 2
5. | 1.1.5 | Luminária Tipo E | Un | 5
5. | 1.1.6 | Luminária Tipo F | Un | 16
5. | 1.1.7 | Luminária Tipo G | Un | 8
5. | 1.1.8 | Luminária Tipo H | Un | 3
5. | 1.1.9 | Luminária Tipo I | Un | 22
5. | 1.1.10 | Luminária Tipo J | m | 12
5. | 1.1.11 | Luminária Tipo L | m | 9
5. | 1.1.12 | Luminária Tipo M | m | 17
5. | 1.2 | Fornecimento, montagem e ligação de aparelhagem:
5. | 1.2.1 | Interruptor saliente, ref. Hager Cubycko WNC020 ou equivalente | Un | 8
5. | 1.2.2 | Variador rotativo saliente, ref. Hager Cubycko WNC020 ou equivalente | Un | 3
5. | 1.2.3 | Detetor de movimento 180º | Un | 17
5. | 1.2.4 | Detetor de movimento 360º | Un | 2
5. | 1.3 | Fornecimento, montagem e ligação de caixas, completamente equipadas:
5. | 1.3.1 | Caixa de aparelhagem, ref. Hager Cubycko WNA401 + WNA681 ou equivalente | Un | 11
5. | 1.3.2 | Caixa de derivação salientes | Un | 16
5. | 1.3.3 | Caixa de derivação saliente estanque | Un | 16
5. | 1.4 | Fornecimento, montagem e ligação de cabos:
5. | 1.4.1 | Cabo H07V-U3G1,5 mm2 ou equivalente | ml | 550
5. | 1.5 | Fornecimento e montagem de tubos:
5. | 1.5.1 | Tubo VD 20 | ml | 500
5. | 2 | ILUMINAÇÃO EXTERIOR |  |  |  |  | 0
5. | 2.1 | Fornecimento, montagem e ligação de armaduras, completamente equipadas:
5. | 2.1.1 | Luminária Tipo C | Un | 1
5. | 2.1.2 | Luminária Tipo O | m | 45
5. | 2.1.3 | Luminária Tipo P | m | 28
5. | 2.1.4 | Luminária Tipo Q | Un | 7
5. | 2.1.5 | Luminária Tipo R | Un | 4
5. | 2.1.6 | Luminária Tipo S | Un | 10
5. | 2.1.7 | Luminária Tipo T | Un | 6
5. | 2.1.8 | Luminária Tipo U | Un | 1
5. | 2.1.8 | Luminária Tipo V | Un | 1
5. | 2.2 | Fornecimento, montagem e ligação de aparelhagem :
5. | 2.2.1 | Interruptor saliente, ref. Hager Cubycko WNC020 ou equivalente | Un | 2
5. | 2.3 | Fornecimento, montagem e ligação de caixas, completamente equipadas:
5. | 2.3.1 | Caixa de derivação salientes | Un | 3
5. | 2.3.2 | Caixa de derivação saliente estanque | Un | 13
5. | 2.3.3 | Caixa de aparelhagem, ref. Hager Cubycko WNA401 + WNA681 ou equivalente | Un | 2
5. | 2.4 | Fornecimento,montagem e ligação de cabos:
5. | 2.4.1 | Cabo H07V-U3G1,5 mm2 ou equivalente | ml | 500
5. | 2.5 | Fornecimento e montagem de tubos:
5. | 2.5.1 | Tubo VD 20 | ml | 450
5. | 3 | ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA
5. | 3.1 | Fornecimento,montagem e ligação de armaduras,completamente equipadas:
5. | 3.1.1 | Bloco autónomo Permanente, ref. Beghelli UP LED Exit | Un | 25
5. | 3.2 | Fornecimento,montagem e ligação de caixas,completamente equipadas:
5. | 3.2.1 | Caixa de derivação saliente | Un | 17
5. | 3.3 | Fornecimento,montagem e ligação de cabos:
5. | 3.3.1 | Cabo Seguroc AS+ ( SZ1-K2 x 1,5 + T 1,5 mm2 ) ou equivalente | m | 450
5. | 3.4 | Fornecimento e montagem de tubos:
5. | 3.4.1 | Tubo VD 20 | m | 400
5. | 4 | TOMADAS |  |  |  |  | 0
5. | 4.1 | Fornecimento, montagem e ligação de tomadas:
5. | 4.1.1 | Tomadas schuko saliente, ref. Hager Cubycko WNC160 ou equivalente | Un | 55
5. | 4.1.2 | Tomadas schuko saliente com tampa IP 44 (p/ IS), ref. Hager Cubycko WNC160 ou equivalente | Un | 5
5. | 4.1.3 | Tomadas schuko estanque saliente com tampa (p/ exterior), ref. Hager Cubycko WNC160 ou equivalente | Un | 14
5. | 4.1.4 | Tomadas schuko para caixa de pavimento, ref. Legrand Mosaic ou equivalente | Un | 92
5. | 4.1.5 | Tomadas schuko para calha de rodapé, ref. Legrand Mosaic ou equivalente | Un | 17
5. | 4.2 | Fornecimento, montagem e ligação de caixas,completamente equipadas:
5. | 4.2.1 | Caixa de aparelhagem, ref. Hager Cubycko WNA401 + WNA681 ou equivalente | Un | 74
5. | 4.2.2 | Caixa 51 | Un | 7
5. | 4.2.3 | Caixa derivação saliente p/ futura ligação veículos elétricos | Un | 2
5. | 4.3 | Fornecimento, montagem e ligação de cabos:
5. | 4.3.1 | Cabo H07V-U3G1,5 mm2 ou equivalente | ml | 80
5. | 4.3.2 | Cabo H07V-U3G2,5 mm2 ou equivalente | ml | 725
5. | 4.3.3 | Cabo H07V-U3G4 mm2 ou equivalente | ml | 60
5. | 4.3.4 | Cabo H07V-R3G6 mm2 ou equivalente | ml | 85
5. | 4.3.5 | Cabo H07V-R5G6 mm2 ou equivalente | ml | 90
5. | 4.4 | Fornecimento e montagem de tubos:
5. | 4.4.1 | Tubo VD 20 | ml | 750
5. | 4.4.2 | Tubo VD 25 | ml | 55
5. | 4.4.3 | Tubo VD 32 | ml | 160
5. | 4.5 | Fornecimento, montagem e ligação do seguinte equipamento:
5. | 4.5.1 | TV de 43 polegadas | Un | 1
5. | 5 | ALIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0
5. | 5.1 | Fornecimento e montagem de tubos:
5. | 5.1.1 | Tubo VD 25 | ml | 95
5. | 5.1.2 | Tubo VD 32 | ml | 230
5. | 5.1.3 | Tubo VD 40 | ml | 20
5. | 5.1.4 | Tubo VD 50 | ml | 30
5. | 5.1.5 | Tubo VD 90 | ml | 20
5. | 5.2 | Fornecimento,montagem e ligação de cabos:
5. | 5.2.1 | Cabo H07V-R5G4 mm2 ou equivalente | ml | 85
5. | 5.2.2 | Cabo H07V-R5G6 mm2 ou equivalente | ml | 250
5. | 5.2.3 | Cabo H07V-R5G10 mm2 ou equivalente | ml | 25
5. | 5.2.4 | Cabo H07V-R3x25+2G16 mm2 ou equivalente | ml | 35
5. | 5.2.5 | Cabo LSVAV 4 x 95 mm2 ou equivalente | ml | 25
5. | 5.2.6 | Cabo Seguroc AS+ ( SZ1 2 x 1,5 + T 1,5 mm2 ou equivalente) | ml | 20
5. | 6 | UPS |  |  |  |  | 0
5. | 6.1 | Fornecimento,montagem e ligação do seguinte equipamento de acordo com as Especificações Técnicas
5. | 6.1.1 | UPS 10 kVA com baterias para 15 m de autonomia, ref. Schneider Electric Easy UPS 3S - UPS 10kVA 400V 3:3 com baterias internas - tempo de funcionamento 15 minutos ou equivalente | Un | 1
5. | 6.2 | Fornecimento e montagem de tubos:
5. | 6.2.1 | Tubo VD 20 | ml | 55
5. | 6.2.1 | Tubo VD 50 | ml | 5
5. | 6.3 | Fornecimento,montagem e ligação de cabos:
5. | 6.3.1 | Cabo H07V-U3G2,5 mm2 ou equivalente | m | 60
5. | 6.3.2 | Cabo Seguroc AS+ ( SZ1-K 2 x 6 +T 6 mm2) ou equivalente | ml | 10
5. | 6.4 | Fornecimento, montagem e ligação de tomadas:
5. | 6.4.1 | Tomadas schuko saliente, ref. Hager Cubycko WNC160 ou equivalente | Un | 4
5. | 6.5 | Fornecimento,montagem e ligação de caixas,completamente equipadas:
5. | 6.5.1 | Caixa de aparelhagem, ref. Hager Cubycko WNA401 + WNA681 ou equivalente | Un | 4
5. | 7 | QUADROS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 0
5. | 7.1 | Fornecimento, montagem e ligação de quadros elé tricos, conforme esquemas unifilares:
5. | 7.1.1 | Quadro Geral | Un | 1
5. | 7.1.2 | Quadro Parcial Piso 0 | Un | 1
5. | 7.1.3 | Quadro Piso -1 | Un | 1
5. | 7.1.4 | Quadro Parcial Piso -1 | Un | 1
5. | 7.1.5 | Quadro UPS | Un | 1
5. | 7.1.6 | Portinhola Trifásica | Un | 1
5. | 7.2 | Fornecimento, montagem e ligação de equipamentos, conforme esquemas e de acordo com as especificações técnicas:
5. | 7.2.1 | Contador trifásico | Un. | 1
5. | 7.2.2 | Caixa TI's 300/5A (TC30) INT, ref. Quitérios 47005 ou equivalente | Un. | 1
5. | 8 | CAMINHOS DE CABOS |  |  |  |  | 0
5. | 8.1 | Fornecimento e montagem de caminho de Cabos de acordo com Caderno de Encargos e os traçados representados nos desenhos,incluindo todos os acessórios necessários
5. | 8.1.1 | Esteira armada metálica 200x60 | m | 125
5. | 8.1.2 | Esteira armada metálica 150x60 | m | 125
5. | 8.1.3 | Esteira armada metálica 100x60 | m | 125
5. | 9 | CAMINHOS DE CABOS PAVIMENTO |  |  |  |  | 0
5. | 9.1 | Fornecimento e montagem de caminho de Cabos de acordo com Caderno de Encargos e os traçados representados nos desenhos,incluindo todos os acessórios necessários
5. | 9.1.1 | Calha UNEX 93 U41X 150x50 ref.93074-2 ou equivalente | m | 25
5. | 9.1.2 | Caixa de chão com 12 módulos e tampa INOX ref. 0 880 24 + 0 880 04 + 0 880 46 + 0880 27 da Legrand ou equivalente | Un | 23
5. | 9.2 | Fornecimento e montagem de caminho de Cabos de acordo com Caderno de Encargos e os traçados representados nos desenhos,incluindo todos os acessórios necessários
5. | 9.2.1 | Caminho de Cabos Isolante 200x60 | m | 80
5. | 9.2.2 | Caminho de Cabos Isolante 150x60 | m | 80
5. | 9.2.3 | Caminho de Cabos Isolante 100x60 | m | 80
5. | 9.3 | Fornecimento e montagem de tubos:
5. | 9.3.1 | Tubo VD25 | m | 100
5. | 10 | INTERCOMUNICADORES |  |  |  |  | 0
5. | 10.1 | Fornecimento, montagem e ligação do seguinte equipamento de acordo com as Especificações Técnicas:
5. | 10.1.1 | Botoneira, ref. Vimar Pixel one call ou equivalente | Un | 1
5. | 10.1.2 | Telefone de porteiro, ref- Vimar Tab Free 4.3 ou equivalente | Un | 2
5. | 10.1.3 | Equipamento de ligação diverso | Un | 3
5. | 10.1.4 | Trinco Elétrico | Un | 1
5. | 10.2 | Fornecimento,montagem e ligação de cabos:
5. | 10.2.1 | Cabo LIYCY 2x1 ou equivalente | m | 70
5. | 10.2.2 | Cabo LIYCY 4x1 ou equivalente | m | 20
5. | 10.2.3 | Cabo H07V-U3G2,5 mm2 ou equivalente | m | 5
5. | 10.3 | Fornecimento,montagem e ligação de caixas,completamente equipadas:
5. | 10.3.1 | Caixa de derivação saliente | Un | 2
5. | 10.3.2 | Caixa de derivação saliente estanque | Un | 1
5. | 10.3.3 | Caixa de aparelhagem | Un | 3
5. | 10.4 | Fornecimento e montagem de tubos:
5. | 10.4.1 | Tubo VD 20 | m | 85
5. | 11 | DETEÇÃO DE INTRUSÃO |  |  |  |  | 0
5. | 11.1 | Fornecimento, montagem e ligação do seguinte equipamento de acordo com as Especificações Técnicas
5. | 11.1.1 | Central de detecção de Intrusão Ref. PowerMax da Visionic ou equivalente | Un | 1
5. | 11.1.2 | Teclado | Un | 1
5. | 11.1.3 | Sirene | Un | 1
5. | 11.1.4 | Detetor de Intrusão | Un | 12
5. | 11.2 | Fornecimento,montagem e ligação de cabos:
5. | 11.2.1 | Cabo ligação à Central Telefónica | m | 5
5. | 11.2.2 | Cabo H07V-U3G2,5 mm2 ou equivalente | m | 15
5. | 11.2.3 | Cabo CA 2x0,5+10x0,22 | m | 300
5. | 11.3 | Fornecimento,montagem e ligação de caixas,completamente equipadas:
5. | 11.3.1 | Caixa Aplique | Un | 12
5. | 11.3.2 | Caixa 52 | Un | 12
5. | 11.4 | Fornecimento e montagem de tubos:
5. | 11.4.1 | Tubo VD 20 | m | 270
5. | 12 | CCTV |  |  |  |  | 0
5. | 12.1 | Fornecimento, montagem e ligação do seguinte equipamento de acordo com as Especificações Técnicas
5. | 12.1.1 | Disco rigido 8Teras, SATA | Un | 1
5. | 12.1.2 | Video Ip 32 canais 4 interfaces SATA | Un | 1
5. | 12.1.3 | Switch 8xRJ45 POE | Un | 1
5. | 12.1.4 | Camara IP Mini Dome IP 2MP | Un | 2
5. | 12.1.5 | Camara CCTV para Exterior | Un | 5
5. | 12.1.6 | Teclado Joystick | Un | 1
5. | 12.1.7 | Monitor LCD 32" | Un | 1
5. | 12.2 | Fornecimento,montagem e ligação de cabos:
5. | 12.2.1 | Cabo 8 Cond. U/UTP LSZH AWG1/0,57mm Cat.6, (fornecido em cx. de 305m com bobine desenroladora) ou equivalente | m | 400
5. | 12.3 | Fornecimento,montagem e ligação de caixas,completamente equipadas:
5. | 12.3.1 | Caixas de saída tipo I 1 | Un. | 7
5. | 12.4 | Fornecimento e montagem de tubos:
5. | 12.4.1 | Tubo VD25 | m | 360
5. | 13 | SOM |  |  |  |  | 0
5. | 13.1 | Fornecimento, montagem e ligação do seguinte equipamento de acordo com as Especificações Técnicas
5. | 13.1.1 | Controlador do sistema de alarme por voz | Un | 1
5. | 13.1.2 | Consola de chamada | Un | 1
5. | 13.1.3 | Amplificador de potência 120W | Un | 1
5. | 13.1.4 | Altifalante de teto 9/6W | Un | 12
5. | 13.2 | Fornecimento, montagem e ligação de cabos:
5. | 13.2.1 | Cabo Flexivel, multiflar 2 x 1,5mm livre de halogenios Q15-215HF ou equivalente | m | 200
5. | 13.3 | Fornecimento e montagem de tubos:
5. | 13.3.1 | Tubo VD25 | m | 190
5. | 14 | TERRAS |  |  |  |  | 0
8. | 14.1 | Fornecimento, montagem e ligação :
8. | 14.1.1 | Barra Equi. 1801 VDE Ref - 5015650 ou Equivalente | Un | 1
8. | 14.1.2 | Cabo V6 em esteiras para ligações equipotenciais | ml | 200
5. | 15 | DETEÇÃO DE INCÊNDIOS (SADI) |  |  |  |  | 0
5. | 15.1 | Fornecimento, montagem e ligação do seguinte equipamento de acordo com as Especificações Técnicas
5. | 15.1.1 | Detetores óticos de fumos XP95 endereçavel ou equivalente | Un | 27
5. | 15.1.2 | Botão manual de alarme XP95 endereçável ou equivalente | Un | 6
5. | 15.1.3 | Sirenes 24 volts DC endereçavel XP95 ou equivalente | Un | 2
5. | 15.1.4 | Botão manual corte geral de energia XP95 endereçável ou equivalente | Un | 2
5. | 15.1.5 | Central de deteção Automatica de incêndios endereçavel 2 loop, fonte de alimentação e bateria de socorro | Un | 2
5. | 15.1.6 | Assistencia Técnica anual | Un | 1
5. | 15.1.7 | Ligações e ensaios | Un | 1
5. | 15.1.8 | Transmissão de alarmes aos Bombeiros | Un | 1
5. | 15.2 | Fornecimento,montagem e ligação de cabos:
5. | 15.2.1 | Cabo JE-H(ST)H -FE180 E30-E90 de 1x2x1,5 ou equivalente | ml | 500
5. | 15.2.2 | Cabo Seguroc AS+ ( SZ1 2 x 2,5 + T 2,5 mm2 ou equivalente | ml | 10
5. | 15.3 | Fornecimento e montagem de tubos:
5. | 15.3.1 | Tubo ERFE 20 | ml | 450
5. | 16 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0
5. | 16.1 | Fornecimento, montagem e ligação do seguinte equipamento de acordo com as Especificações Técnicas
5. | 16.1.1 | Transformador de isolamento de 10 KVA | Un | 1
5. | 16.1.2 | Grupo de 15kVA Insonorizado + quadro de comutação+disjuntor de protecção+silent blocks | Un | 1
5. | 16.1.2 | Quadro de contador trifásico | Un | 1
5. | 16.2 | Realização de todos os ensaios da instalação de Eletricidade para o seu bom funcionamento, em conformidade com MD e CTE do CE e solicitações do Dono da obra ou fiscalização. | Un | 1
5. | 16.3 | Abertura e tapamento de roços, bem como todos os trabalhos de construção civil, para apoio da Empreitada de Eletricidade, em conformidade com MD e CTE do CE. | Un | 1
5. | 16.4 | Elaboração e fornecimento de telas finais do projecto bem como a compilação da documentação técnica, de acordo com a alínea c) do nº1, do Artº 9 do Dec. Lei nº 155/95 de 1 de Julho, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos, acessórios e complementares | vg | 1
6 | ITED | [5 empty] | 0
6. | 1 | ITED |  |  |  |  | 0
6. | 1.1 | Fornecimento e montagem de tubos:
6. | 1.1.1 | Tubo ERFE63 | m | 60
6. | 1.1.2 | Tubo PEAD40 | m | 50
6. | 1.1.3 | Tubo ERFE50 | m | 25
6. | 1.1.4 | Tubo ERFE40 | m | 32
6. | 1.1.5 | Tubo PEAD25 | m | 150
6. | 1.1.6 | Tubo ERFE25 | m | 950
6. | 1.2 | Fornecimento,montagem e ligação de cabos:
6. | 1.2.1 | Cabo de Dados U/UTP Cat.-6 Dca Cu LSFH Ø 6,2mm Branco - 500m, Ref. 212305, Televés ou equivalente | m | 2250
6. | 1.2.2 | Cabo Coaxial T-100plus PVC ITED Eca Class A 16VRtC Ø 1,13/4,8/6,6mm Branco - 100m, Ref. 214102, Televés ou equivalente | m | 30
6. | 1.2.3 | Cabo Duplex F.O. Monomodo Pré-conectorizado LSFH Dca-s2,d2,a1 "SC/APC" 10m, Ref. 232651, Televés ou equivalente | Un | 1
6. | 1.3 | Fornecimento,montagem e ligação de caixas, completamente equipadas:
6. | 1.3.1 | Suporte para calha de rodapé para fixação de aparelhagem | Un. | 7
6. | 1.3.2 | Caixas de saída tipo I 1 | Un.
6. | 1.3.3 | Caixa tipo C1 | Un. | 3
6. | 1.4 | Fornecimento,montagem e ligação do seguinte equipamento de acordo com as Especificações Técnicas
6. | 1.4.1 | Bastidor
6. | 1.4.1.1 | Rack Bastidor 19'' 22U, Dimensões: 600x1120x600mm, Ref. 533122, Televés ou equivalente | Un.
6. | 1.4.1.2 | Bandeja para Rack 19" 1U, Até 24 conectores SC, Ref. 533152, Televés ou Equivalente | Un. | 1
6. | 1.4.1.3 | Adaptador Duplo SC/APC F-F, com Tampa Autobloqueio, Ref. 233203, Televés ou equivalente | Un. | 2
6. | 1.4.1.4 | Painel Guia-cabos para Rack 19" 1U, Ref. 233203, Televés ou equivalente | Un. | 7
6. | 1.4.1.5 | Painel para Rack 19" 1U, Até 24 conectores F, Ref. 233203, Televés ou equivalente | Un. | 1
6. | 1.4.1.6 | Empalme coaxial "F" Fêmea- "F" Fêmea c/anilha, Ref. 417302, Televés ou equivalente | Un. | 3
6. | 1.4.1.7 | Painel para Rack 19" 1U, Até 24 conectores RJ45, Ref. 533151, Televés ou equivalente | Un. | 5
6. | 1.4.1.8 | Conector Par de Cobre RJ45 UTP Cat.6 - Fêmea, Ref. 209901, Televés ou equivalente | Un. | 97
6. | 1.4.1.9 | Régua 8 Tomadas Schuko 16A para Rack 19’’ 1U, Preto, Ref. 209901, Televés ou equivalente | Un. | 1
6. | 1.4.2 | Tomadas
6. | 1.4.2.1 | Tomada RJ 45 8 contactos Cat.6 Dupla P/ Caixa Pavimento, Ref. Legrand Mosaic ou equivalente | Un. | 23
6. | 1.4.2.2 | Tomada RJ 45 8 contactos Cat.6 Dupla P/ calha de Rodapé, Ref. Legrand Mosaic ou equivalente | Un. | 6
6. | 1.4.2.3 | Tomada RJ 45 8 contactos Cat.6 Simples P/ calha de Rodapé, Ref. Legrand Mosaic ou equivalente | Un. | 7
| 1.4.2.4 | Tomada RJ 45 8 contactos Cat.6 Simples P/ Aplicação em esteira ou parede, Ref. Legrand Mosaic ou equivalente | Un. | 31
6. | 1.4.2.5 | Tomada Separadora - TV/FM-SAT (FI) ited, Ref. Legrand Mosaic ou equivalente | Un. | 3
6. | 1.4.2.6 | Tomada para fibra óptica com conector tipo SC duplo, Ref. Legrand Mosaic ou equivalente | Un. | 1
6. | 1.5 | Mão de obra para ligação nos bastidores
6. | 1.5.1 | Ligação dos cabos no bastidor | Vg | 1
6. | 2 | Ensaio funcional e colocação em serviço | Un. | 1
6. | 3 | Abertura e tapamento de roços, bem como todos os trabalhos de construção civil, para apoio da Empreitada de Telecomunicações, em conformidade com MD e CTE do CE. | Un. | 1
6. | 4 | Elaboração e fornecimento de telas finais do projecto bem como a compilação da documentação técnica, de acordo com a alínea c) do nº1, do Artº 9 do Dec. Lei nº 155/95 de 1 de Julho, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos, acessórios e complementares | Un. | 1
6. | 5 | Execução dos seguintes trabalhos de construção civil:
6. | 5.1 | Vala (0,40*0,80) Abertura Vala e fecho e transporte de sobrantes a Vazadouro | m | 50
6. | 5.2 | Reposição de Vala (0,40m) no asfalto existente | m | 50
6. | 6 | Construção e montagem de caixas de pavimento e fornecimento e colocação de aros e tampas normalizadas pela ANACOM, para passagem de cabos, incluindo todos os acessórios necessários:
6. | 6.1 | Caixa de Visita CVM(60*60*90 - C*L*A) C.Civil | Un | 1
6. | 7 | Fornecimento e montagem de tubos em vala e aplicado com betão pobre a envolver a tubagem:
6. | 7.1 | Tubo PVC50 | m | 50
7 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E VENTILAÇÕES | [5 empty] | 0
7. | 1 | Sistemas de Ar Condicionado
7. | 1.1 | Unidades de exterior dos apartamentos, incluindo poleias e apoios anti-vibraticos
7. | UE-VRF | PUMY-P200YKM3 (marca Mitsbushi Electric ou equivalente) | un | 1
7. | UE-MS | MUZ-AP35VG (marca Mitsbushi Electric ou equivalente) | un | 1
7. | 1.2 | Carga adicional de gas (R410A)
7. | 1.2.1 | (R410A) | Kg | 5
7. | 1.2.2 | (R32) | Kg | 1
7. | 1.3 | Unidades de interior (marca Mitsbushi Electric ou equivalente)
7. | UI-T1 | PFFY-P25VLEM-E | un | 3
7. | UI-T2 | PEFY-P40VMS1-E | un | 1
7. | UI-T3 | PFFY-P50VLEM-E | un | 1
7. | UI-MS | MSZ-AP35VGK(Wired)
7. | 1.4 | Comandos
7. | 1.4.1 | Comando remoto por cabo, incluindo cablagem de comunicação (PAR-41MAA) | un | 6
7. | 1.4.2 | Comando Centralizado AE-200E | un | 1
7. | 1.4.3 | Interface MAC-497IF-E para interligação do monosplit ao comando AE-200 | un | 1
7. | 1. | Tubagem em cobre isolada térmicamente com isolamento segundo MD e Portaria 349D de 2013, assente sobre esteira metálica, nos seguintes diâmetros
7. | 1.5.1 | 6.4 | m | 54.5
7. | 1.5.2 | 9.5 | m | 47
7. | 1.5.3 | 12.7 | m | 35
7. | 1.5.4 | 15.9 | m | 18
7. | 1.5.5 | 19.1 | m | 9
7. | 2 | Ventiladores
7. | 2.1 | Ventiladores (referencias da marca France Air), incluindo corte local, filtros, tomadas de pressão para os filtros, controlador a pressão constante para os ventiladores de pressurização das vias verticais, dos ventiladores de extracção das hottes dos restaurantes, lavandarias e cozinhas, variadores de tensão/frequencia, apoios antivibraticos e todos os acessórios necessários para o bom funcionamento.
7. | VE IS | Modul Pro EC 175 | un | 1
7. | VE IS2 | Modul Pro EC 175 | un | 1
7. | VE Geral | Modul Pro EC 280 | un | 1
7. | VI Geral | Modul Pro EC 280 com filtro M5 | un | 1
7. | 3 | Unidade de climatização compacta
7. | UC1 | POWER T EVO 3 com ModBus | un | 1
7. | 4 | Grelhas, difusores e valvulas de extracção termolacadas na cor a definir pela arquitectura, incluido pleno de adaptação às condutas (isolado no caso das maquinas de ar-condicionado).
7. | G1 | LAC 30 2000x200 | un | 1
7. | G2 | LAC 30 200x100 | un | 6
7. | G3 | LAC 30 300x100 | un | 7
7. | G4 | LAC 30 600x100 | un | 2
7. | GP1 | GAV 91 500x300 | un | 2
7. | DI | RA-V2 DN250R | un | 8
7. | V1 | AUSTRALE Din 125 | un | 10
7. | 5 | Registos de caudal constante
7. | RCC1 | RAD Régul’Air® 2 DN 125 | un | 1
7. | 6 | Condutas
7. | 6.1 | Condutas circulares do tipo spiro, incluindo acessórios, e condutas fléxiveis de ligação aos plenos onde aplicável.
7. | 6.1.1 | 100 | m | 12
7. | 6.1.2 | 125 | m | 12
7. | 6.1.3 | 150 | m | 29
7. | 6.1.4 | 200 | m | 28
7. | 6.1.5 | 250 | m | 16
7. | 6.1.6 | 300 | m | 25
7. | 6.1.7 | 500 | m | 8
7. | 6.2 | Condutas circulares do tipo spiro, incluindo acessórios, isoladas termicamente (30mm com lã mineral com condutividade termica 0.04 w/m2ºC) e com Forra Mecânica (no OPEN SPACE)
7. | 6.2.1 | 300 | m | 2
7. | 6.2.2 | 350 | m | 20
7. | 6.2.3 | 500 | m | 9
7. | 7 | Ligações eléctricas e comando
7. | 7.1 | Cabos de alimentação electrica e de comando, sobre esteira metálica e com forra mecânica quando no exterior
7. | 7.2 | Cabo de comunicação Livre de halogéneos
7. | 7.2.1 | 2x1mm2 | m | 100
7. | 7.2.2 | 3x1mm2 |  | 6
7. | 7.3 | Cabo de alimentação livre de halogéneos
7. | 7.3.1 | 3x2,5mm2 | m | 68
7. | 7.3.2 | 5x4mm2 | m | 15
7. | 8 | Quadros
7. | 8.1 | Quadros electricos de alimentação e de comando, com botoneiras de comando e sinalização do estado dos registos corta-fogo na porta do quadro, com automatos programáveis para interligação entre quadros, recepção dos sinais das centrais de detecção de incêndios e das centrais de monitorização de monoxido de carbono. (ver ficheiro 03 PD AVAC - Esquemas de ligações)
7. | 8.1.1 | Q:AVAC | un | 1
7. | 9 | Tubagem de condensados em PVC diam 32mm, interligados às redes pluviais. | vg | 1
7. | 10 | Ensaios finais | vg | 1
7. | 11 | Manuais de utlização segundo MD | vg | 1
7. | 12 | Telas Finais | vg | 1
7. | 13 | Formação do utilizador final | vg | 1
8 | SEGURANÇA CONTRA-INCÊNDIOS | [5 empty] | 0
9 | GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA | [5 empty] | 0
12. | 1 | GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA |  |  |  |  | 0
12. | 1.1 | Fornecimento, montagem e ligação do seguinte equipamento de acordo com as Especificações Técnicas
12. | 1.1.1 | Central de Gestão Centralizada, ref. Hager ou equivalente | Un | 1
12. | 1.1.2 | Módulos de comunicação, ref. Hager ou equivalente | Un | 1
12. | 1.1.3 | Controladores, ref. Hager ou equivalente | Un | 10
12. | 1.1.4 | Aparelhagem, ref. Hager ou equivalente | Un | 2
12. | 1.1.5 | Parametrização do sistema | cj | 1
12. | 1.1.6 | Fonte Alimentação KNX, ref. Hager ou equivalente | Un | 1
12. | 1.2 | Fornecimento,montagem e ligação de cabos:
12. | 1.2.1 | Cabo H07V-U3G1,5 mm2 ou equivalente | m | 10
12. | 1.2.2 | Cabo BUS KNX, ref. Hager ou equivalente | m | 175
12. | 1.3 | Fornecimento,montagem e ligação de caixas,completamente equipadas:
12. | 1.3.1 | Caixa Aplique | Un | 8
12. | 1.4 | Fornecimento e montagem de tubos:
12. | 1.4.1 | Tubo VD 20 | m | 160
TOTAL | [6 empty] | 0

## Folha3
MAPA DE MEDIÇÕES DETALHADAS
ESCOLA EB 2,3 DE ARRIFES
SÃO MIGUEL - AÇORES
Fevereiro 2019
Especialidade | Art.º | Tipologia | Designação | Un | Nº Partes | Comprimento Área | Largura Peso | Altura Espessura | Parciais | Totais
Todos os artigos incluem fornecimento e assentamento, todos os acessórios e trabalhos complementares de acordo com o projeto desenhado-desenhos gerais, desenhos de pormenor e escrito-Caderno de Encargos e Condições Técnicas Especiais.
NOTAS INTRODUTÓRIAS
Todos os artigos incluem fornecimento e assentamento, todos os acessórios e trabalhos complementares de acordo com o projeto desenhado-desenhos gerais, desenhos de pormenor e escrito-Caderno de Encargos
Todos os trabalhos. materiais e equipamentos abaixo referidos devem estar de acordo com as Condições Técnicas Especiais (CTE), Memórias Descritivas (MD), Peças Desenhadas (PD) e demais disposições do Caderno de Encargos (CE). Para cada um dos artigos deste Mapa de Trabalhos (MT) consideram-se incluídos todos os trabalhos e materiais acessórios necessários ao seu bom acabamento/funcionamento.
Implementação e cumprimento do plano de segurança e saúde de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: definição do projeto e condições de envolvência (programação da obra, coordenação da segurança em obra, entre outros), análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores entre outros) e gestão e organização do estaleiro, plano de implantação, sinalização e circulação, entre outros).
Implementação e cumprimento do plano de prevenção e gestão de resíduos sólidos de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: caracterização da obra, incorporação de reciclados, prevenção de resíduos, acondicionamento e triagem, produção de resíduos de construção e demolição.
1 | ARQUITECTURA
1. | 1 |  | ESTALEIRO
1. | 1.1 |  | Montagem, manutenção, exploração e desmontagem do estaleiro da obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infraestruturas necessários ao apoio à execução da empreitada, de acordo com a legislação aplicável. As vedações de obra serão em chapa metálica lacada, a branco, com 2,00m de altura e portões. Incui ainda as instalações para a Fiscalização, conforme Caderno de Encargos. Desmontagem do estaleiro inclui ainda a limpeza, as demolições e reposição do terreno e demais instalações provisórias nas condições iniciais, conforme Caderno de Encargos. | vg | 1
1. | 1.2 |  | Fornecimento, montagem e desmontagem de painéis identificativos da empreitada, de acordo com o modelo constante no caderno de encargos. | vg | 1
1. | 1.3 |  | Encargos execução de ensaios conforme caderno de encargos e exigências legais, incluindo as que respeitam à verificação acústica e do RSECE. | vg | 1
1. | 1.4 |  | Telas finais e compilação técnica de todas as especialidades que compõe a empreitada, conforme Caderno de Encargos. | vg | 1
1. | 2 |  | PAREDES
1. | 2.1 |  | Fornecimento e assentamento de de bloco de betão furado 30x20x10cm, na forra do muro de betão, incluindo estrutura interior Autoportante, caixa de ar ventilada e drenada com caleira impermeabilizada, argamassa de assentamento de cimento e areia ao traço 1:5, cortes, salpico e regularização das superfícies em ambas as faces para receber acabamento, remates e todos os trabalhos acessórios e complementares. (P01) | m2
2 | ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
3 | REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS
4 | REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS
5 | INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
6 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E VENTILAÇÕES
7 | ELEVADORES
8 | REDE DE GÁS
9 | PAISAGISMO
10 | SEGURANÇA CONTRA-INCÊNDIOS
11 | GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA
12 | CONDICIONAMENTO ACÚSTICO
13 | ITED
14 | SEGURANÇA INTEGRADA
15 | DESEMPENHO ENERGÉTICO DE EDIFICIOS
16 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
17 | SINALÉTICA
18 | PLANO DE GESTÃO DE RESIDUOS - PPGR
19 | PLANO DE SEGURANÇA E SAUDE - PSS
Tipologia
A – Equipamentos autonomizáveis
B – Elementos construtivos não estruturais ou instalações técnicas
C – Elementos construtivos estruturais